## część 19
[47 empty] | Formularz:PO/WSSE-10-05 | [24 empty] | 15.05.2023 r. | Załącznik nr 1
Data wydania:12.12.2016r.
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE
Formularz cenowy/przedmiot zamówienia/harmonogram dostaw - Testy analityczne II kwart.2023r. - I kwart.2024r.
Lp. | Nazwa materiału | Charakterystyka/szczegółowy opis | j.m./ opakowanie | Zbiorcze zapotrzebowanie 2021/2022 | [15 empty] | OMiP | [15 empty] | OBŻŻiPU | [15 empty] | OBŚ | [15 empty] | Ilość ogółem | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT (%) | Wartość netto (ilość ogółem x cena jednostkowa netto) | Wartość brutto (ilość ogółem x cena jednostkowa brutto)
|  |  |  | 2021r. | [11 empty] | 2022r. |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023 |  |  |  | 2022 | [11 empty] | 2023
|  |  |  | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw. | kwiecień | maj | czerwiec | II kw. | lipiec | sierpień | wrzesień | III kw. | październik | listopad | grudzień | IV kw. | styczeń | luty | marzec | I kw.
Część 19
1 | AnaeroGen | do wytwarzania atmosfery beztlenowej - saszetki, nie wymagające wody do aktywowania reakcji,przeznaczone do pojemnika o pojemności 2,5l. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy | op.(10 szt) | [64 empty] | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | CampyGen | saszetki do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej bez użycia wody do wywołania reakcji. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy | op. (10 szt.) | [64 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | CampyGen compact | zestaw do wytwarzania atmosfery mikroaerofilnej bez użycia wody do wywołania reakcji. W skład zestawu wchodzi: plastikowy woreczek, klips uszczelniający i papierowa saszetka. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy | op. (20 szt.) | [64 empty] | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Diphyllobothruim latum Parasite Suspension; 1 ml | certyfikowane zawiesiny pasożytów do kontroli jakości badań mikrobiologicznych. Minimalny termin ważności 9 miesięcy od daty dostawy | szt. | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | INDOXYLtest | zestaw INDOXYLtest przeznaczony do różnicowania gatunków rodzaju Campylobacter. Minimalny termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy | op. (50 pasków) | [64 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | krążki z antybiotykami | krążki o śr. 6mm z odpowiednimi antybiotykami. Certyfikat analityczny w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 18 miesięcy | op. (fiolka) | [64 empty] | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | krążki z hipuranem sodu | krążki celulozowe nasączone hipuranem sodu śr. 6mm do wykrywania drobnoustrojów produkujących enzym hipurykazę. Certyfikat analityczny w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 15 miesięcy od daty dostawy | op.(25 szt.) | [64 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Legionella Latex Test | test lateksowy do identyfikacji Legionella pneumophila pozwalający na oddzielną identyfikację serogrupy: 1 oraz grup serologicznych nie mniej niż 2-14. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 8 miesięcy od daty dostawy | op.(50 testów) | [64 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | płyn pomocniczy do identyfikacji biochemicznej- Nitrate A | odczynnik do zestawów paneli do identyfikacji drobnoutrojów. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej, dostęp do kart charakterystyki. Minimalny termin ważności 18 miesięcy od daty dostawy | op.(15ml) | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | płyn pomocniczy do identyfikacji biochemicznej- Nitrate B | odczynnik do zestawów paneli do identyfikacji drobnoutrojów. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej, dostęp do kart charakterystyki. Minimalny termin ważności 18 miesięcy od daty dostawy | op.(15ml) | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | płyn pomocniczy do identyfikacji biochemicznej- Spot indole | odczynnik do zestawów paneli do identyfikacji drobnoutrojów. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej dostęp do kart charakterystyki. Minimalny termin ważności 18 miesięcy od daty dostawy | op.(15ml) | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | RapIDTM Inoculation Fluid | Płyn do sporządzania zawiesiny bakteryjnej. 2 ml. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej, dostęp do kart charakterystyki. Minimalny termin ważności 18 miesięcy od daty dostawy | op. (20 szt.) | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | rozcieńczalnik DSM | gotowy rozcieńczalnik DSM do testów mikropłytkowych MUG poj. 100ml Certyfikat w formie papierowej bądź elektronicznej. Minimalny termin ważności 6 miesięcy od daty dostawy. Produkt z jednej serii dla illości zamawianych w danym kwartale | szt. | [64 empty] | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Strongyloides stercoralis Parasite Suspension; 1 ml | certyfikowane zawiesiny pasożytów do kontroli jakości badań mikrobiologicznych. Minimalny termin ważności 9 miesięcy od daty dostawy | szt. | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | szczep wzorcowy Campylobacter jejuni ATCC 33560 | szczep liofilizowany, max pasaż 3, temperatura przechowywania 2-8 stopni C, w formie wymazówek. Świadectwo kontroli jakości, certyfikat wydany przez podmiot akredytowany wg ISO 17034 w formie elektronicznej lub papierowej. Instrukcja ożywienia szczepów w języku polskim. Minimalny termin ważności: 12 m-cy od daty dostawy; KWIK-STIK™ | op. (2 wymazówki) | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | test do wykrywania astrowirusów w kale | kasetkowy test immuchromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu astrowirusa w próbkach kału, certyfikat analityczny w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy. | op.(10szt.) | [64 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | test do wykrywania norowirusów w kale | kasetkowy test immuchromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenu norowirusa w próbkach kału, certyfikat analityczny w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy. | op.(10szt.) | [64 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | test do wykrywania rota i adenowirusów w kale | test do jakościowego wykrywania rota i adnenowirusów w kałe.20 płytek testujących i 20 fiolek z buforem do rozcieńczania kału. Certyfikat analityczny w formie papierowej lub elektronicznej. Minimalny termin ważności 10 miesięcy od daty dostawy | op.(20 testów) | [64 empty] | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | testy mikropłytkowe MUG | do wykrywania i oznaczania E. coli w wodach powierzchniowych, kąpieliskach wg PN-EN ISO 9803-3 ( 96 dołkowe płytki MUG z taśmą samoprzylepną). Certyfikat w formie papierowej bądź elektronicznej. Minimalny termin ważności od daty dostawy: 6 miesiący,podana ilość w zapotrzebowaniu powinna być z jednej serii | szt. | [64 empty] | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Zestaw do wykrywania owsików metodą Grahama | Graham Test Safe&Clean, szkiełka z taśmą i bezpieczną końcówką do badania owsików, zestaw zawiera plastykowe pudełko, 1szkiełko i 1 końcówkę. Minimalny termin ważności 12 miesięcy od daty dostawy | op.(50szt.) | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | zestaw paneli do identyfikacji biochemicznej Enterobacteriaceae | zestaw paneli do manualnej identyfikacji Enterobacteriaceae oraz innych oksydazo (-) pałeczek gram (-) w 4 godzinnej inkubacji. Identyfikacja kodu wg programu komputerowego. Świadectwo Kontroli Jakości /certyfikat w formie papierowej lub elektroniczne,j dostęp do kart charakterystyki. Minimalny termin ważności 8 miesięcy od daty dostawy | op. (20 paneli) | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | zestaw paneli do identyfikacji biochemicznej gronkowców | zestaw paneli do manualnej identyfikacji gronkowców i innych katalazo (+), G (+) ziarniaków w 4 godzinnej inkubacji, identyfikacja kodu wg programu komputerowego. Minimalny termin ważności 10 miesięcy od daty dostawy | op. (20 paneli) | [64 empty] | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
RAZEM: | [71 empty] | 0 | 0
…..............................................
kwalifikowany podpis elektroniczny