## Arkusz1
Załącznik nr 5 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy
Nr zad. | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa produktu* | Nazwa producenta | J. m | Ilość | Cena jedn. netto ** | Wartość netto ** | VAT |  | Wartość brutto** | Wymagany termin ważności | Oferowany termin ważności *** | UWAGI
[8 empty] | % | Wartość podatku VAT
1 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych CH 14, długość 600 mm, j.u., jałowy |  |  | op | Gwarant. 95 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 95
2 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych CH 16, długość 600 mm, j.u., jałowy |  |  | op | Gwarant. 550 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 550
3 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych CH 18, długość 600 mm, j.u., jałowy |  |  | op. | Gwarant. 130 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 130
4 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, odporny na załamania, do zakładania z tyłu głowy, dwudrożny, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, sterylny, długość 2-3 m |  |  | op. | Gwarant. 380 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 380
5 | Cewnik typu FOLEY CH 16 |  |  | op. | Gwarant. 205 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 205
6 | Cewnik typu FOLEY CH 18 |  |  | op. | Gwarant. 45 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 45
7 | Cewnik typu FOLEY CH 22 |  |  | op. | Gwarant. 205 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 205
8 | Cewnik typu TIEMANN CH 14 |  |  | op. | Gwarant. 231 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 231
9 | Cewnik typu TIEMANN CH 16 |  |  | op. | Gwarant. 285 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 285
10 | Chustka trójkątna z włókniny lub bawełniana, biała lub zielona |  |  | op. | Gwarant. 1581 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1581
11 | Czepki chirurgiczne jednorazowe |  |  | op. | Gwarant. 420 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 420
12 | Elastyczna siatka tkana na okrągło do utrzymania opatrunku - głowa/udo rozmiar 6 x 100 cm |  |  | op. | Gwarant. 1189 | [5 empty] | Okres ważności min. 29 miesięcy
Opcje 1189
13 | Elastyczna siatka tkana na okrągło do utrzymania opatrunku - nadgarstek/ ramię, rozmiar 3 x 100 cm |  |  | op. | Gwarant. 1700 | [5 empty] | Okres ważności min. 29 miesięcy
Opcje 1700
14 | Elastyczna siatka tkana na okrągło do utrzymania opatrunku - ramię/dłoń/ stopa, rozmiar 4 x 100 cm |  |  | op. | Gwarant. 1960 | [5 empty] | Okres ważności min. 29 miesięcy
Opcje 1960
15 | Elektrody jednorazowe do EKG a'50 szt |  |  | op. | Gwarant. 118 | [5 empty] | Okres ważności min. 19 miesięcy
Opcje 118
16 | Fartuchy jednorazowe rozmiar L |  |  | op. | Gwarant. 370 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 370
17 | Fartuchy jednorazowe rozmiar M |  |  | op. | Gwarant. 30 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 30
18 | Fartuchy jednorazowe rozmiar XL |  |  | op. | Gwarant. 490 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 490
19 | Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m2, 17 nitkowa, kopertowana |  |  | op. | Gwarant. 2100 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2100
20 | Gaza opatrunkowa jałowa 1m2, 17 nitkowa, kopertowana |  |  | op. | Gwarant. 100 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 100
21 | Hydrożel na oparzenia w butelce 120-150 ml. Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki, opisany w WET opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego. Okres ważności minimum 5 lat. |  |  | op. | Gwarant. 130 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 130
22 | Igła iniekcyjna 0,8 x 40 typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 6200 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 6200
23 | Igła iniekcyjna 1,2 x 40 typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 6200 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 6200
24 | Koc izotermiczny jednorazowy 160 x 210 cm. Opis: 1. Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta. 2. Możliwość zastosowania: a) ochrona przed utratą ciepła, b) ochrona przed nadmiernym przegrzaniem. 3. Konstrukcja: a) folia typu NRC, b) metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna). 4. Wymiary po rozłożeniu min.: a) szerokość 160 cm b) długość 210 cm. |  |  | op. | Gwarant. 36 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 36
25 | Kompres oczny jałowy a'25 szt. |  |  | op. | Gwarant. 7 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 7
26 | Kompresy jałowe włókninowe, wysokochłonne, 10 x 20 cm a'20 szt., opakowanie papierowo-foliowe |  |  | op. | Gwarant. 440 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 440
27 | Kompresy jałowe, gaza bawełniana 17 nitkowa, 8 warstwowe; 10 x 10 cm a' 10 szt. pakowane w blister |  |  | op. | Gwarant. 1750 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1750
28 | Maska tlenowa dla dorosłych, z drenem 2,1 m i rezerwuarem tlenu, konstrukcja worka na ruchomym łączniku, pakowane pojedyńczo, wykonane z przezroczystego, miękkiego tworzywa (PCV medyczne ), nie zawiera latexu |  |  | op. | Gwarant. 380 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 380
29 | Maski chirurgiczne jednorazowe |  |  | op. | Gwarant. 1020 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1020
30 | Mydło antybakteryjne w płynie 500 ml |  |  | op. | Gwarant. 78 | [5 empty] | Okres ważności min. 29 miesięcy
Opcje 78
31 | Okleina (plaster) do wenflonów jednorazowego użytku, sterylna |  |  | op. | Gwarant. 2900 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2900
32 | Opaska dziana podtrzymująca, 4 m x 10 cm opakowanie papierowo-foliowe |  |  | op. | Gwarant. 2991 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2991
33 | Opaska dziana podtrzymująca, 4 m x 15 cm opakowanie papierowo-foliowe |  |  | op. | Gwarant. 1350 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1350
34 | Opaska elastyczna o niskiej rozciągliwości, podtrzymująca, samoprzylepna do mocowania szyny 10 cm x 4,5 m |  |  | op. | Gwarant. 1325 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1325
35 | Opaska elastyczna uniwersalna z zapinką, 4 m x 10 cm opakowanie foliowe |  |  | op. | Gwarant. 3760 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 3760
36 | Opaska elastyczna uniwersalna z zapinką, 4 m x 15 cm opakowanie foliowe |  |  | op. | Gwarant. 3763 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 3763
37 | Opatrunek brzuszny |  |  | op. | Gwarant. 10 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 6 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 10
38 | Opatrunek do tamowania silnych krwotoków z nosa, 4 cm x 5 m, a'1 szt. |  |  | op. | Gwarant. 190 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 190
39 | Opatrunek hemostatyczny |  |  | op. | Gwarant. 420 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 7 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 420
40 | Opatrunek hydrożelowy duży o rozmiarach 20-40 x 40-60 cm |  |  | op. | Gwarant. 200 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 8 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 200
41 | Opatrunek hydrożelowy na twarz o rozmiarach 28-40 x 40-60 cm |  |  | op. | Gwarant. 590 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 8 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 590
42 | Opatrunek indywidualny |  |  | op. | Gwarant. 3100 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5 poz. nr 9 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 3100
43 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej |  |  | op. | Gwarant. 70 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 10 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 70
44 | Pałeczka chemiczna świetlna czerwona |  |  | op. | Gwarant. 310 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 310
45 | Pałeczka chemiczna świetlna zielona |  |  | op | Gwarant. 380 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 380
46 | Pałeczka chemiczna świetlna żółta |  |  | op | Gwarant. 249 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 249
47 | Pinceta anatomiczna plastikowa, jednorazowa, długość 120-200 mm |  |  | op | Gwarant. 900 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 900
48 | Plaster na włókninie z opatrunkiem 6 cm x 1m |  |  | op. | Gwarant. 1267 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1267
49 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry, szybko działający, gotowy do użycia, szerokie spektrum aktywności biobójczej, opakowanie 1 litr |  |  | op. | Gwarant. 780 | [5 empty] | Okres ważności min. 29 miesięcy
Opcje 780
50 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry, szybko działający, gotowy do użycia, szerokie spektrum aktywności biobójczej, opakowanie 250-500 ml z atomizerem lub pompką dozującą |  |  | op. | Gwarant. 92 | [5 empty] | Okres ważności min. 29 miesięcy
Opcje 92
51 | Preparat do odkażania ran, błon śluzowych i skóry na bazie octenidyny, opakowanie 1 litr |  |  | op. | Gwarant. 620 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 620
52 | Preparat do odkażania ran, błon śluzowych i skóry na bazie octenidyny, opakowanie 250-500 ml z atomizerem |  |  | op. | Gwarant. 310 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 310
53 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych, trudno dostepnych miejsc i szczelin na powierzchniach, urzadzeniach i sprzęcie, szerokie spektrum biobojcze - bakterie, prątki, grzyby i wirusy, dezynfekcja metodą spryskiwania i przecierania, wydajność z 1 litra ok. 20-30 m2 dezynfekowanej powierzchni, opakowanie 1 litr z atomizerem |  |  | op. | Gwarant. 290 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 290
54 | Przewód tlenowy 10 m, niezałamujący się |  |  | op. | Gwarant. 35 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 35
55 | Przylepiec na jedwabiu, bez opatrunku, 5 m x 5 cm |  |  | op. | Gwarant. 22 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 22
56 | Rękawiczki nitrylowe bezlateksowe, długi mankiet, kolor jasny, niebieski lub piaskowy, rozmiar L a'100 szt. |  |  | op. | Gwarant. 68 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 12 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 68
57 | Rękawiczki nitrylowe bezlateksowe, długi mankiet, kolor jasny, niebieski lub piaskowy, rozmiar M a'100 szt. |  |  | op. | Gwarant. 62 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 12 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 62
58 | Rękawiczki nitrylowe bezlateksowe, długi mankiet, kolor jasny, niebieski lub piaskowy, rozmiar S a'100 szt. |  |  | op. | Gwarant. 62 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 12 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 62
59 | Rurka intubacyjna nr 6, strzykawka, prowadnica, stabilizator |  |  | op. | Gwarant. 170 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 13 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 170
60 | Rurka intubacyjna nr 7, strzykawka, prowadnica, stabilizator |  |  | op. | Gwarant. 234 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 13 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 234
61 | Rurka intubacyjna nr 8 strzykawka, prowadnica, stabilizator |  |  | op. | Gwarant. 400 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 13 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 400
62 | Rurka intubacyjna nr 9 strzykawka, prowadnica, stabilizator |  |  | op. | Gwarant. 235 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 13 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 235
63 | Rurka nosowo-gardłowa rozmiar średnica wewnętrzna 7,5 mm |  |  | op. | Gwarant. 180 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 15 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 180
64 | Rurka nosowo-gardłowa, rozmiar średnica wewnętrzna 7 mm |  |  | op. | Gwarant. 284 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 15 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 284
65 | Strzykawka 10 ml typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 3100 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 3100
66 | Strzykawka 2 ml typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 620 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 620
67 | Strzykawka 20 ml typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 1360 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1360
68 | Strzykawka 5 ml typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 3100 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 3100
69 | Strzykawka typu JANETTE 100 ml j.u. z łacznikiem do zgłębnikowania żołądka |  |  | op. | Gwarant. 16 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 16
70 | Strzykawka typu JANETTE 150 ml do przepłukiwania jam ciała |  |  | op. | Gwarant. 255 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 255
71 | Szczoteczka chirurgiczna do mycia rąk z płynem dezynfekcyjnym nasączona roztworem chloroheksydyny lub jodyną powidonową |  |  | op. | Gwarant. 120 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 120
72 | Świeca dymna pomarańczowa |  |  | op. | Gwarant. 300 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 300
73 | Torba na wymiociny |  |  | op. | Gwarant. 1590 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1590
74 | Wata celulozowa w zwojach (lignina) a'150 g |  |  | op. | Gwarant. 2450 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2450
75 | Wenflon biały, rozmiar 17 G, średnica zewnętrzna 1,4 mm (lub 1,5 mm), średnica wewnętrzna 1,2 mm |  |  | op. | Gwarant. 1979 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1979
76 | Wenflon pomarańczowy, rozmiar 14 G, średnica zewnętrzna 2,0 mm (1,9-2,2 mm), średnica wewnętrzna 1,7 mm |  |  | op. | Gwarant. 2 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2
77 | Wenflon różowy, rozmiar 20 G, średnica zewnętrzna 1,0 mm (lub 1,1 mm), średnica wewnętrzna 0,8 mm |  |  | op. | Gwarant. 1400 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1400
78 | Wenflon szary, rozmiar 16 G, średnica zewnętrzna 1,7 mm (1,6-1,8 mm), średnica wewnętrzna 1,4 mm |  |  | op. | Gwarant. 140 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 140
79 | Wenflon zielony, rozmiar 18 G, średnica zewnętrzna 1,2 mm (lub 1,3 mm), średnica wewnętrzna 1,0 mm |  |  | op. | Gwarant. 1020 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1020
80 | Worek na mocz 2 l z zawieszką |  |  | op. | Gwarant. 831 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 831
81 | Worek samorozprężalny kompletny |  |  | op. | Gwarant. 275 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 18 i 19 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 275
82 | Wyrób medyczny: żel do cewnikowania w aplikatorze 12,5 g. Skład: Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05% |  |  | op. | Gwarant. 96 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 96
83 | Zestaw do cewnikowania. Skład: tupfery- kule z gazy 17-nitkowej, 20cm x 20cm, 6 szt.; serweta z laminatu FB, 50cm x 50cm, 1 szt.; serweta z laminatu FB z nacięciem i otworem o średnicy 6cm, 50cm x 50cm, 1 szt.; rękawice zabiegowe lateksowe, niepudrowane, M, 2 szt.; pęseta plastikowa, 1 szt. lub Serweta z laminatu 50x60cm, 1szt.; Rękawice lateksowe M, 2szt.; Serweta z laminatu 50x60cm o średnicy 5cm, 1szt.; Tupfery (kule) 17-nitkowe 20x20cm, 6szt.; Pojemnik okrągły, mały 120ml, 1szt.; Pęseta plastikowa 1szt.; Cewnik Foley nr 18, 1szt.; Worek na mocz 2l, 1szt.; Strzykawka 10ml, 1szt.; Igła 12mm, 1szt. |  |  | op. | Gwarant. 400 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 400
84 | Zestaw do ciśnieniowego przetaczania płynów infuzyjnych |  |  | op. | Gwarant. 60 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 20 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 60
85 | Zestaw do jednorazowego przetaczania płynów infuzyjnych |  |  | op. | Gwarant. 600 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 600
86 | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej |  |  | op. | Gwarant. 50 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 21 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 50
87 | Zestaw do lewatywy podstawowy, jednorazowego użytku, niejałowy, poj. 1,5 l -2 l |  |  | op. | Gwarant. 610 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 610
88 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Zestaw podstawowy: cewnik wykonany z poliuretanu (długość min. 65 cm): zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec; usuwalna metalowa kaniula; płytka mocująca cewnik do skóry; worek na mocz min. 1,5 l lub inny zestaw równoważny do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. |  |  | op. | Gwarant. 149 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 149
89 | Zestaw zabiegowy mały |  |  | op. | Gwarant. 408 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 22 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 408
90 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku CH 16 x 800 z wyposażeniem (prowadnica i łącznik) |  |  | op. | Gwarant. 129 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 129
91 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku CH 18 x 800 z wyposażeniem (prowadnica i łącznik) |  |  | op. | Gwarant. 128 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 128
92 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku CH 22 x 800 z wyposażeniem (prowadnica i łącznik) |  |  | op | Gwarant. 132 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 132
93 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku CH 28 x 800 z wyposażeniem (prowadnica i łącznik) |  |  | op. | Gwarant. 33 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 33
94 | Blok-notes wodoodporny format zbliżony do A5 |  |  | op. | Gwarant. 10 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 10
95 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych CH 14, długość 600 mm, j.u., jałowy |  |  | op. | Gwarant. 205 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 205
96 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych CH 16, długość 600 mm, j.u., jałowy |  |  | op. | Gwarant. 126 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 126
97 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych CH 18, długość 600 mm, j.u., jałowy |  |  | op. | Gwarant. 130 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 130
98 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV, bezlateksowy, odporny na załamania, do zakładania z tyłu głowy, dwudrożny, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, sterylny, długość 2-3 m |  |  | op. | Gwarant. 900 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 900
99 | Cewnik typu FOLEY CH 16 |  |  | op. | Gwarant. 45 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 45
100 | Cewnik typu FOLEY CH 18 |  |  | op. | Gwarant. 60 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 60
101 | Cewnik typu FOLEY CH 20 |  |  | op. | Gwarant. 60 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 60
102 | Cewnik typu FOLEY CH 22 |  |  | op. | Gwarant. 45 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 45
103 | Cewnik typu TIEMANN CH 14 |  |  | op. | Gwarant. 94 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 94
104 | Cewnik typu TIEMANN CH 16 |  |  | op. | Gwarant. 70 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 70
105 | Chustka trójkątna z włókniny lub bawełniana, biała lub zielona |  |  | op. | Gwarant. 2350 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2350
106 | Ciśnieniomierz |  |  | op. | Gwarant. 4 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 1 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy)
Opcje 4
107 | Czepki chirurgiczne jednorazowe |  |  | op. | Gwarant. 940 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 940
108 | Druki z dokumentacją medyczną dla 100 poszkodowanych i chorych - księga gabinetu przychodni-ambulatorium druk MON ZDR-pl/2 |  |  | op. | Gwarant. 1 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 1
109 | Elastyczna siatka tkana na okrągło do utrzymania opatrunku - głowa/udo rozmiar 6 x 100 cm |  |  | op. | Gwarant. 360 | [5 empty] | Termin ważności min. 29 miesięcy
Opcje 360
110 | Elastyczna siatka tkana na okrągło do utrzymania opatrunku - nadgarstek/ ramię, rozmiar 3 x 100 cm |  |  | op. | Gwarant. 410 | [5 empty] | Termin ważności min. 29 miesięcy
Opcje 410
111 | Elastyczna siatka tkana na okrągło do utrzymania opatrunku - ramię/dłoń/ stopa, rozmiar 4 x 100 cm |  |  | op. | Gwarant. 140 | [5 empty] | Termin ważności min. 29 miesięcy
Opcje 140
112 | Elektrody jednorazowe do EKG a'50 szt |  |  | op. | Gwarant. 2 | [5 empty] | Termin ważności min. 19 miesięcy
Opcje 2
113 | Fartuchy jednorazowe rozmiar L |  |  | op. | Gwarant. 80 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 80
114 | Fartuchy jednorazowe rozmiar M |  |  | op. | Gwarant. 510 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 510
115 | Fartuchy jednorazowe rozmiar XL |  |  | op. | Gwarant. 130 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 130
116 | Gaza opatrunkowa jałowa 1/4m2, 17 nitkowa, kopertowana |  |  | op. | Gwarant. 3700 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 3700
117 | Gaza opatrunkowa jałowa 1m2, 17 nitkowa, kopertowana |  |  | op. | Gwarant. 5000 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 5000
118 | Gaziki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, op. 1 szt. |  |  | op. | Gwarant. 14000 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 14000
119 | Hydrożel na oparzenia w butelce 120-150 ml. Hydrożel w butelce ma mieć takie same właściwości jak opatrunki, opisany w WET opatrunek hydrożelowy, z wyłączeniem nośnika materiału bazowego. Okres ważności minimum 5 lat |  |  | op. | Gwarant. 410 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 410
120 | Igła do odbarczania odmy, jednorazowa, 14 GA 3,25 IN (2,1 mm x 83 mm) |  |  | op. | Gwarant. 960 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 2 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy)
Opcje 960
121 | Igła iniekcyjna 0,8 x 40 typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 9200 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 9200
122 | Igła iniekcyjna 1,2 x 40 typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 8600 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 8600
123 | Indywidualny pakiet do ochrony biologicznej, jednorazowy |  |  | op. | Gwarant. 352 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 3 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy)
Opcje 352
124 | Karty segregacyjne z plastikowym etui i gumką |  |  | op. | Gwarant. 110 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 110
125 | Koc izotermiczny jednorazowy 160 x 210 cm. Opis: 1. Folia przeznaczona jest do zapewnienia komfortu termicznego pacjenta. 2. Możliwość zastosowania: a) ochrona przed utratą ciepła, b) ochrona przed nadmiernym przegrzaniem. 3. Konstrukcja: a) folia typu NRC, b) metalizowana warstwowo (złoto-srebrna powłoka metaliczna). 4. Wymiary po rozłożeniu min.: a) szerokość 160 cm b) długość 210 cm. |  |  | op. | Gwarant. 3090 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 3090
126 | Kompres oczny jałowy a'25 szt. |  |  | op. | Gwarant. 74 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 74
127 | Kompresy jałowe włókninowe, wysokochłonne, 10 x 20 cm a'20 szt., opakowanie papierowo-foliowe |  |  | op. | Gwarant. 40 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 40
128 | Kompresy jałowe, gaza bawełniana 17 nitkowa, 8 warstwowe; 10 x 10 cm a' 10 szt. pakowane w blister |  |  | op. | Gwarant. 1100 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1100
129 | Latarka czołowo-ręczna z dodatkowym kompletem baterii |  |  | op. | Gwarant. 5 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 4 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy)
Opcje 5
130 | Latarka diagnostyczna, obudowa aluminiowa z klipsem, źródło światła - dioda LED, z dodatkowym kompletem baterii |  |  | op. | Gwarant. 5 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 5
131 | Lubrykant do zakładania rurek intubacyjnych, krtaniowych i nosowo-gardłowych. |  |  | op. | Gwarant. 2823 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2823
132 | Marker permanentny: możliwość pisania po każdej powierzchni, w tym na tkaninie i na skórze (poszkodowanego). |  |  | op. | Gwarant. 10 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 5 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy). Termin ważności nie dotyczy.
Opcje 10
133 | Maska tlenowa dla dorosłych, z drenem 2,1 m i rezerwuarem tlenu, konstrukcja worka na ruchomym łączniku, pakowane pojedyńczo, wykonane z przezroczystego, miękkiego tworzywa (PCV medyczne ), nie zawiera latexu |  |  | op. | Gwarant. 1530 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1530
134 | Maska twarzowa do sztucznego oddychania dla dorosłych, z zastawką kierunkową i miękkim kołnierzem, wyposażona w wentyl umożliwiający podłączenie drenu z tlenem |  |  | op. | Gwarant. 330 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 330
135 | Maski chirurgiczne jednorazowe |  |  | op | Gwarant. 200 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 200
136 | Młotek neurologiczny |  |  | op | Gwarant. 4 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 4
137 | Mydło antybakteryjne w płynie 500 ml |  |  | op | Gwarant. 732 | [5 empty] | Termin ważności w dniu dostawy min. 29 miesięcy
Opcje 732
138 | Okleina (plaster) do wenflonów jednorazowego użytku, sterylna |  |  | op. | Gwarant. 15500 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 15500
139 | Opaska dziana podtrzymująca, 4 m x 10 cm opakowanie papierowo-foliowe |  |  | op. | Gwarant. 50 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 50
140 | Opaska dziana podtrzymująca, 4 m x 15 cm opakowanie papierowo-foliowe |  |  | op. | Gwarant. 2201 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2201
141 | Opaska elastyczna o niskiej rozciągliwości, podtrzymująca, samoprzylepna do mocowania szyny 10 cm x 4,5 m |  |  | op. | Gwarant. 2040 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 2040
142 | Opaska elastyczna uniwersalna z zapinką, 4 m x 10 cm opakowanie foliowe |  |  | op. | Gwarant. 600 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 600
143 | Opaska elastyczna uniwersalna z zapinką, 4 m x 15 cm opakowanie foliowe |  |  | op. | Gwarant. 160 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 160
144 | Opaski samozatrzaskowe czarno-białe |  |  | op. | Gwarant. 20 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 20
145 | Opaski samozatrzaskowe czerwone |  |  | op. | Gwarant. 40 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 40
146 | Opaski samozatrzaskowe zielone |  |  | op. | Gwarant. 50 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 50
147 | Opaski samozatrzaskowe żółte |  |  | op. | Gwarant. 40 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 40
148 | Opatrunek brzuszny |  |  | op. | Gwarant. 240 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 6 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 240
149 | Opatrunek do tamowania silnych krwotoków z nosa, 4 cm x 5 m, a'1 szt. |  |  | op. | Gwarant. 450 | [5 empty] | Okres ważności min. 48 miesięcy
Opcje 450
150 | Opatrunek hemostatyczny |  |  | op. | Gwarant. 780 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 7 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 780
151 | Opatrunek hydrożelowy duży o rozmiarach 20-40 x 40-60 cm |  |  | op. | Gwarant. 1261 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 8 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 1261
152 | Opatrunek hydrożelowy na twarz o rozmiarach 28-40 x 40-60 cm |  |  | op. | Gwarant. 820 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 8 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 820
153 | Opatrunek indywidualny |  |  | op. | Gwarant. 7700 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 9 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 7700
154 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej |  |  | op. | Gwarant. 440 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 10 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 440
155 | Ostrze skalpela typ 10 |  |  | op. | Gwarant. 5900 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 5900
156 | Otoskop z oftalmoskopem z dodatkowym kompletem baterii |  |  | op. | Gwarant. 4 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 11 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 4
157 | Pałeczka chemiczna świetlna czerwona |  |  | op. | Gwarant. 10 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 10
158 | Pałeczka chemiczna świetlna zielona |  |  | op. | Gwarant. 10 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 10
159 | Pałeczka chemiczna świetlna żółta |  |  | op. | Gwarant. 10 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 10
160 | Pinceta anatomiczna plastikowa, jednorazowa, długość 120-200 mm |  |  | op. | Gwarant. 1230 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 1230
161 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry, szybko działający, gotowy do użycia, szerokie spektrum aktywności biobójczej, opakowanie 1 litr |  |  | op. | Gwarant. 1910 | [5 empty] | Termin ważności min. 29 miesięcy
Opcje 1910
162 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk i skóry, szybko działający, gotowy do użycia, szerokie spektrum aktywności biobójczej, opakowanie 250-500 ml z atomizerem lub pompką dozującą |  |  | op. | Gwarant. 830 | [5 empty] | Termin ważności min. 29 miesięcy
Opcje 830
163 | Preparat do odkażania ran, błon śluzowych i skóry na bazie octenidyny, opakowanie 1 litr |  |  | op. | Gwarant. 1760 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1760
164 | Preparat do odkażania ran, błon śluzowych i skóry na bazie octenidyny, opakowanie 250-500 ml z atomizerem |  |  | op. | Gwarant. 1300 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1300
165 | Preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i wyrobów medycznych, trudno dostepnych miejsc i szczelin na powierzchniach, urzadzeniach i sprzęcie, szerokie spektrum biobojcze - bakterie, prątki, grzyby i wirusy, dezynfekcja metodą spryskiwania i przecierania, wydajność z 1 litra ok. 20-30 m2 dezynfekowanej powierzchni, opakowanie 1 litr z atomizerem |  |  | op. | Gwarant. 910 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 910
166 | Przewód tlenowy 10 m, niezałamujący się |  |  | op. | Gwarant. 288 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 288
167 | Przewód tlenowy 2,1 m, niezałamujący się |  |  | op. | Gwarant. 75 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 75
168 | Przylepiec na jedwabiu, bez opatrunku, 5 m x 5 cm |  |  | op. | Gwarant. 1343 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1343
169 | Rurka intubacyjna nr 6, strzykawka, prowadnica, stabilizator |  |  | op. | Gwarant. 110 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 13 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 110
170 | Rurka intubacyjna nr 7, strzykawka, prowadnica, stabilizator |  |  | op. | Gwarant. 102 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 5, poz. nr 13 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 102
171 | Rurka intubacyjna nr 8 strzykawka, prowadnica, stabilizator |  |  | op. | Gwarant. 210 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 13 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 210
172 | Rurka intubacyjna nr 9 strzykawka, prowadnica, stabilizator |  |  | op. | Gwarant. 110 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 13 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 110
173 | Rurka krtaniowa nr 3, strzykawka, taśma mocująca |  |  | op. | Gwarant. 195 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 14 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 195
174 | Rurka krtaniowa nr 4, strzykawka, taśma mocująca |  |  | op. | Gwarant. 390 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 14 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 390
175 | Rurka krtaniowa nr 5, strzykawka, taśma mocująca |  |  | op. | Gwarant. 195 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 14 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 195
176 | Rurka nosowo-gardłowa rozmiar średnica wewnętrzna 7,5 mm |  |  | op. | Gwarant. 380 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 15 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 380
177 | Rurka nosowo-gardłowa, rozmiar średnica wewnętrzna 7 mm |  |  | op. | Gwarant. 380 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 15 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 380
178 | Stetoskop anestezjologiczny |  |  | op. | Gwarant. 10 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 10
179 | Strzykawka 10 ml typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 4001 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 4001
180 | Strzykawka 2 ml typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 3470 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 3470
181 | Strzykawka 20 ml typu LUER |  |  | op. | Gwarant. 7140 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 7140
182 | Strzykawka 5 ml typu LUER |  |  | op | Gwarant. 4100 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 4100
183 | Strzykawka typu JANETTE 100 ml j.u. z łacznikiem do zgłębnikowania żołądka |  |  | op | Gwarant. 405 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 405
184 | Strzykawka typu JANETTE 150 ml do przepłukiwania jam ciała |  |  | op. | Gwarant. 395 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 395
185 | Sygnalizator alarmowy, pirotechniczny, sześciostrzałowy, kolor świecenia czerwony |  |  | op. | Gwarant. 2 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 2
186 | Szpatułka drewniana laryngologiczna |  |  | op. | Gwarant. 3100 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 3100
187 | Świeca dymna pomarańczowa |  |  | op. | Gwarant. 5 | [5 empty] | Termin ważności - nie dotyczy
Opcje 5
188 | Termometr na podczerwień z dodatkowym kompletem baterii |  |  | op. | Gwarant. 2 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 17 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 2
189 | Torba na wymiociny |  |  | op. | Gwarant. 270 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 270
190 | Wata celulozowa w zwojach (lignina) a'150 g |  |  | op. | Gwarant. 350 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 350
191 | Wenflon biały, rozmiar 17 G, średnica zewnętrzna 1,4 mm (lub 1,5 mm), średnica wewnętrzna 1,2 mm |  |  | op. | Gwarant. 210 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 210
192 | Wenflon pomarańczowy, rozmiar 14 G, średnica zewnętrzna 2,0 mm (1,9-2,2 mm), średnica wewnętrzna 1,7 mm |  |  | op. | Gwarant. 3098 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 3098
193 | Wenflon różowy, rozmiar 20 G, średnica zewnętrzna 1,0 mm (lub 1,1 mm), średnica wewnętrzna 0,8 mm |  |  | op. | Gwarant. 280 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 280
194 | Wenflon szary, rozmiar 16 G, średnica zewnętrzna 1,7 mm (1,6-1,8 mm), średnica wewnętrzna 1,4 mm |  |  | op. | Gwarant. 1090 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 1090
195 | Wenflon zielony, rozmiar 18 G, średnica zewnętrzna 1,2 mm (lub 1,3 mm), średnica wewnętrzna 1,0 mm |  |  | op. | Gwarant. 390 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 390
196 | Worek na mocz 2 l z zawieszką |  |  | op. | Gwarant. 140 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 140
197 | Wyrób medyczny: żel do cewnikowania w aplikatorze 12,5 g. Skład: Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05% |  |  | op. | Gwarant. 204 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 204
198 | Zestaw do cewnikowania. Skład: tupfery- kule z gazy 17-nitkowej, 20cm x 20cm, 6 szt.; serweta z laminatu FB, 50cm x 50cm, 1 szt.; serweta z laminatu FB z nacięciem i otworem o średnicy 6cm, 50cm x 50cm, 1 szt.; rękawice zabiegowe lateksowe, niepudrowane, M, 2 szt.; pęseta plastikowa, 1 szt. lub Serweta z laminatu 50x60cm, 1szt.; Rękawice lateksowe M, 2szt.; Serweta z laminatu 50x60cm o średnicy 5cm, 1szt.; Tupfery (kule) 17-nitkowe 20x20cm, 6szt.; Pojemnik okrągły, mały 120ml, 1szt.; Pęseta plastikowa 1szt.; Cewnik Foley nr 18, 1szt.; Worek na mocz 2l, 1szt.; Strzykawka 10ml, 1szt.; Igła 12mm, 1szt. |  |  | op. | Gwarant. 880 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 880
199 | Zestaw do ciśnieniowego przetaczania płynów infuzyjnych |  |  | op. | Gwarant. 410 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 20 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 410
200 | Zestaw do jednorazowego przetaczania płynów infuzyjnych |  |  | op. | Gwarant. 4400 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 4400
201 | Zestaw do konikopunkcji ratowniczej |  |  | op. | Gwarant. 84 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 21 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 84
202 | Zestaw do lewatywy podstawowy, jednorazowego użytku, niejałowy, poj. 1,5 l -2 l |  |  | op. | Gwarant. 490 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 490
203 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. Zestaw podstawowy: cewnik wykonany z poliuretanu (długość min. 65 cm): zacisk ślizgowy, kolorowe znaczniki długości, boczne otwory, zawinięty i otwarty koniec; usuwalna metalowa kaniula; płytka mocująca cewnik do skóry; worek na mocz min. 1,5 l lub inny zestaw równoważny do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego. |  |  | op. | Gwarant. 138 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 138
204 | Zestaw zabiegowy mały |  |  | op. | Gwarant. 2027 | [5 empty] | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - WTT zał. nr 4, poz. nr 22 i 32 + INNE dołączone do WTT (jeśli dotyczy).
Opcje 2027
205 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku CH 16 x 800 z wyposażeniem (prowadnica i łącznik) |  |  | op. | Gwarant. 55 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 55
206 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku CH 18 x 800 z wyposażeniem (prowadnica i łącznik) |  |  | op. | Gwarant. 56 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 56
207 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku CH 22 x 800 z wyposażeniem (prowadnica i łącznik) |  |  | op. | Gwarant. 70 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 70
208 | Zgłębnik żołądkowy jednorazowego użytku CH 28 x 800 z wyposażeniem (prowadnica i łącznik) |  |  | op. | Gwarant. 174 | [5 empty] | Termin ważności min. 48 miesięcy
Opcje 174
*) Pełna nazwa produktu tożsama z nazwą widniejącą na fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę oraz faktyczną nazwą widniejącą na opakowaniu. **) Wartość w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. ***) Oferowany termin ważności podany w miesiącach na dzień składania ofert dla zamówień gwarantowanych. Dla zamówień objętych prawem opcji Zamawiający określił minimalne okresy ważności.
W przypadku gdy Wykonawca zwróci się z pytaniem o dopuszczenie asortymentu z krótszym okresem ważności, a Zamawiający wyrazi zgodę na proponowany okres ważności – należy w kolumnie „uwagi” wpisać np. „okres ważności DD.MM.RRRR – zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia DD.MM.RRR”
UWAGI:
1. Termin wżności zamówienia gwarantowanego w zakresie zadań 1-93 liczony na dzień składania ofert, w zakresie zadań 94-208 - na dzien dostawy.
2. Termin wżności zamówienia opcjonalnego liczony na dzień dostawy.
3) Dodatkowe wymagania dot. terminu ważności/gwarancji: a) Okres ważności w dniu składania ofert nie może być krótszy niż 80% całkowitego okresu ważności określonego przez producenta. b) W przypadku braku określenia w niniejszej dokumentacji wymaganego terminu ważności/gwarancji - wymagany jest min. 24 miesięczny termin ważności/gwarancji.
4) Wymagania warunków przechowywania oferowanego asortymentu - według zaleceń producenta.
5) Dostarczany wyrób oznakowany zgodnie z decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej – Dz. Urz. MON z 07.01.2014, poz. 11
6) W zakresie zadań, w których opis techniczny stanowią WTT - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WTT) został sporządzony przez Gestora SpW – Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych