Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/53/23

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fotele Ginekologiczne – 8 sztuk |  |  |  |  |
| 1. | Fotel ginekologiczny z podkolannikami z oparciem pod stopy i wyposażeniem – 2 szt. |  |  |  |
| 1.1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 1.1.1. | Fotel sterowany elektrycznie Zasilanie 230 V, 50-60 Hz, wyposażony w akumulator zapewniający zasilanie w sytuacjach braku zalilania z sieci | TAK |  |  |
| 1.1.2. | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka -najszerszy element osłony kolumny umieszczony od góry | TAK |  |  |
| 1.1.4. | Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. | TAK |  |  |
| 1.1.5. | Fotel o wymiarach leża: szer. 630mm (+/- 30mm), dł. 1750 mm (+/-30mm) | TAK Podać | . |  |
| 1.1.6. | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm | TAK Podać |  |  |
| 1.1.7. | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 500 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 1.1.8. | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 1.1.9. | Regulacja elektryczna podkolanników w zakresie od – 150 do + 200 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 1.1.10. | Regulacje elektryczne za pomocą: - pilot przewodowy wyposażony w przyciski zatrzymujące regulację fotela do zaprogramowanej pozycji, - panel sterowania nożnego wbudowany w podstawę fotela: regulacja wysokości oraz kata nachylenia pleców i podnóżków, - dodatkowe bezprzewodowe przenośne sterowanie nożne | TAK |  |  |
| 1.1.11. | Pilot przewodowy umożliwiający sterownie: - wysokością, - synchroniczny ruch segmentu pleców i części nożnej, - nachylenie segmentu nożnego, - pozycja wejściowa na fotel, - pozycja do badań, - pozycja do badania USG, horyzontalna, - pozycja antyszokowa, oznaczona kolorem czerwonym lub żółtym - przełączanie pomiędzy operatorem A, B i C - przycisk STOP | TAK |  |  |
| 1.1.12. | Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK |  |  |
| 1.1.13. | Maksymalne obciążenie min. 210 kg | TAK, Podać | = 210 kg – 0 pkt., > 210 kg – 10 pkt. |  |
| 1.1.14. | Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego zintegrowanego z fotelem, wbudowanego w podstawę fotela | TAK |  |  |
| 1.1.15. | Dodatkowy bezprzewodowy sterownik nożny służący do ustawienia pozycji do badań, wypoziomowania fotela, pozycji wejściowej. Wymienione pozycje zaprogramowane w osobnych pojedynczych przyciskach. Jednorazowe naciśnięcie przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje automatyczną zmianę pozycji fotela do pozycji wybranej | TAK |  |  |
| 1.1.16. | Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: - do wejścia na fotel - pozycji zabiegowej - pozycji do badania USG - pozycji antyszkowej | TAK |  |  |
| 1.1.17. | Możliwość zaprogramowania min. 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów za pomocą pilota przewodowego z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana. | TAK, podać | = 3 – 0 pkt. > 3 – 2 pkt. |  |
| 1.1.18. | Dwa uchwyty prześcieradła papierowego: - węższego - umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców, - szerszego (przygrywającego leże fotela w min 90 procentach jego szerokości) montowany na tylnej części oparcia pleców dostępny bez konieczności otwierania/podnoszenia oparcia | TAK |  |  |
| 1.1.19. | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne z możliwością wyboru koloru | TAK |  |  |
| 1.1.20. | Fotel wyposażony w podnóżki z podporami pod stopy wraz podkolannikami, umożliwiające pełne podparcie nóg w pozycji horyzontalnej, podpórki z zintegrowanymi uchwytami na dłonie. Regulacja w pionie elektryczna za pomocą pilota. Regulacja w poziomie manualna, regulacja pozioma jednej podpórki powoduje synchroniczny ruch drugiej, możliwość zablokowania regulacji w poziomie oraz ustawienia oporu. Podnóżki tapicerowane w kolorze leża. Możliwość doposażenia podnóżków z płytę nożną nakładaną na podnóżki | TAK |  |  |
| 1.1.21. | Funkcja bezpieczeństwa zatrzymująca regulacje elektryczne w przypadku osadzenia fotela na niewypoziomowanej powierzchni | TAK |  |  |
| 1.1.22. | Fotel wyposażony w : - Miska metalowa min. 3 l - zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora - podgłówek dla pacjentki, - pasy mocujące nogi pacjentki | TAK |  |  |
| 1.2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 1.2.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 1.2.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 1.2.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 2. | Fotel ginekologiczny z podnóżkami typu Goeple i wyposażeniem – 5 szt. |  |  |  |
| 2.1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 2.1.1. | Fotel sterowany elektrycznie Zasilanie 230 V, 50-60 Hz, wyposażony w akumulator zapewniający zasilanie w sytuacjach braku zalilania z sieci | TAK |  |  |
| 2.1.2. | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka -najszerszy element osłony kolumny umieszczony od góry | TAK |  |  |
| 2.1.3. | Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. | TAK |  |  |
| 2.1.4. | Fotel o wymiarach leża: szer. 630mm (+/- 30mm), dł. 1750 mm (+/-30mm) | TAK Podać |  |  |
| 2.1.5. | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm | TAK Podać |  |  |
| 2.1.6. | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 500 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 2.1.7. | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 2.1.8. | Regulacja elektryczna podkolanników (podpór nożnych) typu Goeple w zakresie od – 150 do + 200 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 2.1.9. | Regulacje elektryczne za pomocą: - pilot przewodowy wyposażony w przyciski zatrzymujące regulację fotela do zaprogramowanej pozycji, - panel sterowania nożnego wbudowany w podstawę fotela: regulacja wysokości oraz kata nachylenia pleców i podnóżków, - dodatkowe bezprzewodowe przenośne sterowanie nożne | TAK |  |  |
| 2.1.10. | Pilot przewodowy umożliwiający sterownie: - wysokością, - synchroniczny ruch segmentu pleców i części nożnej, - nachylenie segmentu nożnego, - pozycja wejściowa na fotel, - pozycja do badań, - pozycja do badania USG, horyzontalna, - pozycja antyszokowa, oznaczona kolorem czerwonym lub żółtym - przełączanie pomiędzy operatorem A, B i C - przycisk STOP | TAK |  |  |
| 2.1.11. | Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK |  |  |
| 2.1.12. | Maksymalne obciążenie min. 210 kg | TAK Podać | = 210 kg – 0 pkt., > 210 kg – 10 pkt |  |
| 2.1.13. | Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego zintegrowanego z fotelem, wbudowanego w podstawę fotela | TAK |  |  |
| 2.1.14. | Dodatkowy bezprzewodowy sterownik nożny służący do ustawienia pozycji do badań, wypoziomowania fotela, pozycji wejściowej. Wymienione pozycje zaprogramowane w osobnych pojedynczych przyciskach. Jednorazowe naciśnięcie przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje automatyczną zmianę pozycji fotela do pozycji wybranej | TAK |  |  |
| 2.1.15. | Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: - do wejścia na fotel - pozycji zabiegowej - pozycji do badania USG - pozycji antyszkowej | TAK |  |  |
| 2.1.16. | Możliwość zaprogramowania min. 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów za pomocą pilota przewodowego z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana. | TAK Podać | = 3 – 0 pkt., > 3 – 2 pkt. |  |
| 2.1.17. | Uchwyty prześcieradła papierowego: - węższego, umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców, - szerszego (przygrywającego leże fotela w min 90 procentach jego szerokości) montowany na tylnej części oparcia pleców dostępny bez konieczności otwierania/podnoszenia oparcia | TAK |  |  |
| 2.1.18. | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne z możliwością wyboru koloru | TAK |  |  |
| 2.1.19 | Fotel wyposażony w podnóżki typu Goeple, umożliwiające pełne podparcie nóg w pozycji horyzontalnej. Regulacja w pionie elektryczna za pomocą pilota. Regulacja w poziomie manualna, regulacja pozioma jednej podpórki powoduje synchroniczny ruch drugiej, możliwość zablokowania regulacji w poziomie oraz ustawienia oporu. Podnóżki tapicerowane w kolorze leża | TAK |  |  |
| 2.1.20. | Funkcja bezpieczeństwa zatrzymująca regulacje elektryczne w przypadku osadzenia fotela na niewypoziomowanej powierzchni | TAK |  |  |
| 2.1.21. | Fotel wyposażony w: - Miska metalowa min. 3 l - zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora - podgłówek dla pacjentki, - pasy mocujące nogi pacjentki - podest do wejścia na fotel dla pacjenta – 1 szt do wszystkich foteli | TAK |  |  |
| 2.2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.2.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 2.2.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 2.2.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 3. | Fotel ginekologiczny zabiegowy z wyposażeniem – 1 szt. |  |  |  |
| 3.1. | Parametry ogólne |  |  |  |
| 3.1.1. | Fotel sterowany elektrycznie Zasilanie 230 V, 50-60 Hz, wyposażony w akumulator zapewniający zasilanie w sytuacjach braku zasilania z sieci | TAK |  |  |
| 3.1.2. | Fotel ginekologiczny o konstrukcji opartej na pojedynczej kolumnie obudowanej tworzywową osłoną uniemożliwiającą wnikanie zanieczyszczeń do środka -najszerszy element osłony kolumny umieszczony od góry | TAK |  |  |
| 3.1.3. | Podstawa fotela zabudowana z jednolitej wyprofilowanej płyty tworzywowej. | TAK |  |  |
| 3.1.4. | Fotel o wymiarach leża: szer. 630mm (+/- 30mm), dł. 1750 mm (+/-30mm) | TAK Podać |  |  |
| 3.1.5. | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie od 520 do 1150 mm +/- 20 mm | TAK Podać |  |  |
| 3.1.6. | Regulacja elektryczna oparcia pleców w zakresie od – 120 do + 500 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 3.1.7. | Regulacja elektryczna siedziska w zakresie od +50 do + 150 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 3.1.8. | Regulacja elektryczna podkolanników (podpór nożnych) typu Goeple w zakresie od – 150 do + 200 +/- 50 | TAK Podać |  |  |
| 3.1.9. | Regulacje elektryczne za pomocą: - pilot przewodowy wyposażony w przyciski zatrzymujące regulację fotela do zaprogramowanej pozycji, - panel sterowania nożnego wbudowany w podstawę fotela: regulacja wysokości oraz kata nachylenia pleców i podnóżków, - dodatkowe bezprzewodowe przenośne sterowanie nożne | TAK |  |  |
| 3.1.10. | Pilot przewodowy umożliwiający sterownie: - wysokością, - synchroniczny ruch segmentu pleców i części nożnej, - nachylenie segmentu nożnego, - pozycja wejściowa na fotel, - pozycja do badań, - pozycja do badania USG, horyzontalna, - pozycja antyszokowa, oznaczona kolorem czerwonym lub żółtym - przełączanie pomiędzy operatorem A, B i C - przycisk STOP | TAK |  |  |
| 3.1.11. | Regulacja elektryczna wysuwania i chowania podwozia fotela. Fotel posiada możliwość łatwego przemieszczania przez jedną osobę. | TAK |  |  |
| 3.1.12. | Maksymalne obciążenie min. 210 kg | TAK Podać | = 210 kg – 0 pkt., > 210 kg – 10 pkt. |  |
| 3.1.13. | Regulacje elektryczne uzyskiwane z pilota ręcznego oraz pilota nożnego zintegrowanego z fotelem, wbudowanego w podstawę fotela | TAK |  |  |
| 3.1.14. | Dodatkowy bezprzewodowy sterownik nożny służący do ustawienia pozycji do badań, wypoziomowania fotela, pozycji wejściowej. Wymienione pozycje zaprogramowane w osobnych pojedynczych przyciskach Jednorazowe naciśnięcie przycisku zaprogramowanej pozycji powoduje automatyczną zmianę pozycji fotela do pozycji wybranej | TAK |  |  |
| 3.1.15. | Możliwość ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji: - do wejścia na fotel - pozycji zabiegowej - pozycji do badania USG - pozycji antyszkowej | TAK |  |  |
| 3.1.16. | Możliwość zaprogramowania min. 3 dowolnych ustawień dla 3 operatorów za pomocą pilota przewodowego z czytelnym oznakowaniem jaka konfiguracja jest aktualnie używana. | TAK, podać | = 3 – 0 pkt. > 3 – 2 pkt. |  |
| 3.1.17. | Uchwyty prześcieradła papierowego: - węższego, umieszczony w pojemniku pod segmentem pleców, - szerszego (przygrywającego leże fotela w min 90 procentach jego szerokości) montowany na tylnej części oparcia pleców dostępny bez konieczności otwierania/podnoszenia oparcia | TAK |  |  |
| 3.1.18. | Fotel wyposażony w materace bezszwowe zmywalne z możliwością wyboru koloru | TAK |  |  |
| 3.1.19. | Fotel wyposażony w podnóżki typu Goeple, umożliwiające pełne podparcie nóg w pozycji horyzontalnej. Regulacja w pionie elektryczna za pomocą pilota. Regulacja w poziomie manualna, regulacja pozioma jednej podpórki powoduje synchroniczny ruch drugiej, możliwość zablokowania regulacji w poziomie oraz ustawienia oporu. Podnóżki tapicerowane w kolorze leża | TAK |  |  |
| 3.1.20. | Funkcja bezpieczeństwa zatrzymująca regulacje elektryczne w przypadku osadzenia fotela na niewypoziomowanej powierzchni | TAK |  |  |
| 3.1.21. | Fotel wyposażony w : - Miska metalowa min. 3 l - zintegrowana z fotelem podpora pod stopy operatora - podgłówek dla pacjentki, - pasy mocujące nogi pacjentki - eurolistwa do mocowania dodatkowego wyposażenia po obu stronach oparcia pleców - podpórka ręki z dwoma pasami mocującymi | TAK |  |  |
| 3.2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 3.2.1. | Producent | TAK, podać |  |  |
| 3.2.2. | Model/nazwa produktu | TAK, podać |  |  |
| 3.2.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, podać |  |  |
| 4. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 4.1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2023 r. | TAK |  |  |
| 4.2. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.3. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 4.4. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.5. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 4.6. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/