# Białystok, 02.06.2023 r.

# Dotyczy: postępowania na „Dostawa urządzeń z podziałem na 3 części”

# Nr sprawy: AZP.25.1.34.2023

# WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, że, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. ze zm.) - zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy  części 1 - III chłodziarka laboratoryjna - 4 szt.

Zamawiający pierwotnie wyspecyfikował urządzenie o parametrach technicznych, które sugerowały konkretny model danego producenta, między innymi: pojemność użytkowa nie mniej niż 330l. Na podstawie pytań Wykonawców Zamawiający zmienił specyfikację i teraz wymaga zaoferowania urządzenia o pojemności użytkowej nie większej niż 330l co jednocześnie uniemożliwia złożenie oferty na pierwotnie wyspecyfikowaną chłodziarkę. Prosimy o ponowne dopuszczenie do zaoferowania chłodziarki o pojemności użytkowej 333l.

Zgodnie z ustawą PZP określenie przedmiotu zamówienia nie powinno być opisane w sposób prowadzący do naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską zmieniając specyfikację urządzenia i  dopuszczając pojemność użytkową nie większą niż 330l.

W związku z powyższym mając na względzie zachowanie zasady uczciwej konkurencji poprawia zapis w OPZ wracając do pierwotnej wersji tj. „pojemność użytkowa nie mniejsza niż 330l".

- Zgodnie z art. 137 ust. 1  ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

- w części nr 1: Załącznik nr 2 do SWZ- poz. II., pkt.6.

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i dla Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego

Kanclerz UMB …………............................ mgr Konrad Raczkowski /podpis na oryginale/

#### Załączniki:

#### OPZ cz_1 - Chłodziarka laboratoryjna_modyfikacja1