## Numeracja dokumentów
Załącznik nr …..
Wzór numeracji dokumentów
Lp. | Rodzaj dokumentu | wzór numeracji | przykład
1 | Raport z przeglądu / konserwacji okresowej | nr/K/miejscowość/MM/RRRR | 1/K/KOSZALIN/01/2019
2 | Protokół z wykonanej naprawy | nr/N/miejscowość/MM/RRRR | 2/N/DARŁOWO/02/2019
3 | Protokół awarii | nr/AW/miejscowość/MM/RRRR | 1/AW/KOŁOBRZEG/01/2019
4 | Protokół konieczności | nr/KN/miejscowość/MM/RRRR | 3/KN/ŁAZY/01/2019
Oznaczenia:
1. | nr - numer kolejny danego dokumentu
2. | miejscowość: np.. KOSZALIN / DARŁOWO / KOŁOBRZEG
3. | MM - miesiąc
4. | RRRR - rok

## Wycena SOI PRZYKŁAD (hidden)
| ZATWIERDZAM | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
FORMULARZ WYCENY USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
3. | Nazwa i Kody CPV:
4. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 24 | 552 | 126.96 | 678.96 | 5431.68
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 36 | 756 | 173.88 | 929.88 | 7439.04
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.5 | 36 | 504 | 115.92 | 619.92 | 4959.36
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.6 | 12 | 132 | 30.36 | 162.36 | 649.44
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 40 | 160 | 36.8 | 196.8 | 787.2
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 24 | 432 | 99.36 | 531.36 | 4250.88
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 36 | 72 | 16.56 | 88.56 | 708.48
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.6 | 12 | 120 | 27.6 | 147.6 | 1180.8
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 40 | 80 | 18.4 | 98.4 | 393.6
[16 empty] | RAZEM: | 27256.8
| Podpisy osób sporządzających: | [5 empty] | Podpis Kierownika SOI:
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ……………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
UWAGI DLA SPORZĄDZAJĄCEGO:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Dokument zatwierdza Komendant 17 WOG
3. W pkt. 1 przedstawiono, że dla jednego urządzenia możliwe jest wykonywanie różnych czynności serwisowych w różnych czasookresach. W tym przypadku przegląd roczny zawiera czynności kwartalne - stąd liczba 6 w kol. 12
4. W przypadku braku danych wpisujemy b/d
5. W kolumnie 13 - wpisujemy dokument, w którym opisane są czynności serwisowe.
6. Dane dotyczące czynności serwisowych oraz czasookresy ich realizacji zawarte są w DTR urządzeń.
7. Dokument wypełniać w programie EXCEL bez zmiany formuł i układu dokumentu.
8. Należy wyszczególnić przeglądy wynikające z ustawy PB, ustawy o efektywności energetycznej oraz kalibrację.

## Oferta wykonawcy WZÓR OK
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik
…………………………
FORMULARZ OFERTOWY USŁUGI SERWISOWO-KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: KOTŁOWNIE GAZOWE I WĘZŁY CIEPLNE.
4. | Nazwa i Kody CPV: 50720000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, 50531100-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji kotów grzewczych 50512000-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów 50511000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp 50531200-8 usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [11 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 1 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
2 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 3 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
3 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 6 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
4 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 9 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
5 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
6 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 14 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
7 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 16 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
8 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 17 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
9 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 26 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
10 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 32 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
11 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 34 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
12 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 63 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
13 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 66 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
14 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 67 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
15 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 93 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
16 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 101 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
17 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 8 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
18 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u. poza sezonem grzewczym) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 79 | 17 WOG | 1 (poza sezonem grzewczym) | 15 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
19 | Węzeł cieplny jednofuncyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u.) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 82 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
20 | Kotłownia gazowa (2x 895 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 1 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.5 do ST
21 | Kotłownia gazowa (2x 225 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 23 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.5 do ST
22 | Kotłownia gazowa (2x 170 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 61 | 17 WOG | 1 | 36 | Zał.nr 2.5 do ST
RAZEM:
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
kol.15 = kol.6 x kol.14
kol.16 = kol.15 x 23%
kol.17 = kol.15 + kol.16
kol.18 = kol.17 x kol.12

## Oferta wykonawcy PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
FORMULARZ OFERTOWY USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nazwa i Kody CPV:
5. | Zestawienie tabelaryczne: | [11 empty] | WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  |  | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[13 empty] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 18 | 18 | 4.14 | 22.14 | 22.14
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 22 | 506 | 116.38 | 622.38 | 14314.74
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 19 | 399 | 91.77 | 490.77 | 10306.17
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.5 | 15 | 210 | 48.3 | 258.3 | 3616.2
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.6 | 15 | 165 | 37.95 | 202.95 | 2232.45
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 16 | 64 | 14.72 | 78.72 | 314.88
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | SST 1.1.1 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
[10 empty] | 3 | 6 | SST 1.1.2 | 18 | 18 | 4.14 | 22.14 | 0
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.3 | 22 | 396 | 91.08 | 487.08 | 8767.44
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.4 | 19 | 38 | 8.74 | 46.74 | 93.48
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | SST 1.1.6 | 19 | 190 | 43.7 | 233.7 | 2337
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.7 | 15 | 15 | 3.45 | 18.45 | 18.45
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | SST 1.1.8 | 16 | 32 | 7.36 | 39.36 | 78.72
[16 empty] | RAZEM: | 42175.02
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
UWAGI:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Przegląd roczny obejmuje czynności przeglądu kwartalnego
kol.15 = kol.6 x kol.14
kol.16 = kol.15 x 23%
kol.17 = kol.15 + kol.16
kol.18 = kol.17 x kol.12

## Wzór Harmonogramu WZÓR OK
| AKCEPTUJĘ | [50 empty] | Załącznik nr 3
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: KOTŁOWNIE GAZOWE I WĘZŁY CIEPLNE.
4. | Nazwa i Kody CPV: 50720000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, 50531100-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji kotów grzewczych 50512000-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów 50511000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp 50531200-8 usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Harmonogram realizacji przeglądów rok/m-c/nr przeglądu | [35 empty] | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Rok 2021 | [11 empty] | Rok 2022 | [11 empty] | Rok 2023 | [11 empty] | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok 2021 1 1: 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 1 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 3 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 6 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 9 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 14 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 16 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 17 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 26 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 32 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 34 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 63 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 66 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 67 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 93 | 17 WOG | 1 (w sezonie grzewczym) | 24 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 101 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 8 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u. poza sezonem grzewczym) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 79 | 17 WOG | 1 | 15 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Węzeł cieplny jednofuncyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny(tylko c.w.u.) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 82 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kotłownia gazowa (2x 895 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 1 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kotłownia gazowa (2x 225 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 23 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kotłownia gazowa (2x 170 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 61 | 17 WOG | 1 | 36 | [37 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy | [9 empty] | Wartość brutto przeglądu [zł] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | RAZEM: | 0
…………………………………………………………

## Wzór Harmonogramu PRZYKŁAD (hidden)
| AKCEPTUJĘ | [38 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
HARMONOGRAM REALIZACJI USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nazwa i Kody CPV:
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Ilość przeglądów w trakcie trwania całej umowy | Harmonogram realizacji przeglądów rok/m-c/nr przeglądu | [23 empty] | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Rok 2019 | [11 empty] | Rok 2020 | [11 empty] | Jeden przegląd i konserwacja |  |  |  | Całość umowy
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł] | Wartość brutto [zł]
[12 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok 2019 1: 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 12 | 2 | [24 empty] | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9 | bar: Rok 2019 1; Rok 2020 1
[10 empty] | 3 | 6 | [24 empty] | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9 | bar: Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 24 | 552 | 126.96 | 678.96 | 5431.68 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 756 | 173.88 | 929.88 | 7439.04 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 504 | 115.92 | 619.92 | 4959.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 12 | 132 | 30.36 | 162.36 | 649.44 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 40 | 160 | 36.8 | 196.8 | 787.2 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 12 | 2 | [24 empty] | 65 | 65 | 14.95 | 79.95 | 159.9 | bar: Rok 2019 1; Rok 2020 1
[10 empty] | 3 | 6 | [24 empty] | 55 | 55 | 12.65 | 67.65 | 405.9 | bar: Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 24 | 432 | 99.36 | 531.36 | 4250.88 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 36 | 72 | 16.56 | 88.56 | 708.48 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 3 | 8 | [24 empty] | 12 | 120 | 27.6 | 147.6 | 1180.8 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 4; Rok 2019 7; Rok 2019 10; Rok 2020 1; Rok 2020 4; Rok 2020 7; Rok 2020 10
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 33 | 33 | 7.59 | 40.59 | 162.36 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 6 | 4 | [24 empty] | 40 | 80 | 18.4 | 98.4 | 393.6 | bar: Rok 2019 1; Rok 2019 7; Rok 2020 1; Rok 2020 7
| Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy | [9 empty] | Wartość brutto przeglądu [zł] | Rok 2019 1: 3694.92; Rok 2019 4: 3131.58; Rok 2019 7: 3670.32; Rok 2019 10: 3131.58; Rok 2020 1: 3694.92; Rok 2020 4: 3131.58; Rok 2020 7: 3670.32; Rok 2020 10: 3131.58 |  |  |  | RAZEM: | 27256.8
…………………………………………………………
UWAGI:
1. Kolorem czerwonym zaznaczono przykładowe zapisy
2. Przegląd roczny obejmuje czynności przeglądu kwartalnego
kol.15 = kol.6 x kol.14
kol.16 = kol.15 x 23%
kol.17 = kol.15 + kol.16
kol.18 = kol.17 x kol.12

## Zest do fakt konserw WZÓR OK
| WYKONAWCA | [17 empty] | Załącznik nr 5
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych:
4. | Nr i data wystawienia faktury:
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji:
6. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu:
7. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji:
8. | Ilość dni opóźnienia:
9. | Wartość brutto przeglądu wg harmonogramu:
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za przegląd i konserwację:
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za przeglądy i konserwacje - wraz z aktualną fakturą:
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za przeglądy i konserwacje - bez aktualnej faktury:
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania przeglądu | Nr raportu z wykonanego przeglądu | Sprawność urządzeń |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE] | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 1 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 3 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 6 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 9 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 13 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 14 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 16 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 17 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 26 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 32 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 34 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 63 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 66 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 67 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 93 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 101 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 8 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u. poza sezonem grzewczym) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 79 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Węzeł cieplny jednofuncyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u.) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 82 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Kotłownia gazowa (2x 895 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 1 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Kotłownia gazowa (2x 225 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 23 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Kotłownia gazowa (2x 170 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 61 | 17 WOG | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.18 = kol.6 x kol.17
kol.19 = kol.18 x 23%
kol.20 = kol.18 + kol.19

## Zest do fakt konserw PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [17 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - KONSERWACJA OKRESOWA
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: |  | System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr i data wystawienia faktury: |  | 1/01/01.2019 z dnia 25.01.2019 r.
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji: |  |  |  |  | 1
6. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu: |  |  |  |  | 31.01.2019r.
7. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji: |  |  |  |  | 15.01.2019r.
8. | Ilość dni opóźnienia: |  |  |  |  | 0 dni
9. | Wartość brutto przeglądu wg harmonogramu: |  |  |  |  | 4674.08
10. | Wartość brutto aktualnej faktury za przegląd i konserwację: |  |  |  |  | 4674.08
11. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za przeglądy i konserwacje - wraz z aktualną fakturą: | [6 empty] | 9348.16
12. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za przeglądy i konserwacje - bez aktualnej faktury: | [6 empty] | 22634.32
13. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Data wykonania przeglądu | Nr raportu z wykonanego przeglądu | Sprawność urządzeń |  |  |  | Wycena przeglądu i konserwacji
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, nr protokołu naprawy, planowany termin naprawy | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE] | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 07.01.2019 | 1/K/KOSZALIN/01/2019 | brak zasilania awaryjnego, niesprawne akumulatory | centrala funkcjonuje wyłącznie w trybie podstawowym, zdemontowano akumulatory, protokół awarii nr 1/AW/KOSZALIN/01/2019 termin realizacji 15.03.2019 r. | NIE | NIE | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
[16 empty] | 18 | 18 | 22.14 | 40.14
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 22 | 506 | 622.38 | 1128.38
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 21 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 399 | 490.77 | 889.77
4 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 14 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 210 | 258.3 | 468.3
5 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 11 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 165 | 202.95 | 367.95
6 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
7 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 4 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 16 | 64 | 78.72 | 142.72
8 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 09.01.2019 | 1/K/KOSZALIN/01/2019 | brak usterek | nie dotyczy | TAK | TAK | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
[16 empty] | 18 | 18 | 22.14 | 40.14
9 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 18 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 22 | 396 | 487.08 | 883.08
10 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 38 | 46.74 | 84.74
11 |  | Optyczna czujka dymu | DOR-40 | POLON-ALFA | 10 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 19 | 190 | 233.7 | 423.7
12 |  | Adresowalny sygn. akustyczny | SAL-4001 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 15 | 15 | 18.45 | 33.45
13 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 2 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  |  | brak usterek | nie dotyczy | TAK |  | 16 | 32 | 39.36 | 71.36
[16 empty] | RAZEM: | 2096 | 2578.08 | 4674.08
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.18 = kol.6 x kol.17
kol.19 = kol.18 x 23%
kol.20 = kol.18 + kol.19

## Zest do fakt naprawy WZÓR OK
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr 5
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - PRACE NAPRAWCZE/ USUWANIE AWARII
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych:
4. | Nr i data wystawienia faktury:
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji w okresie którego dokonywane były naprawy:
6. | Okres w którym były dokonywane naprawy:
7. | Wartość brutto aktualnej faktury za wykonane naprawy:
8. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za naprawy - wraz z aktualną fakturą:
9. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za naprawy - bez aktualnej faktury:
10. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego prac naprawczych:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Nr raportu z wykonanego przeglądu lub protokołu awarii w którym stwierdzono konieczność naprawy | Czynności naprawcze |  |  | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Wycena prac naprawczych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  | Data naprawy | Nr protokołu naprawy | Wykaz usuniętych usterek i nieprawidłowości |  | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 1 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
2 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 3 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
3 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 6 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
4 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 9 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
5 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 13 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
6 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 14 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
7 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 16 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
8 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 17 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
9 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 26 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
10 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 32 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
11 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 34 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
12 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 63 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
13 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 66 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
14 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 67 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
15 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 93 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
16 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 101 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
17 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 8 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
18 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u. poza sezonem grzewczym) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 79 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
19 | Węzeł cieplny jednofuncyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u.) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 82 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
20 | Kotłownia gazowa (2x 895 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 1 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
21 | Kotłownia gazowa (2x 225 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 23 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
22 | Kotłownia gazowa (2x 170 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 61 | 17 WOG | [6 empty] | 0 | 0
[14 empty] | RAZEM: | 0 | 0 | 0
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis Kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.17 = kol.16 x 23%
kol.18 = kol.16 + kol.17

## Zest do fakt naprawy PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [15 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
ROZLICZENIE USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - PRACE NAPRAWCZE/ USUWANIE AWARII
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr i data wystawienia faktury: |  | 2/01/01.2019 z dnia 20.02.2019 r.
5. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji w okresie którego dokonywane były naprawy: | [6 empty] | 2
6. | Okres w którym były dokonywane naprawy: | [5 empty] | 15.01.2019 r. - 15.02.2019 r.
7. | Wartość brutto aktualnej faktury za wykonane naprawy: | [5 empty] | 888.06
8. | Wartość brutto zrealizowanej umowy za naprawy - wraz z aktualną fakturą: | [5 empty] | 1280.55
9. | Wartość brutto umowy pozostała do realizacji za naprawy - bez aktualnej faktury: | [5 empty] | 18500
10. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego prac naprawczych:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Nr raportu z wykonanego przeglądu lub protokołu awarii w którym stwierdzono konieczność naprawy | Czynności naprawcze |  |  | Czy urządzenie/system jest sprawny? [TAK/NIE] | Wycena prac naprawczych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  | Data naprawy | Nr protokołu naprawy | Wykaz usuniętych usterek i nieprawidłowości |  | Wartość netto [zł] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 1/AW/KOSZALIN/01/2019 | 15.02.2019 r. | 1/N/KOSZALIN/01/2019 | wymiana 2 szt. akumulatorów | TAK | 150 | 34.5 | 184.5
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 2 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 2/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 220 | 50.6 | 270.6
3 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 3/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 32 | 7.36 | 39.36
4 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG | 2/AW/KOSZALIN/01/2019 | 15.02.2019 r. | 4/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana | TAK | 220 | 50.6 | 270.6
5 |  | Sygnalizator akustyczny | SAL-L | POLON-ALFA | 1 | 2010 | ul. 4-Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  | 15.02.2019 r. | 5/N/KOSZALIN/01/2019 | całkowita wymiana |  | 100 | 23 | 123
[14 empty] | RAZEM: | 722 | 166.06 | 888.06
Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy
…………………………………………………………
| Sprawdzono (SOI): | [5 empty] | Podpis Kierownika SOI
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | ………………………………………………………
2……………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………….
kol.17 = kol.16 x 23%
kol.18 = kol.16 + kol.17

## Raport OK
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik nr 4
…………………………
RAPORT NR nr/K/miejscowość/MM/RRRR Z WYKONANEJ USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
BUDYNEK NR ………., KOMPLEKS ……………………………
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin GZ Koszalin
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: KOTŁOWNIE GAZOWE I WĘZŁY CIEPLNE.
4. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji:
5. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu:
6. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji:
7. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Realizacja przeglądu i czynności konserwacyjnych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz czynności konserwacyjnych w kolejności ich wykonywania | Wynik sprawdzenia, wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, uwagi | Potwierdzenie podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 1 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
2 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 3 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
3 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 6 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
4 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 9 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
5 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 13 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
6 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 14 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
7 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 16 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
8 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 17 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
9 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 26 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
10 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 32 | 17 WOG |  | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
11 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 34 | 17 WOG |  | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
12 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 63 | 17 WOG |  | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
13 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 66 | 17 WOG |  | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
14 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 67 | 17 WOG |  | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
15 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 93 | 17 WOG |  | 24 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
16 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 101 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
17 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 8 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
18 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u. poza sezonem grzewczym) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 79 | 17 WOG |  | 15 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
19 | Węzeł cieplny jednofuncyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u.) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 82 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.8 do ST Zał.nr 2.9 do ST
20 | Kotłownia gazowa (2x 895 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 1 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.5 do ST
21 | Kotłownia gazowa (2x 225 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 23 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.5 do ST
22 | Kotłownia gazowa (2x 170 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 61 | 17 WOG |  | 36 | Zał.nr 2.5 do ST
Dokonano wpisu do książki konserwacji [TAK / NIE]
System / urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszego użytkowania [TAK / NIE ]:
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca sporządzi protokół konieczności wykonania naprawy
Oświadczam o wykonaniu kompletności usługi.
Podpisy (NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ CZYTELNIE)
| Osoby ze strony Wykonawcy dokonujące przeglądu: | [5 empty] | Przedstawiciele SOI: |  |  |  |  | Przedstawiciel Użytkownika (Komendanta budynku):
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | 1………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………….
| 2………………………………………………………………………. | [5 empty] | 2……………………………………………………………………….
| 3………………………………………………………………………. | [5 empty] | 3……………………………………………………………………….
Podpis kierownika SOI
……………………………………………………………………….

## Raport PRZYKŁAD (hidden)
| WYKONAWCA | [14 empty] | Załącznik nr …………
…………………………
RAPORT NR 1/K/KOSZALIN/01/2019 Z WYKONANEJ USŁUGI KONSERWACYJNEJ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
BUDYNEK NR 15, ul. 4 Marca 3 Koszalin
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin GZ Koszalin
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: System Sygnalizacji Alarmu Pożaru
4. | Nr (wg. Harmonogramu) przeglądu konserwacji: |  |  | 1
5. | Data wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji wg harmonogramu: |  |  |  |  | 30.01.2019 r.
6. | Data faktycznego wykonania kompletnego przeglądu i konserwacji: |  |  |  |  | 15.01.2019 r.
7. | Rozliczenie szczegółowe bieżącego przeglądu:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  |  | Czasookres wykonania przeglądów [m-c] | Nr dokumentacji technicznej (opisu czynności konserwacyjnych) | Realizacja przeglądu i czynności konserwacyjnych
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Rok budowy / montażu | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika |  |  | Wykaz czynności konserwacyjnych w kolejności ich wykonywania | Wynik sprawdzenia, wykaz usterek i nieprawidłowości | Podjęte czynności naprawcze, uwagi | Potwierdzenie podpisem przez przedstawiciela Zamawiającego wykonania czynności | Czy element jest sprawny? [TAK/NIE]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | System sygnalizacji alarmu pożaru | Centrala sygnalizacji pożarowej | IGNIS 1080 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.1 | Sprawdzenie stanu i pojemności akumulatorów | pojemność 5,5 Ah stan nieprawidłowy | centrala funkcjonuje wyłącznie w trybie podstawowym, zdemontowano akumulatory | podpis | NIE
[12 empty] | Uzupełnienie papieru drukarki | uzupełniono, prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Sprawdzenie działania wyświetlacza LCD | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
2 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | ROP-63 | POLON-ALFA | 1 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.3 | Sprawdzenie zadziałania | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Wymiana szybki | nie jest wymagana | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Czyszczenie | dokonano czyszczenia | brak uwag | podpis | TAK
3 |  | Jonizacyjna czujka dymu | DIO-40 | POLON-ALFA | 23 | 2014 | ul. 4-Marca K-lin | 15 | 17 WOG | 3 | SST 1.1.4 | Sprawdzenie prawidłowości montażu | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Sprawdzenie zadziałania | prawidłowy | brak uwag | podpis | TAK
[12 empty] | Czyszczenie budowy | dokonano czyszczenia | brak uwag | podpis | TAK
8. | Dokonano wpisu do książki konserwacji [TAK / NIE] | [5 empty] | TAK
9. | System / urządzenie jest sprawne i nadaje się do dalszego użytkowania [TAK / NIE ]: | [5 empty] | NIE
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca sporządzi protokół konieczności wykonania naprawy
10. | Oświadczam o wykonaniu kompletności usługi.
11. | Podpisy (NALEŻY PODPISYWAĆ SIĘ CZYTELNIE)
| Osoby ze strony Wykonawcy dokonujące przeglądu: | [5 empty] | Przedstawiciele SOI: |  |  |  |  | Przedstawiciel Użytkownika (Komendanta budynku):
| 1………………………………………………………………………. | [5 empty] | 1………………………………………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………….
| 2………………………………………………………………………. | [5 empty] | 2……………………………………………………………………….
| 3………………………………………………………………………. | [5 empty] | 3……………………………………………………………………….
Podpis kierownika SOI
……………………………………………………………………….

## Zestawienie urządzeń
Załącznik nr 2.1
WYKAZ STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
1. | Nazwa i adres Zamawiającego: 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ul. 4 Marca 3; 75-901 Koszalin - GZ KOSZALIN
2. | Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………..
3. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych: KOTŁOWNIE GAZOWE, WĘZŁY CIEPLNE.
4. | Nazwa i Kody CPV: 50720000-8 usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji centralnego ogrzewania, 50531100-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji kotów grzewczych 50512000-7 usługi w zakresie napraw i konserwacji zaworów 50511000-0 usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp 50531200-8 usługi w zakresie konserwacji aparatury gazowej
5. | Zestawienie tabelaryczne:
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku | Nazwa Użytkownika
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 1 | 17 WOG
2 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 3 | 17 WOG
3 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 6 | 17 WOG
4 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 9 | 17 WOG
5 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 13 | 17 WOG
6 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 14 | 17 WOG
7 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 16 | 17 WOG
8 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 17 | 17 WOG
9 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 26 | 17 WOG
10 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 32 | 17 WOG
11 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 34 | 17 WOG
12 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 63 | 17 WOG
13 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 66 | 17 WOG
14 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 67 | 17 WOG
15 | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | Węzeł cieplny jednofunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 93 | 17 WOG
16 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. 4-go Marca K-lin | 101 | 17 WOG
17 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 8 | 17 WOG
18 | Węzeł cieplny dwufunkcyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u. poza sezonem grzewczym) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 79 | 17 WOG
19 | Węzeł cieplny jednofuncyjny | Węzeł cieplny jednofuncyjny (tylko c.w.u.) | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 82 | 17 WOG
20 | Kotłownia gazowa (2x 895 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 1 | 17 WOG
21 | Kotłownia gazowa (2x 225 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 23 | 17 WOG
22 | Kotłownia gazowa (2x 170 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 61 | 17 WOG

## Kontrole okr Kosz, Dar, Kol
Załącznik nr 2.10
WYKAZ OKRESOWYCH KONTROLI SYSTEMÓW OGRZEWANIA
GZ KOSZALIN
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  | Data przeprowadzenia kontroli
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kotłownia gazowa (2x 895 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 1 | 18.04.2023
2 | Kotłownia gazowa (2x 225 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 23 | 18.04.2023
3 | Kotłownia gazowa (2x 170 kW) | Kotłownia gazowa | - | - | 1 |  | ul. Wojska Polskiego 66 K-lin | 61 | 18.04.2023
GZ DARŁOWO
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  | Data przeprowadzenia kontroli
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Kotłownia gazowa nr 14 | KociołUnical P820 moc kotła 814kW x szt. 3 wodne | P820 | Włochy | 3 | 2001 | ul.Zwycięstwa Darłowo | 177 | 18.04.2023
2 | Kotłownia nr 1 gazowa | Kocioł Vitoplex 100 wodny moc kotła 550 kW x szt.2 Kocioł Vitoplex 100Ls parowy moc kotła 285kW szt.1 | Vitoplex 100 Vitoplex 100 Ls | Vieesmann | 3 | 2006 | ul.Zwycięstwa Darłowo | 22 | 18.04.2023
3 | Kotłownia nr 4 olejowa | Kocioł Vitoplex 300 wodny moc kotła 300kW x szt.2 wodne | Vitoplex 300 | Vieesmann | 2 | 2014 | ul.Zwycięstwa Darłowo | 45 | 18.04.2021
4 | Kotłownia nr 23 w budynku nr 576 olej opałowy | Kocioł DeDietrich wodny, moc kotła 175kW x szt.1 wodny | GT 337 | DeDietrich Francja | 1 | 2015 | ul.Zwycięstwa Darłowo | 576 | 18.04.2021
GZ KOŁOBRZEG
Lp. | Nazwa systemu / urządzenia | Wykaz elementów wchodzących w skład systemu / urządzenia |  |  |  |  | Miejsce zainstalowania |  | Data przeprowadzenia kontroli
|  | Nazwa elementu | Typ | Producent | Ilość [szt.] | Data produkcji | Kompleks Wojskowy | Nr budynku
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Urzadzenia kotlowni elektrycznej i olejowych. | Kocioł elektryczny - 21 kW. | EKCO.MN2 | KOSPEL | 1 | 2016 | ul. Wiosenna 4 a Kołobrzeg | 21 | 05.12.2022
2 |  | Kocioł stalowy olejowy UNIKAL - 500 kW. | TZAR 500 | Polska | 1 | 1997 | ul. Wiosenna 4 a Kołobrzeg | 5 | 17.04.2021
3 |  | Kocioł stalowy olejowy - 170 kW. | HW - 170 | Polska | 1 | 1997 | ul. Wiosenna 4 a Kołobrzeg | 5 | 17.04.2021

## Zbiorcze zestawienie
Załącznik nr …..
ZBIORCZE ZESTAWIENIE UMOWY NR ……………Z DNIA ………….
KONSERWACJA STAŁYCH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ………….
(rozliczenie w programie EXCEL - rozliczenie automatyczne)
1. | Rodzaj stałych urządzeń technicznych:
2. | Data rozpoczęcia realizacji (pierwszego przeglądu)
3. | Data zakończenia realizacji (ostatniego przeglądu)
4. | Nazwa Wykonawcy:
5. | Adres Wykonawcy:
6. | ROZLICZENIE PLANOWANYCH PRZEGLĄDÓW
Lp. | Nr przeglądu | Data wykonania przeglądu | Opóźnienie w realizacji [ilość dni] | Wartość naliczonych kar [zł] | Numer i data wystawienia faktury | Wartość faktury brutto [zł]
1
2
3
4
5
6
7
8
Łączna wartość realizacji przeglądów:
7. | ROZLICZENIE NAPRAW (BIEZĄCYCH I AWARYJNYCH)
Lp. | Nr protokołu naprawy | Data wykonania naprawy | Opóźnienie w realizacji [ilość dni] | Wartość naliczonych kar [zł] | Numer i data wystawienia faktury | Wartość faktury brutto [zł]
1
2
3
4
5
6
7
8
Łączna wartość realizacji napraw:
6. | Łączna wartość realizacji umowy - przeglądy i naprawy:
7. | Łączna wartość wg podziału na kompleksy wojskowe:
Lp. | Kompleks Wojskowy |  | Wartość brutto
1
2
3
4
8. | Łączna wartość wg podziału na beneficjentów:
Lp. | Nazwa Użytkownika / Rodzaj wojsk |  | Wartość brutto
1
2
3
4
7. | Zestawienie wykonano na dzień:
Opracował: mgr inż. Łukasz GOŁKA