ZAKRES 1 (DLA ODDZ.ANESTEZJOLOGII)

Załącznik nr 1A

Wykaz Asortymentowo - Cenowy

Zestaw odczynników do parametrów krytycznych

| Lp. | Nr kat. | Oznaczane parametry | Średnia ilość oznaczeń na 3 lata | Wielkość op. | Ilość pełnych opakowań propono- wanych przez Wykonawcę | Cena jedn. opakowa- nia netto | VAT | Cena jedn. opakowa- nia brutto | Wartość netto w PLN | VAT | Wartość brutto w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++,, Glu, Lac parametry wyliczane HCO3, TCO2, BE, sO2C, Hb, frakcje Hb (maks. 300 oznaczeń) | 16 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały konserwacyjne, walidacyjne , zużywalne, eksploatacyjnei inne niezbędne do pracy analizatora (w razie potrzeby dodać kolejne pozycje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Papier (do wydrukowania 16 000 wyników) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa (1 analizator) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma wartości netto................................

Suma wartości brutto ..............................

ZAKRES 2   (DLA DDL)                                                                                                                            					Załącznik nr 1A

Wykaz Asortymentowo - Cenowy

Zestaw odczynników do parametrów krytycznych

| Lp. | Nr kat. | Oznaczane parametry | Średnia ilość oznaczeń na 3 lata | Wielkość op. | Ilość pełnych opakowań propono- wanych przez Wykonawce | Cena jedn. opakowa- nia netto | VAT | Cena jedn. opakowa- nia brutto | Wart. netto w PLN | VAT | Wart. brutto w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Hct lub Hb, Glu, Lac parametry wyliczane HCO3, TCO2, BE, sO2C (maks. 300 oznaczeń) | 16 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++,, Glu, Lac parametry wyliczane HCO3, TCO2, BE, sO2C, Hb, frakcje Hb (maks. 450 oznaczeń) | 18 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały konserwacyjne, walidacyjne, zużywalne, eksploatacyjnei inne niezbędne do pracy analizatora (w razie potrzeby dodać kolejne pozycje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kapilary heparynizowane | 4 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Papier (do wydrukowania 1000 wyników) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa (2 analizatory) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma wartości netto................................

Suma wartości brutto ..............................

ZAKRES 3   (DLA ODDZ.NOWORODKI)                                                                                                                            			Załącznik nr 1A

Wykaz Asortymentowo - Cenowy

Zestaw odczynników do parametrów krytycznych

| Lp. | Nr kat. | Oznaczane parametry | Średnia ilość oznaczeń na 3 lata | Wielkość op. | Ilość pełnych opakowań propono- wanych przez Wykonawce | Cena jedn. opakowa- nia netto | VAT | Cena jedn. opakowa- nia brutto | Wart. netto w PLN | VAT | Wart. brutto w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pO2, pCO2, pH, Ht, Na+, K+,Cl- Ca++, glukoza, T.bilirubina, mleczany, Hct,Hb oraz frakcje Hb ( kaseta nie większa niż 200 ozn.) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały konserwacyjne, walidacyjne, zużywalne, eksploatacyjnei inne niezbędne do pracy analizatora (w razie potrzeby dodać kolejne pozycje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kapilary heparynizowane | 6000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Papier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa (1 analizator) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma wartości netto................................

Suma wartości brutto ..............................

ZAKRES 4   (DLA BLOK OPERACYJNY)    											Załącznik nr 1A

Wykaz Asortymentowo - Cenowy

Zestaw odczynników do parametrów krytycznych

| Lp. | Nr kat. | Oznaczane parametry | Średnia ilość oznaczeń na 3 lata | Wielkość op. | Ilość pełnych opakowań propono- wanych przez Wykonawce | Cena jedn. opakowa- nia netto | VAT | Cena jedn. opakowa- nia brutto | Wart. netto w PLN | VAT | Wart. brutto w PLN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glu, Lac, parametry wyliczane HCO3, TCO2, BE, sO2C, Hb, frakcje Hb (maks. 200 oznaczeń) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiały konserwacyjne, walidacyjne, zużywalne, eksploatacyjnei inne niezbędne do pracy analizatora (w razie potrzeby dodać kolejne pozycje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kapilary heparynizowane | 1800szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Papier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dzierżawa (1 analizator) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 36 miesiące |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Suma wartości netto................................

Suma wartości brutto ..............................

ZAKRES Nr	5     				                                                                                                                       	Załącznik nr 1A

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp | Nr kat. | Parametr |  |  | Średnia ilość oznaczeń na 2 lata | Ilość testów w opakowaniu |  | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawcę | Cena netto 1 op. |  | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. |  | Wart. netto w PLN |  | Wart. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  |  | - Testy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Immunoenzymatyczny test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania antygenu GDH i toksyny A/B Clostridoides difficile w próbkach kału ludzkiego. |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Suma wartości netto................................

Suma wartości brutto ..............................

ZAKRES Nr 6			                                                                                                                                          Załącznik nr 1A

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp | Parametr | Średnia ilość na 1 rok | Wielkość opakowania | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawcę | Cena netto 1 op. | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. | Wart. netto w PLN | Wart. brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Odczynniki do barwienia rozmazów krwi met. Papennheima |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - May Grunwald | 60 L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Giemsa | 25 L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Bufor fosforanowy pH 6,8 koncentrat 20x | 6 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik Turka | 1 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik Nonne Apelta | 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik Wrighta | 2 L |  |  |  |  |  |  |  |

Suma wartości netto................................

Suma wartości brutto ..............................

ZAKRES 7                                                                                                                                                                                                                    Załącznik nr 1A

WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp | Nazwa firmowa odczynnika |  |  |  | Numer katalogowy | Średnia ilość oznaczeń na 6 miesięcy |  | Wielkość opakowania |  | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawcę |  | Cena netto 1 op. |  | Stawka VAT |  | Cena brutto 1 op. |  | Wartość netto w PLN |  | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Odczynniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka tlenowa z podłożem płynnym z funkcją neutralizacji substancji mogących hamować wzrost drobnoustrojów |  |  |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka beztlenowa z podłożem płynnym z funkcją neutralizacji substancji mogących hamować wzrost drobnoustrojów |  |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Butelka pediatryczna z podłożem płynnym (pobierana mała objętość materiału) z funkcją neutralizacji substancji mogących hamować wzrost drobnoustrojów |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezigłowa nasadka do przesiewania dodatnich butelek z płynnym podłożem na posiew mikrobiologiczny na podłoża stałe |  |  |  |  | 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Materiały konserwacyjne, zużywalne, ekspolatacyjne i inne niezbędne do pracy z analizatorem (w razie potrzeby wpisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 6 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |