OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał. nr 1

1. usunięcie starych wykładzin wraz z utylizacją - 289m2

2. utylizacja starej wykładziny

3. przygotowanie podłoża do klejenia nowych wykładzin + miejscowa naprawa - 289m2

4. dostarczenie  nowej wykładziny Betap Saturnus 43 (zieleń), szerokość tylko 4m ,

5. usługa klejenia nowej wykładziny - 289m2,

6. usługa montażu cokolika i listwy - 250mb,

7. ilość i cenę materiałów pomocniczych jak:

- klej Uzin UZ57 182kg,

- klej montażowy do colołów i listew Selena SBS 290  25szt

- listwy cokołowe Cezar płaska 67,50mb,

- listwy ALU progowa Złota, szer 4cm - 26mb

- listwa Alu Kątowa Złota 2m,

- obszycie cokolika 259mb,

- dostawa wykładziny i materiałów + dojazd ekipy x2