Załącznik nr B

Opis przedmiotu zamówienia**: Zamrażarka stojąca – 1 sztuka**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu, opis lub wpisać tak/nie)** |
| **1.** | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
| **2.** | Wymiary zewnętrzne (W x S x G): 1850 (+/-30) x 700 (+/- 5) x 730 mm (+/-5 ) |  |
| **3.** | Pojemność: 360 l (+ /- 20) |  |
| **4.** | Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem |  |
| **5.** | Automatyczne odszranianie |  |
| **6.** | Automatyczne odparowanie kondensatu |  |
| **7.** | Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor biały - opcjonalnie |  |
| **8.** | Wnętrze ze stali nierdzewnej kwasoodpornej |  |
| **9.** | Drzwi pełne z wymienną uszczelką |  |
| **10.** | Samodomykające się drzwi |  |
| **11.** | Zamek drzwi mechaniczny |  |
| **12.** | Drzwi pełne |  |
| **13.** | Półki metalowe plastyfikowane |  |
| **14.** | Liczba półek: co najmniej 4 |  |
| **15.** | Otwór walidacyjny |  |
| **16.** | Alarm wizulany i dźwiękowy wysokiej i niskiej temperatury |  |
| **17.** | Alarm otwartych drzwi |  |
| **18.** | Alarm zabrudzonego skraplacza |  |
| **19.** | Alarm uszkodzonego czujnika temperatury, |  |
| **20.** | Kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie (urządzenie mobilne) |  |
| **21.** | Ekologiczny czynnik chłodniczy |  |
| **22.** | Zakres temperatur :od - 5ºC do - 30ºC  |  |
| **23.** | DTR w języku polskim i angielskim w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej