Zakres nr 2															Załącznik nr 1C

### PARAMETRY OCENIANE DLA OFEROWANYCH APARATÓW DO BARWIENIA PREPARATÓW METODĄ GRAMA

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | #### ZASADY OCENY | Potwierdzenie spełnienia wymagań, wpisuje Wykonawca (należy podać numer strony) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Utrwalanie preparatu przed umieszczeniem w aparacie. | Tak - 0 pkt Nie - 20 pkt |  |
|  | ## Przechowywanie wszystkich odczynników w temperaturze powyżej 8 C. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
|  | ## Producent posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania ## zgodny z wymogami normy ISO 13485. | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

Poz. 1-2: proszę o potwierdzenie materiałami merytorycznymi lub innymi materiałami  spełnienie parametrów ocenianych z zaznaczeniem w tekście i wskazaniem strony oferty. Dokumenty należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku braku potwierdzenia w materiałach merytorycznych parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem a tabelą Wykonawca otrzyma 0 punktów za ten parametr.

Poz. 3: proszę o potwierdzenie dokumentem spełnienie parametru ocenianego. Dokument należy złożyć wraz z ofertą. W przypadku braku potwierdzenia dokumentem parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentem a tabelą Wykonawca otrzyma 0 punktów za ten parametr.

Miejscowość i data………………………………….

………………………………………………………

PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY