# Szp/FZ –61/ … /2021					                      Wrocław, dnia 21.12.2021 r.

# INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa akcesoriów i urządzeń medycznych”

# Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 15

W związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości zaoferowania w pakiecie nr 15 wkładów workowych produkowanych przez innego producenta pod warunkiem wymiany wszystkich koniecznych elementów systemu do odsysania prosimy o pilne określenie ilości :

- pojemników wielorazowych 1 litrowych

- pojemników wielorazowych 3 litrowych

-uchwytów do zawieszania pojemników na szynach przyłóżkowych i ściennych zainstalowanych w szpitalu i podlegających wymianie.

Podanie tych ilości jest niezbędne dla prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia,  w tym wartości osprzętu niezbędnego do wymiany.

# Odpowiedź: W odpowiedzi na zawarte powyżej pytanie Zamawiający informuje o ilościach elementów podlegających wymianie:

# - pojemniki  wielorazowe 1 litrowe – 150 szt.

# - pojemniki wielorazowe 3 litrowe – 50 szt.

# -uchwyty do zawieszania pojemników na szynach przyłóżkowych i ściennych zainstalowanych w szpitalu i podlegających wymianie- sumarycznie 200 szt.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.