## Pakiet 1 Zamrażarka lab.
Załącznik nr 3
Część 3 - Refraktometr do pomiaru ciężaru właściwego moczu
L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość całkowita brutto | Nazwa producenta i model proponowanego sprzętu
1 | Specyfikacja: refraktometr do pomiaru ciężaru właściwego moczu (1 szt.): - zakres: co najmniej 1,000 – 1,040 s.g. - rozdzielczość: co najmniej 0.001 s.g. - dokładność: co najmniej 0,001 s.g. - pamięć wyników: co najmniej 100 - kalibracja wodą destylowaną - minimalna objętość próbki: 0,3ml - czas pomiaru < 5s - zasilanie bateryjne, baterie typu AA lub AAA - automatyczna kompensacja temperatury w całym zakresie pomiarowym - funkcja automatycznego wyłączania - klasa szczelności min. IP65 - masa: max. 300g - sztywne etui - instrukcja w języku polskim | 1 szt.
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia.
3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o zamówienie w niniejszym postępowaniu
P O D P I S