**Gdynia, dnia 24.04.2024 r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego na:

 ***„Usługi serwisowe USG Toshiba i Canon w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni***

***oraz Szpitalu im. Św. Wincentego”***

***Nr sprawy - D25M/251/N/9-21rj/24***

**I.** Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie treści art. 135 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, poniżej przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 2: Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/9-21rj/24 (PROJEKT UMOWY US-11) § 3 ust. 2 lit. d

*„d) wykonywanie napraw urządzeń w pełnym zakresie obejmującym wszelkie niezbędne części zamienne
bez względu na przyczynę powstania uszkodzenia, w tym wszelkie uszkodzenia mechaniczne, przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta”*

Zwracamy się z prośba o zmianę zapisu w następujący sposób:

*„d) wykonywanie napraw urządzeń w pełnym zakresie obejmującym wszelkie niezbędne części zamienne,
przy użyciu oryginalnych podzespołów i części zamiennych, zgodnie ze standardem producenta”*

Pragniemy zauważyć, iż Wykonawca nie może odpowiadać za wszelkie uszkodzenia, w szczególności
za uszkodzenia mechaniczne, które powstały z winy użytkownika. Jest to rozszerzanie odpowiedzialności kontraktowej w sposób sprzeczny z zasadami prawa zamówień publicznych.

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zgadza się na zaproponowaną zmianę.***

Pytanie nr 3: Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SWZ - UMOWA nr znak: D25M/251/N/9-21rj/24 (PROJEKT UMOWY US-11) § 3 ust. 15

*„Jeżeli w trakcie dokonywania czynności serwisowych zostanie stwierdzona konieczność wymiany części zamiennych i podzespołów, potrzebnych dla uzyskania sprawności techniczno-eksploatacyjnej
lub bezpieczeństwa użytkowania aparatu, a wykraczających poza zakres opisany w zamówieniu, to naprawa
ta będzie przedmiotem odrębnego, niezależnego postępowania. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany
jest wystawić opinię/ekspertyzę dotyczącą możliwości usunięcia przyczyny niesprawności i ewentualnych wydatków z tym związanych jakie może ponieść Zamawiający. Ponadto w takim przypadku strony ustalą nowy termin zakończenia wykonywania usługi, nie dłuższy jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ostatecznym rozstrzygnięciu odrębnego, niezależnego postępowania w zakresie dotyczącym części zamiennych.”*

Zwracamy się z prośbą o określenie jakie części zamienne i podzespoły wykraczające poza zakres opisany
w zamówieniu Zamawiający ma na myśli.

Prosimy również o potwierdzenie, iż są to m.in. głowice USG.

***Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, iż wszystkie części oraz również głowice USG, których uszkodzenie powstało na skutek usterki mechanicznej, będą naprawiane w ramach odrębnego, niezależnego postępowania.***

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem,

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Małgorzata Brancewicz-Malec