1. Chłodziarka na leki	szt.	1

Typ / Model: 	______________________

Producent: 	______________________

Pobór mocy: 	_________________________

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Chłodziarka fabrycznie nowa, rok produkcji 2018/2019 |  |
| Klasa energetyczna min A+ |  |
| Wymiary z zakresu: - wysokość 140 – 160 cm - szerokość 55 – 65 cm - głębokość 55 – 65 cm |  |
| Utrzymanie temperatury przy braku zasilania min 20 godz. |  |
| Rozmrażanie automatyczne |  |
| 2 komorowa (zamrażalnik osobno dwuszufladowy, chłodziarka osobno z regulacją półek) |  |