## Arkusz1
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa, nr katalogowy oferowanego asortymentu | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania | Cena jedn. netto w zł | VAT % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Opakowanie handlowe (wielkość zgodnie ze sposobem fakturowania) | Cena opakowania handlowego (netto) | EAN 13 opakowania handlowego | Klasa wyrobu medycznego
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 X 6 | 9 = 8 + 8 X 7 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Czujnik A do parametrów hemodynamicznych metodą analizy krzywej ciśnienia tętniczego krwi. Czujnik wykrywajacy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Mankiet do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną. Czujnik wykrywajacy prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia hipotensyjnego przed jego wystapieniem. Dostępny w trzech rozmiarach S, M, L. | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. linii 152 cm; | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Elektroda do pomiaru saturacji tkankowej/ mózgowej metodą NIRS (dla pacjenta ≥ 40 kg), | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Jednorazowy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi umożliwiający ciągły pomiar oporów obwodowych SVR, | szt | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Mankiet do pomiaru rzutu serca metodą nieinwazyjną. Rozmiary S, M, L | szt | 20 |  |  |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Razem dostawa towaru: | 0 | 0
| Miesięczna dzierżawa | j.m | Ilość |  |  | Cena jednostkowa netto w zł | VAT | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | x | x | x
7 | Platforma hemodynamiczna do ciągłego pomiaru parametrów hemodynamicznych wraz z monitorem ( Ilość monitorów - 1 ) zapewniająca: | miesiąc | 22 |  |  |  |  | 0 | 0
a | Moduł do pomiarów małoinwazyjnych metodą analizy fali tętna,
b | Moduł do pomiaru saturacji tkankowej ForeSight wraz z trendem hemoglobiny
c | Moduł do pomiarów hemodynamicznych wykorzystujący zaawansowaną technologię ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w tętnicy ramiennej na podstawie krzywej ciśnienia tętniczego w palcu. Moduł wyposażony jest w kontroler ciśnienia i przewód HRS.
d | Stojak kompatybilny z monitorem H
e | Oprogramowanie z dodatkowym aktywnym ekranem.
f | Oprogramowanie umożliwiające pomiar trendu hemoglobiny | [5 empty] | Razem zamówienie (dostawa towaru +dzierżawa sprzętu) | 0 | 0
Wartość Platformy hemodynamicznej która zostanie przekazana Zamawiajacemu w dzierżawę na czas trwania umowy okresla się na kwotę …………………………………………………zł netto; …………………………………………………………. Zł brutto.