Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 – Rękawiczki jałowe do pracy przy cytostatykach

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość par | Zaoferowana ilość par w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol. 5*6) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Rękawice sterylne, bezpudrowe, wykonane z naturalnego lateksu, nitrylu, poliuretanu lub neoprenu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia wykonana z polimeru powlekanego powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm (+/- 0,02mm) na mankiecie. Długość 290-300 mm. Poziom protein maksymalnie 30 μg/g. AQL max. 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Rękawice posiadające podwójne certyfikowanie – jako środke ochrony indywidualnej i jako wyroby medyczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozmiary tego samego producenta: |
| a | Rozmiar 6.0 | 100 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Rozmiar 6.5 | 1500 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Rozmiar 7.0 | 1700 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d | Rozmiar 7.5 | 1000 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e | Rozmiar 8.0 | 200 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f | Rozmiar 8.5 | 100 par |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.

...................................................................................................

Podpis Wykonawcy