## Pakiet 1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę fabrycznie nowego Ambulansu Drogowego typu A2 wraz ze sprzętem będącym na jego wyposażeniu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/P/04/21
1.AMBULANS DROGOWY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1 | Fabrycznie Nowy Ambulans Drogowy- typu A2 |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
PARAMETRY WYMAGANE
Nazwa / model/ typ pojazdu bazowego Podać:………………………………………………………..…………………………………......................…...…...……….…
Nazwa firmy zabudowującej. Podać:……………………………………………………………………………………………..............................…………….……….…
Pojazd fabrycznie nowy, nieużwany, rok produkcji pojazdu bazowego: wymagany nie starszy niż 2020r. Podać rok :…..............................................................
Autoryzowany serwis: Podać najbliższy siedziby Zamawiającego:………………………………………………………………..……….................................………
Lp. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. NADWOZIE
1 | Typu furgon zamknięty o wymiarach wnętrza przystosowanych do potrzeb personelu medycznego charakteryzujący się parametrami / przedział medyczny – długość przedziału medycznego min. 240 cm , wysokość min. 180 cm, szerokość min. 160 cm, | TAK - podać
2 | Przystosowany do przewozu min. 5 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej w tym jedna osoba w pozycji leżącej na noszach | TAK
3 | Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego z osobną regulacją dwuparownikowa | TAK
4 | Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, obejmujące całą ścianę tylną, otwierające się pod kątem 180 º | TAK
5 | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z szybą, stopień wewnętrzny ułatwiający wsiadanie | TAK
6 | Wizualny sygnał ostrzegający kierowcę w czasie jazdy o fakcie niecałkowitego domknięcia drzwi | TAK
7 | Centralny zamek wszystkich drzwi | TAK-
8 | Elektrycznie sterowane szyby oraz lusterek | TAK
9 | Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK
10 | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera | TAK
11 | Ściana działowa pomiędzy przedziałem medycznym a kabiną kierowcy, umożliwiająca komunikację | TAK
II. SILNIK I NAPĘD
1 | Wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności min.1900 maks. 2000 cm³ | TAK- podać
2 | O mocy min. 145 KM moment obrotowy min 300 NM | TAK- podać
3 | Skrzynia biegów manualna synchronizowana: min. 6 biegów do przodu i bieg wsteczny | TAK- podać
4 | Napęd na przednie koła | TAK
III. UKŁAD HAMULCOWY- BEZPIECZEŃSTWO
1 | ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania lub równoważny ESP – elektroniczny system stabilizacji toru jazdy lub równoważny ASR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych poprzez zmniejszenie przekazywanego w czasie jazdy przez silnik zbyt dużego momentu obrotowego MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem Hamulce tarczowe przednie i tylne - wentylowane, Wspomaganie ruszania pod górę | TAK- podać
2 | Hamulce tarczowe przednie i tylne - wentylowane, | TAK
IV. UKŁAD KIEROWNICZY
1 | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK
2 | Kolumna kierownicy regulowana minimum w 2 płaszczyznach | TAK- podać
V. ZAWIESZENIE
1 | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK
VI. OGRZEWANIE I WENTYLACJA
1 | Ogrzewanie niezależne powietrzne o mocy min 2 KW | TAK- podać
2 | Mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna; zapewniająca możliwość dwudziestokrotnej wymiany powietrza na godzinę w czasie postoju pojazdu | TAK
VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
1 | Wzmocniony alternator o mocy zapewniającej właściwe ładowanie akumulatora | TAK- podać moc alternatora
2 | Automatyczna ładowarka akumulatorowa (zasilana prądem 230V) sterowana mikroprocesorem ładująca akumulatory prądem odpowiednim do poziomu rozładowania każdego z nich | TAK
3 | Instalacja elektryczna 230V: a) zasilanie zewnętrzne 230V, b) min. 2 gniazda 230V w przedziale medycznym, zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz c) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym, d) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, e) przewód zasilający min 5m. | TAK- podać
4 | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V | TAK
5 | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 4 gniazda 12V + wtyki w przedziale medycznym na lewej ścianie do podłączenia urządzeń medycznych, - gniazda wyposażone w rozbieralne wtyki. | TAK- podać
VIII. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
1 | Belka świetlna z przezroczystego poliwęglanu z lampami typu LED w przedniej części pojazdu; z możliwością nadawania komunikatów głosowych, podświetlony napis „AMBULANS”, | TAK
2 | Lampa Led w tylnej część dachu pojazdu | TAK
3 | 2 niebieskie lampy pulsacyjne, na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej, | TAK
4 | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK
5 | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, wykonany z folii odblaskowej | TAK
6 | Pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim dookoła pojazdu wykonany z folii odblaskowej | TAK
7 | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, kolor niebieski odblaskowy | TAK
8 | Oznaczenie - logo i nazwa Zamawiajacego po obu stronach do uzgodnienia po podpisaniu umowy | TAK
| Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min.100 W z możliwością podawania komunikatów głosem | TAK- podć
IX. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
1 | Na ścianie lewej ergonomiczna szafka zamykana, wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, bez ostrych krawędzi, szafka na butlę tlenową, umożliwiająca kontrolę ciśnienia w instalacji oraz wymianę butli Wzmocniona podłoga, wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków zapewniająca odpływ płynów z wnętrza pojazdu Uchwyt do kroplówki na 2 szt. płynów infuzyjnych mocowany w suficie - uchwyt do kroplówki musi wytrzymać obciążenie 5 kg Instalacja tlenowa z 1 punktem AGA na ścianie lewej, Izolacja dźwiękowo - termiczna przedziału medycznego Oświetlenie charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej: 1) min. 4 punkty ze światłem rozproszonym, 2) oświetlenie umieszczone nad noszami – min. 1 pkt Stanowisko noszy głównych umożliwiające łatwe wprowadzenie noszy oraz ich zablokowanie na czas jazdy, podstawa noszy z miejscem na nosze podbierające podstawa zgodna z PNEN 1789 Fotele pokryte tapicerką łatwo zmywalną, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa Podjazd laweta pod nosze główne - karetkowe z najazdem umożliwiające łatwe wprowadzanie noszy, umożliwiające bezpieczne 3 punktowe mocowanie noszy na podjeździe i bezpieczny transport w ambulansie. Uchwyt do Life Pack na przegrodzie • Miejsce na torby medyczne • Uchwyt na pompę na lewej ścianie | TAK- podać
X. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WRAZ Z SYSTEMEM DOWODZENIA
1 | Kabina kierowcy wyposażona w instalacje do radiotelefonu. | TAK
2 | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu. | TAK
3 | Instalacja zamontowana na powierzchni metalowej; dachowa antena VHF do radiotelefonu | TAK
XI. WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU
1 | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK
2 | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK
3 | Wszystkie miejsca siedzące w kabinie kierowcy wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK
4 | Szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie | TAK
5 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK
6 | Komplet kluczy z podnośnikiem, apteczka pojazdu, gaśnica | TAK
7 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK
8 | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK
XII. WRAZ Z KOMPLETNYM AMBULANSEM WYKONAWCA ZAPENIA I MUSI PRZEKAZAĆ
1 | Gwarancja na dostarczony samochód, której ważność rozpocznie się od daty odbioru będzie wynosiła minimum: - mechanicznej, na okres nie krótszy niż 24 miesiące bez limitu kilometrów, - na lakier, na okres nie krótszy niż 36 miesiące, - na perforacje nadwozia nie krótszy niż 120 miesiące, - na zabudowę medyczną na okres nie krótszy niż 24 miesiące, - na wyposażenie medyczne na okres nie krótszy niż 24 miesiące - serwis zabudowy specjalnej i wyposażenia medycznego realizowany w siedzibie zamawiającego. - serwis pojazdu bazowego realizowany w najbliższej ASO oferowanej marki ambulansu – proszę wskazać miejsce. - reakcja serwisu na awarię ambulansu w okresie gwarancji, na zgłoszoną awarię w dni robocze w ciągu 7 dni od jej zgłoszenia. - w okresie gwarancji w przypadku awarii wyłączającej ambulans z systemu ratownictwa medycznego, Wykonawca jest zobowiązany do podstawienia sprawnego ambulansu w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii do jej usunięcia lub pokrycia kosztów wynajmu ambulansu zastępczego przez zamawiającego. | TAK- podać
2 | Wykonawca wraz z samochodem przekaże: - świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako– pojazd specjalny – karetka sanitarna - wszystkie dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu (w tym wyciąg ze świadectwa homologacji typu oferowanego ambulansu oraz pojazdu bazowego). - karta pojazdu - książkę serwisową pojazdu - instrukcje obsługi w języku polskim - wykonawca dostarczy kompletny ambulans do siedziby Zamawiającego. - certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe wykonane przez jednostkę notyfikacyjną zgodnie z normą PN EN 1789 - certyfikat zgodności spełnienia wymagań określonych w PN EN 1789 ambulansu typu A2 - karty gwarancyjne zabudowy medycznej | TAK- podać
2. FOTEL KARDIOLOGICZNY
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | wartość brutto | Numer katalogowy - PODAĆ (jeśli dotyczy) | Nazwa wytwórcy (producenta) PODAJE WYKONAWCA
1. | Fotel kardiologiczny |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
Lp. | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | Wymóg do spełnienia (warunek graniczny) |  |  |  |  | OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE - podaje Wykonawca Wymogi dotyczące opisu oferowanych parametrów: TAK - wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK - podać - należy spełnić wymóg oraz dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I. OGÓLNE
1 | Sprzęt fabrycznie nowy nie starszy niż 2020 rok | TAK- podać
2 | Marka oraz model | TAK- podać
3 | * Wykonany z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących. * Wyposażony w min. 4 kółka transportowe o średnicy min. 120 mm, w tym co najmniej dwa z blokadą obrotu. * Wyposażony w teleskopowo wydłużane przednie uchwyty transportowe z regulacją długości. * Wyposażony w składane lub teleskopowe tylne uchwyty transportowe. * Siedzisko wykonane z mocnego materiału odpornego na bakterie, zmywalnego, odpornego na dezynfekcję. * Wyposażony w pasy szelkowe zabezpieczające, umożliwiające ich szybkie rozpięcie. * Waga poniżej 18 kg, szerokość poniżej 55 cm , dopuszczalne min obciążenie 250 kg * Dodatkowy system płozowy umożliwiający zjazd fotelem po schodach *Załączyć folder potwierdzający oferowane parametry. *Drugi przy przegrodzie tyłem do kierunku jazdy ze składanym siedziskiem | TAK- podać
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : | [5 empty] | 0 | X | 0
…................................................ data i podpis Wykonawcy