Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 5

Wymagania graniczne dotyczące: Podłoże CCDA do hodowli pałeczek Campylobacter

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymagane Świadectwo Kontroli Jakości dołączone do każdej partii dostarczonych produktów lub udostępnione na bezpłatnej stronie www wykonawcy lub udostępnione na stronie internetowej producenta zawierający nie mniej danych niż: - Nazwę producenta i produktu - Nr serii podłoża - Data ważności podłoża - Ogólna charakterystyka pożywki: - wygląd; - wartość pH; - barwa; - grubość (mm); - ocena jałowości podłoża z określeniem warunków, w których prowadzono kontrolę. Wyniki kontroli jakości podłoża przeprowadzone z użyciem zalecanych szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC |  |
| 2 | Każda płytka z podłożem oznaczona na powierzchni wieczka czytelnym nadrukiem zawierającym informację: nazwa producenta, nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności |  |
| 3 | Płytki z podłożem zapakowane szczelnie w folię oraz pudełko. Pudełko oznakowane nazwą podłoża, nazwą producenta, datą ważności |  |
| 4 | Powierzchnia podłoża: gładka, pozbawiona wszelkich nierówności, nie zawierająca nadmiernej ilości wody kondensacyjnej lub nadmiernie wysuszona |  |
| 5 | Podłoża na płytach gotowych do użycia wykonanych z poliestru, średnica płytki Petriego 90 mm, płytka z żebrami powietrznymi (wentylacyjnymi) |  |
| 6 | Minimalny termin ważności podłoża 4 tygodnie od daty dostawy |  |
| 7 | Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość warstwy podłoża w okresie terminu ważności w różnych warunkach temperaturowych (np. inkubacja w cieplarce, przechowywanie w lodówce czy temperaturze pokojowej) |  |

Uwaga:

*Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.