SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

„DOSTAWY WIELORAZOWYCH NARZĘDZI I SPRZĘTU CHIRURGICZNEGO”

CPV: 33.16.90.00-2 - Przyrządy chirurgiczne

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nn SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

Tel. (0-58) 72-60-124 fax. (0-58) 72-60-338

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

eszczesna@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie .

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy wielorazowych narzędzi i sprzętu chirurgicznego do lokalizacji w Gdyni i w Wejherowie, w 10 zadaniach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym:

- Zadanie nr 1 - Mikronarzędzia do zespoleń naczyń krwionośnych w onkologicznych operacjach otolaryngologicznych, wielorazowego użytku,

- Zadanie nr 2 - Narzędzia do laparoskopii onkologicznej i nieonkologicznej wielorazowego użytku,

- Zadanie nr 3 - Elementy eksploatacyjne do sprzętu Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego, wielokrotnego użytku,

- Zadanie nr 4 - Termos zapobiegający zamgławieniu optyki laparoskopowej wielorazowego użytku,

- Zadanie nr 5 - Endoskopowe kleszczyki do usuwania ciał obcych, osprzęt do operacji z zakresu chirurgii szczękowej,

- Zadanie nr 6 - Elektrody monopolarne wielorazowego użytku do konizacji szyjki macicy,

- Zadanie nr 7 - Wielorazowe narzędzia chirurgiczne do laparoskopii,

- Zadanie nr 8 - Wielorazowe narzędzia chirurgiczne na potrzeby oddziałów i poradni szpitalnych,

- Zadanie nr 9 - Wielorazowe narzędzia chirurgiczne na potrzeby bloku operacyjnego,

- Zadanie nr 10 - Wielorazowe narzędzia chirurgiczne na potrzeby oddziału otolaryngologii.

- Dostawy asortymentu określonego w zadaniach nr 1, 2, 4 poz. 1 oraz zadania nr 5 i 6 realizowane będą jednorazowo. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Dostawy asortymentu określonego w zadaniach nr 3, 4 poz. 2 oraz zadania nr 7, 8, 9  i 10 realizowane będą sukcesywnie przez okres 24 miesięcy zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego. Maksymalny termin dostawy zamówienia częściowego wynosi 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

- Wymagania szczegółowe:

- Narzędzia wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej,

- Narzędzia oznakowane: kodem typu DATA MATRIX lub kodem kreskowym, znak CE, logo producenta, trwały napis naniesiony techniką laserową - rodzaj napisu uzgodniony z Zamawiającym,

- Narzędzia o powierzchni matowej, równe i gładkie, pozbawione zadziorów, porów, pęknięć, wyżłobień, hartowane próżniowo, odporne na korozję,

- Narzędzia charakteryzujące się kompatybilnością z metodą sterylizacji parowej w temperaturze 134°C i dezynfekcji maszynowej w myjniach-dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 lub równoważną oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie RP,

- Zamawiający dopuszcza tolerancję długości narzędzi chirurgicznych +/- 5 mm.

- Wyroby wielorazowego/wielokrotnego użytku (dotyczy zadania nr 1, 2 i 7) muszą podlegać reprocesowaniu, tj.:

- procesowi mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH),

- procesowi dezynfekcji (temperaturowej i chemicznej) środkami dopuszczonymi przez PZH,

- sterylizacji: parowa w autoklawach w temperaturze 121 ÷ 134°C, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystawy, kompletny i gotowy do użycia, nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniać aktualne normy techniczne i jakościowe , wszystkie parametry i wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz Asortymentowo - Cenowy) i musi spełniać wymagania dotyczące wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 117 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

- Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: 33.16.90.00-2 - przyrządy chirurgiczne.

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

1.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane, z zadań pojedyncze pozycje.

2.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Przedmiot umowy o zamówienie publiczne zrealizowany będzie sukcesywnie przez okres 24 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”, zastrzeżeniem dostaw opisanych jako dostawy jednorazowe.

- W trakcie realizacji umowy zamówiony asortyment we wskazanej ilości i rodzaju będzie dostarczany na zamówienie Zamawiającego do lokalizacji i w terminach wskazanych w umowie sukcesywnie lub jednorazowo w zależności od poszczególnych zadań.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |
| --- | --- |
| Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola (: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |
| Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |
| Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ |  |
| Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 3 SIWZ |  |
| Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. z 2019 r. Dz.U. z 2019 poz. 700, 730 ze zm.) |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |
| Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. |  |  |
| W CELU POTWIERDZENIA, IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA OCENIONA NAJWYŻEJ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 4 do SIWZ |  |  |
| Opisy oferowanego asortymentu w postaci karty technicznej/specyfikacji wyrobu medycznego wystawionych przez producenta, potwierdzające jednoznacznie wszystkie wymagania opisu przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające ich zgodność z numerami katalogowymi podanymi przez Wykonawcę wraz z zaznaczeniem numeru zadania i pozycji, której materiały dotyczą – dotyczy zadań o numerach: 1, 2 i 7. |  |  |
| Instrukcja użytkowania/obsługi, mycia, dezynfekcji, sterylizacji dla asortymentu wielokrotnego i wielorazowego użytku – dotyczy zadań o numerach: 1, 2 i 7. Zamawiający wymaga, aby w skład Instrukcji wchodziły informacje dotyczące reprocesowania określonego w SIWZ (rozdział III ust. 5 SIWZ) oraz w przypadku narzędzi rozbieralnych graficzny sposób rozkładania i składania narzędzi. Poprzez wyrób wielokrotnego użytku należy rozumieć wyrób medyczny posiadający krotność (liczbę) użyć np. 50-krotność, po wykorzystaniu, której wyrób należy zutylizować. Informacja o krotności powinna być zawarta w KTP/SWM, Poprzez wyrób wielorazowego użytku należy rozumieć wyrób, który nie posiada krotności użycia. |  |  |
| Wpis/zgłoszenie oferowanego wyrobu do rejestru wyrobów medycznych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 ze zm.) – dotyczy zadań o numerach: 1, 2 i 7. |  |  |
| Certyfikat CE lub deklaracja zgodności – dotyczy zadań o numerach: 1, 2 i 7. |  |  |
| Dokument w postaci oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego zgodność dezynfekcji i sterylizacji oferowanego wyrobu medycznego z programem reprocesowania stosowanym w Centralnej Sterylizacji Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ – dotyczy zadań o numerach: 1, 2 i 7. |  |  |
| Próbki oferowanego asortymentu: a) zadanie nr 2 - poz. 19, 24, 29 i 46 - po 1 szt. oraz poz. 35 - 1 szt. „J” b) zadanie nr 4 - poz. 2 - 1 szt. |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |
| Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |
| Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |
| Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |
| Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). |  |  |
| W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |
| Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić                o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nn SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nn SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz eszczesna@szpitalepomorskie.eu

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz eszczesna@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez obydwie strony drogą elektroniczną powinny być przesłane w formie zeskanowanego podpisanego dokumentu, przy czym dokumenty stanowiące oświadczenie woli przesłane przez Wykonawcę muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną z wyjątkiem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, gdzie wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub  oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Marlena Jacznik - w zakresie przedmiotu zamówienia

Ewa Szczęsna, Beata Martyn-Mrozowska - w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1, tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa  wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 13.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści je na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana treści SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu , jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiązące dla Zamawiającego i Wykonawców.

XII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 22 638,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem 00/100 zł)

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona została w załączniku nr 7 do SIWZ.

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt. 7 SIWZ - z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone :

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A.  12 1440 1101 0000 0000 1722 8177 z dopiskiem wadium do postępowania nr D25M/251/N/19-38rj/19

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 13 i 14 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 13 i 14 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 14.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XIII.           TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

XIV.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na jeżyk polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania ofert.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne pisemne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. Nr 153 poz. 1503  z późn. zm.) tj.:

- czy ww informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

XV.          MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę należy złożyć do dnia 30.08.2019 r. do godz. 11.00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie ). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1, w pokoju nr 29 w budynku nr 6 w dniu, o którym mowa w punkcie 1 o godz. 11.30

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu rozpatrzenia reklamacji zawartych w ofertach.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie Zamawiającego: www.szpitalepomorskie.eu oraz https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie .

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz opublikuje na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu oraz https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVI            OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nn zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania beż zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Zadania o numerach: 1 i 2

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 70 % |
| 2. | Termin dostawy | 10% |
| 3. | Okres gwarancji | 5% |
| 4. | Zapewnienie procesu regeneracji | 5% |
| 5. | Technika sterylizacji | 10% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 70

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu dostawy, nie więcej niż: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 30 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy powyżej 30 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RN / RR] x 10

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – termin dostawy najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

RR – termin dostawy oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium termin dostawy.

- Sposób oceny oferty w kryterium okres gwarancji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanych dla okresu gwarancji, nie mniej niż: 24 miesiące od dnia dostawy (okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar okresu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RR / RN] x 5

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

RR – okres gwarancji oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego.

- Sposób oceny oferty w kryterium zapewnienie procesu regeneracji* z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 6.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji, przyznana zostanie w następujący sposób:

Zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji – 5,00 pkt.

Nie zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji – 0,00 pkt.

W przypadku nie wpisania w Formularzu oferty czy wykonawca zapewni proces regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji, czy też nie zapewni, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca nie zapewni  procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji i przyzna 0,00 punktów w kryterium oceny ofert „zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji”.

*Proces regeneracji narzędzia chirurgicznego/laparoskopowego wielorazowego użytku to proces przywrócenia pełnej jego sprawności funkcjonalnej i użytkowej polegającej na całkowitym demontaż instrumentów i ich czyszczeniu, polerowaniu całej powierzchni instrumentów, naprawie typu: ostrzenie, przy zachowaniu bądź przywróceniu oryginalnego kształtu, wymianę części zamiennych, ulegających procesowi eksploatacji, wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni dla narzędzi typu imadła, kleszczyki, przywrócenie złoceń uchwytów, ustawianie geometrii pracy instrumentu (chwytu, cięcia), wykonanie testów funkcyjnych  zgodnie z procedurą technologiczną wymaganą dla nowych narzędzi, konserwacja oraz trwałe oznakowanie wg wymagań zamawiającego. Zamawiający dla potwierdzenia spełniania wymagań jakości ww procesu wymaga certyfikatu ISO 9001-2015.

- Sposób oceny oferty w kryterium technika sterylizacji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 7.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium technika sterylizacji, przyznana zostanie w następujący sposób:

Sterylizacja narzędzia laparoskopowego rozłożonego na pojedyncze elementy – 0,00 pkt.

Sterylizacja narzędzia laparoskopowego złożonego - gotowego do użycia – 5,00 pkt.

Sterylizacja narzędzia laparoskopowego złożonego - gotowego do użycia i rozłożonego na pojedyncze elementy – 10,00 pkt.

W przypadku nie wpisania w Formularzu oferty jakości sterylizacji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zapewnia sterylizację narzędzia laparoskopowego rozłożonego na pojedyncze elementy i przyzna 0,00 punktów w kryterium oceny ofert „technika sterylizacji”.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „termin dostawy”, „okres gwarancji”, „zapewnienie procesu regeneracji” oraz „technika sterylizacji” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie numer 3

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 80 % |
| 2. | Termin dostawy zamówienia częściowego | 10% |
| 3. | Okres gwarancji | 10% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 14 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 80

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego, nie więcej niż: 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy zamówienia częściowego tj. 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zamówienia częściowego powyżej 5 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RN / RR] x 10

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – termin dostawy zamówienia częściowego najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 4

RR – termin dostawy zamówienia częściowego oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 4

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego.

- Sposób oceny oferty w kryterium okres gwarancji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanych dla okresu gwarancji, nie mniej niż: 24 miesiące od dnia dostawy (okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar okresu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RR / RN] x 10

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

RR – okres gwarancji oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „termin dostawy zamówienia częściowego” oraz „okres gwarancji” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie numer 4

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 80 % |
| 2. | Termin dostawy* | 5% |
| 3. | Termin dostawy zamówienia częściowego** | 5% |
| 4. | Okres gwarancji | 10% |

*   dotyczy zadania nr 4 poz. 1

** dotyczy zadania nr 4 poz. 2

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 21 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 80

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu dostawy, nie więcej niż: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 30 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy powyżej 30 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RN / RR] x 5

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – termin dostawy najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

RR – termin dostawy oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego, nie więcej niż: 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy zamówienia częściowego tj. 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zamówienia częściowego powyżej 5 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RN / RR] x 5

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – termin dostawy zamówienia częściowego najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 4

RR – termin dostawy zamówienia częściowego oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 4

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego.

- Sposób oceny oferty w kryterium okres gwarancji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanych dla okresu gwarancji, nie mniej niż: 24 miesiące od dnia dostawy (okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar okresu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RR / RN] x 10

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

RR – okres gwarancji oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium okres gwarancji.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „termin dostawy”, „termin dostawy zamówienia częściowego” oraz „okres gwarancji” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zadania o numerach: 5 i 6

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 80 % |
| 2. | Termin dostawy | 10% |
| 3. | Okres gwarancji | 10% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 30 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 80

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu dostawy, nie więcej niż: 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy (termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy tj. 30 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy powyżej 30 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RN / RR] x 10

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – termin dostawy najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

RR – termin dostawy oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium termin dostawy.

- Sposób oceny oferty w kryterium okres gwarancji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanych dla okresu gwarancji, nie mniej niż: 24 miesiące od dnia dostawy (okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar okresu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RR / RN] x 10

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

RR – okres gwarancji oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium okres gwarancji.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „termin dostawy” oraz „okres gwarancji” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zadanie numer 7

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 70 % |
| 2. | Termin dostawy zamówienia częściowego | 10% |
| 3. | Okres gwarancji | 5% |
| 4. | Zapewnienie procesu regeneracji | 5% |
| 5. | Technika sterylizacji | 10% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 37 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 70

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 70 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego, nie więcej niż: 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy zamówienia częściowego tj. 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zamówienia częściowego powyżej 5 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RN / RR] x 10

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – termin dostawy zamówienia częściowego najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 4

RR – termin dostawy zamówienia częściowego oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 4

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego.

- Sposób oceny oferty w kryterium okres gwarancji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanych dla okresu gwarancji, nie mniej niż: 24 miesiące od dnia dostawy (okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar okresu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RR / RN] x 5

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

RR – okres gwarancji oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium okres gwarancji.

- Sposób oceny oferty w kryterium zapewnienie procesu regeneracji* z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 6.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji, przyznana zostanie w następujący sposób:

Zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji – 5,00 pkt.

Nie zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji – 0,00 pkt.

W przypadku nie wpisania w Formularzu czy wykonawca zapewni proces regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji, czy też nie zapewni, Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zapewni  procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji i przyzna 0 punktów w kryterium oceny ofert „zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji”.

*Proces regeneracji narzędzia chirurgicznego/laparoskopowego wielorazowego użytku to proces przywrócenia pełnej jego sprawności funkcjonalnej i użytkowej polegającej na całkowitym demontaż instrumentów i ich czyszczeniu, polerowaniu całej powierzchni instrumentów, naprawie typu: ostrzenie, przy zachowaniu bądź przywróceniu oryginalnego kształtu, wymianę części zamiennych, ulegających procesowi eksploatacji, wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni dla narzędzi typu imadła, kleszczyki, przywrócenie złoceń uchwytów, ustawianie geometrii pracy instrumentu (chwytu, cięcia), wykonanie testów funkcyjnych  zgodnie z procedurą technologiczną wymaganą dla nowych narzędzi, konserwacja oraz trwałe oznakowanie wg wymagań zamawiającego. Zamawiający dla potwierdzenia spełniania wymagań jakości ww procesu wymaga certyfikatu ISO 9001-2015.

- Sposób oceny oferty w kryterium technika sterylizacji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 7.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium technika sterylizacji, przyznana zostanie w następujący sposób:

Sterylizacja narzędzia laparoskopowego rozłożonego na pojedyncze elementy – 0,00 pkt.

Sterylizacja narzędzia laparoskopowego złożonego - gotowego do użycia – 5,00 pkt.

Sterylizacja narzędzia laparoskopowego złożonego - gotowego do użycia i rozłożonego na pojedyncze elementy – 10,00 pkt.

W przypadku nie wpisania w Formularzu oferty techniki sterylizacji, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zapewnia sterylizację narzędzia laparoskopowego rozłożonego na pojedyncze elementy i przyzna 0 punktów w kryterium oceny ofert „technika sterylizacji”.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „termin dostawy”, „okres gwarancji”, „zapewnienie procesu regeneracji” oraz „technika sterylizacji” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Zadania o numerach: 8, 9 i 10

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 80 % |
| 2. | Termin dostawy zamówienia częściowego | 10% |
| 3. | Okres gwarancji | 5% |
| 4. | Zapewnienie procesu regeneracji | 5% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 48 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 80

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego, nie więcej niż: 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia (termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu dostawy zamówienia częściowego tj. 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy zamówienia częściowego powyżej 5 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RN / RR] x 10

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – termin dostawy zamówienia częściowego najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 4

RR – termin dostawy zamówienia częściowego oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 4

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 10 pkt w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego.

- Sposób oceny oferty w kryterium okres gwarancji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę miesięcy oferowanych dla okresu gwarancji, nie mniej niż: 24 miesiące od dnia dostawy (okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby miesięcy w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje minimalny wymiar okresu gwarancji tj. 24 miesiące. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji poniżej 24 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium okres gwarancji obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [RR / RN] x 5

PK – ilość punktów dla kryterium

RN – okres gwarancji najdłuższy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

RR – okres gwarancji oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 5

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 5 pkt w kryterium okres gwarancji.

- Sposób oceny oferty w kryterium zapewnienie procesu regeneracji* z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 6.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium zapewnienie procesu regeneracji z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji, przyznana zostanie w następujący sposób:

Zapewnienie procesu regeneracji z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji – 5,00 pkt.

Nie zapewnienie procesu regeneracji z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji – 0,00 pkt.

W przypadku nie wpisania w Formularzu czy wykonawca zapewni proces regeneracji z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji, czy też nie zapewni, Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zapewni  procesu regeneracji z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji i przyzna 0 punktów w kryterium oceny ofert „zapewnienie procesu regeneracji z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji”.

*Proces regeneracji narzędzia chirurgicznego/laparoskopowego wielorazowego użytku to proces przywrócenia pełnej jego sprawności funkcjonalnej i użytkowej polegającej na całkowitym demontaż instrumentów i ich czyszczeniu, polerowaniu całej powierzchni instrumentów, naprawie typu: ostrzenie, przy zachowaniu bądź przywróceniu oryginalnego kształtu, wymianę części zamiennych, ulegających procesowi eksploatacji, wymianę wkładek z twardego stopu metali poprzez hartowanie i lutowanie w próżni dla narzędzi typu imadła, kleszczyki, przywrócenie złoceń uchwytów, ustawianie geometrii pracy instrumentu (chwytu, cięcia), wykonanie testów funkcyjnych  zgodnie z procedurą technologiczną wymaganą dla nowych narzędzi, konserwacja oraz trwałe oznakowanie wg wymagań zamawiającego. Zamawiający dla potwierdzenia spełniania wymagań jakości ww procesu wymaga certyfikatu ISO 9001-2015.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena”, „termin dostawy”, „okres gwarancji” oraz „zapewnienie procesu regeneracji” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie – załącznik nr 3

Oświadczenie – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6

Zestawienie wadium – załącznik nr 7

Wyciąg z procedury mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego wielorazowego użytku – załącznik nr 8

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 na: „DOSTAWY WIELORAZOWYCH NARZĘDZI I SPRZĘTU CHIRURGICZNEGO”, ZNAK: D25M/251/N/19-38rj/19

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin dostawy - ….. dni roboczych* (nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy dla zadań o numerach: 1, 2, 4 poz. 1 oraz dla zadań 5 i 6, (Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 30 dni roboczych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 30 dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

*termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Termin dostawy zamówienia częściowego - ….. dni robocze** (nie więcej niż 5 dni roboczych dla zadań o numerach: 3, 4 poz. 2 oraz dla zadań 7, 8, 9 i 10 (Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni oferowanych dla terminu dostawy zamówienia częściowego). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 5 dni roboczych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 5 dni roboczych oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

**termin dostawy zamówienia częściowego należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Okres gwarancji - ......... miesięcy (nie mniej niż 24 miesiące) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę miesięcy oferowanych dla okresu gwarancji. W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najkrótszy okres graniczny tj. 24 miesiące. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Zapewnienie procesu regeneracji

| Numer zadania | Kryterium | TAK* | NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 7 | Zapewnienie procesu regeneracji z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji |  |  |
| 8, 9, 10 | Zapewnienie procesu regeneracji z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji |  |  |

* odpowiednie zaznaczyć

W przypadku nie wpisania w Formularzu oferty, czy Wykonawca zapewni proces regeneracji z odpowiednio min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji (zadanie nr 1, 2 i 7), min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji (zadanie nr 8, 9 i 10) (brak zaznaczenia opcji „Tak” lub „Nie” w tabeli), Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zapewni procesu regeneracji i Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

- Jakość sterylizacji

| Numer zadania | Kryterium | TAK* | NIE* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 2, 7 | Sterylizacja narzędzia laparoskopowego rozłożonego na pojedyncze elementy |  |  |
|  | Sterylizacja narzędzia laparoskopowego złożonego - gotowego do użycia |  |  |
|  | Sterylizacja narzędzia laparoskopowego złożonego - gotowego do użycia i rozłożonego na pojedyncze elementy |  |  |

* odpowiednie zaznaczyć

W przypadku nie wpisania w Formularzu oferty jakości sterylizacji (brak zaznaczenia opcji „Tak” lub „Nie” w tabeli), Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zapewnia sterylizację narzędzia laparoskopowego rozłożonego na pojedyncze elementy i Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

- Termin płatności

- zadania o numerach 1 i 5 - płatność w 3-ch równych ratach, przy czym ostatnia rata może być ratą wyrównującą, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca,

- zadanie nr 2 - płatność w 35-ciu równych ratach, przy czym ostatnia rata może być ratą wyrównującą, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca,

- zadania o numerach: 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 - 60 dni od dnia dostarczenia faktury.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione w formie..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 8  SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) zawarte są w pliku ………………………  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419  z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE NR 1

Mikronarzędzia do zespoleń naczyń krwionośnych w onkologicznych operacjach otolaryngologicznych, wielorazowego użytku

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nożyczki dysekcyjne delikatnie zakrzywione, końcówki zaokrąglone, wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, długość ostrzy 12 mm, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne do przydanki proste, końce ostre długość całkowita 150 mm, długość ostrzy 12 mm, delikatne zakrzywione, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm powierzchnia uchwytu karbowana | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta mikrochirurgiczna, wykonana ze stali nierdzewnej, prosta długość całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm, plateau (płaskie) końcówek roboczych, uchwyt okrągły, średnica uchwytu 8 mm, powierzchnia uchwytu karbowana, narzędzie wyważone, ergonomiczne. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dilatator zakrzywiony pod katem 45 °, wykonany ze stali nierdzewnej, długość całkowita 135 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm długość końcówki roboczej 4 mm, uchwyt płaski szerokość uchwytu 9 mm, powierzchnia uchwytu karbowana | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło wykonane ze stali nierdzewnej, długość całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,4 mm, powierzchnia uchwytu karbowana | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kaseta narzędziowa do przechowywania mikronarzędzi o wymiarach 13 x 23 x 2,5 cm przeznaczona na 8 szt. narzędzi | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkład (pozycjoner do mikro narzędzi) na 8 szt. narzędzi o długości od 9 cm do 15 cm, kompatybilny z kasetą opisaną w pozycji 6 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw w pojemniku sterylizacyjnym do wykonywania zespoleń naczyń krwionośnych o składzie: 1 szt. przymiar do mierzenia średnicy naczyń, 1 szt. aplikator, 2 szt. pęseta zakrzywiona pod kątem 45°, dł. 18 cm | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 2

Narzędzia do laparoskopii onkologicznej i nieonkologicznej wielorazowego użytku

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Trokar wielorazowego użytku (komplet z uszczelkami wewnętrznymi i zewnętrznymi) z silikonową zastawką, tubus trokaru gwintowany, matowany, autoklawowalny śr. 10 mm długość płaszcza 110 mm, trokar wyposażony w kranik do insuflacji i desuflacji | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obturator trójgraniasty śr. 10 mm długość 110 mm, kompatybilny z trokarem opisanym w poz. 1 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar wielorazowego użytku (komplet z uszczelkami wewnętrznymi i zewnętrznymi) z silikonową zastawką, tubus trokaru gwintowany, matowany, autoklawowalny śr. 5,5 mm długość płaszcza 110 mm, trokar wyposażony w kranik do insuflacji i desuflacji | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Obturator trójgraniasty śr. 5,5 mm dł. 110 mm, kompatybilny z trokarem opisanym w poz. 3 | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki monopolarne typu metzenbaum, obrotowe 360°, cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, bransze ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm , dł. 310 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe 360°, cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, bransze ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr. 5 mm , dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland z atraumatycznymi ząbkami , monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland z atraumatycznymi ząbkami , monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Precyzyjny dysektor pod katem 90 °typu psalmon, narzędzie monopolarne, obrotowe 360º cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki preparacyjne typu overholt, 90°, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 10 mm, dł. 310 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki do unieruchamiania z rowkiem, wąska zwężana końcówka szczęk, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszczyki do unieruchamiania z rowkiem, wąska zwężana końcówka szczęk, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Delikatne kleszczyki dysekcyjne, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Delikatne kleszczyki dysekcyjne, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszczyki uniwersalne dysekcyjne, krótkie do unieruchamiania i dysekcji, szczęki z otworami, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki uniwersalne dysekcyjne, krótkie do unieruchamiania i dysekcji, szczęki z otworami, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 420mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm. Partia próbna 1 szt. | szt. | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 370 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kleszczyki jelitowe typ dorsey, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, szczęki długie, okienkowe, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kleszczyki chwytające do tkanek typu babcock, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji,, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kleszczyki chwytające do tkanek typu babcock, proste, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5mm, dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kleszczyki chwytające do tkanek typu duval, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm. Partia próbna 1 szt. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Zacisk atraumatyczny typu de-bakey, długość szczęk 40 mm obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Kleszczyki chwytające do tkanek, proste, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, , wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Endo-kleszczyki do chwytania węzłów chłonnych, monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Endoskopowa śruba do mięśniaków typu kruschinski (komplet), śr. 10 mm dł. 310 mm z demontowanym wiertłem do mięśniaków , monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Imadło laparoskopowe z możliwością pozycjonowania igieł, proste śr. 5 mm dł. 310 mm, ergonomiczna rękojeść w osi imadła, zamknięcie typu one-click z jednostopniowym mechanizmem, wyposażone w kanał płuczący. Partia próbna 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Imadło laparoskopowe proste śr. 5 mm dł. 310 mm, ergonomiczna rękojeść w osi imadła, zamknięcie typu one-click z jednostopniowym mechanizmem, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Imadło laparoskopowe odgięte w prawo śr. 5 mm dł. 310 mm, ergonomiczna rękojeść w osi imadła, zamknięcie typu one-click z jednostopniowym mechanizmem, wyposażone w kanał płuczący | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Imadło laparoskopowe ze skokowym zapięciem igły typu hegara, bransze proste oraz zakrzywione w prawo lub w lewo do wyboru Zamawiającego, z wkładkami z węglika wolframu, zapięcie igły skokowe autoklawowalne, średnica 5 mm, długość 330 mm, rękojeść prosta, wyposażona w prawy przycisk zwolnienia zapinki, z możliwością odblokowania zapinki na stałe | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Kleszczyki chwytające typu croce, szczęki, ząbkowane, przeznaczone do zabiegów na pęcherzyku żółciowym monopolarne, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa, ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do HF, wymienna część robocza w kształcie litery 3 x L; 3 x J; 1 x szpatuła , wielorazowego użytku, śr. 5 mm, dł. 330 mm, wraz z przewodem do diatermi ERBE/Vallelab (posiadanych przez Zamawiającego) wtyk 5 mm, jack 4 mm | szt. | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Końcówka robocza elektrody monopolarnej haczykowatej w kształcie litery: "L",J" i "szpatułka" kompatybilma z elektrodą opisaną w pozycji 34, po pięć sztuk z każdego wymienionego kształtu. Paria próbna - 1 szt. "J" | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Kleszczyki do przytrzymywania tkanki, ząbkowane, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Kleszczyki biopsyjne do śródoperacyjnego pobierania próbek, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Narzędzie do retrakcji - odsuwania narządów i struktur tkankowych o śr. 10 mm i długości 400 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Nożyczki bipolarne wielorazowe, typ metzenbaum, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Nożyczki bipolarne wielorazowe, typ metzenbaum, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku ząbkowane, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland bipolarne wielorazowe, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 310 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland bipolarne wielorazowe, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, końce zakrzywione okienkowe, odgięte w lewą stronę, śr. 5 mm , dł. 310 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kleszczyki preparacyjne okienkowe typu macro bipolarne wielorazowe, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, śr. 5 mm , dł. 310 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Kleszczyki preparacyjne okienkowe bipolarne wielorazowe, obrotowe 360° cztero-elementowe, rozkładane na pojedyncze elementy do procesu mycia i dezynfekcji, wielorazowego użytku, śr. 5 mm , dł. 420 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Igła punkcyjna z elementem przerywającym odsysanie, obsługiwana palcem. Dystalna średnica końcówki 2 mm, 5mm, dł. 330 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Narzędzie do prowadzenia i spychania węzłów śr. 5 mm dł. 310 mm Partia próbna 1 szt. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Kabel bipolarny/monopolarny do wyboru Zamawiającego kompatybilny z generatorem typu Erbe, Valleylab posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Igła Veress wielorazowego użytku śr. 2,1 mm i długości 120 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Igła Veress wielorazowego użytku śr. 2,1 mm i długości 150 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Aplikator laparoskopowy do zakładania i zdejmowania czasowych klipsów jelitowych z możliwością zakładania klipsa pod kątem, średnica trzonu 12,5 mm długość 340 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Atraumatyczny klips- klem-zacisk jelitowy, długość bransz klemujących 70 mm, siła nacisku bransz 3,94 N | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Atraumatyczny klips-klem-zacisk, długość bransz klemujących 45 mm, siła 2,94 N | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Kosz siatkowy dedykowany do klipsa-klemu zaciskowego jelita o wymiarach 188x84x30mm, wraz z tabliczką identyfikacyjną i wygrawerowanym napisem klipsa opisanego w pozycji 50 i 51 | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Kontener sterylizacyjny składający się z: wanna do kontenera o wymiarach 470 x 274 x 135 mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90 °. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby 4 x tabliczki identyfikacyjne, pokrywa z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze kompatybilne z wanną koszo-sito perforowane z pokrywą , wykonane z jednego kawałka stali. W koszu pozycjonery do narzędzi min. 10 szt. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kontener sterylizacyjny składający się z: wanna wykonana ze stopu ze stopu aluminium o wymiarach 592x285x209 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby 4 x tabliczki identyfikacyjne, pokrywa z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito perforowane, wykonane z jednego kawałka stali. Stelaż na 18 narzędzi laparoskopowych. Tabliczki identyfikacyjne trwale oznakowane napisem wskazanym przez Zamawiającego. | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 3

Elementy eksploatacyjne do sprzętu Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego, wielokrotnego użytku

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Filtry do insuflatora firmy Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dren ssący do pompy 2216 firmy Richard Wolf, posiadanej przez Zamawiającego, łączący pompę z instrumentarium laparoskopowym. | m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Filtr higieniczny do odsysania, do pompy laparoskopowej, opak = 10szt | op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adapter ssąco-płuczący z kranikiem dwudrożny typu 8383.819 | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zapasowy moduł lampy ksenonowej z lampą 300 W | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kabel do głowic do kamery typ 5525, łączący głowicę ze sterownikiem kamery WOLF (wymiana po stronie Wykonawcy) | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Światłowód do źródła światła Wolf i haczyka podświetlanego o długości 2,3-3 m, Ø wiązki 1,6-3,5 mm - do wyboru Zamawiającego | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 4

Termos zapobiegający zamgławieniu optyki laparoskopowej wielorazowego użytku

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Termos do optyki laparoskopowej o pojemności 500 ml, wielorazowego użytku, zapobiegający parowaniu optyki podczas długich procedur laparoskopowych. Termos wykonany z materiału utrzymującego temperaturę, ze stabilną podstawką i uszczelką, Urządzenie z możliwością dezynfekcji i sterylizacji w temp. 134 lub 121 °C | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element eksploatacyjny - uszczelka, kompatybilna z urządzeniem opisanym w pkt 1. Pakowane po 20 szt. Partia próbna 1 szt. | szt. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 5

Endoskopowe kleszczyki do usuwania ciał obcych, osprzęt do operacji z zakresu chirurgii szczękowej

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kleszczyki chwytające do endoskopowego usuwania ciał obcych z układu moczowo-płciowego u dzieci, giętkie, obie bransze ruchome, średnica 3 Fr, długość 28 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze chwytające do endoskopowego usuwania ciał obcych z układu moczowo-płciowego u dzieci, obie bransze ruchome, średnica 5Fr, długość 40 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Optyka Hopkins II 45˚, śr. 4 mm, dł. 18 cm wraz płaszczem ssąco-płuczącym i światłowodem śr. 3,5 mm, dł. 230 cm. Światłowód kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego źródłem światła Storz, całość autoklawowalna. Optyka, płaszcz i światłowód wypozycjonowane w dobranym wielkościowo kontenerze sterylizacyjnym z możliwością przechowywania asortymentu po procesie sterylizacji bez dodatkowego opakowania. Kontener sterylizacyjny z koszem zamykanym umożliwiającym mycie i dezynfekcję maszynową pozycjonerami na ufiksowanie optyki płaszcza i światłowodu. Pokrywa kontenera z filtrami na min 5000 cykli sterylizacyjnych lub wielorazowa, wanna kontenera z tabliczkami identyfikacyjnymi po obu stronach wanny 2-4 tabliczki. Tabliczki oznakowane trwałym napisem wg Zamawiającego tj. " ENDO_CH_SZCZ" WINCENTY" | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wziernik nosowy hartman dla dorosłych długość 13 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Standardowe wiertła z prostym trzonkiem, wykonane ze stali nierdzewnej , dł. 7 cm rozmiar od 006-070, zestaw 15 szt. | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wiertło diamentowe, dł. 7 cm , rozmiar 006-070, zestaw 15 szt. | zestaw | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrze shavera proste, jedna krawędź z ząbkami, śr. 4 mm, długość 12 cm, wielorazowego użytku sterylizowalne 134° C | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ostrze shavera 35° tylne, jedna krawędź z ząbkami, śr. 4 mm, długość 12 cm, sterylizowalne | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki nosowe typu blakesley_wilde- rhinoforce II, bransze 45°, zagięte do góry, rozmiar 1 , długość robocza 13 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki nosowe typu blakesley_wilde- rhinoforce II, bransze proste, rozmiar 1 , długość robocza 13 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki zatokowe typu heuwieser, zakrzywione w prawo 90° , rozwarcie bransz do 120°, długość robocza 10 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze nosowe tnące, bransze 45° do góry, kształt typu blakesley, szer. 4,8 mm, długość robocza 11 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze nosowe tnące, bransze 45° do góry, kształt typu blakesley, szer. 3,5 mm, długość robocza 11 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszcze nosowe typu blakesle - wilde, bransze 90° do góry, rozmiar 3,5x14 mm długość robocza 11 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rurka ssąco-koagulacyjna kleinsasser, śr. zewn. 3 mm, długość robocza 26 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szczypce nosowe typu blakesley wigand, długość 11 cm, pyszczek zagięty 60°, długość robocza 11 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 6

Elektrody monopolarne wielorazowego użytku do konizacji szyjki macicy

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami cięcia i koagulacji o średnicy pyszczka 4 mm, z wbudowanym przewodem, kompatybilnym z generatorem Valleyab i Tunderbit Olympus posiadanymi przez Zamawiającego | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda pętlowa druciana do konizacji części pochwowej macicy, całkowita długość elektrody 128 mm, średnica trzonu 4 mm, średnica pętli 10 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda pętlowa druciana do konizacji części pochwowej macicy, całkowita długość elektrody 133 mm, średnica trzonu 4 mm, średnica pętli 15 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda pętlowa druciana do konizacji części pochwowej macicy, całkowita długość elektrody 138 mm, średnica trzonu 4 mm, średnica pętli 20 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda kulkowa, całkowita długość elektrody 124 mm, średnica trzonu 4 mm, średnica kulki 6 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 7

Wielorazowe narzędzia chirurgiczne do laparoskopii

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kleszczyki preparacyjne typu maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4-częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki chwytające typu grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki chwytające 2x3 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 10 mm, dł. 310 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki wąskie, ząbkowane, ząbki ostre, monopolarne, obrotowe, rozbieralne - 4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki chwytające typu grasper, szczęki ząbkowane delikatne, monopolarne, obrotowe, rozbieralne -4-częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr. 5 mm, dł. 310 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Optyka szerokokątna śr. 10 mm kąt 30° dł. 330 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gwintowany, matowany, autoklawowalny, śr. 5,5 mm, dł. płaszcza 110 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Obturator metalowy, trójgraniasty, ostry, śr. 5,5 mm, dł. 110 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Trokar do endoskopii, płaszcz gwintowany, z zaworem insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr. 10 mm, długość 110 mm, bez obturatora | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x285x209mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby, 4 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa koloru do wyboru przez Zamawiającego z aluminium z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda monopolarna haczykowa, rozbieralna, dwuczęściowa, ergonomiczna, osiowa rękojeść z przyłączem do HF, wymienna część robocza w kształcie litery: 3 x L; 3 x J; 1 x szpatuła, wielorazowego użytku, śr. 5 mm, dł. 330 mm, wraz z przewodem do diatermi ERBE/Vallelab (posiadanych przez Zamawiającego) wtyk 5 mm, jack 4 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 8

Wielorazowe narzędzia chirurgiczne na potrzeby oddziałów i poradni szpitalnych

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Oddział Ortopedii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kleszcze naczyniowe halsted-mosquito, proste 1x2 z., dł. 12,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), proste, dł. 14,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępe, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 13 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki bergmann, do materiałów opatrunkowych i gipsu, 1 ostrze tępe, zagięte, dł. 23 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki esmarch, do materiałów opatrunkowych i gipsu, 1 ostrze tępe, zagięte, dł. 20 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki utwardz. lister, do materiałów opatrunkowych, dł. 18 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział Chirurgii Dziecięcej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 12 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki chirurgiczne kelly, proste, końce ostre, dł. 16 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki preparacyjne do nerwów, proste, końce ostre, dł. 15,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki mikro, stalowe ostrze 10 mm, proste, dł. 18 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Mikro-Imadło do igieł castroviejo, proste bez zamka, dł. 14,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pęseta anatomiczna standard, prosta, dł. 11,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pęseta anatomiczna standard, prosta, dł. 14,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta anatomiczna standard, prosta, dł. 18 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 12 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pęseta anatomiczna, prosta, szczęki b. wąskie z prowadnicą, delikatna, dł. 13 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nożyczki preparacyjne mayo-stille, zagięte, końce tępe, dł. 15 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne utwardz. joseph, ostre, zagięte, dł. 14,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki lister, do materiałów opatrunkowych, 1 ostrze z kulką, zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta anatomiczna standard, prosta, dł. 14,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Imadło do igieł crile-murray, proste, smukłe, dł. 15 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trzonek Nr 3, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, rękojeść jak modelu Nr 4, dł. 12 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze preparacyjne i naczyniowe mixter, zagięte, dł. 23 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze do polipów i tamponowania-korncang gross-maier, zagięte z zamkiem, dł. 26,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze do ligatury-podwiązywań, bruzdkowane "karo" zagięte, dł. 12 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki do wprowadzania zgłębników i cewników anestezjologicznych magill dla dorosłych, dł. 20 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rozwieracz samotrzymający do ran weitlaner, tępy, 3x4 z., dł. 16 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hak do ran farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 250x140x40 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kuweta na instrumenty chirurgiczne, prostokątna 230x155x30 mm, ze stali nierdzewnej 18/8, mat | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kosz kontenera na instrumenty chirurgiczne, typu "mesh tray" z uchwytami , roz. 1/2, o wym. 240x251x64 mm o powierzchni perforowanej. Całość wycięta laserowo z jednego kawałka arkusza stali odpornej na korozję | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kontener do sterylizacji, bezobsługowy, pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (nie wymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) , wym. 272x267x143mm , wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającej wymiany | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział Urologii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 30 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 14,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta anatomiczna standard, prosta, dł. 13 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna Standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 30,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 13 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze naczyniowe spencer-wells, proste, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze naczyniowe Spencer-wells, zagięte, dł. 13 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze naczyniowe spencer-wells, zagięte, dł. 15 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze naczyniowe kocher, 1x2 z., proste, dł. 14 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Imadło do igieł utwardz. mayo-hegar, proste normal profil dł. 20 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nożyczki do nacięć krocza-episiotomii braun-stadler, ostrza odgięte, dł. 22 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nożyczki bergmann, do materiałów opatrunkowych i gipsu, 1 ostrze tępe, zagięte, dł. 23 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 12 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 16,5 cm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępo-ostre, zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Trzonek standardowy Nr 4, do skalpeli jednorazowych Nr 18÷36, dł. 13,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sonda z kulką do ran dwustronna, Ø 2 mm, dł. 30 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sonda do ran, Ø 1,5 mm, dł. 25 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Miska nerkowata ze stali nierdzewnej, 170x100x35 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział Położnictwa i Ginekologii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wziernik kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wziernik pochwowy kristeller, fig. 2, łopatka płaska, 85x 26 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wziernik pochwowy kristeller, fig. 3, łopatka płaska, 100x32 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 1 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 2 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 3 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 4 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 5 mm, dł.18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 6 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 7 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 8 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 9 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 10 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rozszerzadło szyjki macicy Hegar, śr. 11 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar ,śr. 12 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 13 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 1,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 2,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 3,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 4,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 5,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 6,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 7,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 8,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 9,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 10,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 11,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Rozszerzadło szyjki macicy hegar, śr. 12,5 mm, dł. 18,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Skrobaczka maciczna recamier, ostra, sztywna, fig.00, szer. 5 mm, dł. 30 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Skrobaczka maciczna sims, tępa sztywna, fig. 5, szer. 12 mm, dł. 31,5 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Skrobaczka maciczna sims, tępa sztywna, fig. 1, szer. 7 mm, dł. 30,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępo-ostre, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępe, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępo-ostre, zagięte, dł. 20,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce ostro-ostre, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pęseta anatomiczna standard, prosta, dł. 14,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pęseta chirurgiczna standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 14,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Kleszcze naczyniowe pean, delikatne, proste, dł. 13,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), proste, dł. 24,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., proste, dł. 22,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Kleszczyki ginekologiczne biopsyjne schubert, śr. 4,8 mm, dł. 21,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Kleszczyki gellhorn, ginekologiczne biopsyjne, śr. 8,6 mm, dł. 24 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 167x45 mm, 0,5 l. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Kuweta na instrumenty chirurgiczne, prostokątna 230x155x30 mm, ze stali nierdzewnej 18/8, mat | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Kuweta na instrumenty chirurgiczne, prostokątna 300x175x40 mm, ze stali nierdzewnej 18/8, mat | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Taca kontenera sterylizacyjnego, z blachy nierdzewnej perforowanej, z wkładką na mikroinstrumenty i pokrywą, kwadratowa, 260×170×28 mm | szt. | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nożyczki chirurgiczne deaver, proste, jeden koniec ostry, dł. 14,5 cm | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., proste, dł. 14,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., proste, dł. 16,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszcze naczyniowe Kocher (ochsner), 1z2 z., zagięte, dł. 14,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), proste, dł. 14,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), proste, dł. 16,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), zagięte, dł. 18,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta anatomiczna, prosta, średnia, dł. 18 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki 2x3 z., dł. 18 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki do wprowadzania zgłębników i cewników anestezjologicznych magill dla niemowlaków, dł. 15,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki do wprowadzania zgłębników i cewników anestezjologicznych magill dla dzieci, dł. 17,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszczyki do wprowadzania zgłębników i cewników anestezjologicznych magill dla dorosłych, dł. 20 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Poradnia Onkologiczna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępe, proste, dł. 12 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta chirurgiczna standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 10,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna, prosta, szczęki, 2x3 z., dł. 12 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło do igieł collier, dł. 12,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze naczyniowe micro-mosquito, zagięte 1x2 z., dł. 10 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | SOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępe, proste, dł. 13 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nożyczki preparacyjne mayo-Harrington, zagięte, dł. 23 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyczki preparacyjne utwardz. metzenbaum, zagięte, końce tępe, dł. 20,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyczki utwardz. parametrium, szlif specjalny, zagięte, dł. 23 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), zagięte, dł. 16,5 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., proste, dł. 18,5 cm | szt. | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kleszczyki do histeroktomii rogers, fig. 2, lekko zagięte, rękojeści dogięte, dł. 25 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wziernik kallmorgen, fig. 1 zestaw łopatka 70x40 mm i 70x37 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wziernik kallmorgen, fig. 2 zestaw łopatka 90x40 mm i 90x37 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pęseta bipolarna, izolowana, prosta, końce tępe, 2,0 mm, dł. 16 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 9

Wielorazowe narzędzia chirurgiczne na potrzeby bloku operacyjnego

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Pęseta chirurgiczna standard, prosta, szczęki 1x2 z., dł. 12 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pęseta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 130 mm | szt. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pęseta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 200 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pęseta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 300 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki atraumatyczne, scheibe, do przytrzymywania narządów, średnie, dł. 20,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kleszczyki do jelit i tkanek allis, 5x6 z., dł. 15,5 cm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kulociąg typ schroder długość. 250 mm 10" prosty model standard jednozębny | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kleszcze ginekologiczne-kuląciąg schroeder, prosty, 2x2 z., dł. 25 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 185 mm końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 0,8 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., proste, dł. 24 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste długość 260 mm końcówka robocza 1x2 ząbki, skok ząbków 1,25 mm | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszcze naczyniowe kocher (ochsner), 1x2 z., zagięte, dł. 24 cm | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 150 mm z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 180 mm z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 200 mm z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 235 mm z zapadką dolną, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Imadło chirurgiczne typ de'bekey z zapadką długość 165 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Imadło do igieł utwardz. martin, miniprofil, dł. 20,5 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Mikro-Imadło do igieł utwardz. webster, proste, gładkie szczęki, dł. 13 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Imadło do igieł halsey, gładkie, dł. 13,5 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Igła typ reverdin lekkie zagięcie długość 195 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Hak operacyjny typ volkmann sześciozębny ostry 9x29 mm długość 220 mm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Nożyczki do chirurgii serca i naczyń potts-smith, ostrza kątowe 60°, końce ostre, dł. 19 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Nożyczki preparacyjne locklin, ostrza zagięte kątowo, jedno ostrze ząbkowane, końce ostre, dł. 16 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nożyczki chirurgiczne standard (cooper), końce tępo-tępe, zagięte, dł. 15,5 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Pęseta anatomiczna utwardz. potts-smith, prosta, rowkowanie"karo", normalprofil/ Standard/ dł. 16 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Pęseta anatomiczna utwardz. potts-smith, prosta, rowkowanie "karo", normalprofil / Standard/, dł. 20 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Pęseta anatomiczna utwardz. potts-smith, prosta, rowkowanie "karo", normalprofil / Standard/, dł. 23 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm wyskalowany w centymetrach i w inchach | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Uchwyt skalpela nr 3 długość 210 mm trzonek długi | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Uchwyt skalpela nr 4 długość 215 mm l trzonek długi | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Nożyczki chirurgiczne standard, końce tępe, proste, dł. 14,5 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Uchwyt t dł.160 z opr. trójsz. do śr.6,5 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Nóż amputacyjny catlin, długość ostrza 160 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Retraktor ( tarcza) amputacyjny percy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Piłka amputacyjna charriere, dł. 26,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Piłka amputacyjna satterlee, dł. 29 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Nożyczki mikro do rozcinania rogówki-keratotomii, proste, dł. 10 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Nożyczki delikatne oczne, do tęczówki, ostre, proste, dł. 11,5 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Nożyczki delikatne oczne, do tęczówki, ostre końce, zagięte, dł. 11,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 200 mm końce tępo-tępe | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Nożyczki preparacyjne metzenbaum-nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 28,5 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Nożyczki preparacyjne metzenbaum-nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 31 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Piłka drutowa elastyczna do trepanacji czaszki gigli (olivecrona), dł. 30 cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Rękojeść do piłek drutowych elastycznych gigli, z zaczepem hakowym | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pilnik kostny płasko-wypukły z pustą rękojeścią szerokość części roboczej 13 mm nacięciami krzyżowymi dł. 240 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte długość 140 mm skok ząbków 0,9 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 160 mm skok ząbków 0,9 mm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 185 mm skok ząbków 0,9 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Kleszcze naczyniowe pean (rochester), proste, dł. 24,5 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean proste długość 350 mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125mm delikatne skok ząbków 0,6 mm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito proste długość 125 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Kleszczyki naczyniowe typ halsted-mosquito odgięte długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm końcówka robocza 1x2 ząbki | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Hak operacyjny typ hoesel 220x40 mm długość 250 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Dźwignia kostna modyfikacja lange-hohmann, rozmiar 1, długość całkowita 265 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Dźwignia kostna hohmann, długa, wąska końcówka, długość całkowita 240 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Raspator wagner szer.17 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 4 mm, dł. 24 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 8 mm, dł. 24 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Podważka kostna hohmann, ostrze szer. 43 mm, dł. 23,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Raspator zakrzywiona prost. ostrze 6,0 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 10 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 13 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 15 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 18 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 25 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 30 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 38 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 44 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Dłuto kostne-osteom lambotte, szer. 50 mm, dł. 24 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Osteotom lexer kątowy 10mm 275mm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Kleszcze do trzymania kości typ hey-groves z śrubą ustalającą dł. 305 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Odgryzacz kostny friedmann, zagięty, dł. 13,5 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Kleszcze do chrząstek bricher-ganske, zagięte w górę, dł. 20,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Kleszcze do drutów ze stali nierdzewnej, masywne, płaskie, z podłużnym rowkiem, dł. 18,5 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy ruskin, zagięty, dł. 24 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Osteotom kątowy z rączką typ lexer dł. 275 mm szerokość ostrza 15 mm. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Młotek typ ombredanne waga 520 g, średnica głowicy 40 mm dł. 240 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Kleszcze do cięcia drutu kirschnera dł. 475 mm maksymalna średnica drutu 6 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Kleszcze z przekładnią boczne do cięcia drutu kirschnera dł. 230 mm ostrza napawane twardym metalem maksymalna średnica drutu 2,2 mm końce ramion złocone | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Stalowy kubek miarowy z podziałką o poj. 0,25 litra z uchwytem | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Hak brzuszny simon, łopatka 115x22 mm, dł. 28 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Łyżka pęcherzowa długość całkowita 260 mm wymiary samej łyżki długość 90 mm szerokość 35 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Nożyczki esmarch, do materiałów opatrunkowych i gipsu, 1 ostrze tępe, zagięte, dł. 20 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Nożyczki bergmann, do materiałów opatrunkowych i gipsu, 1 ostrze tępe, zagięte, dł. 23 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Igła do szycia reverdin, długa, fig. 2, zagięta, dł. 23 cm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Kleszczyki do opatrunków odgięte typ maier długość 265 mm bez zamka szerokość szczęki 7 mm skok ząbków 1,25 mm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 10

Wielorazowe narzędzia chirurgiczne na potrzeby oddziału otolaryngologii

CPV: 33.16.90.00-2

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Nóż mikrochirurgiczny o kształcie sierpowatym montowany do uchwytu (rączki) dł. 250 mm, wchodzący w skład zestawu kleinssasera do operacji mikrochirurgicznych krtani | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt (rączka) do mocowania końcówek roboczych (ostrzy) wchodzących w skład zestawu kleinssasera do operacji mikrochirurgicznych krtani | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mikronożyczki krtaniowe proste wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 250 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikronożyczki krtaniowe odgięte w lewo wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 250 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikronożyczki krtaniowe odgięte w prawo wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 250 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikronożyczki krtaniowe odgięte do góry wchodzące w skład zestawu kleinssasera. Długość części roboczej 250 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rama z czterema kółkami do ustawiania wysokości rozwieracza typ draffin 480 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ochraniacz zębów, gumowy, do górnych zębów | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dźwignia uszna (haczyk) typ lucae dł. 140 mm fig.1 | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Haczyk uszny typu st. barts o długości 180 mm, tępo zakończony | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki do kostki sitowej typ weil-blakesley proste szerokość 4,2 mm dł. 120 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszcze do kości sitowej typ weil- blaksley branże tnące proste śr. 4,8 mm długość części pracującej do uchwytu 120 mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25M/251/N/19-38rj/19 na „DOSTAWY WIELORAZOWYCH NARZĘDZI

I SPRZĘTU CHIRURGICZNEGO”

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4

....................................................

/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „DOSTAWY WIELORAZOWYCH NARZĘDZI I SPRZĘTU CHIRURGICZNEGO”, sprawa numer D25M/251/N/19-38rj/19, oświadczam, że:

Oferowane przeze mnie wyroby spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszej SIWZ oraz wszelkie wymagania dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 117 ze zm.).

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184, 1618 i 1634), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu na „DOSTAWY WIELORAZOWYCH NARZĘDZI I SPRZĘTU CHIRURGICZNEGO”, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 6

UMOWA nr …….. (PROJEKT UMOWY)

zawarta w trybie przetargu nieograniczonego o numerze referencyjnym D25M/251/N/19-38rj/19 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w dniu …………………… w Gdyni pomiędzy:

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni (81-519), ul. Powstania Styczniowego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492201, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 586-22-86-770, REGON 190141612, o kapitale zakładowym 164 480 000,00 zł, reprezentowaną przez:

- Prezesa Zarządu			- 	Jolantę Sobierańską–Grenda

- Wiceprezesa Zarządu		- 	Dariusza Nałęcza

zwaną dalej Zamawiającym lub Stroną

a

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

NIP: ........................................................   REGON ................................................................

zwanym dalej  Wykonawcą lub Stroną, reprezentowanym przez:

................................................................................  -  ....................................................................................

................................................................................  -  ....................................................................................

§1 Przedmiot umowy

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do dostawy jednorazowej … (zadanie nr ….)*  / sukcesywnych dostaw … (zadanie nr ….)* na warunkach i parametrach zgodnych z treścią oferty złożonej w przetargu nieograniczonym D25M/251/N/19-38rj/19.

- Formularz oferty oraz formularz cenowy złożone przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu, o którym mowa wyżej stanowią integralną część niniejszej umowy odpowiednio jako załączniki nr 1, 2  do umowy.

*w zależności od zadania

§2 Wartość przedmiotu umowy, termin obowiązywania

- Wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę:

Zadanie …

……………. zł netto (słownie: ………………………………………… zł)

……………. zł brutto (słownie: ……….………………………………. zł)

Łączna wartość przedmiotu umowy:

................................ zł netto (słownie:  ................................ zł)

................................ zł brutto (słownie:  ................................ zł)

w tym podatek VAT.

- Szczegółowe ceny jednostkowe określa załącznik nr 2 do umowy.

- Cena brutto określona w umowie, obejmuje całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot umowy i zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z umowy i wszystkich załączników oraz opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu, Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach danego zadania. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonego w poszczególnych pozycjach zadania Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu nie wykorzystania ilości asortymentu określonej w zdaniu pierwszym nie przysługują wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.

§3 Warunki płatności

- Zamawiający przekaże należność za dostarczony asortyment, zgodnie z zamówieniem, o którym mowa w  § 4 ust. 3* lub odpowiednio 4*  na konto Wykonawcy na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie wskazanym w § 3 ust. 2, przy czym faktura przekazana zostanie wraz z dostarczonym  przedmiotem umowy. Za datę dokonania płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

* niepotrzebne wykreślić

- Rozliczenia za dostarczony asortyment będą następować*:

    - na podstawie faktur częściowych wystawionych zgodnie z zapisami nn umowy po dokonanej dostawie w terminie ….  dni od daty dostarczenia faktury i dokonaniu jej odbioru przez Zamawiającego - dotyczy zadania nr 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10, *

    - w 3-ch równych ratach, przy czym ostatnia rata może być ratą wyrównującą, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca - dotyczy zadania nr 1 i 5, *

    - w 35-ciu równych ratach, przy czym ostatnia rata może być ratą wyrównującą, w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca - dotyczy zadania nr 2. *

* niepotrzebne wykreślić

- W przypadku sporów wynikających w związku z realizacją warunków niniejszego paragrafu, Strony zobowiązane są do podjęcia negocjacji celem polubownego załatwienia sporu w terminie 40 dni od dnia podjęcia rozmów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wpisywania na fakturze numeru umowy, na mocy której wystawił fakturę.

- W związku z wejściem w życie z dniem 8 kwietnia 2019 r przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191), które nakładają na Zamawiającego obowiązek odbierania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy, Zamawiający informuje, iż umożliwia Wykonawcom przesyłanie takich faktur. W przypadku, jeśli Wykonawca będzie przesyłał faktury w ww formie, jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie niezwłocznie po podpisaniu Umowy osobę odpowiedzialną za jej realizację po stronie Zamawiającego, wskazaną w §11 ust. 1 Umowy, celem uzyskania niezbędnych informacji umożliwiających przesyłanie faktur w ww formie.

§4 Realizacja dostaw

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy wolny od wad fizycznych i prawnych we własnym zakresie, na własne ryzyko i na własny koszt do danej lokalizacji Zamawiającego.

- Dostawy odbywać się będą do Szpitali Pomorskich Sp. z o. o. w lokalizacji:

    - 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1 (Magazyn) - zadanie nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6. *

    - 81-348 Gdynia ul. Wójta Radtkego 1 (Magazyn Bielizny) - zadanie nr 7. *

    - 84-200 Wejherowo, ul. Jagalskiego 10 (Magazyn Medyczny lub Magazyn Apteki) - zadanie nr 8, 9 i 10. *

* niepotrzebne wykreślić

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia, na podstawie składanych zamówień określających ilość i rodzaj zamawianego w ramach niniejszej umowy asortymentu w ciągu ..… dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego e-mailem lub pisemnego, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego - dotyczy zadania nr 3, 4 poz. 2 oraz zadania nr 7, 8, 9 i 10. *

* niepotrzebne wykreślić

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dostawy przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej umowy w ciągu ..… dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia telefonicznego potwierdzonego e-mailem lub pisemnego, złożonego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego - dotyczy zadania nr 1, 2, 4 poz. 1, oraz zadania nr 5 i 6. *

* niepotrzebne wykreślić

- Jeżeli termin dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym terminie.

- Niezależnie od zapisu § 2 ust. 4 umowy Zamawiający zastrzega sobie w ramach wykonywania niniejszej umowy możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji danego asortymentu w granicach nie większych niż 25% różnicy dla każdej z pozycji danego zadania zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., tj. Zamawiający będzie uprawniony do zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych zgodnie z Formularzem cenowym w granicach wartości brutto danego zadania, jak również przy zachowaniu maksymalnej wartości umowy brutto.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć:

- do każdej partii towaru metki fabryczne, etykiety, numer katalogowy, numer serii, daty ważności celem ewentualnej reklamacji całości lub części asortymentu przez Zamawiającego,

- towar odpowiednio opakowany i oznaczony,

- ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika Informacje,

- instrukcje w języku polskim dotyczącą magazynowania i przechowywania towaru – przy pierwszej dostawie oraz każdorazowo w przypadku zmiany takiej instrukcji,

- elektroniczny, edytowalny spis narzędzi zawierający: nazwę narzędzia, numer ref/kod, ilość sztuk, zdjęcie/rysunek narzędzia - niezbędny do utworzenia elektronicznych paszportów zestawów narzędzi dla centralnej sterylizacji Zamawiającego - dotyczy zadania nr 1 i 2. *

* niepotrzebne wykreślić

- Wykonawca zapewnia proces regeneracji*:

        - z min. 12-to miesięczną gwarancją po regeneracji - dotyczy zadania nr 1, 2 i 7, *

        - z min. 6-cio miesięczną gwarancją po regeneracji - dotyczy zadania nr 8, 9 i 10. *

* niepotrzebne wykreślić

- Narzędzia laparoskopowe opisane w zadaniu nr 1, 2 i 7 sterylizowane będą*:

    - rozłożone na pojedyncze elementy,

    - złożone - gotowe do użycia,

    - złożone - gotowe do użycia lub rozłożone na pojedyncze elementy

* niepotrzebne wykreślić

10. Wykonawca zapewni szkolenie personelu medycznego bloku operacyjnego i centralnej sterylizacji Zamawiającego, w zakresie prawidłowego użytkowania i reprocesowania narzędzi - dotyczy zadania nr 2. *

* niepotrzebne wykreślić

§ 5 Wady, rękojmia, gwarancja

      - W przypadku stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. W takiej sytuacji Wykonawca wymieni towar na wolny od wad niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od daty zgłoszenia uzasadnionej reklamacji.

- Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia przedmiotu umowy lub go odesłać na koszt Wykonawcy, jeżeli termin przydatności do użytku/sterylności jest krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego dostawy do Zamawiającego lub krótszy niż 6 miesięcy od dnia produkcji. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- dostarczenia towaru złej jakości,

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,

- dostarczenia towaru z opóźnieniem ponad 7 dni,

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach lub nieposiadającego metek fabrycznych lub etykiet, numeru katalogowego, daty ważności oraz innych informacji wskazanych w § 4 ust. 7 umowy.

- Wykonawca udziela …… - miesięcznej gwarancji w okresie gwarancyjnym, co jest wliczone w wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.

- W okresie trwania gwarancji, z częstotliwością 1 raz w roku, Wykonawca dokona przeglądu narzędzi wielorazowego użytku pod względem ich sprawności funkcjonalnej i użytkowej - zadanie nr 1, 2 i 7. *

* niepotrzebne wykreślić

§6 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 3 umowy*

  - nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 umowy, *

  - nie dokonania wymiany asortymentu wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 5 ust. 1 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień opóźnienia;

  - odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

- Niezależnie od uprawnienia żądania kary umownej Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

* niepotrzebne wykreślić

§7 Zmiana umowy oraz zakres i warunki wprowadzenia zmian

- Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są takie istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, innych niż przewidziane niniejszą Umową lub dopuszczone przepisami prawa.

- Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy:

- polegające na zmianie numerów katalogowych, kodów lub symboli danego asortymentu bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie i parametrów przedmiotu Umowy,

- polegające na zmianie asortymentu na inny, równoważny lub lepszy pod względem parametrów w przypadku wycofania z produkcji lub dystrybucji dotychczasowego asortymentu, wprowadzenie do obrotu przez producenta produktu zmodyfikowanego/udoskonalonego lub w przypadku zaistnienia znaczących trudności w dostawie z przyczyn obiektywnych nie leżących po stronie Wykonawcy bez zmiany ceny brutto określonej w Umowie,

- nastąpi objęcie danego asortymentu ceną urzędową, wówczas obowiązuje przez ten okres cena urzędowa, chyba, że cena ofertowa jest niższa, w takim wypadku obowiązuje cena ofertowa. Dotyczy to również sytuacji, w których dany asortyment został objęty w trakcie obowiązywania Umowy cenami urzędowymi, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, dokonanie podwyższenia cen przez Wykonawcę z powodu wzrostu stawki podatku VAT w stosunku do cen ofertowych, nie może przekraczać cen urzędowych. W razie obniżenia cen urzędowych na asortyment objęty niniejszą Umową, ceny ulegają obniżeniu do  wysokości obowiązujących w danym momencie cen urzędowych,

- polegające na wykreśleniu danego asortymentu z Umowy z jednoczesnym obniżeniem wartości brutto Umowy, jeśli nie ma możliwości zamiany na jego równoważny lub lepszy pod względem parametrów odpowiednik, a dotychczasowy produkt został wycofany z produkcji lub dystrybucji,

- wystąpią zmiany w nazwach lub adresach Stron, związane z przekształceniem podmiotowym Stron,

- zmiany Umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotem zamówienia, które weszły w życie po zawarciu Umowy, w związku z czym zachodzi konieczność dostosowania Umowy do zmienionych przepisów prawa,

- przypadku nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu, będącego przedmiotem niniejszej Umowy do końca okresu trwania Umowy, Umowa za obopólną zgodą może ulec przedłużeniu do wyczerpania limitu finansowego wynikającego z wartości przedmiotu Umowy, o ile będzie to korzystne dla Zamawiającego, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy,

- w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dopuszcza się inne zmiany treści Umowy pod warunkiem, iż są one korzystne lub obiektywnie konieczne dla Zamawiającego tzn. przewidywane inne niż wymienione wyżej zmiany mają charakter korzystny dla Zamawiającego w szczególności polegają na: obniżeniu ceny, udzieleniu rabatu, zaoferowaniu produktu o lepszych parametrach bez zmiany ceny brutto, zaproponowaniu przez Wykonawcę wykonania nieodpłatnie innych, nie przewidzianych Umową dodatkowych czynności przez Wykonawcę w ramach Umowy, przesunięciu terminu realizacji Umowy, jeśli przesunięcie wynika z potrzeb Zamawiającego np. związanych z rozliczeniem z płatnikiem lub harmonizacją innych okresów rozliczeniowych, czego wymaga zachowanie płynności w rozliczeniach Zamawiającego oraz inne mające charakter przysporzenia materialnego lub niematerialnego na rzecz Zamawiającego lub są związane z zachowaniem płynności w działalności Zamawiającego itp. lub wystąpieniem innej okoliczności niezależnej od Zamawiającego, która przemawia za koniecznością zmiany treści Umowy, w szczególności np. ograniczenia lub nieuzyskania finansowania ze strony płatnika lub w przypadku zmiany procedur medycznych u Zamawiającego, która powoduje, iż brak jest dalszego uzasadnienia dla realizacji przedmiotu Umowy w pierwotnym kształcie.

- Każdorazowa zmiana Umowy przewidziana zapisami niniejszego paragrafu wymaga pisemnego wniosku Strony wnoszącej o zmianę wraz z pisemnym uzasadnieniem i uzasadnieniem konieczności lub dopuszczalności zmiany Umowy, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w §7, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia Umowy winny być dokonane za obopólną zgodą Stron Umowy, w formie obustronnie podpisanego pisemnego aneksu pod rygorem nieważności dokonanych zmian lub uzupełnień, z zastrzeżeniem wyjątków opisanych powyżej, w §4 ust. 6 oraz przewidzianych przepisami prawa.

§8 Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia w oparciu o art. 142 ust. 5

ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- na zasadach i w sposób określony w § 8 ust. 2 – 8 umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. §8 ust. 1 pkt a) umowy, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.

- W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt b), c) lub d) umowy, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt b) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu nn umowy.

- W przypadku zmiany, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt c) lub d) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom Wykonawcy wykonującym czynności na rzecz nn umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników Wykonawcy wykonujących czynności na rzecz nn umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu nn umowy.

- W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie pracowników Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt b) lub pkt c) umowy, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy.

§ 9 Okres obowiązywania

  - Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy tj. od dnia ………………. do dnia ………………… .

  - Umowa lub jej część w ramach danego pakietu wygasa przed upływem terminu, o którym mowa wyżej w przypadku wyczerpania limitu finansowego przedmiotu umowy lub danego pakietu określonego niniejszą umową przed upływem ww terminu, z zastrzeżeniem zapisów § 7 ust. 2 lit. h i § 4 ust. 6 umowy.

§10 Rozwiązanie umowy, wypowiedzenie, odstąpienie

- Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku

- realizacji umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub zapisami nn umowy po uprzednim dwukrotnym bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy,

- podwyższenia cen przez Wykonawcę z naruszeniem przepisów nn umowy

- Zamawiający może skorzystać z uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu przesłanek określonych w ust. 2.

- Rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od nn umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od skorzystania z prawa do rozwiązania umowy, o którym mowa powyżej, Zamawiający może powierzyć wykonanie dostaw w całości lub ich dowolnej części obejmującej określone zadanie osobie trzeciej, zaś Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za tak powierzone dostawy, w szczególności będzie zobowiązany do zwrotu kosztów tak powierzonych dostaw.

- W razie rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu należycie wykonanej części umowy, z zastrzeżeniem zapisów § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

§ 11 Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego:

  - w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni jest: ………………..…………… tel.:  ……………….. e-mail: …………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

  - w lokalizacji przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni jest: …………………..………..………… tel.:  ……………….….. e-mail: ……………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego;

  - w lokalizacji przy ul. Jagalskiego 10 w Wejherowie jest: …………………..………..………… tel.:  ……………….….. e-mail: ……………………. lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest: …………….…………………. tel.: …………………. e-mail: ………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Wykonawcę.

§ 12 Hierarchia ważności dokumentów

- W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego oraz Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności niżej wymienionych dokumentów:

  - Umowa,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

  - Oferta Wykonawcy

§ 13 Klauzula salwatoryjna

- 1.     Strony uznają wszystkie postanowienia umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy chyba, że bez tych postanowień Strony umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie umowy w sposób określony w ust. 2.

- 2.    W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia umowy w sposób oddający możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo niewykonalne.

§14 Postanowienia końcowe

- Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych, w wyniku których jego wierzytelności z tytułu niniejszej umowy względem Zamawiającego zostaną przeniesione na osobę trzecią lub osoba trzecia wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela.

- W związku z nałożonymi obowiązkami obronnymi w ramach realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na  potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2012, poz. 741), Zamawiający jest zobowiązany udzielać świadczenia zdrowotne w każdym czasie, także podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz zaistnienia zagrożenia państwa i w czasie wojny. Wykonawca w czasie trwania niniejszej umowy zobowiązuje się do świadczenia usług przewidzianych tą umową w ilościach zabezpieczających potrzeby Zamawiającego podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia państwa oraz w czasie wojny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy a nieuregulowane w sposób polubowny przewidziany warunkami niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego oraz jednym dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załączniki:

1. Formularz oferty

2. Formularz cenowy

3. Klauzula informacyjna w związku z procedurą o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 3 do UMOWY nr D25M/251/N/19-38rj/19/…., zwana dalej Umową

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO przekazywana przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, KRS 0000492201, NIP 5862286770, REGON 190141612;

- Szpitale Pomorskie w Gdyni Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych , adres email: iod@szpitalepomorskie.eu;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr D25M/251/N/19-38rj/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zestawienie wadium

| Numer zadania | Wysokość wadium |
| --- | --- |
| 1 | 1 332,00 |
| 2 | 9 521,00 |
| 3 | 415,00 |
| 4 | 700,00 |
| 5 | 1 392,00 |
| 6 | 245,00 |
| 7 | 679,00 |
| 8 | 4 591,00 |
| 9 | 3 511,00 |
| 10 | 252,00 |
| Razem → | 22 638,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 8

Załącznik nr 1 Rozporządzenia MZ z dnia 17 luty 2016 roku w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zdolności wyrobów medycznych definiuje rodzaj informacji, które zobowiązany jest dostarczyć wytwórca wyrobu medycznego w zakresie jego bezpieczeństwa i właściwego używania, warunków przechowywania i posługiwania się wyrobem medycznym, oraz szczególnych zaleceń eksploatacyjnych. W przypadku wyrobów medycznych do wielorazowego i wielokrotnego użytku, wytwórca zobowiązany jest do dostarczenia informacji o odpowiednich procesach pozwalających na ponowne użycie obejmujących cały proces dekontaminacji tj.: mycie, dezynfekcja, pakowanie i zaleconą metodę ponownej sterylizacji i zasady montażu końcowego.

WYCIĄG Z PROCEDURY MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

WIELORAZOWEGO UŻYTKU

Postępowanie w poszczególnych etapach mycia i dezynfekcji instrumentarium.

- Dezynfekcja wstępna:

  - sprzęt (zdemontowany) zanurzyć   w roztworze środka dezynfekcyjnego (nie dopuścić, aby zanieczyszczenia zaschły)  i zamknąć pokrywą;

  - Odczekać wymagany czas ekspozycji, narzędzia wyjąć na tacy i przełożyć do komory zlewu;

  - Obficie spłukać zimną wodą;

  - Przeguby, powierzchnie ząbkowane przeszczotkować;

  - Ponownie wypłukać pod bieżącą wodą;

  - Do mycia stosować miękkie tkaniny nie pozostawiające nitek, szczotki z tworzywa sztucznego lub końcówek pistoletu.

  - Wstępne mycie i dezynfekcje przed dezynfekcją maszynową wykonać przy użyciu preparatów aktywnie czyszczących, niepowodujących utrwalania białek, myjących lub myjąco – dezynfekcyjnych 1.3. Używać codziennie przygotowanych roztworów użytkowych.

  - W przypadku zanieczyszczenia roztworu  kuwetę dezynfekcyjną opróżnić, umyć   i zdezynfekować, wysuszyć. W tak przygotowanej kuwecie przygotować świeży roztwór.

- Mycie i dezynfekcja przy zastosowaniu ultradźwięków.

  - Przygotować kąpiel zgodnie ze wskazaniami zawartymi w instrukcji producenta myjki ultradźwiękowej.

  - Do wody dodać środek myjący lub myjąco dezynfekcyjny zgodnie z zaleceniami zawartymi w wykazie środków dezynfekcyjnych wprowadzonych do stosowania.

  - Stosować jako:

    - proces wspomagający mycie narzędzi ze stali nierdzewnej oraz twardych tworzyw sztucznych - kwalifikacja do procesu mycia przy użyciu ultradźwięków zawsze w oparciu o wytyczne producenta w zakresie dopuszczonych metod dekontaminacji;

    - sposób likwidacji trudnych zabrudzeń;

    - metodę skrócenia czasu dezynfekcji;

  - Czyszczenie i dezynfekcja przy użyciu ultradźwięków zalecana jest szczególnie   dla instrumentów delikatnych, wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne: narzędzia stosowane w chirurgii naczyniowej, okulistyce, stomatologii.

  - Obowiązujące zasady gwarantujące skuteczność procesu:

    - dokładne znużenie w kąpieli dezynfekcyjnej;

    - narzędzia przegubowe wkładać do kąpieli otwarte na koszu wsadowym myjni;

    - bezwzględnie przestrzegać wytycznych w zakresie, czasu, temperatury i stężenia środka zastosowanego do dezynfekcji;

    - świeżo przygotowany roztwór do mycia lub dezynfekcji przed pierwszym użyciem należy odgazować;

3.     Mycie i dezynfekcja maszynowa.

3.1  Instrumenty poddane dezynfekcji wstępnej dokładnie wypłukać pod bieżącą wodą.

3.2 Ułożyć na tacach sterylizacyjnych przestrzegając n/w zasad:

    - Narzędzia przegubowe układać na tacy rozwarte;

    - Nie należy przeładowywać tacy, aby zapewnić dostęp strumienia wody do wszystkich powierzchni;

    - Elementy o dużych powierzchniach układać tak, aby nie przeszkadzały w myciu innych narzędzi;

    - W celu zapewnienia przepłukania kanałów narzędzi należy stosować dedykowane wózki wsadowe do myjni np. LC;

    - Czynności układania, odkładania narzędzi wykonywać w taki sposób aby wykluczyć uszkodzenia mechaniczne.

3.3. Wybrać dedykowany dla danych instrumentów program. Utworzyć wsad myjni zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją urządzenia.

Tabela 1. Metoda dekontaminacji narzędzi litych wielorazowego/wielokrotnego użytku  w Centralnej Sterylizacji Zamawiającego  w oparciu  dedykowane  programy

| METODA DEKONTAMINACJI NARZĘDZI LITYCH WIELORAZ UŻYTKU W CENTRALNEJ STERYLIZACJI ZAMAWIAJĄCEGO JEST PROCES MYCIA I DEZYNFEKCJI W MYJNI DEZYNFEKTORZE W OPARCIU O PONIŻEJ DEDYKOWANE PROGRAMY |
| --- |
| MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI TYP 46-5-203 WA-2 PROGRAM P-1- MYCIE MASZYNOWE I DEZYNFEKCJA TERMICZNA Proces mycia i dezynfekcji zwalidowany zgodnie z normą PN-EN ISO 15883 |
| Płukanie wstępne | Mycie 1 -zasadnicze | Neutralizacja | Płukanie 1 – płukanie między etapami | Płukanie końcowe - dezynfekcja | Suszenie |
| wodą zimną w celu usunięcia wszystkich substancji rozpuszczalnych w wodzie | - napełnienie wodą zimną zmiękczoną - użyty środek – detergent średnio zasadowy, niskopienny - dozowanie środka Cleaner Uniwersal Getinge – 152 ml | kwasami po użyciu środka alkalicznego - dozowanie środka Nutralizer Getinge – 27 ml | płukanie wodą demineralizowaną | dla narzędzi odpornych na temperaturę: Wartość A0 = 7750 - 7850 | gorące powietrze jest wdmuchiwane do komory w celu suszenia |
| Woda zmiękczona | Woda zmiękczona | Woda zmiękczona | Wodą zmiękczona | Woda demineralizowana | Powietrze |

| MYJNIA DEZYNFEKTOR DO NARZĘDZI TYP 46-5-203 WA PROGRAM P-3 - MYCIE MASZYNOWE I DEZYNFEKCJA CHEMICZNA Proces mycia i dezynfekcji zwalidowany zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-2 |
| --- |
| Płukanie wstępne | Mycie 1 -zasadnicze | Neutralizacja | Dezynfekcja chemiczna | Płukanie 1 | Płukanie końcowe | Suszenie |
| Płukanie wodą zimną w celu usunięcia wszystkich substancji rozpuszczalnych w wodzie | - napełnienie wodą zimną zmiękczoną - użyty środek – detergent średnio zasadowy, niskopienny - doza środka Cleaner Uniwersal Getinge - 51,9 ml | kwasami po użyciu środka alkalicznego - doza środka Nutralizer Getinge - 19,2 ml | dla narzędzi wrażliwych na ciepło: z użyciem chemicznego środka dezynfekcyjnego, - doza środka Neodisher Septo DN – 177,3 ml | płukanie wodą demineralizowaną | płukanie wodą demineralizowaną | gorące powietrze jest wdmuchiwane do komory w celu suszenia |
| Woda zmiękczona | Woda zmiękczona | Woda zmiękczona | Woda zmiękczona | Wodą zmiękczona | Wodą demineralizowaną | Powietrze |

Parametry sterylizacji parowej: 134o C w czasie 5 minut lub 121 o C w czasie 20 minut