**OPIS TECHNICZNY**

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu pn.: **ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE POMP CIEPŁA DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE - CZ. I**, oświadczam, żeoferowany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, a w szczególności następujące parametry techniczne, nie gorsze niż niżej wymienione:

|  |
| --- |
| **OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA** |
| 1. | Budynek warsztatowy z kotłownią: producent, marka, typ | *\*należy wskazać poniższe informacje nt. oferowanej pompy ciepła*Producent …………………….Marka ………………………Typ …………………………. |
| 2. | Budynek odpadów niebezpiecznych: producent, marka, typ | *\*należy wskazać poniższe informacje nt. oferowanej pompy ciepła*Producent …………………….Marka ………………………Typ …………………………. |
| 3. | Pompy ciepła muszą być fabrycznie nowe pochodzące z bieżącej produkcji, kompletne oraz wolne od wad technicznych i prawnych |   |
| 4. | Zamówienie obejmuje dostawę wraz z montażem i uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi |   |
|  | **Parametry techniczne wymagane** | **Potwierdzenie spełnienia parametrów (tak/nie)** | **W przypadku innych parametrów należy podać parametry oferowanych pomp** |
| 1. | Jednostka wewnętrzna 12-16 kW, 230V  |   |   |
| 2. | Jednostka zewnętrzna 16kW, 400V, |   |   |
| 3. | Klasa energetyczna (podana na etykiecie energetycznej urządzenia) dla klimatu umiarkowanego i temperatury wody +350C nie niższa niż A++. |   |   |
| 4. | Sterownik: - automatyczny i ręczny tryby pracy,- sterowanie czasowe i temperaturowe pompą ciepła |   |   |
| 5. | Budynek warsztatowy z kotłownią: pompa ciepła ma produkować ilość ciepła na cele grzewcze obiektu o powierzchni zabudowy 399 m2, kubaturze 1967 m3. |   |   |
| 6. | Budynek odpadów niebezpiecznych:pompa ciepła ma produkować ilość ciepła na cele grzewcze obiektu o powierzchni zabudowy 213 m2, kubaturze 1362 m3. |   |   |
| 7. | Okres gwarancji - na okres 60 miesięcy od chwili wydania przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym |   |   |

Dokument - plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (podpisem osobistym jest zaawansowany podpis elektroniczny z dowodu osobistego, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego) osoby uprawomocnionej do występowania w imieniu Wykonawcy