## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SIWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 Samorozprężalne stenty obwodowe z cewnikami balonowymi i cewnikami wspierającymi
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Stenty samorozprężalne o średnicy 5-8 mm, długości 20-200 mm, o długości systemu dostarczającego 80, 120 i 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” oraz koszulką >5F, do wyboru przez Zamawiającego | 40 | [6 empty] | 8
2. | Cewniki balonowe 'over the wire', kompatybilne z prowadnikiem 0,035", o średnicy od 3-12 mm i długości od 20-300mm, o długości shaftu 80cm, 130 oraz 150cm, kompatybilne z koszulką 5F co najmniej w rozmiarach do 7/200mm, do wyboru przez Zamawiającego | 40 | [6 empty] | 8
3. | Cewnik wspierający 'over the wire', kompatybilny z prowadnikami 0,014”, 0,018” i 0,035”, z końcówką prostą i zagiętą, z >3 markerami, o długości roboczej 65cm, 90cm, 135cm i 150cm, do wyboru przez Zamawiającego | 30 | [6 empty] | 6
RAZEM
Zadanie 2 Zestaw do angioplastyki tętnic szyjnych z neuroprotekcją oraz angioplastyki tętnicy podkolanowej
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewnik balonowy typu Rx do predylatacji kompatybilny z prowadnikiem 0.014 cala, o średnicy 3.0, 4.0 lub 5.0 mm oraz długości 12 do 20 mm, do wyboru przez Zamawiającego | 30 | [6 empty] | 6
2. | Cewnik balonowy typu Rx do postdylatacji kompatybilny z prowadnikiem 0.014 cala, o średnicy 4.0 do 7.0 mm oraz długości 15 do 40 mm, do wyboru przez Zamawiającego | 20 | [6 empty] | 4
3. | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych, nitynolowy, taperowany lub prosty, z systemem dostawczym typu monorail, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F i koszulką 6F, o długości 20, 30 i 40 mm, średnicy od 7 do 10 mm, o budowie zamkniętokomórkowej i otwartokomórkowej, do wyboru przez Zamawiającego | 10 | [6 empty] | 2
4. | Prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana, o średnicy 0,014” i długości 190 i 300 cm; przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej (ok 30cm), do wyboru przez Zamawiającego | 20 | [6 empty] | 4
5. | Filtr do neuroprotekcji dystalnej z możliwością zastosowania do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm, z prowadnikiem niezależnym, o minimum 3 stopniach sztywności, do wyboru przez Zamawiającego | 8 | [6 empty] | 2
RAZEM
Zadanie 3 Zestaw do angiografii i angioplastyki naczyń obwodowych
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Prowadnik interwencyjny ze stalowym rdzeniem, hydrofilny, pokryty PTFE w części proksymalnej oraz hydrofilnie w części dystalnej, o grubości 0,014”, długości do 300 cm, z miękką końcówką o długości 8 lub 11 cm, prostą lub zagiętą, do wyboru przez Zamawiającego | 50 | [6 empty] | 10
2. | Prowadnik interwencyjny z rdzeniem ze stali z domieszką tytanu, hydrofilny, o grubości 0,018”, długości do 300 cm, z miękką dystalną częścią na odcinku 8 lub 12 cm oraz prostą kształtowalną końcówką o długości 2 cm | 50 | [6 empty] | 10
3. | Prowadnik stalowy, pokryty PTFE (prosty lub J-wire), sztywny, do wymian, o grubości 0.035 cala i długości do 260 cm | 20 | [6 empty] | 4
4. | Prowadnik bardzo sztywny o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE, średnicy 0,035” lub 0,038” oraz długości 75-260 cm (>4 długości) z końcówką miękką długości 6 cm (prosta lub 3 mm J) lub z końcówką prostą o długości 1 lub 3.5 cm, do wyboru przez Zamawiającego | 10 | [6 empty] | 2
5. | Cewniki diagnostyczne zbrojone drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej (dla lepszej wizualizacji końcówki), o średnicy 4F lub 5F, świetle 0,035” lub 0,038” i długości 40-100 cm, zapewniające przepływ 6-32 ml/sek, o różnych krzywiznach i z wieloma różnego kształtu końcówkami (>6), do wyboru przez Zamawiającego | 150 | [6 empty] | 30
6. | Cewniki balonowe typu OTW kompatybilne z prowadnikami 0,014”, 0,018” oraz 0,035”, o średnicy balonu 1,5 do 12 mm i długości balonu od 10 do 200 mm oraz długości szaftu w zakresie 40 do 150 cm, dostępne w wersjach semi-compliant lub non-compliant, do wyboru przez Zamawiającego | 250 | [6 empty] | 50
7. | Stenty ze stopu kobalt-chrom lub stali rozprężalne na cewniku balonowym, kompatybilne z prowadnikami o średnicy 0,035" lub 0,018"/0,014" w przypadku stentów nerkowych, o średnicy w zakresie 5-9 mm oraz długości w zakresie 20 do 80 mm, do wyboru przez Zamawiającego | 40 | [6 empty] | 8
8. | Stent dostosowany do naczyń szyjnych, samorozprężalny, wykonany ze stopu stali z kobaltem, pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel, całkowicie repozycjonowalny, o średnicy od 4 do 10 mm i długości od 30 do 50 mm. System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”. Długość cewnika dostawczego 135 cm. Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F, do wyboru przez Zamawiającego | 8 | [6 empty] | 2
9. | Torquer zaciskający się na prowadniku 0.035 cala | 100 | [6 empty] | 20
RAZEM
Zadanie 4 Pochewki interwencyjne, introducery, prowadnik nitinolowy oraz system do zamykania dostępu w tętnicy udowej
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Pochewki interwencyjne naczyniowe, zbrojone, szyjne, o średnicy od 5 do 8 F, długości 90 cm, ze złotym markerem oraz pokryciem hydrofilnym w części dystalnej długości 15 i 60 cm oraz zastawkami CCV oraz TBV, do wyboru przez Zamawiającego | 15 | [6 empty] | 3
2. | Prowadniki nitinolowe o długości >260 cm, z pokryciem poliuretanowym, wolframem i trwałą powłoką hydrofilną na całej długości. Miękkie i sztywne, do wyboru Zamawiającego | 200 | [6 empty] | 40
3. | Bioabsorbowalny system do zamykania dostępu w tętnicy udowej po zabiegach PCI. W skład systemu wchodzą 3 komponenty: polimerowa kotwica, szew, kolagen. Wchłanialność komponentów do 90 dni. Wymagane rozmiary 6F – 8F do wyboru przez Zamawiającego. | 60 | [6 empty] | 12
4. | Introducer udowy o długości 10 cm lub 25 cm z zastawką hemostatyczną; rozmiar 4-11 F z J prowadnikiem lub bez, do wyboru przez Zamawiającego | 120 | [6 empty] | 24
5. | Introducer promieniowy lub ramienny o długości 10 cm z zastawką hemostatyczną; rozmiar 4-7 F, z igłą oraz prowadnikiem prostym >45 cm, o średnicy 0.018”, 0.021” lub 0.025”, do wyboru przez Zamawiającego | 20 | [6 empty] | 4
RAZEM
Zadanie 5 Introducery zbrojone i stenty samorozprężalne
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Introducery o konstrukcji polimerowej ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej; Średnica 4, 5, 6 F, kompatybilne z prowadnikiem 0,035”, fabrycznie taperowane z zastawką hemostatyczną i trójdrożnym kranikiem (odkręcanym w koszulkach 5 i 6F). Średnica wewnętrzna introducera 4F >0,064”; Introducery o długości: 45 cm (100 sztuk), 65 cm (5 sztuk), 90cm (10 sztuk) | 115 | [6 empty] | 23
2. | Stenty samorozprężalne, kompatybilne z prowadnikiem 0.018” i introducerem 4F dla wszystkich średnic, nitinolowe, pokryte pasywną powłoką węglika krzemu o długości 20-200 mm (>8 długości) i średnicy 4.0-7.0 mm (>4 średnice) do wyboru przez Zamawiającego; Na każdym z końców stentu złote markery (>6); Długości systemów dostarczania 90 oraz 135 cm (Over The Wire); Struty o grubości 140 µm, szerokości 85 µm; | 50 | [6 empty] | 10
RAZEM
Zadanie 6 Obłożenia do zabiegów endowaskularnych
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
| Obłożenie dedykowane dla zabiegów endowaskularnych zawierające następujące elementy: 1.Serweta angiograficzna min.2-warstwowa, laminowana, o wymiarach min.240x350 cm, z warstwą chłonną w obszarze krytycznym, z przezroczystą folią z obu stron o długości min.350 cm i szerokości min.65 cm, z 4 owalnymi otworami (2 o średnicy 9x6 cm o lokalizacji pozwalającej na nakłucie lewej i prawej tętnicy ramiennej oraz 2 o średnicy 12x10 cm w okolicy pozwalającej na nakłucie lewej i prawej tętnicy udowej wspólnej), otoczone warstwą lepną o wymiarach przekraczających granice otworów o co najmniej 3 cm z każdej strony. Górna krawędź otworów mniejszych (ramiennych) powinna znajdować się w odległości 160 cm od górnej krawędzi serwety. Serweta nie powinna się strzępić, pylić, niezależnie od czasu trwania zabiegu – 1 sztuka 2.Fartuch ochronny w rozmiarze XL wykonany w całości z włókniny SMS, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o długości min.6 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawami chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów; troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura min.44g/m2 - 2 sztuki 3.Fartuch ochronny w rozmiarze L wykonany w całości z włókniny SMS, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym bawełnianym mankietem o długości min.6 cm, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i rękawami chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów; troki powinny być złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura min.44g/m2 - 1 sztuka 4.Ręcznik do rąk o wymiarach min.40x40 cm – 1 sztuka 5.Serweta wchłanialna o wymiarach 60x40 cm – 1 sztuka 6.Okrągła powłoka ochronna z gumką, typu czapka, na wzmacniacz cyfrowy angiografu 100x100 cm – 1 sztuka 7.Okrągła powłoka ochronna z gumką, typu czapka, na osłonę radiologiczną 80x80 cm – 1 sztuka 8.Igła bezpieczna 0.6x38 mm – 1 sztuka 9.Igła bezpieczna 1.2x38 mm, 21G – 1 sztuka 10.Igła Seldingera 1.3x70mm, 18G – 1 sztuka 11.Prowadnik angiograficzny (J-wire), o grubości 0.035 cala i długości 260 cm – 1 sztuka 12.Strzykawka z końcówką typu Luer-Lock, 20ml Inject - 1 sztuka 13.Strzykawka z końcówką typu Luer-Lock, 10ml Inject - 2 sztuki 14.Skalpel jednorazowy bezpieczny, nr 11 – 1 sztuka 15.Kompres gazowy 10x20 cm, min.12-warstwowe, białe – 20 sztuk 16.Miska okrągła, z wewnętrznym kołnierzem 500 ml – 1 sztuka 17.Miska płaska (o wysokości maks.55 mm) 750-1000 ml – 1 sztuka 18.Dren wysokociśnieniowy (84 BAR) ze złączką obrotową (Luer), 120 cm – 1 sztuka 19.Etykieta z nadrukiem w języku polskim z nazwą zestawu ANGIOLOGIA WEJHEROWO i jego zawartością – 1 sztuka 20.Etykiety samoprzylepne z nazwą zestawu, numerem katalogowym, serią i datą ważności - 4 sztuki 21.Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki 22.Całość zapakowana sterylnie w jedną torbę, przynajmniej w części wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej 23.Komponenty zestawu podlegające normie PN EN 13795 2013 muszą być z nią zgodne. Wymagane jest dołączenie karty technicznej gotowego wyrobu po procesie sterylizacji zgodnej z PN EN 13795 24.Do dokumentacji przetargowej należy dołączyć 1 zestaw próbny | 120 | [6 empty] | 24
1.
RAZEM
Zadanie 7 Zestaw elementów do angioplastyki
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Zestaw akcesoriów do zabiegów endowaskularnych zawierający: Strzykawka ciśnieniowa, do 30 atm – 1 sztuka Trójnik Y angioplastyczny z zastawką hemostatyczną, światłem umożliwiającym wprowadzenie cewników o średnicy do 9F – 1 sztuka Igła tępa do wprowadzania prowadników – 1 sztuka Torquer pozwalający zacisnąć prowadnik o średnicy 0.014 i 0.018 cala, do wyboru przez Zamawiającego – 1 sztuka | 120 | [6 empty] | 24
RAZEM
Zadanie 8 Cewniki diagnostyczne między innymi do trombektomii mózgowej
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewniki diagnostyczne z pokryciem hydrofilnym o długości 40-125 cm, średnicy 4F i 5F, kompatybilne z prowadnikiem 0,038”, o wielu krzywiznach: Bentson (1;2); Berenstein; Cobra (1;2); Headhunter 1; KA2; Mani; Multipurpose; RBI; Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; do wyboru przez Zamawiającego; Cewniki zbrojone stalowym oplotem, z wysokiego stopnia pamięcią kształtu, wysoce elastyczne z atraumatyczną, taperowaną, widoczną w skopii (cieniującą) końcówką; Wytrzymałość min.1200 PSI | 80 | [6 empty] | 16
2. | Cewnik dostępu dystalnego do aspiracji, wolny od lateksu, PCV, DEHP, zbrojony hybrydowo na całej długości, atraumatyczny, o długości 115 i 125 cm, średnicy zewnętrznej 5F i 6F, średnicy wewnętrznej dystalnej 0,055” i 0,068”, z markerem cieniującym na dystalnym odcinku, pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i introduktorem; Wytrzymałość min.300 PSI | 10 | [6 empty] | 2
3. | Cewnik dostępu dystalnego do aspiracji z dużym światłem wewnętrznym, taperowany po średnicy zewnętrznej, wolny od lateksu, PCV, DEHP, zbrojony hybrydowo na całej długości, atraumatyczny, o długości 115 i 131 cm, średnicy zewnętrznej 6F, średnicy wewnętrznej proksymalnie i dystalnie 0,070”, z markerem cieniującym na dystalnym odcinku, pakowany z mandrynem do kształtowania końcówki i introduktorem; Wytrzymałość min.300 PSI | 20 | [6 empty] | 4
4. | Strzykawka z przezroczystego poliwęglanu, z gumowym zakończeniem tłoka i nakręcaną końcówką męską, o pojemności 60 ml, przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni, z blokadą podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka (6 ustawień wartości podciśnienia) | 60 | [6 empty] | 12
RAZEM
Zadanie 9 Sprzęt do trombektomii mózgowej razem z dzierżawą kompatybilnej pompy aspiracyjnej
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Cewnik umożliwiający dystalny dostęp do wewnątrzczaszkowych naczyń, pozwalający także na usuwanie/aspirację zatorów i zakrzepów, odporny na zaginanie, z giętką, miękką, atraumatyczną hydrofilną końcówką dystalną, z nitonolowym koilem. Średnica wewnętrzna cewnika (min. 3 rozmiary): 0.068” (średnica zewnętrzna: distal 6.2F/proximal 6.3F) 0.060” (średnica zewnętrzna: distal 5.4F/proximal 6.0F) 0.058” (średnica zewnętrzna: distal 5.3F/proximal 5.6F) do wyboru przez Zamawiającego | 40 | [6 empty] | 8
2. | Cewnik prowadzący balonowy zatrzymujący przepływ krwi w naczyniach mózgowych, zapobiegający dystalnej embolizacji. Balon typu compliant, o średnicy zewnętrznej 8F, wewnętrznej 6,4F/0,084”, o długości 85 i 95 cm | 15 | [6 empty] | 3
3. | Mikroprowadnik o dwóch stopniach sztywności, o średnicy 0.010”, 0.012”, 0.014”, o długości 200 i 300 cm, z rdzeniem wykonanym ze stali, w części dystalnej pokrytej nitinolową tubą, cieniującą na długości 35-55cm, do wyboru przez Zamawiającego | 30 | [6 empty] | 6
4. | System do trombektomii mechanicznej mózgu, w tym widoczny w skopii stent, pokryty platyną na całej długości, połączony trwale z popychaczem, całkowicie repozycjolowalny, z możliwością ponownego złożenia, którego konstrukcja umożliwia przejście przez skrzep, przyciągnięcie go do mikrocewnika i usunięcie z naczynia; Budowa spiralna, z 2-3 znacznikami na końcu, o średnicy 3, 4, 6 mm, o długości 32 i 36 mm; długość systemu 180-190 cm, z powierzchnią wychwytującą materiał zakrzepowo-zatorowy 20-25 mm; Mikrocewniki o hydrofilnej powłoce, kompatybilne dla urządzenia odpowiednio o średnicy 3 mm (2.4F/2.0F, światło wewnętrzne 0,017”), 4 mm (2.7F/2.4F, światło wewnętrzne 0,021”) oraz 6 mm (2.9F/2.7F, światło wewnętrzne 0,027”); Znacznik na trzonie wskazujący bliskość końcówki urządzenia w stosunku do mikrocewnika | 30 | [6 empty] | 6
5. | Pojemnik plastikowy (1.5l) do wychwytywania skrzeplin kompatybilny z pompą aspiracyjną | 30 | [6 empty] | 6
6. | Jednorazowy zbiornik (worek) kompatybilny z pompą aspiracyjną | 30 | [6 empty] | 6
7. | Przewody wysokociśnieniowe o średnicy wewnętrznej przewodu 0.218”, długości 300 cm, z wyłącznikiem ssania, kompatybilne z pompą | 30 | [6 empty] | 6
8. | Pompa aspiracyjna do trombektomii mechanicznej (dzierżawa) | 12 miesięcy
RAZEM
Zadanie 10 Koszulki interwencyjne stosowane podczas trombektomii mózgowej
CPV: 33111730-7 (wyroby do angioplastyki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Nr katalogowy | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto | Ilość szt. jaka powinna być dostarczona po podpisaniu umowy
1. | Koszulka interwencyjna, naczyniowa, zbrojona spiralą ze stali nierdzewnej na całej długości, z powłoką hydrofilną na dystalnym odcinku, z zakończeniem prostym lub MP, o średnicy wewnętrznej 0.088”, długości 80, 90 lub 100 cm, do wyboru przez Zamawiającego | 30 | [6 empty] | 6
RAZEM