## Pakiet 1
dodatek nr 2 do SWZ na dostawę płynów oraz zestawów do ciągłych terapii nerkozastępczych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie Nr sprawy: ZP/P/01/21
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent /typ / nr. katalogowy
1 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy a' 5L, bez zawartości K+ i osmolarności 287 mOsm/l. | szt | 50 |  |  | 0 | 0
2 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy a' 5L, o zawartości K+ 2 mmol/l i osmolarności 297 mOsm/l. | szt | 50 |  |  | 0 | 0
3 | Płyn substytucyjny, dializacyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy a' 5L, o zawartości K+ 4 mmol/l i osmolarności 301 mOsm/l. | szt | 300 |  |  | 0 | 0
4 | Sterylny płyn do antykoagulacji w nerkowej terapii zastępczej, skład: cytrynian 18 mmol/l; kwas cytrynowy 0 mmol/l, Na+ 140 mmol/l; Cl- 86 mmol/l, a' 5L. | szt | 700 |  |  | 0 | 0
5 | Płyn do dializy buforowany dwuwęglanem w nerkowej terapii zastępczej, bez zawartości wapnia, skład: Mg+2 0,75 mmol/l, Na+ 140 mmol/l, Cl- 120,5 mmol/l mleczan 3 mmol/l, HCO3- 22 mmol/l, a' 5L. | szt | 700 |  |  | 0 | 0
6 | Płyn substytucyjny w ostrej niewydolności nerek w antykoagulacji z wykorzystaniem cytrynianów, płyn podawany za flitrem; worek dwukomorowy 5 litr, o zawartości HPO42- 1,2mmol/l, K+ 4mmol/l, HCO3- 30 mmol/l, Mg++ 0,6 mmol/l, Na+ 140 mmol/l, Ca++ 1,25 mmol/l Cl- 115,9 mmol/l, a' 5L. | szt | 350 |  |  | 0 | 0
7 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych, pow. do 1,0m2 kompatybilny z aparatem PrismaFlex, Filtr z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek 5L. | szt | 10 |  |  | 0 | 0
8 | Zestaw do ciągłych zabiegów nerkozastępczych, pow. powyżej 1,5 m2 kompatybilny z aparatem Prismaflex, Filtr z błoną wiążącą heparynę, zestaw zawiera worek a' 5L. | szt | 60 |  |  | 0 | 0
9 | Zestaw: cewnik do hemodializy dwuświatłowy 11,5 FR lub 13 FR dł. 150mm, 200mm lub 250mm, wysokoprzepływowy, hydrofilny, z powłoką antybakteryjną zawierającą sole bizmutu, końcówka cewnika z pojedynczym otworem tętniczym i pojedynczym otworem żylnym, zestaw do implantacji | szt | 30 |  |  | 0 | 0
10 | Dren do podaży wapnia ze zintegrowanej pompy Ca podczas terapii antykoagulacją cytrynianową | szt | 100 |  |  | 0 | 0
11 | Worek spustowy 5L. | szt | 100 |  |  | 0 | 0
Wartość zamówienia: | [5 empty] | 0 | 0
UWAGA Połaczenie worków z zestawami do zabiegów ma się odbywać przez port z dużą gumową membramą przekłuwaną plastikową igłą , bez konieczności przełamywania zawleczki. Zestawy oraz płyny muszą być kompatybilne z aparatem Prismafleks, który jest własnością SPZOZ w Sulęcinie.
Wypełniając wersję elektroniczną w rubryce stawka podatku VAT% należy wpisać tylko cyfrę np.: 8.
……………………………………………… podpis Wykonawcy