**Lipiany, dnia 31.08.2022 r.**

BUD-I.271.18.2022

**Odpowiedzi na pytania**

### Dot. postępowania o udzielenie zmówienia publicznego: „Wymiana oświetlenia boiska głównego w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Lipianach w celu poprawienia jakości bazy sportowej ”.

Zamawiający zawiadamia, że udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści zapytania ofertowego, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 26.08.2022 r.

**Pytanie 1.**

W związku z faktem, że termin dostawy opraw wynosi obecnie 6-8 tygodni proszę odpowiedzieć czy zamawiający jest skłonny wydłużyć termin wykonania całego zadania tak aby realnym była wykonanie zadania.

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający po przeanalizowaniu treści pytania informuje, że wydłuża termin wykonywania całego zadania do 30.11.2022 r.

**Pytanie 2.**

Na zamieszczonym szkicu hali nieczytelne są wymiary hali. Szczególnie istotne są wymiary wewnętrzne hali. Proszę podać je tak aby były czytelne.

**Odpowiedź 2.**

Wewnętrzne wymiary hali w odniesieniu do załączonego szkicu wynoszą: długość 53 m
oraz szerokość 32,50m.

**Pytanie 3.**

Czy na hali jest możliwość wjazdu podnośnikiem lub innym sprzętem umożliwiającym montaż

opraw, czy należy przywidzieć rusztowania.

**Odpowiedź 3.**

Na hali nie ma możliwości wjazdu podnośnikiem lub innymi sprzętami umożliwiającymi

montaż opraw, należy przewidzieć rusztowania.