## ZP_220_03_20
Zadanie nr 1
Pozycja 1.1 : Narzędzia laparoskopowe dla Bloku Operacyjnego Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
|  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Tuba trokara 11x80mm,gwintowana, z zaworem insuflacyjnym, kranik bezobsługowy, silikonowa uszczelka klapkowa zdejmowana do mycia | 4
2 | Ostrze trokara 11x80mm, trójkątna końcówka | 4
3 | Tuba trokara 5.5x80mm, z zaworem,kaniula gwintowana,z nierozbieralnym zaworem, kranik bezobsługowy | 4
4 | Ostrze trokara 5.5x80mm, trójkątna końcówka | 4
5 | Zestaw płucząco-ssący (uchwyt+zawór+tuba/rurka) Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji Średnica kanału ssącego w rączce min. 5 mm Możliwość wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssąco-płuczącej Wszystkie elementy autoklawowalne Rurka/tuba ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica min. 5 mm długości min. 360 mm z otworami na końcu | 4
6 | Wymienny zawór z kanałami ssąco-płuczącymi do zastosowania z rękojeścią ssąco-płuczącą | 4
7 | Kleszcze typu Johan bipolarne, średnica 5 mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5 mm, rozbieralne (wkład, tubus, uchwyt z grubego tworzywa z przyłączem do koagulacji bipolarnej), składanie na zasadzie szybkozłącza (brak gwintu); obracane płynnie (bez przeskoków powodowanych przez ząbki) | 4
8 | Imadło laparoskopowe, rozbieralne, zagięte w prawo,długość 330mm, średnica 5mm, uchwyt w linii narzędzia. Przyłącze Luer-lock do mycia tubusa. Rączka z zamkiem | 4
9 | Kabel bipolarny , długość 3,5m ,dwuwtykowy, kompatybilny z ESG-400, ERBE VIO | 4
10 | Kabel monopolarny , wtyk 4 mm | 4
11 | Stalowy kosz do sterylizacji, do użytku uniwersalnego, współpracuje z pojemnikami systemu DIN, o wymiarach min 530 x 60 x 245 mm | 1
X | RAZEM | X | X |  | X | X |  | X | X
Pozycja 1.2 : Narzędzia laparoskopowe dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
|  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Zestaw płucząco-ssący (uchwyt+zawór+tuba/rurka) Rękojeść ssąco-płucząca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji Średnica kanału ssącego w rączce min. 5 mm Możliwość wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssąco-płuczącej Wszystkie elementy autoklawowalne Rurka/tuba ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica min. 5 mm długości min. 360 mm z otworami na końcu | 3
2 | Wymienny zawór z kanałami ssąco-płuczącymi do zastosowania z rękojeścią ssąco-płuczącą | 3
3 | Imadło laparoskopowe, rozbieralne, zagięte w prawo,długość 330mm, średnica 5mm, uchwyt w linii narzędzia. Przyłącze Luer-lock do mycia tubusa. Rączka z zamkiem | 3
X | RAZEM Wartość zadania 1 (poz.1.1 + poz. 1.2) | X | X |  | X | X |  | X | X
Zadanie nr 2
Pozycja 2.1 : Narzędzia laparoskopowe dla Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
|  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Wkład do kleszczyków chwytających w kształcie talerza, 5 mm z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm | 9
2 | Kleszczyki - część wewnętrzna kleszczyków chwytających o średnicy 5 mm, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, typ "Maryland Dissektor", długość robocza 310 mm | 3
3 | Wkład do kleszczyków chwytających, atrumatycznych, 5 mm, wydrążone bransze z falowanymi zębami, obie bransze ruchome o dł. 20mm, bez HF, dł. robocza 310 mm | 3
4 | Wkład do kleszczyków preparacyjnych i chwytających, 5 mm, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, z okienkami, monopolarne, obie bransze ruchome i sprężynowe,dł. robocza 310 mm | 2
5 | Wkład do kleszczyków preparacyjnych, chwytających, "Mixter", śr. 5 mm, monopolarnych, wygiętych, delikatnie ząbkowane w kształcie piramid, dł. robocza 310 mm | 2
6 | Wkład do nożyczek o śr. 5 mm, "Metzenbaum", monopolarnych, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm | 1
7 | Kompletne narzędzie bipolarne, obrotowe, do chwytania, wkład okienkowy, długość rob. 330 mm, średnica 5,5 mm. | 2
8 | Uchwyt z blokadą, z przyłaczem do diatermii, monopolarny, do narzędzi serii Eragon Modular | 16
9 | Płaszcz, monopolarny, Ø 5MM, długośc robocza 330 do narzędzi serii Eragon Modular | 20
10 | Uchwyt bez blokady, z przyłaczem do diatermii, monopolarny, do narzędzi serii Eragon Modular | 4
11 | Kabel wysokiej częstotliwości, dł. 3 m; dla diatermii ERBE/ACC/ICC/T | 4
12 | Kabel wysokiej częstotliwości, monopolarny, 3 m, współpracujący z diatermią ERBE/ACC/ICC | 4
X | RAZEM pozycja 2.1. | X | X |  | X | X |  | X | X
Pozycja 2.2 : Narzędzia laparoskopowe dla Bloku Operacyjnego Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
|  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Kleszczyki - część wewnętrzna kleszczyków chwytających o średnicy 5 mm, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, typ "Maryland Dissektor", długość robocza 310 mm | 4
2 | Kleszczyki - część wewnętrzna do kleszczyków atraumatycznych 5 mm, z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome, długość robocza 310 mm | 2
3 | Wkład do kleszczyków preparacyjnych i chwytających, 5 mm, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, z okienkami, monopolarne, obie bransze ruchome i sprężynowe,dł. robocza 310 mm | 2
4 | Wład do kleszczyków chwytających w kształcie talerza, 5 mm z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm | 2
5 | Uchwyt bez blokady, z przyłaczem do diatermii, monopolarny, do narzędzi serii Eragon Modular | 4
6 | Uchwyt z blokadą, z przyłaczem do diatermii, monopolarny, do narzędzi serii Eragon Modular | 6
7 | Płaszcz do narzędzi serii Eragon Modular, długość robocza 330 mm | 10
X | RAZEM pozycja 2.2. | X | X |  | X | X |  | X | X
Pozycja 2.3 : Narzędzia laparoskopowe - część wspólna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
|  | A | B | C=AxB | D | E=B+D | F=C+D
1 | Optyka 10 mm, kąt patrzenia 25 stopni, dł. robocza 400 mm | 1
2 | Wkład do kleszczyków biopsyjnych, 5 mm, przecinajacych, monopolarnych, dł. Robocza 430 mm | 1
3 | Elektroda haczykowa, 5 mm, 420 mm. | 1
4 | Elektroda punktowa śr. 5 mm, dł. robocza 450 mm | 1
5 | Narzędzie laparoskopowe - grasper z ząbkami falowymi, 5mm, 320 mm | 1
6 | Kleszczyki chwytające, monopolarne, długość robocza 450 mm, średnica 5 mm, do narzędzi serii Eragon Modular | 1
7 | Wkład do kleszczyków chwytających, uniwersalnych, 5 mm, monopolarnych, obie bransze ruchome, ząbkowane poprzecznie i w kształcie piramid, bransze o dł. 25 dł. Robocza 310 mm | 1
8 | Wkład do kleszczyków chwytających "Debakey", seria Eragon Modular, dł. robocza 400 mm, średnica 5 mm | 1
9 | Wkład do kleszczyków chwytających, preparacyjnych, 5 mm, z okienkiem, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, monopolarne, dł. robocza 310 mm | 1
10 | Wkład do kleszczyków preparacyjnych, chwytających, atraumatyczne zaciski "Debakey", 5 mm, długie rowki z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, obie bransze ruchome i sprężyste, bez przyłącza HF, dł. robocza 310 mm | 1
11 | Wkład do kleszczyków preparacyjnych, chwytających, atraumautyczne zaciski, obie bransze ruchome | 1
12 | Wkład do kleszczyków preparacyjnych i chwytających, 5 mm, z delikatnymi poprzecznymi ząbkami, z okienkami, monopolarne, obie bransze ruchome i sprężynowe,dł. robocza 310 mm | 1
X | RAZEM zadanie 2 | X | X |  | X | X |  | X | X

## przetarg 2015 (hidden)
Zadanie nr 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Hak operacyjny typu Hoesel, 100x30mm, długość 250mm | 1 | 544.5 | 544.5 | 8 | 588.06 | 588.06
2 | Hak do mięśnia oka. Długość całkowita 13cm, zagięcia 1cm. | 5 | 102.6 | 513 | 8 | 110.808 | 554.04
3 | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny, długość 110mm, szczęki proste, bez nacięć | 5 | 156.6 | 783 | 8 | 169.128 | 845.64
4 | Imadło chirurgiczne typu Haney, z zapadką, część robocza z twardą wkładką, szczęki ząbkowane krzyżowo, skok 0,5mm, zakrzywione, ramiona proste, długość 200mm | 1 | 496.8 | 496.8 | 8 | 536.544 | 536.544
5 | Imadło chirurgiczne typu Masson, z zapadką dolną, szczęki proste, z nacięciami krzyżowymi i kanalikiem, długość 265mm | 1 | 329.4 | 329.4 | 8 | 355.752 | 355.752
6 | Kleszcze atraumatyczne typu Rampley, proste, z zamkiem, długość 250mm | 1 | 130.5 | 130.5 | 8 | 140.94 | 140.94
7 | Kleszczyki histerektomijne Model Wiedeński, odgięte, długość 245mm | 1 | 658.8 | 658.8 | 8 | 711.504 | 711.504
8 | Kleszczyki histerektomijne typu Berkele-Bonney, odgięte, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 200mm | 1 | 305.1 | 305.1 | 8 | 329.508 | 329.508
9 | Kleszczyki histerektomijne typu Gwilliam, odgięte, długość 200mm | 1 | 302.4 | 302.4 | 8 | 326.592 | 326.592
10 | Kleszczyki histerektomijne typu Gwilliam, proste, długość 200mm | 1 | 426.6 | 426.6 | 8 | 460.728 | 460.728
11 | Kleszczyki histerektomijne typu Maingot, proste, końcówka robocza 1x2 ząbki, długość 210mm | 1 | 331.2 | 331.2 | 8 | 357.696 | 357.696
12 | Kleszczyki histerektomijne typu Phaneuf, proste, długość 210mm | 1 | 332.1 | 332.1 | 8 | 358.668 | 358.668
13 | Kleszczyki jelitowe typu Boys-Allis, proste, 5x6 ząbków, ząbki ostre, długość 155mm | 4 | 263.7 | 1054.8 | 8 | 284.796 | 1139.184
14 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Bengolea, proste, końce robocze tępe, długość 245mm | 1 | 261.9 | 261.9 | 8 | 282.852 | 282.852
15 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Crile, odgięte, skok ząbków 0,7mm, długość 160mm | 2 | 94.5 | 189 | 8 | 102.06 | 204.12
16 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typu Halsted, proste, skok ząbków 0,7mm, długość 185mm | 1 | 165.6 | 165.6 | 8 | 178.848 | 178.848
17 | Kleszczyki naczyniowe do anastomosy typu Baby-Satinsky, szczęki z nacięciami krzyżowymi, długość 150mm | 1 | 494.1 | 494.1 | 8 | 533.628 | 533.628
18 | Kleszczyki naczyniowe do anastomosy typu Satinsky, szczęki z nacięciami krzyżowymi, długość 265mm | 1 | 625.5 | 625.5 | 8 | 675.54 | 675.54
19 | Kleszczyki naczyniowe typu Heiss, delikatne, odgięte, skok ząbków 0,7mm, długość 195mm | 1 | 199.8 | 199.8 | 8 | 215.784 | 215.784
20 | Kleszczyki naczyniowe typu Pean. Odgięte. Szczęki wysmuklone, skok ząbków 0,7mm. Długośc 130mm. | 6 | 97.2 | 583.2 | 8 | 104.976 | 629.856
21 | Kleszczyki preparacyjne typu Gemini, odgięte, długość 230mm | 1 | 281.7 | 281.7 | 8 | 304.236 | 304.236
22 | Kleszczyki preparacyjne typu Kantrowitz, odgięte, długość 275mm | 1 | 671.4 | 671.4 | 8 | 725.112 | 725.112
23 | Kleszczyki preparacyjne typu Lawrence, odgięte, długość 270mm | 1 | 399.6 | 399.6 | 8 | 431.568 | 431.568
24 | Kleszczyki preparacyjne typu Wikstroem, odgięte, skok ząbków 0,9mm, długość 205mm | 1 | 387.9 | 387.9 | 8 | 418.932 | 418.932
25 | Nożyczki mikrochirurgiczne typu Vannas, odgięte, długość 85mm, końce ostre, długość ostrza 6mm | 15 | 576.9 | 8653.5 | 8 | 623.052 | 9345.78
26 | Nożyczki mikrochirurgiczne typu Vannas, proste, długość 85mm, końce ostre, długość ostrza 6mm | 10 | 576.9 | 5769 | 8 | 623.052 | 6230.52
27 | Nożyczki oczne proste do spojówki, długość ok. 100mm, do spojówki, końce ostre, długość ostrza ok. 20mm | 40 | 69.3 | 2772 | 8 | 74.844 | 2993.76
28 | Nożyczki preparacyjne typu Lexer, proste, ostrza tępo-tępe wąskie, długość 165mm | 1 | 144.9 | 144.9 | 8 | 156.492 | 156.492
29 | Nożyczki preparacyjne typu Metzenbaum, odgięte, końce tęto-tępe, długość 180mm | 4 | 96.3 | 385.2 | 8 | 104.004 | 416.016
30 | Nożyczki preparacyjne typu Nelson-Metzenbaum, odgięte, końce tępo-tępe, długość 250mm | 4 | 296.1 | 1184.4 | 8 | 319.788 | 1279.152
31 | Nóż amputacyjny typu Liston, długość cięcia 220mm | 1 | 402.3 | 402.3 | 8 | 434.484 | 434.484
32 | Piła do kości typu Langenbeck 235mm | 1 | 258.3 | 258.3 | 8 | 278.964 | 278.964
33 | Pinceta anatomiczna standard, prosta, długość 115mm | 1 | 29.7 | 29.7 | 8 | 32.076 | 32.076
34 | Pinceta anatomiczna standard, prosta, długość 145mm | 1 | 30.6 | 30.6 | 8 | 33.048 | 33.048
35 | Pinceta anatomiczna standard, prosta, długość 160mm | 1 | 35.1 | 35.1 | 8 | 37.908 | 37.908
36 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka, prosta, długość 160mm | 1 | 35.1 | 35.1 | 8 | 37.908 | 37.908
37 | Pinceta anatomiczna wzór szwedzki, prosta, długość 150mm | 1 | 28.8 | 28.8 | 8 | 31.104 | 31.104
38 | Pinceta anatomiczna typu McPherson, delikatna, zagięta pod kątem 45°, długość części chwytnej od 8mm do 11mm, długość całkowita od 80mm do 107mm | 40 | 133.2 | 5328 | 8 | 143.856 | 5754.24
39 | Pinceta anatomiczna, atraumatyczna typu De Bakey, odgięta 40 stopni, szerokość szczęki 2mm, długość 200mm | 1 | 263.7 | 263.7 | 8 | 284.796 | 284.796
40 | Pinceta mikroanatomiczna typu Colibri, długość 75mm, prosta, końce z odsadzeniem (wzmocnieniem) ostre | 15 | 202.5 | 3037.5 | 8 | 218.7 | 3280.5
41 | Pinceta mikrochirurgiczna anatomiczna, dł. 95mm, prosta, końce tępe | 20 | 124.2 | 2484 | 8 | 134.136 | 2682.72
42 | Pinceta mikrochirurgiczna prosta typu Colibri, 1x2 ząbki, długość 75mm, wymiar końca szczęk 0,25x0,25mm (wysxszer.) | 40 | 155.7 | 6228 | 8 | 168.156 | 6726.24
43 | Pinceta mikrochirurgiczna typu Gerald, prosta, poprzecznie ząbkowana, płaska rączka, długość 250mm | 1 | 739.8 | 739.8 | 8 | 798.984 | 798.984
44 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 1,5mm, długość 185mm | 2 | 38.7 | 77.4 | 8 | 41.796 | 83.592
45 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 1mm, długość 185mm | 2 | 34.2 | 68.4 | 8 | 36.936 | 73.872
46 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 2,5mm, długość 185mm | 2 | 38.7 | 77.4 | 8 | 41.796 | 83.592
47 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 2mm, długość 185mm | 2 | 34.2 | 68.4 | 8 | 36.936 | 73.872
48 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 3,5mm, długość 185mm | 2 | 38.7 | 77.4 | 8 | 41.796 | 83.592
49 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 3mm, długość 185mm | 2 | 34.2 | 68.4 | 8 | 36.936 | 73.872
50 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 4,5mm, długość 185mm | 2 | 38.7 | 77.4 | 8 | 41.796 | 83.592
51 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 4mm, długość 185mm | 2 | 34.2 | 68.4 | 8 | 36.936 | 73.872
52 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 5,5mm, długość 185mm | 2 | 38.7 | 77.4 | 8 | 41.796 | 83.592
53 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 5mm, długość 185mm | 2 | 34.2 | 68.4 | 8 | 36.936 | 73.872
54 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 6,5mm, długość 185mm | 2 | 72.9 | 145.8 | 8 | 78.732 | 157.464
55 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 6mm, długość 185mm | 2 | 55.8 | 111.6 | 8 | 60.264 | 120.528
56 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 7,5mm, długość 185mm | 2 | 72.9 | 145.8 | 8 | 78.732 | 157.464
57 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 7mm, długość 185mm | 2 | 55.8 | 111.6 | 8 | 60.264 | 120.528
58 | Rozszerzacz maciczny typu Hegar, jednostronny, średnica 8mm, długość 185mm | 2 | 55.8 | 111.6 | 8 | 60.264 | 120.528
59 | Rozwórka oczna z drutu sprężystego typu Baraque, rozwartość 42mm, szerokość zaczepu 12mm | 5 | 38.7 | 193.5 | 8 | 41.796 | 208.98
60 | Rozwórka oczna z ramionami rozsuwanymi, blokowanymi śrubą, maksymalne rozwarcie 25mm, długość zaczepu 8mm, szerokość zaczepu 6mm | 5 | 244.8 | 1224 | 8 | 264.384 | 1321.92
61 | Skrobaczka ginekologiczna typu Recamier, 12", figura 00, ostra, szerokość 4,5mm, szyjka sztywna, długość maksymalna 300mm | 2 | 250.2 | 500.4 | 8 | 270.216 | 540.432
62 | Szpatułka do tęczówki. Szerokość 1mm, długość całkowita 13cm. | 5 | 59.4 | 297 | 8 | 64.152 | 320.76
63 | Trzonek do skalpela nr 3, długość 125mm | 4 | 18 | 72 | 8 | 19.44 | 77.76
64 | Wziernik ginekologiczny typu Breisky, jednołyżkowy, model wiedeński, wielkość łyżki 100x20mm, długość 320mm | 1 | 364.5 | 364.5 | 8 | 393.66 | 393.66
65 | Wziernik ginekologiczny typu Breisky, jednołyżkowy, model wiedeński, wielkość łyżki 130x20mm, długość 320mm | 1 | 364.5 | 364.5 | 8 | 393.66 | 393.66
66 | Wziernik ginekologiczny typu Breisky, jednołyżkowy, model wiedeński, wielkość łyżki 130x25mm, długość 320mm | 1 | 364.5 | 364.5 | 8 | 393.66 | 393.66
67 | Wziernik ginekologiczny typu Kallmorgen, składający się z 2 części o długości 200mm, o wymiarach łyżki 95x39mm (dł.xszer. części roboczej) | 2 | 252.9 | 505.8 | 8 | 273.132 | 546.264
68 | Zestaw wzierników ginekologiczny typu Kristeller (łyżka dolna), wymiary 70x27mm, długość 175mm | 4 | 195.3 | 781.2 | 8 | 210.924 | 843.696
X | RAZEM ZADANIE NR 1 | X | X | 54300.6 | X | X | 58644.648 | X | X
Zadanie nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Czoper typu Nagahara, prosty, długość końcówki ostrej 1,25mm, kąt cięcia 0°, 45° wycięcie, 14mm od czubka do zgięcia. Okrągła tytanowa rękojeść 123,5mm. | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Imadło bez zamka, 7mm delikatnie wygięte, długość całkowita ok. 108mm | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
X | RAZEM ZADANIE NR 3 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X
Zadanie nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Pęseta do kapsuloreksji, bardzo delikatna, zagięta pod kątem, długość części chwytnej ok. 13mm, długość całkowita ok. 11cm | 5 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Rozwórka typu Cook, duża, otwieranie przy pomocy śruby, szerokość części podtrzymującej powiekę 15mm, długość ramienia 4,5cm | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0
X | RAZEM ZADANIE NR 4 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X
Zadanie nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Końcówka irygacyjno-aspiracyjna. Do operacji zaćmy metodą dwuręczną. Komplet. Średnica zewnętrzna 0,9mm. | 5 |  | 0 | 8 | 0 | 0
X | RAZEM ZADANIE NR 4 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X
Zadanie nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Nożyczki Castroviejo rogówkowe, mocno zagięte. Prawe. | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
2 | Nożyczki Castroviejo rogówkowe, mocno zagięte. Lewe. | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
3 | Pęseta fiksacyjna do rogówki. W kształcie litery U, prosta. Końcówka w kształcie litery U z ząbkami 1x2 o długości 0,12mm. Długość całkowita 110mm. | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
4 | Pęseta fiksacyjna do rogówki. W kształcie litery U-Boresa, zagięta. Końcówka w kształcie litery U z ząbkami 1x2 o długości 0,12mm. Rączka płaska. Długość całkowita 110mm. | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
5 | Pęseta do naciągania szwów. Szorstka, prosta - Catalano. Długość płaszczyzny trzymającej 10mm, szerokość 0,6mm, długość całkowita 90mm. | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
6 | Pęseta do naciągania szwów. Gładka. Długość płaszczyzny trzymającej 5mm, szerokość 0,34mm, długość całkowita 86mm. | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
7 | Znacznik do rogówki Thortona - 8 ostrzy, o średnicy 14mm. Okrągłatytanowa rączka o średnicy 5mm. Długość całkowita 120mm. | 2 |  | 0 | 8 | 0 | 0
8 | Trepan wielorazowy do przeszczepu rogówki. Nr 8,5mm; 9,0mm; 9,5mm; 10,00mm | 4 |  | 0 | 8 | 0 | 0
X | RAZEM ZADANIE NR 5 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | X
Zadanie nr 6
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Igła fletowa 23G, pasywna, z silikonowym powiększonym rezerwuarem, z możliwością wymiany rezerwuaru, do końcówek typu soft-tip z konektorem luer-lock, z możliwością podłączenia końcówek o rozmiarach 20/23/25/27G. Wielorazowa | 2 | 2817 | 5634 | 8 | 3042.36 | 6084.72
2 | Mikronożyczki do witrektomii 25G (0,5mm), horyzontalne, zagięte zgodnie z krzywizną siatkówki, zakrzywione ostrze o długości 2mm, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 153mm (+/-2mm), średnica 6,2mm (+/-0,2mm). W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną | 2 | 5863 | 11726 | 8 | 6332.04 | 12664.08
3 | Mikronożyczki do witrektomii typu Eckardt 25G, wertykalne, zagięte, ostrza ostro zakończone, dolne ostrze zaokrąglone, tytanowa rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 154mm (+/-2mm), średnica 6,2mm (+/-0,2mm). W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną | 2 | 6522 | 13044 | 8 | 7043.76 | 14087.52
4 | Mikronożyczki do witrektomii, 23G, proste, ostrza ostro zakończone, tytanowa rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeścci kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 154mm (+/-2mm), średnica 6,4mm (+/-0,2mm). W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną | 2 | 6550 | 13100 | 8 | 7074 | 14148
5 | Pęsetka do ILM 25G (0,5mm) wielorazowa, precyzyjnie łapiąca końcem, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 153mm (+/-5mm), średnica 6,2mm (+/-0,2mm). W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną. | 2 | 5353 | 10706 | 8 | 5781.24 | 11562.48
6 | Pęsetka do ILM typu Eckardt, 23G wielorazowa, precyzyjnie łapiąca końcem, z powiększona siłą chwytu, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 151mm (+/-5mm), średnica 6,2mm (+/-2mm). W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną. | 2 | 6907 | 13814 | 8 | 7459.56 | 14919.12
7 | Pęsetka do witrektomii typu Eckardt wielorazowa, precyzyjnie łapiąca końcem, 23G/0,6 mm, rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 151mm (+/-5mm), średnica 6,2mm (+/-0,2mm). W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną. | 2 | 6900 | 13800 | 8 | 7452 | 14904
8 | Pęsetka do witrektomii typu Eckardt wielorazowa, precyzyjnie łapiąca końcem, 25G (0,5mm), rękojeść w pozycji zamkniętej walcowata, na rękojeści kolorowy kod paskowy w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 151mm (+/-5mm), średnica 6,2mm (+/-0,2mm). W zestawie z pojemnikiem do sterylizacji, adapterem do płukania oraz osłonką ochronną. | 2 | 5353 | 10706 | 8 | 5781.24 | 11562.48
X | RAZEM ZADANIE NR 6 | X | X | 92530 | X | X | 99932.4 | X | X
Zadanie nr 7
7.1 | [9 empty] | gin
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Narzędzie laparoskopowe, obie bransze ruchome, średnica 5mm, z podłączeniem do koagulacji bipolarnej bez zapinki, rozbieralny do mycia (3 elementy: rączka, tubus, wkład pracujący), zatrzaskowe składanie instrumentu, długość robocza 33cm, obrotowy, autoklawowalny, typ końcówki roboczej atraumatyczny | 4 | 3520.44 | 14081.76 | 8 | 3802.0752 | 15208.3008 | 839300322 | Richard Wolf Gmbh
2 | Wkład do narzędzi laparoskopowych, bipolarnych, średnicy 5mm, długości 330mm, firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego, typ końcówki roboczej atraumatyczny | 2 | 2207.21 | 4414.42 | 8 | 2383.7868 | 4767.5736 | 83930031 | Richard Wolf Gmbh
3 | Narzędzie laparoskopowe, atraumatyczne, średnicy 5mm, długość robocza 310-330 mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, z kanałem do mycia narzędzia, typ końcówki roboczej typu zwężającego się, precyzyjne | 1 | 1548 | 1548 | 8 | 1671.84 | 1671.84 | 83934626 | Richard Wolf Gmbh
4 | Narzędzie laparoskopowe typu nożyczki „Metzenbaum”, średnicy 5 mm, długość robocza 310-330mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, z kanałem do mycia narzędzia | 5 | 1548 | 7740 | 8 | 1671.84 | 8359.2 | 83930246 | Richard Wolf Gmbh
5 | Narzędzie laparoskopowe, atraumatyczne, średnicy 5mm, długość robocza 310-330mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, z kanałem do mycia narzędzia, typ końcówki roboczej z zębami i poprzecznymi rowkami, do mięśniaków | 1 | 1548 | 1548 | 8 | 1671.84 | 1671.84 | 83934896 | Richard Wolf Gmbh
6 | Narzędzie laparoskopowe, atraumatyczne, średnicy 5mm, długość robocza 310-330mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, z kanałem do mycia narzędzia, typ końcówki roboczej do delikatnych tkanek | 2 | 1548 | 3096 | 8 | 1671.84 | 3343.68 | 83932046 | Richard Wolf Gmbh
7 | Narzędzie laparoskopowe, atraumatyczne, średnicy 5mm, długość robocza 310-330 mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, z kanałem do mycia narzędzia, typ końcówki roboczej z zębami typu krokodyl | 1 | 1548 | 1548 | 8 | 1671.84 | 1671.84 | 83934156 | Richard Wolf Gmbh
8 | Narzędzie laparoskopowe, średnicy 5mm, długość robocza 310-330mm, jednoczęściowe, autoklawowalne, wielorazowe, z kanałem do mycia narzędzia, typ końcówki roboczej typu „Maryland” | 2 | 1548 | 3096 | 8 | 1671.84 | 3343.68 | 83932057 - 1 szt. 83932056 - 1 szt. | Richard Wolf Gmbh
9 | Imadło laparoskopowe do szycia, bransze zakrzywione w lewo, rękojeść w osi narzędzia, zapinka wyłączana, Luer do mycia i suszenie wnętrza instrumentu, średnica 5 mm, długość 33 cm | 1 | 2668.05 | 2668.05 | 8 | 2881.494 | 2881.494 | 8393.512 | Richard Wolf Gmbh
10 | Korkociąg do mięśniaków, średnica 5mm, długość robocza 310-330mm | 1 | 516.29 | 516.29 | 8 | 557.5932 | 557.5932 | 8383.611 | Richard Wolf Gmbh
11 | Trokar wielorazowy, gwintowany, do instrumentów 5mm, długość 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny (magnetyczny, kulkowy), proste zakończenie kaniuli, autoklawowalny, z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo | 2 | 1153.85 | 2307.7 | 8 | 1246.158 | 2492.316 | 8921.024 | Richard Wolf Gmbh
12 | Piramidalny grot do powyższego trokaru | 1 | 291.06 | 291.06 | 8 | 314.3448 | 314.3448 | 8921.123 | Richard Wolf Gmbh
13 | Trokar wielorazowy, gładki, do instrumentów 5mm, długość 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny (magnetyczny, kulkowy), proste zakończenie kaniuli, autoklawowalny, z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo | 3 | 980.6 | 2941.8 | 8 | 1059.048 | 3177.144 | 8921.014 | Richard Wolf Gmbh
14 | Piramidalny grot do powyższego trokaru | 1 | 291.06 | 291.06 | 8 | 314.3448 | 314.3448 | 8921.123 | Richard Wolf Gmbh
15 | Trokar wielorazowy, gładki, do instrumentów 10 mm, długość 10 cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny (magnetyczny, kulkowy), proste zakończenie kaniuli autoklawowalny, z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo | 3 | 1004.85 | 3014.55 | 8 | 1085.238 | 3255.714 | 8923.014 | Richard Wolf Gmbh
16 | Piramidalny grot do powyższego trokaru | 2 | 291.06 | 582.12 | 8 | 314.3448 | 628.6896 | 8923.123 | Richard Wolf Gmbh
17 | Nasadka redukcyjna do instrumentów laparoskopowych z 10mm na 5mm, zapinana na trokar, wymienna uszczelka, wielorazowa autoklawowalna | 5 | 738.05 | 3690.25 | 8 | 797.094 | 3985.47 | 8923.802 | Richard Wolf Gmbh
18 | Elektroda guzikowa, wysokiej częstotliwości, 5mm, monopolarna, z kanałem ssąco-płuczącym, dł. robocza 310-320mm, z możliwością podłączenia zaworu trójdrożnego z dźwignią ssanie-płukanie, autoklawowalna, wielorazowa | 1 | 1018.71 | 1018.71 | 8 | 1100.2068 | 1100.2068 | 8383.813 | Richard Wolf Gmbh
19 | Zawór trójdrożny z dźwignią ssanie-płukanie, rozbieralny w celu mycia i dezynfekcji na maksymalnie 4 elementy, autoklawowalny, wielorazowy | 1 | 630.63 | 630.63 | 8 | 681.0804 | 681.0804 | 8383.819 | Richard Wolf Gmbh
20 | Przewody do insuflacji, do zaoferowanych trokarów oraz do i insuflatora firmy Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego | 3 | 277.2 | 831.6 | 8 | 299.376 | 898.128 | 8170.101 | Richard Wolf Gmbh
21 | Wkłady do instrumentów histeroskopowych typu HySafe firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego, średnicy 5Fr, typy końcówek złożone w dwóch bransz | 3 | 568.26 | 1704.78 | 8 | 613.7208 | 1841.1624 | 8642.6508 | Richard Wolf Gmbh
22 | Wkłady do instrumentów histeroskopowych typu HySafe firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego, średnicy 7Fr, typy końcówek złożone w dwóch bransz | 3 | 568.26 | 1704.78 | 8 | 613.7208 | 1841.1624 | 8992.6308 | Richard Wolf Gmbh
23 | Uchwyt do modułowych małych kleszczyków HySafe firmy Richard Wolf posiadanych przez Zamawiającego, z zabezpieczeniem przed przeciążeniem | 3 | 765.77 | 2297.31 | 8 | 827.0316 | 2481.0948 | 8083.001 | Richard Wolf Gmbh
24 | Elektroda bipolarna, średnicy 5 Fr, histeroskopowa | 1 | 1860.71 | 1860.71 | 8 | 2009.5668 | 2009.5668 | 823005 | Richard Wolf Gmbh
25 | Manipulator maciczny: rozbieralny na maksimum dwie części (nie licząc części jednorazowych), z podłączeniem do światłowodu lub przenośnego źródła światła, z podświetlanym kielichem umożliwiającym uwidocznienie światłem miejsca kolpotomii, atraumatyczny, działający na zasadzie podsysania, uniwersalna wielkość, z silikonowymi, jednorazowymi kielichami umożliwiającymi bezpieczne cięcie narzędziami mono i bipolarnymi, sonda wyskalowana i o regulowanej długości, w komplecie z autoklawowalnym, odłączanym, bateryjnym źródłem światła typu LED | 1 | 10835.06 | 10835.06 | 8 | 11701.8648 | 11701.8648 | 83707011; VueLite | Richard Wolf Gmbh
X | RAZEM | X | X | 74258.64 | X | X | 80199.3312 | X | X
7.2) | [9 empty] | uro
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Igła Veresa. Długość minimalna 12cm. Wielorazowego użytku, autoklawalna. Z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo i wymienialnym bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych pola operacyjnego przez personel medyczny. | 2 | 371.26 | 742.52 | 8 | 400.9608 | 801.9 | 8302.15 | Richard Wolf Gmbh
2 | Wkład monopolarny. Z systemem zamykania szczęk uniemożliwiającym przypadkowe przyszczypnięcie tkanek przez mechanizm mocujący bransz, do płaszczy 5mm. Kompatybilne z płaszczami firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. Monoploarne, długości roboczej 310-330mm, typ końcówki chwytajaca. | 4 | 880.88 | 3523.52 | 8 | 951.3504 | 3805.4016 | 8393.181 | Richard Wolf Gmbh
3 | Wkład monopolarny. Z systemem zamykania szczęk uniemożliwiającym przypadkowe przyszczypnięcie tkanek przez mechanizm mocujący bransz, do płaszczy 5mm. Kompatybilne z płaszczami firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. Monoploarne, długości roboczej 310-330mm, typ końcówki preparacyjna. | 4 | 880.88 | 3523.52 | 8 | 951.3504 | 3805.4016 | 8393.281 | Richard Wolf Gmbh
4 | Uchwyt obrotowy do narzędzi. Monopolarny, rączka uniwersalna do płaszczy śr. 3,5mm, 5mm i 10mm oraz wkładów monopolarnych i chwytających. Z obustronną możliwością blokady/zwolnienia zatrzasku. Kompatybilne z wkładami laparoskopowymi firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. | 7 | 725.63 | 5079.41 | 8 | 783.6804 | 5485.7628 | 83930074 | Richard Wolf Gmbh
5 | Płaszcz do narzędzi monopolarnych. Średnica 5mm. Montowane zatrzaskowo. Kompatybilne z wkładami laparoskopowymi firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. | 7 | 637.88 | 4465.16 | 8 | 688.9104 | 4822.3728 | 8393933 | Richard Wolf Gmbh
X | RAZEM | X | X | 17334.13 | X | X | 18720.8388 | X | X
7.3) | [9 empty] | Transplantologia
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Wkład chwytający. Z systemem zamykania szczęk uniemożliwiającym przypadkowe przyszczypnięcie tkanek przez mechanizm mocujący bransz, do płaszczy 3,5mm. Monoploarny, długości roboczej 310-330mm, typ końcówki chwytajaca/preparacyjna. | 6 | 688.5 | 4131 | 8 | 743.58 | 4461.48 | 8391221 - 2 szt. 8391266 - 2 szt. 8391208 - 2 szt. | Richard Wolf Gmbh
2 | Wkład typu nożyczki. Do płaszczy 3,5mm. Monoploarny, długości roboczej 310-330mm, typ końcówki nożyczki. | 4 | 688.5 | 2754 | 8 | 743.58 | 2974.32 | 8391215 | Richard Wolf Gmbh
3 | Płaszcz do narzędzi monopolarnych. Średnica 3,5mm. Montowane zatrzaskowo. Izolowane. | 8 | 820.13 | 6561.04 | 8 | 885.7404 | 7085.9232 | 8391933 | Richard Wolf Gmbh
4 | Wkład monopolarny. Z systemem zamykania szczęk uniemożliwiającym przypadkowe przyszczypnięcie tkanek przez mechanizm mocujący bransz, do płaszczy 5mm. Kompatybilne z płaszczami firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. Monoploarne, długości roboczej 310-330mm, typ końcówki chwytajaca. | 4 | 880.88 | 3523.52 | 8 | 951.3504 | 3805.4016 | 8393.181 - 2 szt. 8393.188 - 1 szt. 8393.291 - 1 szt. | Richard Wolf Gmbh
5 | Wkład monopolarny. Do płaszczy 5mm. Kompatybilne z płaszczami firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. Monoploarne, długości roboczej 310-330mm, typ końcówki nożyczki. | 4 | 1728 | 6912 | 8 | 1866.24 | 7464.96 | 8393.041 | Richard Wolf Gmbh
6 | Wkład monopolarny. Z systemem zamykania szczęk uniemożliwiającym przypadkowe przyszczypnięcie tkanek przez mechanizm mocujący bransz, do płaszczy 5mm. Kompatybilne z płaszczami firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. Monoploarne, długości roboczej 310-330mm, typ końcówki preparacyjna. | 7 | 880.88 | 6166.16 | 8 | 951.3504 | 6659.4528 | 8393.281 | Richard Wolf Gmbh
7 | Uchwyt obrotowy do narzędzi. Monopolarny, rączka uniwersalna do płaszczy śr. 3,5mm, 5mm i 10mm oraz wkładów monopolarnych i chwytających. Z obustronną możliwością blokady/zwolnienia zatrzasku. Kompatybilne z wkładami laparoskopowymi firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. | 14 | 725.63 | 10158.82 | 8 | 783.6804 | 10971.5256 | 8393.0074 | Richard Wolf Gmbh
8 | Płaszcz do narzędzi monopolarnych. Średnica 5mm. Montowane zatrzaskowo. Kompatybilne z wkładami laparoskopowymi firmy Richard Wolf posiadanymi przez Zamawiajacego. | 14 | 637.88 | 8930.32 | 8 | 688.9104 | 9644.7456 | 8393933 | Richard Wolf Gmbh
9 | Imadło laparoskopowe do szycia, bransze zakrzywione w lewo, rękojeść w osi narzędzia, zapinka wyłączana, Luer do mycia i suszenie wnętrza instrumentu, średnica 5 mm, długość 31cm | 1 | 2598.75 | 2598.75 | 8 | 2806.65 | 2806.65 | 8393.512 | Richard Wolf Gmbh
10 | Uchwyt obrotowy do narzędzi. Bez zapięcia, zatrzaskowe mocowanie płaszcza. Rączka uniwersalna do płaszczy średnicy 3,5mm, 5mm i 10mm. Z podłączeniem do koagulacji. | 6 | 479.25 | 2875.5 | 8 | 517.59 | 3105.54 | 83930073 | Richard Wolf Gmbh
11 | Trokar laparoskopowy. Wielorazowy, wyposażony w gwintowaną tuleję, do instrumentów 3,5mm, długość 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny (magnetyczny, kulkowy), proste zakończenie kaniuli, autoklawowalny, z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo i wymienialnym bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych pola operacyjnego przez personel medyczny | 3 | 955.13 | 2865.39 | 8 | 1031.5404 | 3094.6212 | 8903.034 | Richard Wolf Gmbh
12 | Trokar laparoskopowy. Wielorazowy, do instrumentów 3,5mm, długość 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny, zawór automatyczny (magnetyczny, kulkowy), proste zakończenie kaniuli, autoklawowalny, z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo i wymienialnym bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych pola operacyjnego przez personel medyczny | 3 | 955.13 | 2865.39 | 8 | 1031.5404 | 3094.6212 | 8903.014 | Richard Wolf Gmbh
13 | Piramidalny grot do powyższego trokaru 3,5mm | 6 | 283.5 | 1701 | 8 | 306.18 | 1837.08 | 8903.123 | Richard Wolf Gmbh
14 | Trokar laparoskopowy. Wielorazowy, płaszcz gwintowany do instrumentów 10mm, długość 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny na głowicę i tuleję, głowica kompatybilna z trokarami firmy Richard Wolf posiadami przez Zamawiającego, zawór automatyczny (magnetyczny, kulkowy), proste zakończenie kaniuli, autoklawowalny, z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo i wymienialnym bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych pola operacyjnego przez personel medyczny | 2 | 1221.75 | 2443.5 | 8 | 1319.49 | 2638.98 | 8923.023 | Richard Wolf Gmbh
15 | Piramidalny grot do powyższego trokaru 10mm | 2 | 283.5 | 567 | 8 | 306.18 | 612.36 | 8923.123 | Richard Wolf Gmbh
16 | Trokar wielorazowy, płaszcz gwintowany, do instrumentów 5mm, długość 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny na głowicę i tuleję, głowica kompatybilna z trokarami firmy Richard Wolf posiadanej przez Zamawiajacego, zawór automatyczny (magnetyczny, kulkowy), proste zakończenie kaniuli, autoklawowalny, z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo i wymienialnym bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych pola operacyjnego przez personel medyczny | 1 | 1191.38 | 1191.38 | 8 | 1286.6904 | 1286.6904 | 8921.023 | Richard Wolf Gmbh
17 | Trokar wielorazowy, płaszcz gładki, do instrumentów 5mm, długość 10cm, kurek zamykający typu Luer do podłączenia insuflacji, rozbieralny na głowicę i tuleję, głowica kompatybilna z trokarami firmy Richard Wolf posiadanej przez Zamawiajacego, zawór automatyczny (magnetyczny, kulkowy), proste zakończenie kaniuli, autoklawowalny, z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo i wymienialnym bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych pola operacyjnego przez personel medyczny | 1 | 1029.38 | 1029.38 | 8 | 1111.7304 | 1111.7304 | 8921.013 | Richard Wolf Gmbh
18 | Piramidalny grot do powyższego trokaru 5mm | 2 | 283.5 | 567 | 8 | 306.18 | 612.36 | 8921.123 | Richard Wolf Gmbh
19 | Nasadka redukcyjna do instrumentów laparoskopowych z 10mm na 5mm, zapinana na trokar, wymienna uszczelka, wielorazowa autoklawowalna. W komplecie 5 sztuk. | 5 | 718.88 | 3594.4 | 8 | 776.3904 | 3881.952 | 8923.802 | Richard Wolf Gmbh
20 | Elektroda guzikowa, wysokiej częstotliwości, 5mm, monopolarna, z kanałem ssąco-płuczącym, dł. robocza 310-320mm, z możliwością podłączenia zaworu trójdrożnego z dźwignią ssanie-płukanie, autoklawowalna, wielorazowa. Kompatybilna z zaworem trójdrożnym firmy Richard Wolf posiadanym przez Zamawiającego. | 2 | 992.25 | 1984.5 | 8 | 1071.63 | 2143.26 | 8383.813 | Richard Wolf Gmbh
21 | Elektroda hakowa. Monopolarna, średnicy 3,5mm, wielorazowa, autoklawowalna. | 2 | 688.5 | 1377 | 8 | 743.58 | 1487.16 | 8383.423 | Richard Wolf Gmbh
22 | Zawór trójdrożny z dźwignią ssanie-płukanie, rozbieralny w celu mycia i dezynfekcji na maksymalnie 4 elementy, autoklawowalny, wielorazowy. Kompatybilny z elektrodą firmy Richard Wolf posiadaną przez Zamawiającego. | 2 | 614.25 | 1228.5 | 8 | 663.39 | 1326.78 | 8383.819 | Richard Wolf Gmbh
23 | Kabel monopolarny. Kompatybilny z zaoferowanymi narzędziami oraz diatermią posiadaną przez Zamawiającego. | 6 | 199.13 | 1194.78 | 8 | 215.0604 | 1290.3624 | 8106.032 | Richard Wolf Gmbh
24 | Uszczelka. Zestaw niezbędnych uszczelek do zaoferowanego asortymentu. Minimum 5 sztuk w zestawie. | 10 | 124.88 | 1248.8 | 8 | 134.8704 | 1348.704 | 89.08 98.02 89.01 | Richard Wolf Gmbh
25 | Igła Veresa. Długość minimalna 12cm. Wielorazowego użytku, autoklawalna. Z plastikowym kranikiem montowalnym zatrzaskowo i wymienialnym bez użycia dodatkowych narzędzi w warunkach sterylnych pola operacyjnego przez personel medyczny. | 7 | 371.25 | 2598.75 | 8 | 400.95 | 2806.65 | 8302.15 | Richard Wolf Gmbh
X | RAZEM | X | X | 81067.88 | X | X | 87553.3104 | X | X
X | RAZEM ZADANIE NR 7 | X | X | 172660.65 | X | X | 186.473,48 | X | X
Zadanie nr 8: Narzędzia laparoskopowe wielokrotnego użytku
8.1) | [9 empty] | URO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Stożek użebrowany. Do uszczelnienia miejsca wprowadzenia trokara, wyposażony w dwa mocowania szwów. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego trokarem firmy Storz o średnicy 6mm. | 4 | 366.94 | 1467.76 | 8 | 396.2952 | 1585.1808
2 | Kaniula trokara. Średnica 11mm, długość robocza 10,5cm. Gładka, koniec dystalny ścięty. Z rozbieralnym kranikiem do podłączenia insuflacji. Kompatybilna z zaworem i gwoździem firmy Storz. | 3 | 420.11 | 1260.33 | 8 | 453.7188 | 1361.1564
3 | Zawór kaniuli trokara 11mm. Z mechanizmem klapkowym otwieranym pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni. Kompatybilny z kaniulą firmy Storz. | 3 | 834.91 | 2504.73 | 8 | 901.7028 | 2705.1084
4 | Uszczelka. Silikonowa do zaworu trokara. Kompatybilna z zaworem trokara 11m firmy Storz. | 12 | 15.95 | 191.4 | 23 | 19.6185 | 235.422
X | RAZEM | X | X | 5424.22 | X | X | 5886.8676 | X | X
8.2) | [9 empty] | GIN
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Optyka laparoskopowa. Kąt patrzenia 0 stopni, średnica 5mm, długość 29cm. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Obudowa optyki zaopatrzona w kod QR lub DataMatrix umożliwiający szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. | 1 | 8193.44 | 8193.44 | 8 | 8848.9152 | 8848.9152
2 | Optyka laparoskopowa. Kąt patrzenia 0 stopni, średnica 10mm, długość 31cm. Możliwość sterylizacji w autoklawie. Obudowa optyki zaopatrzona w kod QR lub DataMatrix umożliwiający szybką identyfikację optyki przez systemy skanujące wykorzystywane w centralnych sterylizatorniach. | 1 | 9620.87 | 9620.87 | 8 | 10390.5396 | 10390.5396
3 | Trokar kompletny. Średnica kaniuli 5-6mm, długość robocza 10-11cm. Komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem Luer-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź ostry). | 5 | 1356.06 | 6780.3 | 8 | 1464.5448 | 7322.724
4 | Trokar kompletny. Średnica kaniuli 10-11mm, długość robocza 10-11cm. Komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem Luer-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź ostry). | 3 | 1494.05 | 4482.15 | 8 | 1613.574 | 4840.722
5 | Nożyczki. Ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome. Monopolarne, obrotowe, rozbieralne. Komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy. Średnica 5mm, długość 36cm. | 2 | 2493.25 | 4986.5 | 8 | 2692.71 | 5385.42
6 | Kleszcze chwytające. Bioplarne, obrotowe, rozbieralne. Komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy. Średnica 5mm, długość 36cm. | 6 | 2360.02 | 14160.12 | 8 | 2548.8216 | 15292.9296
7 | Kleszczyki. Bioplarne, do zamykania dużych naczyń. Końcówka radełkowana typu Maryland. Uchwyt z przewodem długości minimum 4m kompatybilny z urządzeniem typ VIO posiadanym przez Zamawiającego. Średnica 5mm, długość minimalna 34cm. | 2 | 7703.13 | 15406.26 | 8 | 8319.3804 | 16638.7608
8 | Elektroda koagulująco-preparacyjna. Haczykowa, kształt L, monopolarna. Średnica 5mm, długość 36cm. | 2 | 413.96 | 827.92 | 8 | 447.0768 | 894.1536
9 | Instrument do cięcia i koagulacji. Wielorazowy. Końcówka zakrzywiona z częściami tnąco-chwytnymi. Część robocza radełkowana. Przewód długości minimum 4m. Średnica 5mm, długość 32cm. | 1 | 7820 | 7820 | 8 | 8445.6 | 8445.6
10 | Kabel. Wielorazowy do monopolarnych instrumentów laparoskopowych. Wtyk 5mm, długość minimalna 3m. | 2 | 304.52 | 609.04 | 8 | 328.8816 | 657.7632
11 | Kabel. Wielorazowy do bipolarnych instrumentów laparoskopowych. Długość minimalna 3m. Do diatermii VIO posiadanej przez Zamawiającego. | 2 | 452.02 | 904.04 | 8 | 488.1816 | 976.3632
12 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Plastikowy, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową. W zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) 525x240x70mm. | 2 | 2022.19 | 4044.38 | 8 | 2183.9652 | 4367.9304
X | RAZEM | X | X | 77835.02 | X | X | 84061.8216 | X | X
X | RAZEM ZADANIE NR 8 | X | X | 83259.24 | X | X | 89948.6892 | X | X
Zadanie nr 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Tuba trokara. 11x80mm. Gwintowana, z zaworem insuflacyjnym, kranik bezobsługowy, silikonowa uszczelka klapkowa zdejmowana do mycia. | 4 | 1629 | 6516 | 8 | 1759.32 | 7037.28
2 | Ostrze trokara. 11x80mm. Trójkątna końcówka | 4 | 350 | 1400 | 8 | 378 | 1512
3 | Redukcja. Typu korek. 13/11-5,5mm. | 2 | 160 | 320 | 8 | 172.8 | 345.6
4 | Redukcja. Wkład/tuba. 10-5mm. | 2 | 510 | 1020 | 8 | 550.8 | 1101.6
5 | Tuba trokara. 5,5x80mm. Gwintowana, z nierozbieralnym zaworem, kranik bezobsługowy. | 4 | 981 | 3924 | 8 | 1059.48 | 4237.92
6 | Ostrze trokara. 5,5x80mm. Trójkątna końcówka | 4 | 290 | 1160 | 8 | 313.2 | 1252.8
7 | Zestaw płucząco-ssący. Skład: uchwyt, zawór, tuba/rurka). Rękojeść ssąco-płuczaca z oddzielnymi dźwigniami ssania i irygacji pozwalającymi na płynną regulację ssania i irygacji. Średnica kanału ssącego w rączce minimum 5mm. Możliwość wymiany kanałów ssącego i irygacyjnego przez użytkownika w rękojeści ssaco-płuczącej. Wszystkie elementy autoklawowalne. Rurka/tuba ssąco-płucząca do montowania w rękojeści, średnica minimum 5mm, długość minimum 36cm z otworami na końcu. | 3 | 3759.45 | 11278.35 | 8 | 4060.206 | 12180.618
8 | Kleszcze typu Johan. Bipolarne. Średnica 5mm, długość 33cm, długość ramion końcówki chwytającej 16,5mm. Rozbieralne (wkład, tubus, uchwyt z grubego tworzywa z przyłączem do koagulacji bipolarnej). Składane na zasadzie szybkozłącza (brak gwintu). Obracane płynnie, bez przeskoków powodowanych przez ząbki. | 3 | 3814.2 | 11442.6 | 8 | 4119.336 | 12358.008
9 | Kleszczyki chwytające typu Claw. 2x3 zęby, średnica 5mm, długość 33cm, długość ramion końcówki chwytającej 28mm. Rączka z zamkiem. Rozbieralne (wkład, tubus, uchwyt z grubego tworzywa). Składane na zasadzie szybkozłącza (brak gwintu). Obracane płynnie, bez przeskoków powodowanych przez ząbki. | 3 | 2070 | 6210 | 8 | 2235.6 | 6706.8
10 | Imadło laparoskopowe. Rozbieralne. Zagięte w prawo. Średnica 5mm, długość 33cm, uchwyt w linii narzędzia. Rączka z zamkiem. Przyłącze Luer-Lock do mycia tubusa. | 2 | 3355.4 | 6710.8 | 8 | 3623.832 | 7247.664
11 | Nożyczki typu Metzenbaum. Średnica 5mm, długość 33cm, długość ramion końcówki chwytającej 19mm. Rączka bez zamka. Rozbieralne (wkład, tubus, uchwyt z grubego tworzywa z przyłączem do koagulacji monopolarnej). Składane na zasadzie szybkozłącza (brak gwintu). Obracane płynnie, bez przeskoków powodowanych przez ząbki. Przedłużona izolacja płaszcza w części dystalnej. | 4 | 2070 | 8280 | 8 | 2235.6 | 8942.4
12 | Wkład do nożyczek typu Metzenbaum. Średnica 5mm, długość 33cm. | 4 | 1260 | 5040 | 8 | 1360.8 | 5443.2
13 | Kabel monopolarny. Wtyk 8mm, długość 3,5m. | 4 | 189 | 756 | 8 | 204.12 | 816.48
14 | Kabel bipolarny. Długość 3,5m. Dwu-wtykowy. Kompatybilny z ESG-400 ERBE VIO. | 4 | 468 | 1872 | 8 | 505.44 | 2021.76
X | RAZEM ZADANIE NR 9 | X | X | 65929.75 | X | X | 71204.13 | X | X
Zadanie nr 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiana liczba na okres 18 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Numery katalogowe | Producent
1 | Kleszczyki laparoskopowe. Preparacyjne typu Overholt. Zagięte pod kątem 90 stopni. Rozbieralne. Czteroczęściowe, wielorazowe. Długość robocza 370mm, średnica 10mm. Wraz z ergonomiczną rękojeścią bez blokady. | 2 | 3276.9 | 6553.8 | 8 | 3539.052 | 7078.104
X | RAZEM ZADANIE NR 10 | X | X | 6553.8 | X | X | 7078.104 | X | X
RAZEM WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA WYNOSI 512 561,00 ZŁ NETTO, TJ. 553 565,88 ZŁ BRUTTO
Note on B139: Zdziaława Wutke: