Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:

„Remont 10 lokali komunalnych z zasobu gminnego na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.”

Nasz znak : TZP-002/33/2021 	                		            		    	       Data: 2021-10-14

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej niniejszym informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dokonuje zmiany treści SWZ .

Zmiana dotyczy zakresu prac i przedmiaru robót dla lokalu przy ul. Waryńskiego 26/2 wchodzącego w zakres Zadania II i polega na zastąpieniu rozdziału 3 przedmiaru o nazwie „Wykonanie etażowego centralnego ogrzewania wraz z projektem technicznym na c.o. i instalacje gazowe” rozdziałem 3 o nazwie „Pobudowanie nowego pieca kaflowego”, oraz dodaniem pozycji dotyczącej montażu 2 szt. przepływowych elektrycznych podgrzewaczy wody w łazience i w kuchni.

Zmianie uległy również odpowiednie zapisy w zakresie prac dotyczącym ww lokalu.

W załączeniu przekazujemy zaktualizowany zakres prac oraz przedmiar robót.

Niniejsza zmiana stanowi integralną część swz. Wyceny prac należy dokonać w oparciu o zaktualizowane dokumenty.

(podpis na oryginale)