Załącznik nr 1 do umowy

**Szczegółowy opis Przedmiotu umowy**

Dostawa i montaż systemu alarmowego w budynkach magazynowych Szkoły Policji w Słupsku. System alarmowy oparty na centrali alarmowej Integra z modułem komunikacyjnym ETHM-1PLUS z przewidzianym współdziałaniem z systemem monitorującym STAM 2.

ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp.  | Nazwa urządzenia  | Ilość  |
| 1. | Centrala alarmowa Integra 128 Plus | 1 |
| 2. | Manipulator INT-KLCD-GR | 1 |
| 3. | Obudowa Manipulatora INT-KLCD  | 1 |
| 4. | Obudowa centrali Integra OPU-3 | 1 |
| 5. | Czujnik PIR Graphit SATEL  | 15 |
| 6. | Ekspander Wejść INT-E  | 2 |
| 7. | Moduł komunikacyjny ETHM-1 Plus  | 1 |
| 8. | Ekspander INT-IORS  | 1 |
| 9. | Klawiatura strefowa z czytnikiem INT-SCR-BL  | 2 |
| 10. | Klawiatura strefowa INT-S-BL  | 5 |
| 11. | Kontaktron z obwodem sabotażowym  | 8 |
| 12. | Sygnalizator zew. SPL 2010R  | 2 |
| 13. | Sygnalizator wewnętrzny SPW 220 R | 1 |
| 14. | Akumulator 17 Ah/12v  | 1 |
| 15. | Zaczep elektromagnetyczny z szyldem | 2 |
| 16. | Obudowa hermetyczna zewnętrzna do INT-IORS | 1 |
| 17. | Czujka ruchu w wykonaniu EX  | 4 |
| 18. | Dualna czujka Ruchu Silver PIR+MW | 3 |

Dostawa i montaż systemu alarmowego w budynkach przeznaczenia specjalnego.

Z dokładnymi, parametrami i warunkami wykonania prac prosimy o zapoznanie się na miejscu wykonania po ustaleniu wizyty.

Upoważniony do kontaktów z oferentami Ireneusz Pawłoś tel. 59 8417565

Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na całość prac.

Wymagania wobec oferenta :

\* licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia

\* koncesja MSWiA

Termin wykonania usługi do 23 grudnia 2019 roku