Wolbrom, dnia 12.02.2024r.

1. **WTI.271.2.4.2024.ZP**
2.
3. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„****Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”.**

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy
z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi.

**Zapytanie nr 1.**

...proszę o informację czy dopuszczą Państwo rury innego producenta niż PE100 SDR 17 RC MULTISAFE, które są rurami równoważnymi do sugerowanych?

Zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji.

**Odp.:** Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rur PE dowolnego producenta pod warunkiem,spełnienia zgodności parametrów technicznych określonych w dokumentacji projektowej i,posiadających odpowiednie dokumenty zezwalające na użycie tego materiału jako wyrobu,budowlanego w realizowanej sieci na zasadach równoważności opisanych w SWZ.

**Zapytanie nr 2.**

Zwracam się z prośbą do Inwestora o poprawienie przedmiarów robót dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej gdyż, nie ma wzmianki o odstawie, posadowieniu oraz rozruchu pompowni ścieków.

Przedmiar Zabagnie- Nowa Łąka ,Zabagnie Stara Wieś , Zacisze pkt.4 Pompownie-

**Odp.:**

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 6 do SWZ – Przedmiary robót, wprowadza się **Załącznik Nr 6 do SWZ - Przedmiary robót (po zmianie z dn. 12.02.2024r.)**

II. Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej
2. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/881104> nie później niż do dnia **04.03.2024r. do godziny 09:00,00**

 **Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **02.04.2024r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.03.2024**r.o godzinie **09:30**, na komputerze
Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

*Dokument został podpisany przez:****Krzysztof Wolczyński*** *Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego*

**Załączniki:**

1. - Załącznik Nr 6 do SWZ – Przedmiary robót (po zmianie z dn. 12.02.2024r.),

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/881104>
2. - aa.