## pakiet 1
Załącznik nr 1.1
| pieczęć Wykonawcy | [7 empty] | do oferty na dostawę protez naczyniowych
| ……………………….. | [6 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-27/2019
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 1 - Protezy naczyniowe uszczelniane kolagenem
L.p. | Opis | średnica (mm) | długość (cm) | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza naczyniowa prosta uszczelniana kolagenem | 6 - 24mm | 30 | szt. | 100
2 | Proteza naczyniowa prosta uszczelniana kolagenem | 6-10mm | 60 | szt. | 20
3 | Proteza naczyniowa prosta uszczelniana kolagenem | 8mm | 100 | szt | 6
4 | Proteza naczyniowa rozwidlona uszczelniana kolagenem | od 14 mm x 7 mm do 24 mm x 12 mm | 45 | szt. | 150
0
wartość pakietu brutto słownie: .............................................................................................................................................................
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1) | proteza dziana,
2) | jednostronnie, zewnętrznie welurowana,
3) | grubość ściany nie większa niż 0,50mm,
4) | uszczelnienie nie fragmentaryzujące się,
5) | koncentrycznie karbowana,
6) | zawierająca pasek informujący o prawidłowym ułożeniu protezy, | [7 empty] | ……………………………………………………
7) | miękka, podatna, łatwa w manewrowaniu i szyciu, | [7 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
8) | nie strzępiąca się w miejscu przecięcia. | [7 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
9) | przepuszczalność poniżej 5ml/cm2/min
10) | gwarancja min.3 lata od daty dostawy

## pak.2
załącznik nr 1.2
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | do oferty na dostawę protez naczyniowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …………………….. | [8 empty] | Szp/FZ-27/2019
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 2 - Protezy antybakteryjne
L.p. | Opis | średnica (mm) | długość (cm) | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza rozwidlona antybakteryjna | od 14/7 do 24/12 | 50 | szt. | 80
2 | Proteza prosta antybakteryjna | 6 - 24mm | 40 | szt. | 80
3 | Proteza prosta antybakteryjna | 6 - 10mm | 70 | szt. | 24
wartość pakietu brutto słownie: .............................................................................................................................................................
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1) | proteza dziana,
2) | uszczelniona kolagenem,
3) | jednostronnie welurowana,
4) | impregnowana solami srebra,
5) | uszczelnienie nie fragmentaryzujące się,
6) | koncentrycznie karbowana, | [8 empty] | ……………………………………………………
7) | zawierająca pasek informujący o prawidłowym ułożeniu protezy, | [8 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
8) | miękka, podatna, | [8 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
9) | łatwa w manewrowaniu i szyciu,
10) | nie strzępiąca się w miejscu przecięcia.
11) | przepuszczalność poniżej 5ml/cm2/min
12) | gwarancja min.3 lata od daty dostawy

## pak.3
załącznik nr 1.3
| pieczęć Wykonawcy | [7 empty] | do oferty na dostawę protez naczyniowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| ……………………….. | [7 empty] | Szp/FZ-27/2019
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 3 - Protezy naczyniowe antybakteryjne pokryte srebrem
L.p. | Opis | średnica (mm) | długość (cm) | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza rozwidlona | 14/7-18/9 | 40cm | szt. | 30
2 | Proteza rozwidlona | 20/10 | 40cm | szt. | 30
3 | Proteza rozwidlona | 22/11-24/12 | 40cm | szt. | 20
4 | Proteza prosta | 6-10 | 40cm | szt. | 20
5 | Proteza prosta | 14-18 | 30cm | szt. | 20
6 | Proteza prosta | 20 | 30cm | szt. | 20
7 | Proteza prosta | 22-24 | 30cm | szt. | 20
wartość pakietu brutto słownie: .............................................................................................................................................................
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1. proteza dziana, obustronnie welurowana
2. wykonana z włókien poliestrowych pokrytych z zewnątrz srebrem
3. obustronnie impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną, uszczelniającą protezę i | [8 empty] | ……………………………………………………
redukującą porowatość materiału protezy podczas implantacji do 0ml/min/cm2 i | [8 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
wchłaniająca się w okresie 4-6 tyg | [8 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
4. | Gwarancja min. 3 lata od daty dostawy

## pak.4
załącznik nr 1.4
| pieczęć Wykonawcy | [5 empty] | do oferty na dostawę protez naczyniowych
| ……………………….. |  |  |  |  | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-27/2019
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 4- Protezy naczyniowe PTFE do przetok dializacyjnych a-v
L.p. | Opis | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza naczyniowa prosta z PTFE do przetok dializacyjnych a-v: Proteza naczyniowa ,prosta, niezbrojona, w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 10; 20; 30; 40; 50 cm i średnica 6mm i 7mm. | szt. | 60
2 | Proteza naczyniowa stopniowana z PTFE do przetok dializacyjnych a-v: proteza naczyniowa stopniowana, niezbrojona w części dystalnej zakończona mankietem, impregnowana węglem po wewnętrznej stronie ściany, zbudowana z rozciągliwego politetrafluoroetylenu (PTFE). Długość 20; 25; 30; 35; 40cm i średnica 4-6mm i 4-7mm | szt. | 30
wartość pakietu brutto słownie: .............................................................................................................................................................
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1) | Gwarancja min. 3 lata od daty dostawy
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.5
załącznik nr 1.5
| pieczęć Wykonawcy | [7 empty] | do oferty na dostawę protez naczyniowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-27/2019
………………………..
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 5 - Protezy naczyniowe uszczelniane żelatyną
L.p. | Opis | średnica (mm) | długość (cm) | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza naczyniowa prosta uszczelniana żelatyną | 6 - 24mm | 30cm | szt. | 10
4 | Proteza naczyniowa rozwidlona uszczelniana żelatyną | od 14 / 7mm do 24/12 mm | 50cm | szt. | 10
Parametry wymagane:
1) | żelatyna pochodzenia wieprzowego
2) | przepuszczalność śródoperacyjna poniżej 1ml/cm2
3) | właściwości biologiczne zgodne z obowiązującą normą | [7 empty] | ……………………………………………………
4) | hydrofilowa | [7 empty] | (podpis i pieczątka imienna osoby
6) | wytworzona z włókien poliesterowych o wysokiej krystaliczności | [7 empty] | uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
7) | biologicznie obojętna
8) | gwarancja min.3 lata od daty dostawy

## pak.6
Załącznik nr 1.6
| pieczęć Wykonawcy | [6 empty] | do oferty na dostawę protez naczyniowych
dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
| …………………….. | [6 empty] | Szp/FZ-27/2019
Formularz asortymentowo - cenowy
PAKIET NR 6 - Protezy naczyniowe z PTFE do przetok tętniczo - żylnych do wczesnego nakłuwania
L.p. | Opis | rozmiar | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Proteza naczyniowa z PTFE o trójwarstwowej strukturze ściany, wyposażona w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizera (SILDER GDS), sterylene, o zmiennej grubości ściany na odcinku 7 cm z każdej strony protezy, ściany 1,1/0,8, porowatość: warstwowa zewnętrzna 60μm, membrana ochronna <5μm, warstwa wewnętrzna 60/20μm; odporność szwów na wyrywanie 16N, wytrzymałość radialna na rozciąganie 750N; ciśnienie wejścia wody 300mmHg. | z GDS, ze zmienną grubością ściany, prosta,śr.6mm,7mm,8mm dla dł.30cm. | szt. | 60
wartość pakietu brutto słownie: .............................................................................................................................................................
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1) | Możliwość nakłuwania w pierwszych 24 - 72 godz. po implantacji
2) | Gwarancja min. 3 lata od daty dostawy
……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pak.7
załącznik nr 1.7
| pieczęć Wykonawcy | [5 empty] | do oferty na dostawę protez naczyniowych
| ……………………….. |  |  |  |  | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
Szp/FZ-27/2019
Formularz asortymentowo - cenowy
Pakiet nr 7- Protezy naczyniowe heparynizowane
L.p. | Opis | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Proteza naczyniowa prosta niezbrojona z PTFE, cienkościenna, rozciągliwa, warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną utrzymującą się na powierzchni protezy przez minimum 12 tygodni potwierdzone badaniami), średnica: 6 mm, długość protezy: 40 cm | szt. | 15
2 | Proteza naczyniowa prosta niezbrojona z PTFE, cienkościenna, rozciągliwa, warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną utrzymującą się na powierzchni protezy przez minimum 12 tygodni (potwierdzone badaniami), średnica: 8 mm, długość protezy: 40 cm | szt. | 15
3 | Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewnętrznie z PTFE, cienkościenna, rozciągliwa, odporność na zgięcia w zespoleniach kątowych, usuwalne zbrojenie zewnętrzne w postaci niezależnych pierścieni, warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną heparyną utrzymującą się na powierzchni protezy przez minimum 12 tygodni (potwierdzone badaniami), średnica: 6 mm, długość protezy: 70 cm, długość zbrojenia: 60 cm | szt. | 15
4 | Proteza naczyniowa prosta zbrojona zewnętrznie z PTFE, cienkościenna, rozciągliwa, odporność na zgięcia w zespoleniach kątowych, usuwalne zbrojenie zewnętrzne w postaci niezależnych pierścieni, warstwa wewnętrzna z kowalencyjnie związaną mikronizowaną, heparyną utrzymującą się na powierzchni protezy przez minimum 12 tygodni (potwierdzone badaniami), średnica: 8 mm, długość protezy: 90 cm, długość zbrojenia: 70 cm | szt. | 15
wartość pakietu brutto słownie: .............................................................................................................................................................
Wymagania Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia :
1) | Gwarancja min. 3 lata od daty dostawy |  |  |  |  | ……………………………………………………
(podpis i pieczątka imienna osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)