1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie : projektów wykonawczych i spełniających wymagania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla inwestycji : „Przebudowa i rozbudowa budynku Starego Szpitala w Nowym Targu wraz z zagospodarowaniem terenu dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowy Targu”. Projekty wykonawcze mają być uzupełnieniem i uszczegóławiać projekt budowlany, który posiada Zamawiający, w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizację robót budowlanych. Projekty te muszą posiadać taki stopień szczegółowości aby było możliwe  wykonanie robót budowlanych bez dodatkowych opracowań. Projekty należy wykonać w ilości : po cztery egzemplarze dla każdej części w formie pisemnej oraz  jeden egzemplarz w formie elektronicznej (format: pdf, pliki edytowalne  doc , xls, dwg , xml )

Projekt wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i STWiOR należy sporządzić dla następujących branż:

a)Architektonicznej

b)Konstrukcyjnej

c)Instalacji elektrycznych wewnętrznych

d)Instalacji niskoprądowych wewnętrznych :

-głównego punktu dystrybucyjnego sieci logicznej,

-okablowania strukturalnego,

-sygnalizacji przyzywowej w WC dla niepełnosprawnych oraz dla windy

-telewizji dozorowej (CCTV)

-Systemu Sygnalizacji Pożaru – jeśli będzie konieczna

-oddymiania klatek schodowych – jeśli będzie konieczna

-kontroli dostępu

-alarmu

-nagłośnienia

-audio-video : rzutników , telewizorów, informacji wizyjnej , systemu konferencyjnego w Sali Rektorskiej

-telefonicznej

-BMS (sterowanie instalacjami ; grzewczą , oświetleniem  , wentylacji mechanicznej , klimatyzacji, oddymiania , SSP, zestawów hydroforowych, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, zasilaczy UPS, monitoringu zużycia mediów, kontroli dostępu, sterowania bramami i szlabanami)

-Rejestracji Czasu Pracy

-sterowania szlabanami

-sterowania bramami wjazdowymi

-mostu informatycznego łączącego projektowany budynek z siedzibą ANS

-domofonowej

-systemu radiowęzłowego

-internetu bezprzewodowego

e)Instalacji elektrycznych zewnętrznych :

-przyłącza elektroenergetycznego

-zasilania urządzeń zewnętrznych

-oświetlenia zewnętrznego wraz ze sterowaniem

-szlabanów wjazdowych na nieruchomość

-zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia – jeśli będzie konieczna

f)Instalacji niskoprądowych zewnętrznych :

-przyłącza teletechnicznego

g)Instalacji sanitarnych wewnętrznych :

-grzewczej

-wodno-kanalizacyjnej

-wentylacji mechanicznej

-klimatyzacji

–chłodzenia powietrza -   technologicznie związana z pompą ciepła

-pompowni pożarowej wody dla hydrantów wewnętrznych

h)Instalacji  sanitarnych zewnętrznych :

-przyłącza ( wodociągowy , kanalizacji sanitarnej)

-kanalizacji deszczowej

-instalacja pompy ciepła

-zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia – jeśli będzie konieczna

i)Drogowej

j)Architektury krajobrazu ( zieleń , mała architektura itp.) :

-nawierzchni zewnętrznych , lokalizacji elementów bezpieczeństwa ( pochwyty , balustrady) , lokalizacja szlabanów itp.

-małej architektury

-zieleni – należy uwzględnić nasadzenia drzew w ilościach i rodzajach podanych w decyzjach zezwalających na wycinkę drzew

-ogrodzenia

2.Projekty wykonawcze muszą zawierać poza zakresem podanym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)  dodatkowo:

a)dla projektu architektury :

-zakres prac budowlanych opisany dla poszczególnych pomieszczeń

-rysunki wykończenia schodów wewnętrznych i zewnętrznych

-program prac konserwatorskich dla zachowywanych elementów i fragmentów budynku, które wymagają prac konserwatorskich ( hall wejściowy , kapliczka , podcień , elewacja kamienna itp.)

-rysunki detali elementów odtwarzanych zgodnie z projektem prac konserwatorskich

-schematy ochrony pożarowej – podanie odporności ogniowej poszczególnych przegród i stolarki , wyznaczone drogi ewakuacyjne , rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych i awaryjnych z podaniem wymaganego natężenia oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

-schematy wykończenia ścian

-schematy  wykończenia podłóg

-schematy wykończenia sufitów

-zestawienia klap oddymiających , świetlików i naświetli ( jeśli wystąpią)

-schematy toalet dla osób niepełnosprawnych z szczegółowym opisem wyposażenia

-rysunki aranżacji wnętrz dla komunikacji ( korytarze , klatki schodowe) i łazienek ogólnodostępnych ( wizualizacje , widoki ścian, widoki sufitów i podłóg)

-rysunki aranżacji wnętrz dla pomieszczeń rektoratu ( wizualizacje , widoki ścian, widoki sufitów i podłóg)

- rysunki aranżacji wnętrz dla przykładowego biura  ( wizualizacje , widoki ścian, widoki sufitów i podłóg)

-wizualizacje budynku i otoczenia

b)dla projektu konstrukcji

-szczegóły zbrojenia elementów żelbetowych

-rysunki szalunkowe elementów żelbetowych

-rysunki warsztatowe elementów stalowych – jeśli będą występowały

-szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych np. oparcia elementów stalowych , oparcia elementów żelbetowych,  połączenia elementów drewnianych itp.

-zestawienie materiałów : stali zbrojeniowej , elementów stalowych , elementów więźby dachowej , łączników , elementów stropów prefabrykowanych itp.

c)dla projektu instalacji elektrycznych wewnętrznych

-projekt  sterowania oświetleniem podstawowym

-projekt  zdalnego  monitoringu  oświetlenia awaryjnego

-projekt zasilania awaryjnego

-projekt ogrzewania rynien

-projekt instalacji monitoringu poboru energii elektrycznej

-lokalizacja i określenie klasy przejść pożarowych

W projekcie należy uwzględnić przygotowanie instalacji do zainstalowania instalacji kompensacji mocy biernej oraz instalacji fotowoltaicznej

d)dla projekt instalacji elektrycznych zewnętrznych

-instalację inteligentnego sterowania oświetleniem zewnętrznym ( z funkcją ściemniania)

e)dla projektu instalacji sanitarnych wewnętrznych

- instalacji grzewczej

•schemat rozwinięcia instalacji grzewczej

•schemat automatyki sterowania instalacji grzewczej

•projekt kotłowni ( rzuty kotłowni, przekroje, schemat kotłowni)) –planowane  źródło ciepła  - pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym

•instalacja ciepła technologicznego dla nagrzewnic (rzuty kondygnacji , rozwinięcia instalacji c.t.)

•zestawienie materiałów

•karty doborowe urządzeń

•lokalizacja i określenie klasy przejść pożarowych

- instalacji wod-kan

•schemat rozwinięcia wody bytowej

•schemat rozwinięcia wody pożarowej

•schemat rozwinięcia instalacji kanalizacji sanitarnej

•schemat rozwinięcia instalacji kanalizacji podposadzkowej

•schematy instalacji hydroforowej wraz z buforem wody  – jeśli będzie konieczna

•zestawienie materiałów

•karty doborowe urządzeń

•lokalizacja i określenie klasy przejść pożarowych

-instalacji wentylacji mechanicznej

•przekroje układów wentylacji mechanicznej

•zestawienie materiałów

•karty doborowe urządzeń

•instalacja chłodu dla chłodnic

•lokalizacja i określenie klasy przejść pożarowych

-instalacji klimatyzacji

•schemat rozwinięcia instalacji klimatyzacji – instalacja technologicznie związana z pompą ciepła

•zestawienie materiałów

•karty doborowe urządzeń

•lokalizacja i określenie klasy przejść pożarowych

e)dla projektu instalacji sanitarnych zewnętrznych -instalacji pompy ciepła

•rozmieszczenie studni , przebieg orurowania instalacji cieczy niezamarzającej

•dokumentację geotechniczną dla gruntowych wymienników ciepła – Inwestor uzyskał skuteczne zgłoszenie robót geologicznych dla 25 otworów – jeżeli zajdzie potrzeba wykonania większej ilości otworów do obowiązków Wykonawcy będzie uzupełnieni zgłoszenia

3.Projekt należy sporządzić ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

4.W projekcie należy podać szczegółowe parametry przewidzianych do wbudowania materiałów i urządzeń

5.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  muszą zawierać w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

6. Przedmiary robót należy sporządzić w kolejności technologicznej przewidywanych do wykonania robót wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W wersji elektronicznej należy dostarczyć pliki w oryginalnym formacie programu kosztorysowego oraz z formacie .xml

7. Kosztorysy inwestorskie należy opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389). W wersji elektronicznej należy dostarczyć pliki w oryginalnym formacie programu kosztorysowego oraz z formacie .xml

8.Rozwiązania zawarte w projekcie należy szczególnie przeanalizować pod względem:

-braku kolizji instalacji wewnętrznych z rozwiązaniami architektoniczno-budowlanymi

-jednolitych opisów zaprojektowanych rozwiązań materiałowych we wszystkich branżach

-ogólnej dostępności zaprojektowanych rozwiązań materiałowych – należy minimalizować użycie materiałów trudnodostępnych jak również materiałów, których zastosowanie pociągnie za sobą nieuzasadniony wzrost kosztów budowy – budowa finansowana jest z środków publicznych. Należy wykluczyć z projektu materiały lub systemy niedostępne na rynku

9.W projekcie należy zastosować rozwiązania wprowadzające oszczędność energii oraz minimalizujące wpływ na środowisko.

10.Zamawiający posiada :

-decyzję o pozwoleniu na budowę nr 1340/19 z dnia 12.11.2019

-decyzję nr 1123/22 z dnia 20.09.2022 zmieniającą decyzję nr 1340/19 z dnia 12.11.2019

-zatwierdzony projekt budowlany

-decyzje zezwalające na wycinkę drzew znak GKiOŚ.6131.141.2021 z dnia 30.09.2021

-decyzje zezwalające na wycinkę drzew znak OŚ.6131.24.2022 z dnia 28.07.2022

-informację Burmistrza Miasta Nowy Targ o tym ,że planowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

-informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o tym, że działki na których planowana jest inwestycja nie są zmeliorowane

-zgłoszenie robót geologicznych dla 25 otworów

11.Zamawiający informuje ,że zostały wykonane następujące roboty zewnętrzne : przebudowa kolidującej sieci energetycznej, przyłącz energetyczny przez Tauron S.A. ( do ZK) , wycinka drzew i krzewów, fragment przyłącza kanalizacji sanitarnej ( odcinek od S1 do S8).

12.Projekty wykonawcze, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie muszą uwzględniać aktualny stan techniczny budynku Starego Szpitala w Nowym Targu oraz stan zaawansowania robót wykonanych .

13.Zamawiający wymaga uczestnictwa zespołu Projektowego w naradach koordynacyjnych. Przewiduje się zwoływanie  narad koordynacyjnych z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie.

14.Zamawiający wymaga aby Wykonawca na bieżąco uzgadniał proponowane rozwiązania projektowe z pracownikami merytorycznymi Zamawiającego.

15.Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności wymiarów i układu pomieszczeń   budynku podany w Projekcie Budowlanym.

16.W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich koniecznych badań i sprawdzeń jak np. badania geologiczne, badania wydajności hydrantów zewnętrznych itp.