## Pakiety
Postępowanie nr 10 Z PN 21
| ................................................. |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Dzierżawa strzykawki automatycznej do podawania kontrastu do tomografu komputerowego wraz z dostawą akcesoriów do jej obsługi (CPV: 33141200-2)
I.Wymagania dotyczące strzykawki automatycznej do podawania kontrastu do tomografu komputerowego określa Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2
II. Zamawiający wymaga, aby podaż kontrastu odbywała się bezposrednio z opakowań środków cieniujących o pojemności: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500ml.
Lp | Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostk. netto (odpowiednio) za jednostkę miary | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł | Klasa wyrobu medycznego | Nr kat. | Producent
1 | Dzierżawa strzykawki automatycznej do podawania kontrastu do tomografu komputerowego, model / typ ………….…………. | miesiąc | 24 |  |  |  |  | X
Akcesoria do obsługi strzykawki automatycznej do podawania kontrastu do tomografu komputerowego
2 | Wężyk pompy do wstrzykiwacza automatycznego, sterylny , wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi, mozliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, filtr cząsteczkowy, bez zawartosci lateksu oraz ftalanów (DEHP) | sztuki | 490
3 | Wężyk pacjenta do wstrzykiwacza automatycznego, sterylny, długość 250 cm, posiadający dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów ( DEHP) | sztuki | 10600
RAZEM | [5 empty] | X