Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/41/24 Sucha Beskidzka, dnia 07.06.2024r.

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na

**Usługi przeglądu technicznego sprzętu medycznego**

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Dot. Pakiet nr 50

Czy Zamawiający wymaga, żeby przeglądy komór były dokonywane zgodnie z normą PN EN 12469 oraz czy wymaga wymiany filtrów i lamp bakteriobójczych UV (jeżeli znajdują się w komorze)? W przypadku wymaganej wymiany filtrów, prosimy o podanie ich wymiarów oraz kiedy były ostatnio wymieniane. Ta wiedza jest kluczowa do prawidłowego oszacowania usługi, gdyż koszt filtrów jest różny i znacząco wpływa na wartość usługi, jeżeli wymiana filtrów ma być w niej zawarta.

**Odp. Zamawiający nie wymaga. Wymiana filtrów i lampy będzie zlecona osobnym zamówieniem w zależności od potrzeb.**

1. Dot. Pakiet 2, 5, 8

W związku z różnym wykorzystywaniem komór laminarnych w placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego, o udzielenie informacji dotyczących środowiska (działu), w którym ta komora pracują oraz do jakich badań jest wykorzystywana (dot. zagrożeń użytkownika np. promieniowanie, cytostatyki).

**Odp. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Badań Mikrobiologicznych i Wirusologicznych.**

1. Dot. zapisów SWZ rozdz. XVI pkt2 lit.C – Kompetencje personelu

Zważywszy na fakt, iż urządzenia opisane w Pakietach nr 41 i 50 występują w wielu placówkach medycznych, zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dopuszczenie (w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach Pakietów nr 41, 50) w kryterium oceny „Kompetencje personelu Wykonawcy skierowanego do realizacji zamówienia”, złożenia imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. Dot. zapisów umowy § 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.**