## PAKIETY
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 | Wyroby medyczne do zespalania tkanek
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy | Depozyt
1 | Stapler okrężny zakrzywiony z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1-2,5 mm. Wysokość otwartej zszywki 5mm.Ostrze obrotowe. Rozmiary staplera - zewnetrzna śednica kowadełka 21,5 ;25,5; 29,5 i 33,5mm (do wyboru przez Zamawiającego). | szt | 60 | [5 empty] | 3 sztuki - z każdego rozmiaru
2 | Stapler do stosowania wewnętrznego, liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, w rozmiarze 60 mm o długości linii zszywek 65mm i długości linii cięcia 59mm, 64 zszywek ze stopu tytanu o wysokości 2,5mm, po zamknięciu 1,0mm, ułożonych w dwóch rzędach; Stapler z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, przyciskiem szybkiego zwalniania, wskaźnikiem końca linii cięcia; ruchomy ładunek zabezpieczający przed przypadkowym wystrzeleniem oraz systemy zabezpieczające zespolenie tj: łańcuch pozycjonujący tkanki, system kontroli dźwigni | szt | 10 | [5 empty] | 2 sztuki
3 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii zszywek 65 mm do tkanki o parametrach opisanych w poz. 2. | szt | 20 | [5 empty] | 20 ładunków
4 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek o długości linii zszywek 65mm załadowany ładunkiem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu) do tkanki standardowej (wys. otwartej zszywki 3,8 mm) i grubej (wys. otwartej zszywki 4,5mm)wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt | 100 | [5 empty] | 3 sztuki -z każdego rozmiaru
5 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii zszywek 65 mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 4 | szt | 40 | [5 empty] | 10 ładunków - z każdego rozmiaru
6 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ladunek o długości linii szszywek 85mm załadowany ładunkiem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu) do tkanki standardowej (wys.otwartej zszywki 3,8 mm) i grubej (wys. otwartej zszywki 4,5mm) wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt | 75 | [5 empty] | 3 sztuki - z każdego rozmiaru
7 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii zszywek 85 mm do tkanki standardowej lub grubej o parametrach opisanych w poz. 4. | szt | 40 | [5 empty] | 10 ładunków - z każdego rozmiaru
7 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ladunek o długości linii zszywek 105 mm załadowany ładunkiem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu) do tkanki standardowej (wys.otwartej zszywki 3,8 mm) wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt | 25 | [5 empty] | 3 sztuki - z każdego rozmiaru
8 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii zszywek 105 mm do tkanki standardowej o parametrach opisanych w poz. 7 | szt | 20 | [5 empty] | 10 ładunków - z każdego rozmiaru
9 | Stapler liniowy z nożem wbudowanym w ladunek o długości linii zszywek 105 mm załadowany ładunkiem (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy zamówieniu) do tkanki standardowej (wys. otwartej zszywki 4,5 mm) wyposażony w dwie dźwignie - zamykającą i spustową. | szt | 10 | [5 empty] | 2 sztuk - z każdego rozmiaru
10 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii zszywek 105 mm do tkanki standardowej o parametrach opisanych w poz. 9 | szt | 20 | [5 empty] | 10 ladunków
9 | Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament,niepowlekany, kolor fioletowy; wymagany całkowity okres absorbcji masy szwu - 13 miesiecy Igła 1/2 koła,rozmiar 2/0,okrągła, 26 mm; dł nitki min. 70 cm | saszetka | 1200 | [5 empty] | nie dotyczy
10 | Szew wchłanialny, syntetyczny, monofilament,niepowlekany, kolor fioletowy; wymagany całkowity okres absorbcji masy szwu - 13 miesiecy; Igła 1/2 koła, rozmiar 1, okrągła, 48mm, dł. nitki min 150 cm pętla | saszetka | 1200 | [5 empty] | nie dotyczy
11 | Narzędzie jednorazowego użytku do automatycznego zakładania szwu kapciuchowego, o szerokości 65mm lub 45mm do wyboru przez Zamawiającego | szt | 60 | [5 empty] | 3 sztuki - z każdego rozmiaru
Razem:
| Zamawiajacy wymaga przeszkolenia personelu medycznego na zasadach określonych w umowie | [5 empty] | ……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 2 | Stapler skórny
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Stapler skórny zszywki powlekane teflonem 6,9 mm x 4,2 mm x grubość 0,58 mm | szt | 4000
2 | Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowy | szt | 3000
Razem:
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
.
Pakiet 3 | Stapler liniowy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilośc jedn.miary | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy | Depozyt
1 | Stapler liniowy tnąco-zamykający,sterylny, jednorazowego użytku z zakrzywioną główką, z możliwością jednoczesnego zamykania tkanek i cięcia, z możliwością przeładowania. Zszywki tytanowe ustawione w czterech rzędach, linia cięcia 40mm. Wysokość otwartej zszywki 3,5mm. Stapler z dołączonym ładunkiem. | szt. | 60 | [5 empty] | 2 sztuki z każdego rozmiaru
2 | Ładunek do staplera wymienionego w pozycji 1 | szt. | 10 | [5 empty] | nie dotyczy
3 | Stapler liniowy tnąco-zamykający,sterylny, jednorazowego użytku z zakrzywioną główką, z możliwością jednoczesnego zamykania tkanek i cięcia, z możliwością przeładowania. Zszywki tytanowe ustawione w czterech rzędach, linia cięcia 40mm. Wysokość otwartej zszywki 4,7mmmm. Stapler z dołączonym ładunkiem. | szt. | 60 | [5 empty] | 2 sztuki z każdego rozmiaru
4 | Ładunek do staplera wymienionego w pozycji 3 | szt. | 10 | [5 empty] | nie dotyczy
Razem:
Zamawiajacy wymaga przeszkolenia personelu medycznego na zasadach określonych w umowie
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 4 | Wyroby medyczne endoskopowe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy | Depozyt
1 | Prowadnica Savary-Giliarda dł. 200, 250 i 360 cm do wyboru przez Zamawiającego miękki koniec, znaczniki co 20 cm od dystalnego końca | szt | 2 | [5 empty] | nie dotyczy
2 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, sterylny, jednorazowego uzytku,pokryty w całości silikonem z dwóch stron, usuwalny, do łagodnych zmian nienowotworowych, usuwalny, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę w dwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki, repozycjonowanie w czasiejak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10 i 12 cm, średnica 18-23 lub 20-25 mm do wyboru przez Zamawiającego | szt | 5 | [5 empty] | 2 sztuki - rodzaj do wyboru przez Zamawiającego
3 | Stent samorozprężalny nitinolowy do przełyku, pokryty silikonem z dwóch stron, mechaniczna rękojeść umożliwiająca pracę wdwie strony, możliwość rozwijania i chowania stentu do koszulki,repozycjonowanie w czasie jak i po rozłożeniu protezy, wymagane rozmiary: 8, 10, 12,5 i 15 cm do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik wprowadzający 8mm. | szt | 5 | [5 empty] | 3 sztuki - rodzaj do wyboru przez Zamawiającego
4 | Balony do poszerzania odźwiernika, przełyku, dwunastnicy i jelita grubego, doprężające się do trzech średnic, cewnik 8 Fr dł. 240 cm, dł. balonu 5.5 cm, prowadnica dł. 300 cm, wymagane średnice balonu: 8-9-10, 10-11-12, 12-13.5-15, 15-16.5-18, 18-19-20 mm. | szt | 2 | [5 empty] | nie dotyczy
5 | Balony do poszerzania zwężeń przełykowych o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu, zaokrąglonymikońcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 8 cm, wymagane zakresy średnic balonu:8-9-10; 10-11-12; 12-13.5- 15; 15-16.5-18 i 18-19- 20 mm, dł.robocza cewnika 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt | 2 | [5 empty] | nie dotyczy
6 | Hemospray do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr dł. 220 cm. | szt | 2 | [5 empty] | nie dotyczy
4 | Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień, rozwarcie klipsa 16mm, funkcja rotacji 360° i mozliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed uwolniniem, pakowany pojedynczo. | szt | 10 | [5 empty] | 2 sztuki
Razem:
Zamawiajacy wymaga przeszkolenia perosnelu medycznego na zasadach określonych w umowie
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## pakiet
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 5 | Wyroby medyczne chirurgiczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy | Depozyt
1 | Stapler liniowy jednorazowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przezZamawiającego Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. | szt | 100 | [5 empty] | 3 sztuki - z każdego rozmiaru
2 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego; zintegrowany ogranicznik tkanki. | szt | 40 | [5 empty] | 10 ładunków - z każdego rozmiaru
3 | Stapler liniowy jednorazowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego . Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. | szt | 75 | [5 empty] | 3 sztuki z każdego rozmiaru
4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego; zintegrowany ogranicznik tkanki. | szt | 40 | [5 empty] | 10 ładunków - z każdego rozmiaru
5 | Stapler liniowy jednorazowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego. Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. | szt | 25 | [5 empty] | 2 sztuki -z każdego rozmiaru
6 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego;zintegrowany ogranicznk tkanki. | szt | 10 | [5 empty] | 10 ładunków - z każdego rozmiaru
7 | Stapler liniowy jednorazowy o długości linii szwu 32, 46, 60 załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dodatkowo stapler o długości 32 mm dostępny z ładunkiem do tkanki naczyniowej (wysokość otwartej zszywki 2,5 mm, wysokość zamkniętej zszywki 1,0 mm). Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. | szt | 20 | [5 empty] | 2 szt -z każdego rodzaju
8 | Stapler liniowy jednorazowy o długości linii szwu 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. | szt | 10 | [5 empty] | 10 ładunków - z każdego rozmiaru
9 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 32, 46, 60 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego. Dodatkowo ładunek o długości 32 mm dostępny do tkanki naczyniowej ( wysokość zszywki przed zamknięciem 2,5 mm, wysokość zszywki po zamknięciu 1,0 mm). | szt | 10 | [5 empty] | 1 szt - z każdego rozmiaru
10 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 5 | [5 empty] | 1 szt - z każdego rozmiaru
11 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Rozmiary staplera: 25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm; pokryte powłoką antyrefleksyjną. Staplery dostępne również w wersji długiej – endoskopowej; stapler 28 i 32w dostępny w wersji prostej krótkiej (max.350 mm); stapler 25 mm dostępny również w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. | szt | 60 | [5 empty] | 3 szt - z każdego rodzaju
12 | Stapler liniowy jednorazowy poprzecznie tnący o długości linii szwu 39 i 59 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 10 | [5 empty] | 1 szt z każdego rodzaju
13 | Endostapler Uniwersalny, długość robocza 380 mm | szt | 20 | [5 empty] | 1 szt
14 | Ładunek wyginany do endostaplera o długości linii szwu 61 mm i wysokości zszywki do wyboru przez Zamawiającego: 1,0 mm, 1,5 mm, 1,75 mm, 2,0 mm | szt | 20 | [5 empty] | 2 szt -z każdego rodzaju
15 | Zestaw anoskopowy standardowy w rozmiarze 32 i 34 mm. Indeks M - anoskop dla mężczyzn, indeks F - anoskop dla kobiet | szt | 50 | [5 empty] | nie dotyczy
16 | Retraktor/protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Długość linii cięcia 9-14 cm (rozmiar L) oraz 5-9 cm (Rozmiar M). Retraktor w rozmiarze M wymagany w zestawie z gumową nakładką z otworem na trokar zaopatrzonym w uszczelkę trzymającą odmę. | szt | 100 | [5 empty] | nie dotyczy
17 | Retraktor/protektor do ran składający się z dwóch pierścieni: sztywnego pierścienia górnego oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości naturalnego Latexu oraz ftalanów. Długość linii cięcia 11-17 cm (rozmiar XL) oraz 17-25 cm ( rozmiar XXL) | szt | 100 | [5 empty] | nie dotyczy
18 | Jednorazowy worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu, na prowadnicy, kompatybilny z trokarem 12mm, poj. 1600ml, z pętlą do zamykania worka oraz koralikiem, | szt | 50 | [5 empty] | nie dotyczy
19 | Jednorazowy worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu, na prowadnicy, kompatybilny z trokarem 10mm, poj. 225 ml, z pętlą do zamykania worka oraz koralikiem, | szt | 100 | [5 empty] | nie dotyczy
20 | Szew typu endoloop, Szew monofilamentowy z polidioksanonu; redukcja wytrzymałości na zerwanie do 70-80% po 14 dniach i 50-70% po 28 dniach; czas wchłaniania do 210 dni; grubość 1, długość 50 cm | szt | 240 | [5 empty] | nie dotyczy
Razem:
Zamawiajacy wymaga przeszkolenia perosnelu medycznego na zasadach określonych w umowie
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## pakiet klipsy
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 6 | Klipsy do laparoskopowej appendektomii
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnie duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości Klips w konstrukcji podwójnych ramion, stabilny, z zamkiem na końcu klispa, wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne. Wymiary: długość 9,4 mm, rozwartość ramion: 7,8 mm, opakowanie 15 magazynków po 6 klipsów | opakowanie | 24
2 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnie duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości Klips w konstrukcji podwójnych ramion, stabilny, z zamkiem na końcu klispa, wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne. Wymiary: długość 8,9 mm, rozwartość ramion: 7,8 mm, opakowanie 15 magazynków po 6 klipsów | opakowanie | 24
Razem:
W przypadku tego pakietu wymagane jest także użyczenie następujących urządzeń:
Aplikator w/w klipsów do laparoskopowej appendektomii, kanał płuczący, srednica trzonu klipsownicy 10mm, trzon klipsownicy z regulacją obrotu w zakresie 360° - 2 sztuki
Dane oferowanych aplikatorów Producent: …………………………...………………..……… Typ / model oferowanego urządzenia: …………………………...………………..……… Klasa wyrobu medycznego: …………………………...………………..………
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## laparoskopia
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 7 | Wyroby medyczne do laparoskopu
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Dren j.uż. sterylny do insuflacji kompatybilny z insuflatorem Wolf nr kat. 4170.501 | szt. | 100
2 | Przewód do isulfacji, średnica 5 mm, dł. 2,5 m kompatybilny z insuflatorem Wolf nr kat.817.0101 | szt. | 2
Razem:
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 8 | Wyroby medyczne do laparoskopu
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Dren do insulfacji z filtrem, dł. 3 m, jednorazowego użytku, sterylny, do insuflacji kompatybilny z insuflatorem STORZ nr kat. 031200-10 | szt. | 100
2 | Zestaw drenów jednorazowego użytku, sterylnych do pompy laparoskopowej STORZ nr kat.031118-10 oraz 031117-10 do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 100
3 | Dren insulfacyjny CO2, silikonowany, autoklawowalny do insuflacji kompatybilny z insuflatorem STORZ nr kat. 20400143 | szt. | 2
4 | Dren ssący dwuczęściowy długi, silikonowany, autoklawowalny do pompy laparoskopowej STORZ autoklawowalny nr kat. 20300042 | szt. | 2
5 | Zestaw drenu płuczącego do pompy laparoskopowej STORZ wielorazowy, autoklawowalny26330041, nr kataologowy | szt. | 2
6 | Uszczelka / membrana do pompy | szt. | 10
7 | Redukcja 11/5 mm, masadka na trokar | szt. | 10
Razem:
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)