Załącznik nr 1 Pakiet nr 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Elektroda bipolarna do przezskórnych zabiegów endoskopii.  Kompletna, sterylna elektroda umożliwiająca wykonanie zabiegu prądami wysokiej częstotliwości na zasadzie elektrokoagulacji niskotemperaturowej.  Kompatybilna z urządzeniem SURI MAX, GENERUJĄCYM CZĘSTOTLIWOŚĆ OD 1,7 DO 4,0 MHz.  Elektrody różnej długości.  Zestaw sterylny do endoskopii:  -drut prowadzący 0,5x450mm  - nitinolowy drut prowadzący 1,0x450mm  - igła 17Gx150mm  - wiertło ręczne do kości 4mm  - bipolarna elektroda radiofrekwencyjna 2,4x390mm kompatybilna z urządzeniem do elektrokoagulacji Surgi Max  - nóż n. 11  - marker z linijką  Igła dostępowa kręgosłupowa 16Gx4 z mandrynem, jednorazowa, sterylna kompatybilna z elektrodą do zabiegów TERMOLEZJI  Igła dostępowa kręgosłupowa 18Gx6 BD z mandrynem, jednorazowa, sterylna kompatybilna z elektrodą do zabiegów ENDOSKOPII.  Igła dostępowa kręgosłupowa 16Gx48z mandrynem, jednorazowa, sterylna kompatybilna z elektrodą do zabiegów NUKLEOPLASTYKI | 100 kompletów  5kompletów  300 szt.  100 szt.  100 szt. |  |  |  |  |  |

Wartość pakietu netto ………………….. zł Wartość pakiet brutto:……………………………………………….

Podpis i pieczęć