załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

**Zestawienie parametrów technicznych**

**Pakiet Nr 1 Specyfikacja środków ochrony osobistej, środków czystości**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wydatku** | **Ilość** | **Cena jednostkowa**  **brutto** | **Specyfikacja** | **Wartość (ilość x cena)** |
| 1. | Automatyczna stacja do dezynfekcji rąk bezdotykowa | 8 szt. |  | * Rodzaj: [stojący](https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-lazienkowe-dozowniki-do-mydla-105334?rodzaj=stoj%C4%85cy) * Dozowanie: [bezdotykowe](https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-lazienkowe-dozowniki-do-mydla-105334?dozowanie=bezdotykowe) * Kolor: [biały](https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-lazienkowe-dozowniki-do-mydla-105334?kolor=bia%C5%82y) lub czarny * Pojemność: 5000 ml * Szerokość: 30 cm * Wysokość: 140 cm * Cechy dodatkowe: zabezpieczenie antypoślizgowe, zabezpieczenie przed kapaniem * wbudowany ociekacz: tak * zasilanie na baterie oraz z sieciowe 220 V ; * zamykany schowek na 5 l baniak z płynem; * automatyczny, bezdotykowy podajnik na płyn do dezynfekcji - dozowanie za pomocą mgiełki (sprayu); |  |
| 2. | Lampa przepływowa UV | 2 szt. |  | * Rodzaj: [przepływowe](https://allegro.pl/kategoria/lampy-medyczne-lampy-bakteriobojcze-259875?rodzaj=przep%C5%82ywowe) * Wydajność wentylatora: 127 m3/h +/- 12% * Żywotność: 8000 h +/- 12% * Wysokość kopuły: 72 cm +/- 12% * Szerokość kopuły: 30 cm +/- 12% * Moc: 110 W +/- 12% * Napięcie zasilania: 230 V * Głośność 55 db +/- 12% |  |
| 3. | Termometr bezdotykowy | 10 szt. |  | * Wyświetlacz: LCD * Czas pomiaru: 3 s do 5 s * Liczba zapamiętywanych pomiarów: 30 * Rodzaj: [bezdotykowe](https://allegro.pl/kategoria/urzadzenia-medyczne-termometry-258798?rodzaj=bezdotykowe) * Miejsce pomiaru: czoło * Cechy dodatkowe: alarm gorączki, automatyczne wyłączanie, hipoalergiczna końcówka, podświetlany wyświetlacz, pomiar temperatury otoczenia, wskaźnik poziomu baterii |  |
| 4. | Bezdotykowy automatyczny dozownik | 8 szt. |  | * Rodzaj: [naścienny](https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-lazienkowe-dozowniki-do-mydla-105334?rodzaj=na%C5%9Bcienny) * Dozowanie: [bezdotykowe](https://allegro.pl/kategoria/akcesoria-lazienkowe-dozowniki-do-mydla-105334?dozowanie=bezdotykowe) * Zasilanie: bateryjne * Pojemność: 1000 ml +/- 12% * Wysokość: 27.5 cm +/- 12% * Cechy dodatkowe: obsługuje mydło w płynie, regulacja dozowania |  |
| 5. | Ozonator +Generator ozonu | 6 szt. |  | * Maksymalna wydajność: do 15000 mg/h +/- 12% * Metoda produkcji ozonu:wyładowania koronowe * Wydajność wentylatora:165 (±10%) m3/h +/- 12% * Pobór mocy urządzenia:110W +/- 12% * Temperatura otoczenia pracy:5÷50°C * Wymiary urządzenia:26 x 13 x 20,2 cm +/- 12% |  |
| 6. | Maty dezynfekcyjne | 4 szt. |  | * Rozmiar: ok. 610x19x810 * Pojedyncze, * Gumowe, * Napełniane płynem do dezynfekcji, * Kolor: czarny. |  |
| 7. | Płyn antybakteryjny 5l | 40 szt. |  | * Postać: [płyn](https://allegro.pl/kategoria/sterylizacja-i-dezynfekcja-preparaty-do-dezynfekcji-259882?postac=p%C5%82yn) * Forma: gotowy roztwór (alkohol etylowy powyżej 70%, woda oraz inne substancje pomocnicze) * Pojemność: 5 l * Działanie: wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze * Przeznaczony jest wyłącznie do stosowania zewnętrznego, |  |
| 8. | Płyn antybakteryjny do rąk 5l | 40 szt. |  | * Postać: [płyn](https://allegro.pl/kategoria/sterylizacja-i-dezynfekcja-preparaty-do-dezynfekcji-259882?postac=p%C5%82yn) * Forma: gotowy roztwór * Pojemność: 5 l * Spektrum działania: bakterie, wirusy, grzyby * Do użytku bez użycia wody, bez spłukiwania * Odpowiednie PH * Bez przykrego zapachu - całkowicie bezzapachowy * Przeznaczenie: [dezynfekcja rąk i skóry](https://allegro.pl/kategoria/sterylizacja-i-dezynfekcja-preparaty-do-dezynfekcji-259882?przeznaczenie=dezynfekcja%20r%C4%85k%20i%20sk%C3%B3ry) |  |
| 9. | Rękawice ochronne nitrylowe rozm.L i rozm.M | 160 opakowań |  | * Rodzaj: [nitrylowe](https://allegro.pl/kategoria/produkty-jednorazowego-uzytku-rekawiczki-jednorazowe-259899?rodzaj=nitrylowe), 100 % Nitryl * Typ: [bezpudrowe](https://allegro.pl/kategoria/produkty-jednorazowego-uzytku-rekawiczki-jednorazowe-259899?typ=bezpudrowe) * Rozmiar: [L](https://allegro.pl/kategoria/produkty-jednorazowego-uzytku-rekawiczki-jednorazowe-259899?rozmiar=L) * Kolor dominujący: niebieski * Ilość w opakowaniu jednostkowym: 100 szt. * Kształt: Uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń * Test przepuszczalności wody: Minimum - AQL 1.5 |  |
| * Rodzaj: [nitrylowe](https://allegro.pl/kategoria/produkty-jednorazowego-uzytku-rekawiczki-jednorazowe-259899?rodzaj=nitrylowe), 100% Nitryl * Typ: [bezpudrowe](https://allegro.pl/kategoria/produkty-jednorazowego-uzytku-rekawiczki-jednorazowe-259899?typ=bezpudrowe) * Rozmiar: M * Kolor dominujący: niebieski * Ilość w opakowaniu jednostwkowym:100 szt. * Kształt: Uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń * Test przepuszczalności wody: Minimum - AQL 1.5 |  |
| 10. | Mydło w płynie antybakteryjne 5l | 40 szt. |  | Rodzaj: [w płynie](https://allegro.pl/kategoria/chemia-gospodarcza-mydla-253350?rodzaj=w%20p%C5%82ynie) (woda, chlorek sodu, gliceryna, etanol (<5%), ekstrakt zapachowy)Pojemność: 5 lTyp: [mydło antybakteryjne](https://allegro.pl/kategoria/chemia-gospodarcza-mydla-253350?typ=myd%C5%82o%20antybakteryjne)Opakowanie: karnister |  |
| 11. | Maseczki ochronne FFP 2 | 400 szt. |  | * Sposób mocowania: gumki * Kolor dominujący: biały * Czterowarstwowa konstrukcja: * Zewnętrzna warstwa włóknina SS non-woven 50 g/m2 * Pierwsza warstwa wewnętrzna włóknina meltblown o skuteczności filtracji ≥99%. Druga warstwa wewnętrzna włóknina meltblown o skuteczności filtracji ≥99% * Wewnętrzna warstwa włóknina SS non-woven 30 g/m2 |  |
| 12. | Maseczki ochronne chirurgiczne 3 warstwowe | 30 szt. |  | * Sposób mocowania: gumki * Kolor dominujący: niebieski * Maska ochronna posiadająca 3 warstwy ochrony przed wirusami i bakteriami. * Maska wykonana jest z 3 warstw wysokiej jakości włókniny polipropylenowej. |  |
| 13. | Fartuchy medyczne ochronne | 20 szt. |  | * Rozmiar: uniwersalny, * Ochronny, medyczny. * Materiał: włóknina Solvotex zgodna z III kategoria odzieży ochronnej, * Ochrona przed pyłami, * Ochrona biologiczna, * Właściwości antystatyczne. * Kolory: biały lub niebieski. |  |
| 14. | Fartuchy ochronne | 50 szt. |  | * Rozmiar uniwersalny. * Fartuch flizelinowy medyczny, jednorazowy, niejałowy z mankietem. * Kolor: niebieski lub zielony. |  |
| 15. | Ciśnieniomierz | 2 szt. |  | * Miejsce pomiaru - Ramię * Rodzaj baterii - 4 x AA * Automatyczne pompowanie – TAK * Komunikacja - Wyświetlacz LCD * Funkcja czasu i daty - TAK * Funkcje zapamiętywanych pomiarów - 1 x 60 * Pomiar pulsu - TAK * Dodatkowe funkcje: automatyczne wyłączanie, Rozpoznawanie arytmii serca. |  |
| 16. | Pulsoksymetry | 10 szt. |  | * Pulsoksymetr napalcowy zintegrowany z sondą SpO2 i modułem wyświetlacza procesowego, * Automatyczne wyłączanie, * Wskaźnik zużycia baterii, * Zakres pomiaru saturacji: 0 - 100 %, * Zakres pomiaru tętna: 30 - 250 uderzeń na minutę * zasilanie bateryjne, 2 baterie AAA. * wymiary: 57 x 31 x 32 mm, |  |
| 17. | Podkłady higieniczne | 70 szt. |  | * Rozmiar: 90x170, * Kolor: biały, * Jednorazowego użytku, * Chłonne zabezpieczające przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. |  |