## załącznik nr 1 do wniosku
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SIWZ) na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do apteki zakładowej, nr sprawy ZP/N/14/20 Zamawiający: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. , ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice Wykonawca:..............................................................................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 – RĘKAWICE ORTOPEDYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice do zabiegów ortopedycznych. Jałowe, bezpudrowe, lateksowe. Kolor brązowy (eliminacja odblasku i refleksu świetlnego). Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,33 mm, Długość rękawicy min.295 mm, AQL<= 1,0. Obustronnie silikonowana z wewnętrzną warstwą poliuretanową, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Spełniające normy: dyrektywa dla wyrobów medycznych 93/42/EEC, EN 455 1-4, odporne na przenikanie wirusów ASTM F1671. Dostęp do rozmiarów: od 6,0 do 9. Oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej w kat. III | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9 | para | 1800 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1: | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 2 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, pudrowane, lateksowe. Spełniające wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych oraz wymogi UE 89/686/EEC dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. Spełniają normy: EN455:1-4, ASTM F1671, EN374(1-4), EN420, EN388. AQL=1. Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50 par | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | op. | 200 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2: | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 3 – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe. Kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewn. polimeryzowana. Poziom protein lateksowych <20 mikrog/g , AQL<= 1,0. Grubość na palcu 0,14+/-0,01 mm,na mankiecie 0,09mm (ścianka pojedyncza), długość min. 240 mm. Siła zrywu przed starzeniem 9N. Wyrób medyczny kat. I i Środek Ochrony Indywidualnej w kat. III. Zgodne z normą EN 455 1-4, EN 420, EN 388, ASTM F1671, z EN 374 1-3 Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Rękawice oznakowane fabrycznie zg. z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 100 szt. z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Teksturowane na końcach palców, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowana. Grubość na palcu 0,12mm±0,01mm, mankiet 0,07mm±0,01mm długość rękawicy min. 240 mm, AQL≤1.0. Siła zrywu przed starzeniem min. 9N. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i (zg. z dyrektywą 93/42/EEC) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III (zg. z dyrektywą 89/686/EEC) z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (zg. z 1935/2004 WE i 2023/2006 WE). Zgodne z normami EN 15223-1,EN 1041, EN 455(1-4), EN420, EN ISO 347-1,2, ODPORNOŚĆ na bakterie, grzyby, wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, ODPORNOŚĆ chemiczna zg. Z 16523-1 i EN 374-4, odporność na min. 4 gotowe preparaty dezynfekcyjne zg. z EN 16523-1 . Nie zawierają tiuramów, MBT. Rękawice oznakowane fabrycznie zg. z MDD/PPE na opakowaniu - numery wymaganych norm, poziom AQL, data ważności i numer serii. Op. a 200 sztuk z podziałem kolorystycznym op. ze względu na rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL | XS, S, M, L, XL | op. | 6000 |  | 0 |  | 0
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, ochronne, bezpudrowe. Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców, grubość minimalna na palcu 0,14mm, na dłoni 0,09mm i na mankiecie 0,07mm (ścianka pojedyncza), długość minimalna 300mm. AQL 1,0, siła zrywu przed starzeniem min. 10N oraz po starzeniu 9,5N. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i (zg. z dyrektywą 93/42/EEC) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III (zg. z dyrektywą 89/686/EEC) z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (zg. Z 1935/2004 WE i 2023/2006 WE). Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN420, EN ISO 347-1,2, ODPORNOŚĆ na bakterie, grzyby, wirusy zg. z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, ODPORNOŚĆ chemiczna zg. Z 16523-1 i EN 374-4. Odpowiednie dla alergików (zg. Z ISO 10993-10 dot. uczuleń skóry). Nie zawierają tiuramów, MBT. Opakowania oznakowane. Na opakowaniach fabryczne oznakowania: zg. Z MDD (Dyrektywa Medyczna 93/42/EEC Class I) i PPER (Rozp. EU 2016/425 dla ŚOI). Podział kolorystyczny opakowań ze wzg. na poszczególne rozmiary. Dostęp do rozmiarów XS, S, M, L, XL. Pakowane a 100 sztuk | XS, S, M, L, XL | op. | 500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3: | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 4 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawiczki chirurgiczne, jałowe, w pełni anatomiczny kształt – zróżnicowane na prawą i lewą dłoń, bezpudrowe. Do podwójnego stosowania jako rękawiczka wewnętrzna. W kolorze zielonym. Wykonane z kauczuku naturalnego. Wewnętrzna powłoka polimerowa, zewnętrzna gładka. Pakowana parami w sposób gwarantujący wyjęcie rękawic z opakowania jednostkowego bez utraty cech jałowości produktu. Mankiet rolowany. AQL<bądź równe 0,65. Zawartość protein poniżej 30mcg/g. Długość rękawicy 280mm, grubość na palcu 0,18mm, grubość na dłoni 0,17mm, grubość mankietu 0,15mm. Wyraźne oznaczenie rozmiaru na op. bezpośrednim. Zgodne z dyrektywą dla wyr. medycznych 93/42/EEC i z wymogami dla sprzętu ochrony osobistej UE 89/686/EEC – śr. ochrony osobistej kat. III. Zgodne z EN 455 1-4 , EN 374, EN388, EN 420, EN 16523-1. Odporne na przenikanie wirusów zg. Z ASTM F1671 oraz ISO 16604 | rozmiar 6-9 | para | 2500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4: | [5 empty] | 0 |  | 0
CZĘŚĆ NR 5 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE
l.p. | przedmiot zamówienia | rozmiar | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, lateksowe, polimerowane i teksturowane. Spełniają wymagania dyrektyw 93/42/EEC dla wyrobów medycznych (zg. z normami EN 455 1-4, EN 556, EN ISO 11607 1,2,3, EN 868-2, ASTM F1671 ) oraz wymogi UE 89/686/EEC ( ZG. Z NORMAMI EN ISO 374 1,4,5, EN 374-2, EN 16523-1, EN 420) dla sprzętu ochrony osobistej w kategorii III. AQL=1. Dostęp do rozmiarów 6-9; op. 50 par | 6,6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 | op. | 300 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5: | [5 empty] | 0 |  | 0
Data: …............................................................................
Pieczęć i podpis Wykonawcy: ….....................................