Zał. nr 3                 Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 3.

Łaźnia, suchy blok grzewczy

|  | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opis | Suchy blok grzewczy (termoblok), ze sterowaniem i wyświetlaczem cyfrowym umożliwiający precyzyjną regulację temperatury, służący podgrzewaniu szklanych fiolek z lekami, wymagających podgrzania podczas przygotowywania. |
| 2 | Przeznaczenie | Rekonstytucja i przygotowanie do podania leku Myocet liposomal – konieczna jest zgodność z zapisami Charakterystyki Produktu Leczniczego Myocet w punkcie 6.6. |