Załącznik nr 6.2.

Pakiet nr 6.2

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stolik opatrunkowo - zabiegowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stolik o konstrukcji nośnej szkieletowej z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze czarnym. Wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe. |  |
|  | Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi. Kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem Zamawiającego na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL |  |
|  | Blat wykonany z tworzywa ABS, zagłębiony z burtami z 3 stron o wymiarach 630 x 570 mm +/-10 mm |  |
|  | Półka dolna o konstrukcji aluminiowej z burtami ze wszystkich stron wypełniona płytą laminowaną |  |
|  | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie wózka . |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 125 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążki odbojowe |  |
|  | Wymiary gabarytowe ok. 830x605x890 mm |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy