Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 18. 							Zał. nr 7

Folia okienna

|  | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przepuszczalność światła widzialnego | 5,9% |
| 2 | Odbicie światła widzialnego | 74,2% |
| 3 | Transmisja energii słonecznej | 4,9% |
| 4 | Odbicie energii słonecznej | 64,8% |
| 5 | Absorbcja energii słonecznej | 30,3% |
| 6 | Redukcja IR | 95% |
| 7 | Redukcja UV | 99% |
| 8 | TSER (Total Solar Energy Rejected -całkowite odbicie energii słonecznej) | 86% |
| 9 | Redukcja oślepienia | 93% |
| 10 | Grubość | 75 mikronów |