Zał. nr 4            Opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet nr 4.

Wytrząsarka laboratoryjna

Wymagane parametry:

- Zasilanie 230V AC, 50 Hz

- Typ ruchu: orbitalny i posuwisto-zwrotny z możliwością przełączania

- Amplituda wytrząsania: przynajmniej 8 milimetrów

- Załadunek: do 2 kilogramów

- Maksymalna prędkość wytrząsania: przynajmniej 420 obrotów na minutę

- Płynna regulacja prędkości wytrząsania

- Tryby pracy: ciągły/czas nastawny

- W trybie nastawnym możliwość ustawienia czasu pracy przynajmniej do 2 godzin

- Dopuszczalna temp. otoczenia: w zakresie przynajmniej 10-40°C

- Dopuszczalna wilgotność względna otoczenia: przynajmniej 80%

- Waga nie większa niż 13,5 kg

- Maksymalne wymiary:

  - szerokość: 360 mm

  - głębokość: 460 mm

  - wysokość: 200 mm

- W zestawie platforma uniwersalna z matą antypoślizgową i przynajmniej 3 gumowymi, regulowanymi wałkami

- Wymiary platformy: nie mniej niż 25 cm x 25 cm, nie więcej niż 35 cm x 35 cm

- Możliwość dezynfekcji powierzchni urządzenia wraz z platformą środkami dezynfekującymi opartymi na alkoholu (etylowym, propylowym, izopropylowym) oraz na nadtlenku wodoru

- Termin realizacji zamówienia: nie więcej niż 3 miesiące

- Dostawa urządzenia w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Certyfikacja

- Zamawiający wymaga:

- Certyfikatu potwierdzającego klasę bezpieczeństwa przynajmniej IP 21 według normy PN-EN 60529

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwarancja

Okres gwarancji: minimum 24 miesiące liczony od daty sprzedaży

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja

Wykonawca dostarczy następujące dokumenty w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej po podpisaniu umowy:

- Instrukcję obsługi

- Kartę gwarancyjną