Załącznik nr 6.1

Pakiet nr 6.1

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Stolik opatrunkowy - narzędziowy

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Stolik w całości wykonany ze stali kwasoodpornej gat. PN 0H18N9 (AISI 304). |  |
|  | Blat o wymiarach 600 x 400, płaski z burtami z 4 stron o wysokości 40 mm |  |
|  | Półka dolna płaska |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze spawanych profili kształtowych o przekroju 25x25x1 mm |  |
|  | Uchwyt do przetaczania po prawej stronie wózka . |  |
|  | Zespół jezdny składający się z 4 kół o średnicy 100 mm (2 koła z hamulcem) oraz 4 krążki odbojowe |  |
|  | Wymiary gabarytowe ok 800x435x890 mm |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy