|  |
| --- |
| **Opis przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie półrocznych przeglądów pięciu dmuchaw Robuschi ES45/2Pna Oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie.  **Zamówienie obejmuje przeglądy w terminach Czerwiec 2022r. , Grudzień 2022r.**  W zakres pojedynczego przeglądu wchodzi:  1. 1. diagnostyka drgań łożysk przy użyciu wibrometru  2. 2. pomiar temperatury stopnia sprężającego przy użyciu pirometru  3. 3. kontrola ciśnienia roboczego  4. 4. oględziny wnętrza komory roboczej kamerą endoskopową  5. 5. pomiar luzów roboczych  6. 6. wymiana oleju i maty filtracyjnej  7. 7. sprawdzenie osiowości i kontrola zużycia kół pasowych  8. sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa  9. sprawdzenie stanu technicznego klapy zwrotnej  10. Sprawdzenie stanu pasków klinowych dmuchaw. W razie potrzeby wymiany Zamawiający posiada paski na stanie.  10. sprawdzenie stanu tłumików  11. rozruch urządzenia po przeglądzie  12. sporządzenie protokołu z wynikami i zaleceniami -odrębnie dla każdej dmuchawy  13. dojazd zespołu serwisowego na obiekt Zamawiającego  Wszystkie materiały i części zamienne zapewni oferent.  W trakcie wykonywania serwisu maszyn Wykonawca stanie się wytwórcą odpadów. Wszelkie powstające odpady powstające w trakcie wykonywania prac Wykonawca przeglądu podda stosownej utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu konieczności wymiany części nieobjętych zamówieniem, niezbędnym będzie sporządzenie odrębnej oferty. Wymiana nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego.  Oferent udzieli półrocznej gwarancji na prawidłową pracę dmuchaw poddanych przeglądowi. |

Przeglądy zostaną dokonane na podstawie zlecenia wysłanego przez Zamawiającego. Termin realizacji przeglądu 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego zlecenia.