Koszalin, dnia 09.08.2024 r.

 Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie
ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
o szacunkowej wartości poniżej 221 000 euro na zasadach określonych w ustawie
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP ,na podstawie wymagań zawartych w art. 275 pkt 1 w/w ustawy
pn: „Dostawa bloczków betonowych zbrojonych z wpustami (zamkami) o wymiarach :600x600
x600 [mm] (dł./wys./szer.) – 200 szt., 1200x600x600 [mm] (dł./wys./szer.) – 3700 szt.”

*Nr ogłoszenia : 2024/BZP 00443997/01
Nr referencyjny: 35/AP/2024
Identyfikator postępowania: ocds-148610-354ac045-036c-4c6b-81b2-2d5c5c10f791
ID 963597*

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1
oraz MODYFIKACJE 1 .

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 Ustawy PZP ( Dz.U. 2023, poz. 1605
z późn.zm.) udziela odpowiedzi do zadanych pytań oraz na podstawie art. 286 Ustawy PZP
( Dz.U. 2023, poz. 1605 z późn.zm.) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia::

1. Czy Zamawiający przewiduje zmianę wielkości elementów z 1200x600x600 na 1800x600x600
( z 12 wypustami) co z pewnością poprawi stabilność ściany ułożonej z bloków z uwagi na wysokość ściany ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

1. Prosimy o doprecyzowanie sformułowania zapisu "bloczki betonowe zbrojone" - w przypadku gdy bloki muszą posiadać zbrojenie prosimy o przesłanie projektów zbrojenia?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bloczki z takim zbrojeniem, które pozwoli
na bezpieczne ułożenie sześciu warstw bloczków.

1. Czy bloki mogą posiadać uchwyty z pręta zbrojeniowego czy powinny posiadać atestowane uchwyty i zawiesia do montażu?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Rozdziału II SWZ-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - "wszystkie bloczki muszą posiadać uchwyty do montażu za pomocą zawiesi"

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych wymiarów bloczków betonowych? ( np. bloczki
o wymiarach 1800x600x600 [mm] (dł./wys./szer.): 12 wpustów wypukłych w rozkładzie symetrycznym na górnej powierzchni bloczka, 12 wpustów wewnętrznych w rozkładzie symetrycznym w dolnej powierzchni bloczka)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 Ustawy PZP ( Dz.U. 2023, poz. 1605
z późn.zm.) zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

1. Rozdz. I SWZ „ Instrukcja dla Wykonawców”, punkt 15.1. Termin związania ofertą, otrzymuje brzmienie: Wykonawca zgodnie z art. 307 Ustawy PZP będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 12.09.2024 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Rozdz. I SWZ „ Instrukcja dla Wykonawców”, punkt 16. Sposób i termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową,
o której mowa w pkt. 12 SWZ, do dnia 14.08.2024 r. do godziny 08:00. Otwarcie ofert nastąpi
w dniu 14.08.2024 r. o godzinie 08:15.

Powyższe modyfikacje i wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ wiążącą dla Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższe modyfikacje i wyjaśnienia podczas sporządzania ofert,
w tym także podczas wypełniania załączników i druków.

 Zamawiający