**Załącznik nr 2b do SWZ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Miejscowość, data

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTAWY i MONTAŻU - WYCENA**

|  |  |
| --- | --- |
| Tytuł: | **„Remont ogrodzenia i podjazdu oraz zakup niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim oraz likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej im. T.M. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim”. Oznaczenie postępowania: RRz.271.20.2024.**  Część II – Dostawa i montaż urządzeń do uzdatniania wody na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. |
| Opis | Obejmuje dostawę i montaż urządzenia do uzdatniania wody. Montaż w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Podstawa | Opis | Jm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| 1 | Kalkulacja własna | * Stacja zmiękczania dwukomorowa o przepływie 8000l/h. * Dedykowany filtr wstępny. * Lampa UV min. v40 * Filtr z wkładem węglowym min. 20 mikron | kpl. | 1 |  |  |
| **RAZEM netto** | | | | | |  |
| **Podatek VAT** | | | | | |  |
| **Razem brutto** | | | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Kwalifikowany, osobisty lub zaufany podpis elektroniczny osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*