## Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                                       Nr postępowania: 03 Z TP 24

## Załącznik nr 1a do SWZ

## Opis przedmiotu zamówienia

### Pakiet 1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych grupy 18.01.01, 18.01.02, 18.01.03, 18.01.06, 18.01.08, 18.01.09, 18.01.82, wg katalogu odpadów określonego Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz.10), CPV: 90524000-6, 90524400-0, 90524200-8.

Odbiór odpadów odbywać się będzie wyłącznie środkiem transportu Wykonawcy - dopuszczonym do transportu odpadów medycznych - z obiektu Szpitala 
w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1.

Szacunkowa ilość odpadów miesięczna 6 282 kg, maksymalna ilość odpadów za cały okres trwania umowy – 75 384 kg.

Odpady szpitalne są gromadzone w wyznaczonych pomieszczeniach w obydwu obiektach w workach foliowych i zamykanych pojemnikach. 
Odbiór odpadów wraz z jednoczesną dostawą pojemników odbywać się będzie, zgodnie z częstotliwością zawartą w umowie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 24 pojemników do gromadzenia odpadów pozwalające na ich bezpieczne gromadzenie i transport. 
Objętość pojemników:  24  pojemniki  240 l. +/- 10%. Pojemniki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa. Wymiana na umyte i zdezynfekowane pojemniki stanowi obowiązek Wykonawcy.

Utrzymanie czystości i dezynfekcja pomieszczeń do składowania odpadów są obowiązkiem Zamawiającego.

W szpitalu obowiązuje instrukcja postępowania z odpadami szpitalnymi, dostępna również dla Wykonawcy.

Usługa powinna być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian zachodzących w trakcie realizacji umowy, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2147 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz.10)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107)

- aktami wykonawczymi do ww. ustaw oraz innymi niż ww. aktami prawnymi regulującymi zasady postępowania z odpadami medycznymi.

## Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                                       Nr postępowania: 03 Z TP 24

## Załącznik nr 1b do SWZ

## Opis przedmiotu zamówienia

### Pakiet 2

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych grupy 18 01 02, 18.01.03, 18.01.06, 18.01.82, wg katalogu odpadów określonego Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. 2020 poz.10),: 90524000-6, 90524400-0, 90524200-8.

Odbiór odpadów odbywać się będzie wyłącznie środkiem transportu Wykonawcy - dopuszczonym do transportu odpadów medycznych - z obiektu Szpitala 
w Bydgoszczy przy ul. Meysnera 9.

Szacunkowa ilość odpadów miesięczna 3 142 kg, maksymalna ilość odpadów za cały okres trwania umowy – 37 704 kg.

Odpady szpitalne są gromadzone w wyznaczonych pomieszczeniach w obydwu obiektach w workach foliowych i zamykanych pojemnikach. 
Odbiór odpadów wraz z jednoczesną dostawą pojemników odbywać się będzie, zgodnie z częstotliwością zawartą w umowie.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 6 pojemników do gromadzenia odpadów pozwalające na ich bezpieczne gromadzenie i transport. 
Objętość pojemników 240 l. +/- 10% Pojemniki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzywa. Wymiana na umyte i zdezynfekowane pojemniki stanowi obowiązek Wykonawcy.

Utrzymanie czystości i dezynfekcja pomieszczeń do składowania odpadów są obowiązkiem Zamawiającego.

W szpitalu obowiązuje instrukcja postępowania z odpadami szpitalnymi, dostępna również dla Wykonawcy.

Usługa powinna być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem wszystkich zmian zachodzących w trakcie realizacji umowy, w szczególności zgodnie z:

- Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.)

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.)

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2147 ze zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz.10)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 107)

- aktami wykonawczymi do ww. ustaw oraz innymi niż ww. aktami prawnymi regulującymi zasady postępowania z odpadami medycznymi.