## Arkusz1
| Zadanie nr 1 |  |  |  | 24 miesiące |  |  | CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Materiał embolizacyjny do embolizacji obwodowych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Materiał embolizacyjny przeznaczony do embolizacji naczyń obwodowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Materiał płynny, polimeryczny, przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych, umożliwiający powolną i kontrolowaną iniekcję, zatrzymanie i ponowne rozpoczęcie iniekcji, jednostajne wprowadzanie i róznomierny rozkład oraz doskonałą widoczność. Skład zestawu do embolizacji: EVOH (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego), DMSO (dimetylosulfotlenek), proszek tantalowy do wizualizacji radiograficznej. Dostępność kilku postaci o różnych właściwościach przepływu: 18, 34, 34L |  |  |  | 100 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 2 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Opatrunki hemostatyczne do użytku miejscowego
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Opatrunek o miejscowym działniu hemostatycznym, zbudowany z utlenionej, nieregenerowanej celulozy, mający postać siateczki hemostatycznej (wielowarstwowa włóknina - gęsto tkany polar), przeznaczony do zatrzymywania krwawienia z naczyń włosowatych, żylnych, niewielkich tętnic, a także w zapobieganiu krwawieniom we wczesnym okresie pooperacyjnym. Produkt w pełni biodegradowalny w ciągu do 8 dni. Wymagany czas do osiągnięcia hemostazy ok. 3,5 min. Rozmiar opatrunku 10 cm x 20 cm, konfekcjonowany po 10 sztuk w opakowaniu |  |  |  | 120 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne opisujące produkt i jego właściwości oraz próbki w ilości 2 sztuk
| Zadanie nr 3 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 18 41 00-4 Implanty chirurgiczne
Implanty żelowe przeciwjaskrowe na potrzeby I Kliniki Okulistyki
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Implant żelowy wstępnie załadowany i gotowy do użycia, przeznaczony do wykonywania kanału przez twardówkę, pozwalającego na przepływ cieczy wodnistej oka z przedniej komory oka do przestrzeni podspojówkowej w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego. Wprowadzany przy użyciu iniektora z podejścia abineterno przez małe nacięcie rogówkowe. Przybliżone wymiary: długość 6 mm, średnica zewnętrzna 150 mcm, średnica wewnętrzna 45 mcm |  |  |  | 60 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 4 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Implanty zastawkowe typu Ahmeda oraz inne akcesoria okulistyczne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Paski testowe przeznaczone do wykonywania testu Schirmera (diagnostyka zespołu suchego oka), sterylne, pakowane pojedynczo, w opakowaniu handlowym 100 sztuk |  |  |  | 100 | 100 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Mikrospongi (strzałki) przeznaczone do osuszania pola operacyjnego, o wysokiej wchłanialności, nie pozostawiające włókien w polu operacyjnym, przeznaczone do delikatnych procedur operacyjnych, pakowane po 150 sztuk |  |  |  | 200 | 150 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 5 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 11 20-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
Staplery skórne i urządzenia do rozszywania
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Stapler skórny do zamykania ran skóry, kształt anatomiczny, materiał rękojeści staplera - kompilacja ABSu i PCV, sterylizowany tlenkiem etylenu, termin przydatności do uzycia 5 lat. Materiał zszywki stal nierdzewna klasy medycznej, średnica zszywki 0,6, wymiary zszywki po założeniu 7,2 x 4,9 mm (szer./wys.); siła zrywu zszywki ≤ 4N Rejestracja: wyrób medyczny |  |  |  | 2000 | 1 zszywacz + 35 zszywek |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Urządzenie do usuwania zszywek założonych staplerem skórnym z pozycji nr 1, anatomiczny kształt ułatwiający operowanie rozszywaczem, materiał rękojeści wykonany z ABSu, część metalowa rozszywacza wykonana z komponentu 1Cr18Ni9Ti, sterylizacja tlenkiem etylenu, termin przydatności do użycia 5 lat Rejestracja: wyrób medyczny |  |  |  | 2000 | 1 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Uwaga. Produkty opisane w poz. 1 i 2 muszą być kompatybilne ze sobą i muszą pochodzić od jednego producenta.
Do oferty należy dołączyć próbki w ilości po 2 sztuki do każdej pozycji.
| Zadanie nr 6 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 11 27-6 Hemostatyki wchłanialne
Matryce i czopki hemostatyczne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Miejscowy, wchłanialny w ciągu 4-6 tygodni środek hemostatyczny w formie płynnej matrycy żelatynowej, przeznaczony do tamowania krwawienia, posiadający możliwość łączenia z solą fizjologiczną i trombiną, dostarczany w zestawie wraz z dwoma końcówkami aplikacyjnymi: jedna z pamięcią kształtu, druga z możliwością przycinania; możliwość wykorzystania w postaci gotowej do bezpośredniego zużycia w ciągu 8 godzin |  |  |  | 100 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny w formie płynnej matrycy żelatynowej z dodatkiem TROMBINY, przeznaczony do tamowania krwawienia, , dostarczany w zestawie wraz z dwoma końcówkami aplikacyjnymi: jedna z pamięcią kształtu, druga z możliwością przycinania; możliwość wykorzystania w postaci gotowej do bezpośredniego zużycia |  |  |  | 100 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Wchłanialny, jałowy hemostatyk powierzchniowy z żelatyny wieprzowej w formie cylindrycznej gąbki, elastyczny i niełamiący się, wchłaniający się w okresie 4-6 tygodni, czas upłynnienia 2-5 dni od nałożenia na krwawiącą błonę śluzową, o następujących wymaganiach granicznych - szczelnie przylęgający i łączący się z krwawiącą tkanką, zachowujący swoje właściwości i wymiary oraz ksształt w kontakcie z krwią. |  |  |  | 10 | 5 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 7 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 66 21 00-9 Środki oftalmologiczne
Barwniki do użytku okulistycznego
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Błękit trypanu w postaci roztworu o stężeniu 0,06% przeznaczony do śródoperacyjnego barwienia w okulistyce, sterylny, pakowany we fiolki o obj. 1 ml |  |  |  | 50 | 10 fiol. a 1 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 8 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 63 16 00-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
Myjące środki antybakteryjne na bazie oktenidyny
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Emulsja myjąca przeznaczona do dekontaminacji skóry, na bazie oktenidyny, pakowana w butelki o poj. 1 litr Rejestracja: kosmetyk |  |  |  | 350 | 1 litr |  | 0 | 23 | 0 | 0
| 2 | Żel przeznaczony do nawilżania przedsionków nosa i ich dekontaminacji, na bazie oktenidyny (rejestracja: wyrób medyczny) |  |  |  | 20 | tubka 6 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 9 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 11 10-4 Opatrunki
Opatrunki specjalistyczne do pielęgnacji ran
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa produktu, numer katalogowy | Wielkość opakowania |  | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 7 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2 |  | -3 | -4 |  | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Jałowy super chłonny kompres do opatrywania ran bardzo silnie sączących, zbudowany z warstwy chłonnej (polietylen, polipropylen, rozdrobniona celuloza i poliakrylan sodu). Warstwa przylegająca do rany zabezpiecza przed przywieraniem. Rozmiar 10 x 10 cm |  |  | 10 szt. rozmiar 10 x 10 cm |  | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 |  |  |  | 10 szt. rozmiar 10 x 20 cm |  | 250 |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Opatrunek na rany wymagające aktywnego oczyszczania. Opatrunek nasączony roztworem Ringera, zawierający superabsorbent SAP w warstwie chłonnej, z antyadhezyjną warstwą zewnętrzną z dodadkowymi paskami sylikonowymi po obu stronach opatrunku . W warstwie chłonnej dodoatkowo czynnik PHMB.Opatrunek może pozostać na ranie do 3 dni. Rozmiar 7,5 cm x7,5 cm (+-1 cm) |  |  | 10 szt. |  | 60 |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Do oferty należy dołączyć próbki oferowanych wyrobów w ilości po 2 sztuki do poz. 1 i 3 Do oferty należy dołączyć katalogi (karty katalogowe), ulotki, broszury producenta stanowiące "materiały informacyjne producenta".
| Zadanie nr 10 |  |  |  | 24 miesiące |  | -5: CPV: 33 14 11 10-4 Opatrunki
Opatrunki specjalistyczne do leczenia ran przewlekłych i trudno gojących się
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, numer katalogowy | Rozmiar | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2- |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
| 1 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego |  |  | 10 x 10 cm | 240 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 |  |  |  | 15 x 20 cm | 150 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej) |  |  | 10 x 12 cm | 200 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydrooczyszczającymi (poliakrylan) |  |  | 10 x 10 cm | 200 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 |  |  |  | 15 x 15 cm | 200 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipidowo-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydrooczyszczającymi (poliakrylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. |  |  | 6 x 6 cm | 220 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 |  |  |  | 10 x 10 cm | 220 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| X | RAZEM : |  | -7: Razem; -8: 0; -10: #VALUE!; -11: 0
Do oferty należy dołączyć próbki w ilości po 2 sztuki do następujących pozycji: 1, 3, 4, 6
| Zadanie nr 11 |  |  | -4: 24 miesiące; -7: CPV: 33 14 11 16-6 Zestawy opatrunkowe
Pakiety dla noworodków
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Sterylny pakiet dla noworodka w skład którego wchodzi: kocyk flanelowy w dziecięce wzory o rozm. 160 x 75 cm pozwalający na swobodne owinięcie noworodka, serweta z włókniny kompresyjnej o rozm. 60 x 60 cm do osuszenia noworodka po porodzie, czapeczka bawełniana, miarka papierowa do wykonania pomiarów noworodka (głowa, klatka, długość), podkład chłonny 60 x 60 cm, szpatułka platikowa. Opakowanie jednostkowe papier-folia z etykietą trójdzielną z naklejkami do dokumentacji medycznej. |  |  |  | 8000 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Do ofert należy złożyć próbki oferowanego wyrobu w ilości 2 sztuk
| Zadanie nr 12 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 11 16-6 Zestawy opatrunkowe
STERYLNE opaski dziane i elastyczne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Sterylna opaska dziana 5 cm x 4 m |  |  |  | 2000 | 1 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Sterylna opaska dziana 10 cm x 4 m |  |  |  | 6000 | 1 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Sterylna opaska dziana 15 cm x 4 m |  |  |  | 600 | 10 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Sterylna opaska elstyczna 10 cm x 4 m |  |  |  | 2000 | 1 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Sterylna opaska elastyczna 12 cm x 4 m |  |  |  | 6000 | 1 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Sterylna opaska elastyczna 15 cm x 4 m |  |  |  | 6000 | 1 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Do oferty należy dołączyć próbki w ilości po 2 sztuki do każdej pozycji.
| Zadanie nr 13 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 69 27 00-4 Roztwory glukozy
Doustne roztwory glukozy dla noworodków
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Sterylny, wodny roztwór glukozy o stężeniu 30%, dedykowany dla noworodków, konfekcjonowany w pipetki o poj. 0,7 ml; opakowanie x 100 sztuk |  |  |  | 450 | 100 pipetek |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 14 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Sterylne żele do intubacji/cewnikowania
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Sterylny, przezroczysty, rozpuszczalny w wodzie żel na bazie wody, przeznaczony jako materiał poślizgowy (lubrykant) np. do intubacji, cewnikowania. Brak substancji działających farmakologicznie. Konfekcjonowany w jednorazowe pojemniki typu harmonijka lub amułkostrzykawka o poj. 10-12,5 ml/10-12,5 g |  |  |  | 8000 | 1 sztuka * |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
* Zamawiający określił wielkość zapotrzebowania w ilości pojedynczych opakowań. W trakcie składania zamówień zostanie uwzględniona wielkość opakowań handlowych.
| Zadanie nr 15 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Preparaty wiskoelastyczne stosowane w okulistyce
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Preparat wiskoelastyczny do stosowania wewnątrzgałkowego, zawierający hialuronian sodu oraz sól sodową kwasu chondroitynosiarkowego, konfekcjonowany w strzykawkę z kaniulą 27-gauge i pierścieniem blokującym |  |  |  | 1800 | 1 system dozujący o poj. 1,0 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 16 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -7: CPV: 33 14 11 21-4 Szwy chirurgiczne
Bezwęzłowe urządzenia do kontrolowanego zamykania ran
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12-
| 1 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z dwoma igłami, szew syntetyczny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, bezbarwny, wchłanialny. Zbudowany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Profil podtrzymanywania tkanowego ok 62% po 7 dniach, ok 27% po 14 dniach. Okres wchłaniania 90 – 120 dni. Grubość nici 3-0, igła 2x17mm, 1/2 koła, okrągła typu RB-1 |  |  |  | 24 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu. Barwiony na fioletowo. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni. Parametry poszczególnych szwów do powyższego opisu poniżej (pozycje 2a-2d)
| 2a | Grubość szwu 3-0, igła 26mm, 1/2 koła, typu SH posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  |  |  | 12 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2b | Grubość szwu 3-0, igła 17mm, 1/2 koła, okrągła typu RB-1 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  |  |  | 12 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2c | Grubość szwu 1, igła 36mm, 1/2 koła, odwrotnie tnąca typu OS-6 posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  |  |  | 6 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2d | Grubość szwu 3-0, igła okrągła typu TAPER POINT, 1/2 koła posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  |  |  | 6 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim, syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, okres wchłaniania 91 dni, posiada antyseptyczny czynnik antybalteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęsciej wywołujących infekcje pooperacyjne: S.aureus, S. epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, K. pneumoniae. Parametry wymaganych nici opisano poniżej w pkt. 3a-3c
| 3a | Grubość szwu 2-0, igła 26mm odwrotnie tnąca typu CP-2, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  |  |  | 6 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3b | Grubość szwu 3-0, igła 26mm okrągła typu SH, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  |  |  | 6 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3c | Grubość szwu 3-0, igła 17mm okrągła typu RB-1, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  |  |  | 6 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
| Zadanie nr 17 |  |  |  | -5-: 24 miesiące; -8-: CPV: 33 14 11 21-4 Szwy chirurgiczne
Dostawa szwów haczykowych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z poliestru p-dioksanonu, zaopatrzony w igłę, szew o minimalnej ilości 16 haczyków na 1 cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętle eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. Czas wchłaniania między 120-180 dniem; siła podtrzymania tkankowego dla rozmiarów 3-0 i większych 80% po 2 i 4 tygodniach. W zależności od potrzeb dostęp do szwów o parametrach wymienionych pod tabelą |  |  |  | 24 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, zaopatrzony w dwie igły, szew o minimalnej ilości 16 haczyków na 1 cm nitki ułożonych spiralnie w obu kierunkach od punktu środkowego. Czas wchłaniania między 90-120 dniem; siła podtrzymania tkankowego 42%-62% po 7 dniach i ok. 27% -47% po 14 dniach od implantacji. W zależności od potrzeb dostęp do szwów o parametrach wymienionych pod tabelą |  |  |  | 24 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, zaopatrzony w igłę, szew o minimalnej ilości 16 haczyków na 1 cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętle eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. Czas wchłaniania między 90-120 dniem; siła podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji. W zależności od potrzeb dostęp do szwów o parametrach wymienionych pod tabelą |  |  |  | 24 | 12 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
WYKAZ PARAMETRÓW SZCZEGÓŁOWYCH SZWÓW WYMAGANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI (do wyboru w zależności od potrzeb Zamawiającego)
Szwy dla poz. nr 1
SZEW barwiony 2-0; dł. 15cm; IGŁA 17 mm; 1/2 koła; okrągła lub
SZEW barwiony 2-0; dł. 20cm: IGŁA 17 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 3-0; dł. 15cm: IGŁA 17 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 0; dł. 15cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 2-0; dł. 15cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 2-0; dł. 20cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 2-0; dł. 30cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 3-0; dł. 15cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 3-0; dł. 20cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 3-0; dł. 30cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła
Szwy dla poz. nr 2
SZEW barwiony 2-0; dł. 2x16cm; IGŁy 17mm; 1/2 koła; okrągłe
SZEW bezbarwny 3-0; dł. 2x16cm; IGŁy 17mm; 1/2 koła; okrągłe
Szwy dla poz. nr 3
SZEW barwiony 2-0; dł. 20cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 3-0; dł. 23cm; IGŁA 26 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 2-0; dł. 20cm; IGŁA 17 mm; l/2koła; okrągła lub
SZEW barwiony 3-0; dł. 20cm; IGŁA 18 mm; l/2koła; okrągła lub
| Zadanie nr 18 |  |  |  | -3: 24 miesiące; -6: CPV: 33 14 00 00-3 Materiały medyczne
Materiał embolizacyjny do embolizacji obwodowych
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (Wartość netto + podatek VAT)
| -1- | -2- |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1 | Włókninowy opatrunek chłonny,elastyczny, oddychający, sterylny, warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran , rozm. wkładki chłonnej:2,5x4cm; rozm. opatrunku: 5x7cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,100szt w opakowaniu |  |  |  | 300 | 100 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Włókninowy opatrunek chłonny,elastyczny, oddychający, sterylny, warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran , rozm. wkładki chłonnej: 3x6cm; rozm. opatrunku: 6x9cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,50szt w opakowaniu |  |  |  | 250 | 50 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Włókninowy opatrunek chłonny,elastyczny, oddychający, sterylny, warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej: 4x5cm,rozm. opatrunku: 8x10cm,sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,50szt w opakowaniu |  |  |  | 250 | 50 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Włókninowy opatrunek chłonny,elastyczny, oddychający, sterylny, warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej: 5x5cm,rozm. opatrunku: 10x10cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,50szt w opakowaniu |  |  |  | 300 | 50 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 5 | Włókninowy opatrunek chłonny,rozciągliwy, oddychający, sterylny, warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej: 4x10cm,rozm. opatrunku: 8x15cm,sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,50szt w opakowaniu |  |  |  | 300 | 50 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 6 | Włókninowy opatrunek chłonny,elastyczny, oddychający, sterylny,poliakrylowa warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej: 5x30cm,rozm. opatrunku: 10x35cm,sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,25szt w opakowaniu |  |  |  | 300 | 25 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 7 | Włókninowy opatrunek chłonny, rozciągliwy, oddychający, sterylny,warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej:5x15cm,rozm. opatrunku: 10x20cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,25szt w opakowaniu |  |  |  | 100 | 25 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 8 | Włókninowy opatrunek chłonny,elastyczny, oddychający, sterylny, warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran ,rozm. wkładki chłonnej: 5x20cm,rozm. opatrunku: 10x25cm, sylikonowy papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, klejem poliakrylowy równomiernie naniesionym na całej powierzchni przylepnej,zaokrąglone brzegi opatrunku,sterylizowany EO,okres przydatności 5lat,25szt w opakowaniu |  |  |  | 100 | 25 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 9 | Sterylny resorbowalny siateczkowy opatrunek hemostatyczny składająca się w 100% z utlenionej, nieregenerowanej celulozy w płaskiej formie, o niskim pH 2,5-3,5; czas hemostazy 1-3 minuty, czas biodegradacji do 8 dni.Nazwa chemiczna to kopolimer anhydroglukozy i kwasu anhydroglukuronowego otrzymywany w wyniku utleniania chemicznego. Produkt nie zawiera żadnych innych substancji czynnych. Jest sterylizowany promieniowaniem jonizującym/gamma. Posiadający potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w ciągu 24 h na rozwój szczepów potwierdzone :MRSA, MRSE, VRE, E.Coli.i ninnych.Wspomaga i przyspiesza proces gojenia ran.Temperatura przechowywana i transportu 2°C – 30°C.Gramatura: 70- 130 g/m2.Opakowanie 10 sztuk.rozmiar 20 cm x 10 cm |  |  |  | 250 | 10 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 10 | Sterylny, wchłanialny,opatrunek hemostatyczny składający się w 100% z utlenionej, nieregenerowanej celulozy w postaci płaskiej włókniny (FAM = zaawansowany materiał fibrylarny), niskim pH 2,5-3,5 ; czas hemostazy 1-3 minuty, czas biodegradacji do 8 dni.Nazwa chemiczna to kopolimer anhydroglukozy i kwasu anhydroglukuronowego otrzymywany na drodze utleniania chemicznego. Produkt nie zawiera żadnych innych substancji czynnych. Jest sterylizowany promieniowaniem jonizującym/gamma.Posiadający potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w ciągu 24 h na rozwój szczepów MRSA, MRSE, VRE, E.Coli.i ninnych. Temperatura przechowywana i transportu 2°C – 30°C.Wspomaga i przyspiesza proces gojenia ran. Opakowanie 10 sztuk.rozmiar 5cm x 10cm |  |  |  | 60 | 10 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 11 | Sterylny, wchłanialny,opatrunek hemostatyczny składający się w 100% z utlenionej, nieregenerowanej celulozy w postaci płaskiej włókniny (FAM = zaawansowany materiał fibrylarny), niskim pH 2,5-3,5 ; czas hemostazy 1-3 minuty, czas biodegradacji do 8 dni.Nazwa chemiczna to kopolimer anhydroglukozy i kwasu anhydroglukuronowego otrzymywany na drodze utleniania chemicznego. Produkt nie zawiera żadnych innych substancji czynnych. Jest sterylizowany promieniowaniem jonizującym/gamma.Posiadający potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w ciągu 24 h na rozwój szczepów MRSA, MRSE, VRE, E.Coli.i ninnych. Temperatura przechowywana i transportu 2°C – 30°C.Wspomaga i przyspiesza proces gojenia ran. Opakowanie 10 sztuk.rozmiar 2,5cm x 5cm |  |  |  | 60 | 10 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 12 | Sterylny, wchłanialny, wielowarstwowy opatrunek hemostatyczny składający się w 100 % z utlenionej, nieregenerowanej celulozy w postaci płaskiej włókniny (FAM = zaawansowany materiał fibrylarny), niskim pH 2,5-3,5; czas hemostazy 1-3 minuty, czas biodegradacji 8 dni.Nazwa chemiczna to kopolimer anhydroglukozy i kwasu anhydroglukuronowego otrzymywany na drodze utleniania chemicznego. Produkt nie zawiera żadnych innych substancji czynnych. Jest sterylizowany promieniowaniem jonizującym/gamma.Posiadający potwierdzone badaniami działanie bakteriobójcze i grzybobójcze w ciągu 24 h na rozwój szczepów MRSA, MRSE, VRE, E.Coli.i ninnych.Wspomaga i przyspiesza proces gojenia ran. Temperatura przechowywana i transportu 2°C – 30°C.Opakowanie 10 sztuk.rozmiar 5x10cm |  |  |  | 30 | 10 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 13 | Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g.ampułostrzykawka pojemność 6ml.opakowanie 25szt |  |  |  | 150 | 25 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 14 | Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g.ampułostrzykawka pojemność 11ml.opakowanie 25szt |  |  |  | 250 | 25 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 15 | Sterylny lubrykant poślizgowy ,lubrykant na bazie wody, odtłuszczony, bezzapachowy i bezbarwny, nie powoduje podrażnień, przeznaczony do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, a także zabiegów endoskopowych i innych gdzie wymagany jest poślizg. W 100g zawartość gliceryna 0.80g.saszetka 5g .opakowanie 150 saszetek |  |  |  | 30 | 150 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 16 | Pałeczki/szpatułki do nawilżania jamy ustnej.Niezawierające cukru,nasączone gliceryną .smak cytryna i czarna porzeczka .opakowanie inywidualne zawiera 3 szpatułki/opakowanie 75szpatułek. |  |  |  | 200 | 75 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 17 | Adhezyjny opatrunek z warstwą z miękkiego silikonu w postaci perforowanej taśmy.miękki atraumatyczny silikonu, który delikatnie przylega do powierzchni skóry. Opatrunek nie traumatyzuje i nie uszkadza nawet delikatnej, wrażliwej na urazy skóry i nie uszkadza świeżego, delikatnego naskórka. rozmiar 2cm x 3m |  |  |  | 200 | 1 szt. |  | 0 | 8 | 0 | 0
[8 empty] | RAZEM: | 0 | X | X | 0
Wymogiem Zamawiającego jest zaoferowanie próbek oferowanych wyrobów w ilości po 2 szt. do pozycji: 1, 6, 13, 14, 16, 17
| Zadanie nr 19 |  | 24 miesiące |  | -7: CPV: 33 69 23 00-0 Roztwory do perfuzji
Roztwory do perfuzji i prezerwacji organów do transplantacji
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2 |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1. | Płyn kardioplegiczny do konserwacji i perfuzji narządów o osmolarności 310 mOsm/kg w workach 1 i 2 litrowych o temp przechowywania 2-15 st C, roztwór sterylny zawierający: Chlorek magnezu sześciowodny 0,8132 g; chlorek sodu 0,8766 g; chlorek potasu 0,6710 g; chlorowodorek histydyny jednowodny 3,7733 g; histydyna 27,9289 g; tryptofan 0,4085 g; mannitol 5,4651 g; chlorek wapnia dwuwodny 0,0022 g; potassium hydrogen 2-ketoglutarate 0,1842 g/l; (formuła Bretschneidera). |  |  |  | 180 | 1 worek 1000 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| X | RAZEM : |  |  | -7: 0; -10: 0
Wymogiem Zamawiającego jest dołączenie do oferty materiałów informacyjnych w języku polskim lub angielskim charakteryzujących produkt i sposób jego użytkowania.
| Zadanie nr 20 |  | 24 miesiące |  | -7: CPV: 33 69 23 00-0 Roztwory do perfuzji
Płyny do urządzenia do perfuzji nerek LKT-100-P typu Lifeport
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2 |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -8 | -9
| 1. | Płyn do perfuzji maszynowej organów przeznaczonych do transplantacji o osmolalności 300 mOsm/kg w workach 1 litowych o temp przechowywania 2-25 st C, roztwór sterylny zawierający: Wapnia chlorek (dwuwodny) 0,068 g ,HEPES (wolny kwas) 2,38 g, Potasu fosforan jednozasadowy 3,4 g, Mannitol (USP) 5,4 g, Glukoza (bezwodna), beta D (+) 1,80 g, Sodu glukonian 17,45 g, Magnezu glukonian (bezwodny) 1,13 g, Ryboza, D (–) 0,75 g 5 mmol/l, Hydroksyetyloskrobia (HES) 50,0 g, Glutation 0,92 g,mmol/l, Adenina 0,68 g. |  |  |  | 80 | 1 worek 1000 ml |  | 0 | 8 | 0 | 0
| X | RAZEM : |  |  | -7: 0; -9: 0
Wymogiem Zamawiającego jest dołączenie do oferty materiałów informacyjnych w języku polskim lub angielskim charakteryzujących produkt i sposób jego użytkowania.
| Zadanie nr 21 |  | 24 miesiące |  | -5: CPV: 33 14 11 10-4 Opatrunki
Tupfery i serwety operacyjne sterylne
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | Nazwa handlowa, producent | Rozmiar | Ilość | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2 |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -11
| 1. | Miska nerkowata, plastikowa o pojemności 700 ml z podziałką. Całość owinięta w serwetę jałową, dwuwarstwową o wymiarach 75cm x 75cm |  |  | zestaw złożony | 200 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2 | Silikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny w opatrunek 10cm x 20cm |  |  | 10cm x 20cm | 120 | 1 sztuka |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Tupfer gazowy o kształcie fasolki, duży, z gazy 24-nitkowej, mocno zwinięty z jednego kawałka gazy z nitką RTG, rozmiar gazy przed zwinięciem 12cm x 12cm, pakowany po 10 sztuk w kartoniku z podziałką a 2 sztuki |  |  | 12cm x 12cm | 8000 | 10 sztuk |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4 | Serweta operacyjna, gazowa, jałowa, po praniu wstępnym, z tasiemką i kontrastem RTG, sterylizowana parą wodną lub tlenkiem etylenu, 17N 4W, o rozmiarze 45cm x 45cm (rozmiar przed praniem), pakowana po 3 sztuki. Wyrób zgodny z IIa reg.7 i normą EN14079 |  |  | 45cm x 45cm | 10000 | 3 sztuki |  | 0 | 8 | 0 | 0
| X | RAZEM : |  | -8: -8; -11: -11
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie próbek w ilości po 2 szt. do każdej pozycji.
| Zadanie nr 22 |  | 24 miesiące | -6: CPV: 33 14 11 16-6 Zestawy opatrunkowe
Gotowe, sterylne zestawy zabiegowe
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 6 x 8 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2 |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1. | Zestaw sterylny do drenażu opłucnej o składzie: 1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 90 x 75 cm (owinięcie zestawu) 1 x serweta 2-warstwowa przylepna 2-częściowa 75 x 90 cm 1 x strzykawka Luer 20 ml (2-częściowa) 1 x igła injekcyjna 0,80 x 50 mm 1 x skalpel jednorazowy Nr 10 1 x opatrunek typu Cosmopor i.v. 8 x 6 cm 15 x kompres z gazy z nitką RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek 1 x pojemnik plastikowy 60 ml (5 x 5 cm) z podziałką; okrągły, kolor niebieski 1 x pojemnik plastikowy 150 ml (9,2 x 2,96 cm) z podziałką; okrągły, kolor: czerwony 1 x Kleszczyki anatomiczne proste Pean 20 cm 1 x Kleszczyki anatomiczne zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm 1 x Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14 cm 1 x Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm 1 x Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14 cm |  |  |  | 500 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 2. | Sterylny zestaw do zakładania szwów o składzie: 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 14 cm 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm 6 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm 1 x metalowy igłotrzymacz 12 cm 1 x metalowe nożyczki ostre/ostre 11 cm 1 x serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, z przylepnym otworem 10 cm x 5 cm, o gramaturze 50 g/m² 1 x nieprzylepna serweta z włókniny 60 cm x 60 cm, o gramaturze 50 g/m² 1 x igła podskórna, zielona, 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) ( zapakowana) 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana) 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml ( zapakowana) Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami ( o przybliżonej pojemności 150 ml; 150 ml ; 300 ml) , która może służyć jako nerka. |  |  |  | 3000 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 3. | Sterylny zestaw do usuwania szwów o składzie: 1 x ostrze – skalpel 6,5 cm ze stali węglowej - zakrzywione ostrze, bez rączki - zapakowany 3 x tupfery włókninowe, wielkości śliwki (poliester / wiskoza) - 30 g/m² - rozmiar po rozwinięciu około 19 cm x 20 1 x metalowa pęseta Adson 12 cm 1 x plastikowa pęseta zielona 12,5 cm Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister , w kształcie tacki z 1 wgłębieniem ( o przybliżonej pojemności 300 ml) , która może służyć jako nerka |  |  |  | 3000 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
| 4. | Zestaw sterylny do zmiany opatrunku o składzie: 1). Kleszczyki plastikowe typu kocher 14 cm - 1 sztuka; 2). Pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm - 1 sztuka; 3). Kompresy gazowe 17N 8W 7,5cm x 7,5cm - 8 sztuk; 4). Tampony gazowe średniej wielkości - 5 sztuk; 5). serweta barierowa włókninowa nieprzylepna, 38cm x 45cm - 1 sztuka; całość w opakowaniu typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może posłużyć jako nerka |  |  |  | 6000 | 1 zestaw |  | 0 | 8 | 0 | 0
| X | RAZEM : |  |  | -7: 0; -10: 0
Wymogiem Zamawiającego jest złożenie próbek w ilości po 2 szt. do każdej pozycji.
| Zadanie nr 23 |  | 24 miesiące |  | -5: CPV:; -6: 33 14 00 00 - 3; -7: Materiały medyczne
Gotowe zestawy zabiegowe do zakładania przetok do nerki
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa, producent | Ilość | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
| -1- | -2 |  |  | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
| 1. | Sterylny, gotowy do użycia zestaw zabiegowy do zakładania przetok do nerki o następującym składzie: 1. serweta 75x45cm stanowiąca owinięcie zestawu - 1 szt., 2. serweta dwuwarstwowa min. 56 g 90x75cm z regulowanym otworem - 1 szt., 3. osłonka na głowicę USG 13 x 122cm, foliowa, składana teleskopowo - 1 szt., 4. kompresy gazowe 17N 8W 10x10cm - 20 szt., 5. kleszczyki pean prosty o dł.14cm - 1 szt., 6. imadło 13cm - 1 szt., 7. strzykawka 2-częściowa 20 ml - 1 szt., 8. igła do iniekcji 23G x 3 1/8 (0,6 x 80 mm) - 1 szt., 9. skalpel chirurgiczny nr 11 - 1 szt., 10. opatrunek z wkładem chłonnym 8x15cm - 1 szt. Całość zapakowana w sposób sterylny, gotowy do użycia w trakcie zabiegu, etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej - min. 2 szt. |  |  |  | 1200 | 1 zestaw (aw złożony) |  | 0 | 8 | 0 | 0
| X | RAZEM : |  |  | -7: 0; -10: 0
Do oferty należy złożyć próbki w ilości 2 szt.
Wymogi dodatkowe popszczególnych elementów zestawu
| 1 | Serweta z regulowanym otworem | otwór samoprzylepny, wymiar całkowity serwety 150 x 90 cm; wykonana z laminatu włókninowo-foliowego o gramaturze min. 56 g/m2; serweta chłonna na całej powierzchni, poziom chłonności 570%; serweta na całej powierzchni zgodna z normą PN-EN 13795
| 2 | serweta jako owinięcie zestawu | wykonana z laminatu o gramaturze min. 43 g/m2
| 3 | kleszczyki pean prosty | długość14 cm; metalowe; musi posiadać znak CE oraz symbol jednorazowości
| 4 | imadło 13 cm | metalowe; musi posiadać znak CE oraz symbol jednorazowości
| 5 | opatrunek z wkładem chłonnym | samoprzylepny, wykonany z włókniny, centralnie położony wkład chłonny
Zadanie nr 24 |  |  |  | 24 miesiące | -5: CPV: 33 14 11 16-6 Zestawy opatrunkowe
Zestawy do zakładania wkłucia centralnego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Nazwa handlowa/numer katalogowy, producent |  | Ilość | Jednostka miary opakowania | Cena jedn. netto | Wartość netto 4 x 6 | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (netto+podatek VAT)
-1- | -2 |  |  |  |  | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10
1 | Sterylny zestaw do zakładania wkłucia centralnego o następującym składzie minimalnym: 1. Serweta na stłó narzędziowy stanowiąca opakowanie zewnętrzne 100 x 90 cm - 1 sztuka; 2. Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5 cm - 1 sztuka; 3. Imadło chirurgiczne typu Mayo-Heger 14 cm - 1 sztuka; 4. Igła iniekcyjna 18G=1,20 x 50 mm - 1 sztuka; 5. Strzykawka Luer Lock 10 ml - 2 sztuki; Serweta o wymiarach 150 x 100 cm z przylepnym otworem o średnicy 10 cm położonym decentralnie - 1 sztuka; Kleszczyki plastikowe proste 12 cm do mycia pola operacyjnego - 1 sztuka; 8. Pojemnik plastikowy o poj. 60 ml - 1 sztuka; Kompresy gazowe 17N 12W 7,5 x 7,5 cm - 10 sztuk; Opatrunek typu Hydrofilm z folii poliuretanowej 10 x 15 cm - 1 sztuka |  |  |  |  | 2500 | 1 sterylny zestaw złożony |  | 0 | 8 | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM: |  | 0 | X |  | 0