ZAPYTANIE OFERTOWE

Skarb Państwa – 2.  Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu,                   ul. Obornicka 100-102 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest usługa pn.:

„wykonanie naprawy dwóch pompowni na sieciach kanalizacyjno – sanitarnej                     i deszczowej przy ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu, poprzez wymianę dwóch pomp                    w pompowniach oraz naprawę prowadnic w jednej wg protokołu przeglądu serwisowego”.

/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości/liczby, parametry techniczne, inne istotne warunki zamówienia itp./

- Dane kontaktowe: poprzez e-mail je.harchala@ron.mil.pl, faks Kierownik SOI-1 tel. 261 652 320 (695 858 009 – 660 521 730), osoba kierunkowa ze strony zlecającego Grzegorz SKRĘTKOWICZ tel. 261 652 322  (519 721 912).

- Usługa będzie realizowana w m. Wrocław przy ul. gen. J.Hallera 36/38.

- Termin i miejsce realizacji  zamówienia: do 14 dni od dnia przyjęcia zlecenia na realizację usługi.

- Opis przedmiotu zamówienia (zakres czynności i prac do wykonania w ramach zadania):

- MODERNIZACJA POMPOWNI:

- nr US 23920 ZP 323803

- nr US 9661   ZP 197907

Zakres czynności wykonawcy:

- Demontaż obecnie zamontowanych pomp – po jednej sztuce w każdej pompowni

- Montaż z osadzeniem nowych pomp z zestawem sprzęgającym w miejscu zdemontowanych (obecnie produkowane nowe modele pomp lub ich zamienników: kompletnych pomp z zaczepem adapterem)

- rozruch pompowni,

- pomiary elektryczne

Po stronie klienta

- wyczyszczenie komory przepompowni przed montażem pomp (czyszczenie ciśnieniowe samochodem typu WUKO) – jeśli wymagane

- zablokowanie dopływu ścieków na czas prac serwisowych

- zapewnienie wody do rozruchu i odpowietrzenia pomp

- utylizacja / przyjęcie w magazynie SOI-1 zdemontowanych części

Uwagi:

• Wykonanie prac w dzień bezdeszczowy

• Poinformowanie użytkowników o możliwym czasowym zablokowaniu dopływu ścieków w czasie prowadzenia prac

• termin prac do uzgodnienia z zamawiającym

• założono: wykorzystanie łańcuchów z obecnych pomp, drożność przepustu

• zabezpieczenie ekipy serwisowej (wyposażanie) w korek pneumatyczny (200/300 mm)

- prace naprawcze – prowadnice i mocowanie prowadnic - pompownia

US 23920 (deszczowa KSB KRT E65 / 126 kg – pompa nr 1

Zakres czynności wykonawcy:

- demontaż prowadnic, uzupełnienie braków materiału, przespawanie uszkodzeń

- montaż nowych łączników prowadnic

- modyfikacja ustawień sterownika – wprowadzenie poprawnej daty i czasu, ewentualne wgranie programu

Po stronie klienta:

• zabezpieczenie wody do rozruchu i odpowietrzenia pomp

• utylizacja / przyjęcie w magazynie SOI-1 zdemontowanych części

Uwagi:

• Wykonanie prac w dzień bezdeszczowy

• termin prac do uzgodnienia z zamawiającym

• założono: wykorzystanie istniejących rur do prowadnic

- Szczegółowy plan oraz dane do kalkulacji oferty zostaną przedstawione dla zainteresowanych podczas wizji lokalnej.

- Usługa może być realizowana tylko przez pracowników posiadających obywatelstwo polskie i stosowne zabezpieczenie w sprzęt techniczny.

- Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zdobytych podczas realizacji usługi.

- W przypadku podjęcia decyzji o możliwości realizacji wyżej wymienionej usługi prosimy o złożenie oferty na formularzu ofertowym i załączeniu go  w postaci pliku  na platformie zakupowej  Open Nexus (zakładka złóż ofertę) w terminie do dnia 18.09.2024 godz. 10.00.

- Umowa z wykonawcą w postaci zatwierdzonego przez Zamawiającego                                     i potwierdzonego przez Wykonawcę zamówienia zostanie zawarta, po akceptacji najkorzystniejszej oferty spełniającej wymogi zapytania  pkt.4.

- Płatność za wykonane zamierzenie, w terminach podanych w formularzu ofertowym wykonawcy zgodnie z zamówieniem po dokonaniu odbioru robót, wykonaniu protokołu odbioru i wystawieniu prawidłowo sporządzonej faktury

- Wartość oferty na wykonanie musi obejmować wszystkie elementy zakresu robót jako komplet oraz wszelkie koszty związane z realizacją i wykonaniem prac towarzyszących. Proszę podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 cenę łączną obejmującą całkowity koszt usługi.

Do złożenia i wyceny oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji usługi. Termin wizji lokalnej celem dokonania pomiarów, zapoznania się z zakresem usługi, wyznaczony zostanie po zgłoszeniu na e-mail: je.harchala@ron.mil.pl lub telefon 261 652 323 uczestników wizji wraz z podaniem imienia, nazwiska i numeru dowodu osobistego oraz adresu kontaktowego na który zostanie przesłany termin wizji lokalnej. Orientacyjny czas w przedziale 16÷17.09.2024 roku.

Jerzy HARCHALA

.............................................................

(data i podpis osoby prowadzącej sprawę)

UWAGA:

- Wiadomości z zapytania ofertowego mają charakter informacyjny.

- Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

- Zaznaczamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty                                     w przypadku przekroczenia szacowanych przez Zamawiającego środków.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zawierający klauzulę informacyjną dot. RODO

Załącznik nr 2 –Wykaz osób uprawnionych do wejścia na teren obiektu - wzór

Załącznik nr 3 –Protokół odbioru – wzór

Załącznik nr 4 – Karta obciążeń za zużyte media komunalne wzór

Załącznik nr 5 – Umowa na usługę wzór