Łódź,  15 marca  2022 roku

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Modernizacje Centralnej Rejestracji na poziomie 0 w Budynku A w SP ZOZ MSWiA w Łodzi  - numer postępowania: 4/R/22

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz.1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA

1. Zgodnie z pkt. 11.4. SWZ w przypadku powierzenia części robót Podwykonawcy należy przedstawić „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału” lub podmiotowe środki dowodowe. Wymaga to od podwykonawcy posiadania podpisu elektronicznego. Prosimy o potwierdzenie czy wystarczające będzie złożenie z ofertą wydruku z CEIDG lub KRS Podwykonawcy zamiast w/w oświadczeń.

Odpowiedź: Zamawiający skreśla ze Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt od 11.4. do 11.7.

2. Czy w przypadku gdy na etapie składania ofert nie jest jeszcze znana firma Podwykonawcy, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania można złożyć w późniejszym etapie?

Odpowiedź: Zamawiający skreśla ze Specyfikacji Warunków Zamówienia pkt od 11.4. do 11.7.

3. W pkt. 18.1. SWZ jako termin składania ofert wskazano dzień 10.03.2022 r. Natomiast na platformie zakupowej widnieje termin 18.03.2022 r. Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską w pkt 18.1.SWZ. Ofertę należy złożyć w terminie do 18.03.2022r. do godz. 10:00

4. Czy dla dostarczanej windy osobowej wymagane są drzwi z certyfikatem ogniowym EI?

Odpowiedź: Winda osobowa nie wymaga drzwi z certyfikatem ogniowym EI. Wraz z przedsionkiem na parterze została włączona do jednej strefy z rejestracją na wysokim parterze.

5. W dokumentacji zamówienia brak projektu wykonawczego dotyczącego instalacji niskoprądowych, prosimy o informację czy instalacje niskoprądowe nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania a jeżeli wchodzą to jaki zakres instalacji niskoprądowych należy ująć w ofercie.

Odpowiedź: Instalacja niskoprądowa:

- w zakresie systemu wspomagania osób z wadą słuchu oraz niewidomych lub niedowidzących (pętla indukcyjna, przycisk pomocy) ujęte są na rysunkach i w opisie elektryki.

- drzwi wejściowe na spoczniku schodów oraz przesuwne w rejestracji należy podpiąć do istniejącego układu SSP (by były otwarte w razie pożaru na wyjściu ewakuacyjnym)

6. Prosimy o podanie specyfikacji wykonania wieszaków szatniowych, tj. z czego mają być wykonane, jaki wymiar wieszaków należy dostarczyć i ile haczyków mają posiadać.

Odpowiedź: Do projektu zostały dodane przykładowe wieszaki. Są w załączniku. Wieszaki na ramieniu obrotowym mocowane są do ściany – dł. Ramienia ok. 145cm, liczba wieszaków do powieszenia odzieży  24szt – 48 uchwytów na ramieniu. Wieszaki rozmieszczone co ok 11cm, w kolorze szarym lub grafitowym RAL, malowane proszkowo

7. Prosimy o podanie specyfikacji dotyczącej wykonania tablicy informacyjnej, którą należy dostarczyć w ramach postępowania.

Odpowiedź: Tablica informacyjna nie była projektowana – jej aktualną treść należy uzgodnić z Użytkownikiem. Jest na nią miejsce w rejestracji po prawej stronie od rolety  - szer. ściany ok. 115cm.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian,

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

3) Termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

ZAMAWIJĄCY