## Formularz ofertowy
|  |  | FORMULARZ OFERTOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SIWZ
Odczynniki i materiały zużywalne do analizy moczu, parametry fizyko - chemiczne i osad
Tabela 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Jednostka miary | Ilość na okres 36 miesięcy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa/Producent
1 | Ilości oznaczeń - analiaztor podtsawowy
a | Ilość oznaczeń (waściwości fizyko-chemiczne) | szt | 39000
b | ilości oznaczeń (osad moczu) | szt | 39000
c | ilości oznaczeń - analizator pomocniczy | szt | 3000
2 | Materiały zużywalne, kontrolne*, w tym:
a | Mocz kontrolny na 2 poziomach 2x w tygodniu(dotyczy wł.fizycznych+osad)
RAZEM
*Uwaga: należy podać wszystkie materiały zużywalne i eksploatacyjne zabezpieczające prawidłową pracę systemu i wydanie wyniku
Tabela 2
Lp. | Dzierżawa systemu wraz z zestawem komputerowym | Cena netto / miesiąc | Wartość netto na okres 36 miesięcy |  | VAT | Wartość brutto na okres 36 miesięcy
1
Cena oferty = wartość brutto w PLN = tabela nr 1 + tabela nr 2 |  |  |  |  | ………………………………………………
.................................. , dnia ......................... | [5 empty] | .........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

## Parametry jakościowe aparatu
załącznik nr 1 do SIWZ
Analizator nr 1: Automatyczny analizator do odczytu parametrów fizyko-chemicznych i osadu moczu
lp | PARAMETR WYMAGANY | WYPEŁNIA WYKONAWCA:
TAK / NIE
1 | W pełni zautomatyzowany system do analizy moczu składający się z automatycznego analizatora do odczytu pasków testowych i połączonego (zintegrowanego) z nim analizatora osadu moczu, obsługiwany z jednego stanowiska operatorskiego (zewnętrzny monitor z ekranem dotykowym, drukarka oraz UPS ) wykonujący badania z tej samej próbki moczu bez konieczności jej przenoszenia.
2 | Analizator fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2018)
3 | Analizator pasków testowych umożliwiający bezpośrednie połączenie z analizatorem osadów moczu, pozwalający na wykonywanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia między analizatorami.
4 | Analizatory dokonujące mieszania próbki moczu przed pipetowaniem materiału badanego.
5 | Analizatory wyposażone w detektor poziomu płynu i detektor kolizji.
6 | Połączone analizatory wyposażone w podajnik min.50 próbek /godz., z możliwością dostawienia statywów w trakcie pracy.
7 | Mycie igły pobierającej po każdym cyklu pomiarowym w każdym z analizatorów, ograniczenie kontaminacji.
8 | Możliwość wyboru jednostek pomiarowych i możliwość konfiguracji formularza wyniku w LSI
9 | Analizator posiadający łączną pamięć pozwalającą na przechowywanie wyników minimum 10 000 pacjentów oraz wyników minimum 300 kontroli (kontrola jakości).
10 | Każdy z analizatorów wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych.
11 | Moduł QC z graficzną prezentacją krzywych L-J.
12 | Automatyczne powiadomienie operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady.
13 | Zapewnienie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej (właściwości fizykochemiczne, osad na 2 poziomach naprzemiennie 2x w tygodniu)
PARAMETRY ANALIZATORA PASKÓW
15 | Analizator do odczytu pasków, oznaczający min. 12 parametrów fizyko-chemicznych moczu - SG, kolor, klarowność, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ketony, urobilinogen, bilirubina, krew (erytrocyty/hemoglobina).
16 | Fizyczny pomiar przejrzystości i barwy.
17 | Ciężar właściwy moczu określany metodą refraktometryczną.
Nie dopuszcza się pomiaru SG z pola testowego na pasku.
18 | Kalibracja wykonywana nie częściej niż raz na 4 tygodnie.
19 | Paski testowe konfekcjonowane w opakowania nie mniejsze niż 300 pasków z możliwością bezpośredniego załadowania do analizatora, charakteryzujące się trwałością na pokładzie analizatora nie krótszą niż 14 dni.
20 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków wraz z powiadomieniem operatora o zapełnieniu pojemnika na odpady.
21 | Menu i instrukcja w języku polskim.
22 | Zapewnienie na koszt wykonawcy pakietu startowego (właściwości fizykochemiczne i osad na 200 oznaczeń
PARAMETRY ANALIZATORA OSADÓW:
23 | Analizator moczu oznaczający następujące elementy osadu: RBC, WBC, nabłonki, wałeczki (patologiczne, inne) kryształy (rodzaje), bakterie, drożdże, śluz, plemniki.
24 | Wydajność analizatora osadu moczu min. 100 próbek /godz.
25 | Ilościowy pomiar erytrocytów i leukocytów. Wynik podawany w jednostkach: liczba komórek / mikrolitr.
26 | Możliwość weryfikacji elementów morfotycznych wykonanych zdjęć na ekranie monitora
27 | Technika pomiaru oparta na referencyjnej metodzie mikroskopowej.
28 | Wykonanie badania osadu moczu w próbce wirowanej na pokładzie analizatora.
29 | Menu i instrukcja w języku polskim.
30 | Nazwa producenta urządzenia | podać:
31 | Nazwa urządzenia i model | podać:
Analizator nr 2: Półautomatyczny analizator do odczytu parametrów fizykochemicznych moczu
Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WYPEŁNIA WYKONAWCA:
TAK / NIE
1 | Analizator pomocniczy do odczytu pasków testowych nie starszy niż 2015 r.
2 | Wydajność analizatora min. 40 oznaczeń na godzinę.
3 | Pamięć wyników pacjenta minimum 1000 wyników.
4 | Pamięć wyników kontroli jakości minimum 100 wyników.
5 | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach.
6 | Wydruk wyników badań po wykonaniu analizy wraz z informacją: imię i nazwisko pacjenta, pesel, wartości referencyjne, data i czas przyjęcia materiału i wykonania badania, numer próbki.
7 | Możliwość automatycznego określenia barwy moczu oraz manualnego jej wprowadzenia do wyniku w aparacie.
8 | Możliwość wyboru klarowności moczu.
9 | Możliwość tworzenia w aparacie raportów wyników wymagających weryfikacji.
10 | Wymagana czułość dla białka nie gorsza niż 20 mg/dl, dla glukozy nie gorsza niż 40 mg/dl.
11 | Automatyczne usuwanie zużytych pasków do pojemnika.
12 | Komunikacja za pomocą ekranu dotykowego.
13 | Flagowanie wyników patologicznych.
14 | Komunikacja przy pomocy ekranu dotykowego.
15 | Gotowość do pracy 24h na dobę.
16 | Nazwa producenta urządzenia | podać:
17 | Nazwa urządzenia i model | podać:
Parametry wspólne dla analizatora nr 1 i analizatora nr 2 oraz wyposażenie dodatkowe współpracujące z tymi analizatorami (niezależnie od wyposażenia dodatkowego wskazanego dla każdego z analizatorów):
Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WYPEŁNIA WYKONAWCA:
TAK / NIE
1 | Analizatory współpracujące z siecią informatyczną Laboratorium w oparciu o dwukierunkową komunikację. Od momentu instalacji Wykonawca zapewni na koszt własny podłączenie systemu do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego firmy Marcel.( zabezpieczenie zestawu komputerowego, drukarka HP, monitor 21 +materiały eksploatacyjne -4 ryzy papieru A5 na kwartał i 1 toner na 6 m-cy)
2 | Parametry zestawu komputerowego: Komputer procesor Intel Core i1 4 rdzenie, 3,6GHz, pamieć RAM 8 GB DDR4, dysk SSD: 128GB lub 254GB LAN 10/100/1000, Mbps USB 3.0, RJ - 45, VGA, HDMI, port RS232 (jeżeli będzie podłączany analizator), Microsoft Windows 10 PRO PL (64 bit) Microsoft Office 2019, oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat, kabel zasilający, klawiatura, mysz; Drukarka - laserowa, monochromatyczna, szybkośc druku 40 str./min, maksuymalny format nośnika A4, LAN, druk dwustronny (duplex) automatyczny; Monitor: 23" LED IPS, 1920x1080, 16:9, matryca matowa, VGA, HDMI, kabel zasilający, kabel HDMI, kabel VGA; zasilacz awaryjny (ups) 850VA, 480W, 170-280V, wyświetlacz LCD, zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, przeciwnapięciowe; okablowanie niezbędne do podłaczenia komputera i monitora
3 | Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki i analizatory stanowiły wyroby medyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i były wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4 | Wykonawca w ramach umowy zapewni udział w kontroli zewnątrz laboratoryjnej (min. 4x w roku)
5 | Wykonawca zapewni odpowiednie do wymogów oferowanych analizatorów (waga, wymiary) stanowisko operatora (biurko, fotel ),stanowisko na instrukcje i procedury analityczne ,czytnik kodów zewnętrznych )
6 | W przypadku niedoszacowania przez Wykonawcę ilości i zakresu asortymentowego odczynników, kontroli, kalibratorów i wszystkich potrzebnych materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie ilości badań podanej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je nieodpłatnie na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
7 | Wykonawca zapewni we własnym zakresie serwis techniczny świadczony przez cały okres dzierżawy analizatora
8 | Przeglądy serwisowe, wymiana części zużywalnych zgodnie z zaleceniem producenta analizatora na koszt wykonawcy.
9 | Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy, instalacji we wskazanym przez zamawiającego pomieszczeniu oraz uruchomienia dzierżawionego analizatora – koszty niezbędnych czynności oraz koszty wyrobów niezbędnych do uruchomienia analizatora ponosi wykonawca.
10 | W przypadku awarii analizatora lub elementu jego wyposażenia wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefon, faks, drogą elektroniczną), a jeśli usunięcie awarii potrwa dłużej niż trzy dni robocze, wykonawca zapewni analizator zastępczy o pełnej funkcjonalności, równorzędnej z dzierżawionym analizatorem; koszty dostawy, uruchomienia oraz późniejszego odbioru sprzętu zastępczego ponosi Wykonawca; uruchomienie sprzętu zastępczego wykonawca przeprowadzi w taki sposób, by zamawiający mógł z niego korzystać najpóźniej w czwartym dniu roboczym od zgłoszenia awarii.
11 | Trzecia awaria tego samego elementu analizatora bądź elementu jego wyposażenia skutkuje obligatoryjną wymianą na analizator nowy, o parametrach nie gorszych niż dzierżawiony; pełny koszt wymiany ponosi wykonawca.
12 | Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić minimum trzy szkolenia personelu w zakresie obsługi analizatora wraz z wyposażeniem; pierwsze szkolenie personelu - po zainstalowaniu sprzętu przed przekazaniem sprzętu do użytkowania, kolejne - w terminie uzgodnionym przez obie strony.
13 | Instrukcje obsługi sprzętu, karty konserwacji,karty substancji niebezpiecznych stanowiącego przedmiot dzierżawy oraz całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania ze sprzętu w języku polskim w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym – dostarczona najpóźniej w dniu dostawy analizatora do siedziby zamawiającego
Parametry podlegające ocenie jakościowej
1 | Możliwość pracy rutynowej łącznie z przesyłaniem wyników pacjentów do LSI na module osadu moczu w trakcie awarii modułu pasków testowych analizatora podstawowego | tak/nie* | tak – 15 pkt
| (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi) |  | nie – 0 pkt
2 | Automatyczne wczytywanie wartości materiału kontrolnego dla wszystkich parametrów paska testowego oraz osadu moczu do obu modułów 2-modułowego analizatora podstawowego | tak/nie* | tak – 15 pkt
| (potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi) |  | nie – 0 pkt
3 | Zapewnienie jednakowych pasków do właściwości fizykochemicznych w obu analizatorach(podstawowy i pomocniczy) | tak/nie* | Tak-10
Nie-0
| .................................. , dnia ......................... | .........................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)