# Nr postępowania: 12 Z PN 21

# Załącznik nr 7 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

Oświadczenie

Oświadczam, że zaoferowany bronchoskop może być poddany obowiązującym
w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii procesom dekontaminacji, zachodzącymi w niżej podanych warunkach:

- Mycie i dezynfekcja w automatycznej myjni dezynfekcyjnej ETD Double w procesach
z zastosowaniem preparatu  alkalicznego w  fazie mycia, temperatura mycia 40°C
– 5 minut. Dezynfekcja chemiczno – termiczna  w temperatura 35° - 40° C 
w ciągu 5 minut z  zastosowaniem preparatu na bazie kwasu nadoctowego.

- Wymagana co najmniej jedna z podanych niżej metod sterylizacji:

- Parą wodną w  nadciśnieniu w  parametrach 134° C – 7 minut,  121° C – 20 minut

- Tlenkiem etylenu – 100%, w parametrach:  55° C – 3 h (faza sterylizacji – 1 h), wilgotność względna 40 – 80 %

- Plazmowa nadtlenkiem wodoru w urządzeniu Stericool Getinge – stężenie H2O2 – 59%,  temp. ≤ 55º