Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Fantomy dozymetryczne firmy IBA

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fantom BluePhantom II | 1 | 2 | Sierpień 2020 Luty2021 |
| 2. | Fantom WP1D | 1 | 2 | Sierpień 2020 Luty2021 |

W przypadku wykonania przeglądu w siedzibie Zamawiającego nie wymagany jest sprzęt zastępczy natomiast przeciwnym wypadku konieczne jest zabezpieczenie dwóch fantomów zastępczych o parametrach równych lub nie gorszych niż sprzęt Zamawiającego.

Pakiet nr 2 – Komora laminarna

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora laminarna SHL 1700-TGV2 | 1 | 1 | Sierpień 2020 |
| 2. | Komora laminarna KLVS -1 | 1 | 1 | Lipiec 2020 |
| 3. | Komora laminarna FARMA-FIL | 1 | 1 | Sierpień 2020 |

Przegląd zgodnie zaleceniami producenta

Pakiet nr 3 – Aparat do pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do pomiaru tlenku azotu w powietrzu wydychanym typu Nobreath firmy Bedfront | 1 | 1 | Kwiecień 2020 |

Pakiet nr 4 – Gammakamera

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gammakamera SPECT/CT BrightView XCT firmy Philips | 1 | 2 | Sierpień 2020 Luty 2021 |

Pakiet nr 5 – Wagi Legalizacja

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga elektroniczna Apteka | 4 | 1 | Kwiecień 2020r |
| 2. | Waga elektroniczna Kuchnia | 3 | 1 | Lipiec 2020r |
| 3. | Waga niemowlęca | 8 | 1 | Lipiec 2020r |
| 4. | Waga osobowa Onkologia kliniczna, urazówka, Ogólna, Laryngologia, Neurologia, Okulistyka, Pediatria, Psychiatryczny, wew, medycyna pracy | 11 | 1 | Lipiec 2020r |
| 5. | Waga osobowa PET | 1 | 1 | Wrzesień 2020 |
| 6. | Waga uchylna kuchnia Pediatria | 2 | 1 | Lipiec 2020 |
| 7. | Waga Osobowa pediatria, Psychiatryczny, rehabilitacja, chorób płuc, wad postawy, neurologia | 6 | 1 | Wrzesień 2020 |

Pakiet nr 6 – aparat do znieczulenia

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia Primus | 1 | 1 | Grudzień 2020 |
| 1.1 | Kardiomonitor Drager Infinity Delta | 1 | 1 | Grudzień 2020 |
| 1.2 | Parownik SEVO BAXTER VAPOR | 1 | 1 | Grudzień 2020 |
| 2 | Aparat do znieczulenia Primus | 1 | 1 | Grudzień 2020 |
| 2.1 | Kardiomonitor Drager Infinity Delta | 1 | 1 | Grudzień 2020 |
| 2.2 | Parownik SEVO BAXTER VAPOR | 1 | 1 | Grudzień 2020 |

Pakiet nr 7 – aparat USG

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG Desmin H/USO | 1 | 1 | Listopad 2020 |
| 2. | Aparat USG SONIX SP | 1 | 1 | Kwiecień 2020 |
| 3. | Aparat USG Opus D | 1 | 1 | Maj 2020 |
| 4. | Aparat USG Hitachi EUB 405 | 1 | 1 | Sierpień 2020 |

Pakiet nr 8 – Digestorium

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digestorium | 1 | 1 | Maj 2020 |

Pakiet nr 9 –   Myjnia endoskopów

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia do mycia i dezynfekcji endoskopów CYW-DUO | 1 | 1 | Sierpień 2020 |

Pakiet nr 10 –   Przegląd PET/CT Biograph

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przegląd PET/CT | 1 | 2 | Lipiec 2020 Styczeń 2021 |

Pakiet nr 11 –   Przegląd Analizator Parametrów Krytycznych

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych SOR i OIOM | 2 | 1 | Lipiec 2020 Wrzesień 2020 |

Pakiet nr 12 –   Przegląd Defibrylatorów

| L.P. | Nazwa/rodzaj aparatu posiadanego przez Zamawiającego | Ilość aparatów (szt.) | Planowana ilość przeglądów w czasie trwania umowy | Data planowanego przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator Defi Card Combi II | 5 | 1 | Lipiec 2020 |
| 2. | Defibrylator Combi II DCC II/116 | 1 | 1 | Lipiec 2020 |
| 3. | Stacja rekondycyjna MBSS | 1 | 1 | Lipiec 2020 |