Zał. nr 5 do Umowy na konserwację oświetlenia

**W Y K A Z G O D Z I N Ś W I E C E N I A**

**opraw oświetleniowych miasta ŁOMŻA i P O P R A W E K**

Godziny włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego ustalane są na podstawie danych z tablicy wschodów i zachodów słońca wgranych do sterownika CPA (cyfrowych programatorów astronomicznych) firmy Rabbit z uwzględnieniem następujących poprawek:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. w miesiącach XI, XII, | – opóźnienie po zachodzie słońca:  - wyprzedzenie przed wschodem słońca: | +5 min.  -20 min. |
| 2. w miesiącach I, II | – opóźnienie po zachodzie słońca:  - wyprzedzenie przed wschodem słońca: | +15 min.  -35 min. |
| 3. w miesiącach III, IV, IX, X | – opóźnienie po zachodzie słońca:  - wyprzedzenie przed wschodem słońca: | +15 min.  -45 min. |
| 4. w miesiącach V, VI, VII, VIII | – opóźnienie po zachodzie słońca:  - wyprzedzenie przed wschodem słońca: | +35 min.  -70 min. |